## Hoja1
ADECUACION A CENTRO DE PILATES, c/Jazmineras local 6, Sevilla
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 2865.8 | 2865.8
01.01 | Partida | ud | Desmontaje de carpintería de metálica exterior. | 11 | 47.46 | 522.06
01.02 | Partida | m2 | Demolición cerramiento local | 41.21 | 41.82 | 1723.4
01.011 | Partida | ud | Demolicion de accesos mediante peldaños | 3 | 206.78 | 620.34
|  |  | 01 | 1 | 2865.8 | 2865.8
D5 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 49620.61 | 49620.61
003.11 | Partida | m2 | Base de relleno-paviemnto | 230 | 27.97 | 6433.1
D5.01 | Partida | ud | Formacion de plataforma+rampa acceso | 1 | 2517.32 | 2517.32
D05.2 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 1.Tabique PYL 15/48/15+LR | 98.94 | 76.11 | 7530.32
D001 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 2.Tabique PYL 15/48/DM16/15+LR | 51.26 | 99.25 | 5087.56
D002 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 3.Tabique PYL 2x12.5/48/12.5/12.5F+LR | 7.35 | 123.36 | 906.7
D05.1 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 4.Trasdosado PYL. 48/15+LR | 243.99 | 60.43 | 14744.32
D003 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 5.Trasdosado PYL+48/DM16mm/15+LR | 44.88 | 85.58 | 3840.83
D05.41 | Partida | m2 | Incorporacion aislamiento acustico en tabique PYL | 140.23 | 24.35 | 3414.6
D5666 | Partida | m2 | Aislamiento acustico en falso techo | 90.04 | 11.3 | 1017.45
LPM020 | Partida | ud | Armazon metalico puerta corredera 62/72/82cm | 6 | 330.85 | 1985.1
02.05 | Partida | ud | Recibido de premarco de madera en puertas de paso | 2 | 64.73 | 129.46
06.09 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Electricidad | 1 | 719.23 | 719.23
06.07 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Fontaneria-Saneamiento | 1 | 431.54 | 431.54
06.08 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Climatizacion | 1 | 575.39 | 575.39
06.10 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Ventilacion | 1 | 287.69 | 287.69
|  |  | D5 | 1 | 49620.61 | 49620.61
09 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 2971.57 | 2971.57
09.011 | Partida | ud | Conexion a red saneameinto general | 3 | 93.5 | 280.5
ISS020 | Partida | m | Colector suspendido diam 110mm | 6.55 | 43.33 | 283.81
ISS0201 | Partida | m | Colector suspendido diam 40mm | 1 | 20.42 | 20.42
09.02 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 110 mm | 3 | 100.69 | 302.07
09.04 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 40/50 mm | 16 | 79.12 | 1265.92
06.001 | Partida | m2 | Impermeabilización WC minusvalidos | 8.74 | 93.69 | 818.85
|  |  | 09 | 1 | 2971.57 | 2971.57
10 | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 7505.99 | 7505.99
10.03 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 25 mm | 4 | 12.19 | 48.76
10.0311 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 20 mm | 33 | 10.36 | 341.88
10.04 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) ACS 20 mm | 9.8 | 10.36 | 101.53
10.05 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO AF (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 9 | 158.23 | 1424.07
10.06 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO ACS (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 5 | 158.23 | 791.15
SAI020 | Partida | ud | Inodoro ROCA GAP RIMLESS | 1 | 852.15 | 852.15
SASA | Partida | ud | Inodoro adaptado accesible ROCA ACCESS | 1 | 994.27 | 994.27
SAL005 | Partida | ud | Lavabo sobre encimera, de porcelana sanitaria ROCA TENET | 1 | 627.17 | 627.17
SAL0051 | Partida | ud | Encimera Surface 600mm | 1 | 0 | 0
SASD34 | Partida | ud | Lavabo adaptado/accesible | 1 | 180.24 | 180.24
SAD025 | Partida | ud | Plato de ducha extraplano | 1 | 414.57 | 414.57
SAS1 | Partida | ud | Pileta | 1 | 321.68 | 321.68
DDD23 | Partida | ud | Griferia para pileta | 1 | 69.27 | 69.27
SGL020 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo.ROCA MONODIN-N | 1 | 88.89 | 88.89
DSDA23 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo adaptado/accesible | 1 | 81.7 | 81.7
SGD020 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha. .ROCA MONODIN-N | 1 | 253.48 | 253.48
SDSASD56 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha adaptado/accesible | 1 | 253.48 | 253.48
10.011 | Partida | ud | Termo electrico acumulador 80L | 2 | 330.85 | 661.7
|  |  | 10 | 1 | 7505.99 | 7505.99
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 17697.4 | 17697.4
11.001 | Partida | ml | Derivacion individual 4x16mm²+TT | 50 | 40.27 | 2013.5
11.01 | Partida | ud | Cuadro General de Proteccion | 1 | 4696.6 | 4696.6
11.02 | Partida | ud | Circuito monofasico 1.5 mm² | 9 | 122.27 | 1100.43
11.03 | Partida | ud | Circuito monofasico 2.5 mm² | 10 | 142.41 | 1424.1
11.04 | Partida | ud | Circuito monofasico 4 mm² | 4 | 165.42 | 661.68
11.041 | Partida | ud | Circuito trifasico 4x2.5 mm²+TT | 1 | 208.58 | 208.58
III0101 | Partida | ud | Conexion de circuito directo a equipo | 12 | 50.35 | 604.2
III010 | Partida | ud | Alimentación punto de toma sin interruptor. | 11 | 50.35 | 553.85
09.07 | Partida | ud | Punto de luz simple | 4 | 50.35 | 201.4
09.07DET | Partida | ud | Punto de luz simple+detector presencia | 6 | 93.5 | 561
09.0722 | Partida | ud | Punto de luz LED regulables | 6 | 107.89 | 647.34
IEM120 | Partida | ud | Punto de luz multiple | 10 | 93.5 | 935
EEE26 | Partida | ud | Punto de luz multiple en exterior | 2 | 64.73 | 129.46
EEE266 | Partida | ud | Cuadro de encendidos | 1 | 338.04 | 338.04
IEM059 | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16/20 A. | 45 | 50.35 | 2265.75
KKKK | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16A SAI | 6 | 54.66 | 327.96
IEM050 | Partida | ud | Pulsador para timbre empotrado. | 1 | 50.35 | 50.35
IEM090 | Partida | ud | Zumbador empotrado. | 1 | 21.58 | 21.58
IAV010 | Partida | ud | Videoportero individual | 1 | 956.58 | 956.58
|  |  | 11 | 1 | 17697.4 | 17697.4
111 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 7436.2 | 7436.2
111.2 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K | 30 | 35.96 | 1078.8
111.3 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K ORIENTABLE | 40 | 79.12 | 3164.8
111.4 | Partida | m | Luminaria LED 14W 3000K+perfil difusor | 47.29 | 37.4 | 1768.65
111.5 | Partida | m | Luminaria LED 14W RGB+perfil+mando | 35.36 | 40.27 | 1423.95
|  |  | 111 | 1 | 7436.2 | 7436.2
112 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES/OTRAS INSTALACIONES | 1 | 4786.33 | 4786.33
09.323131 | Partida | ud | Canalizacion inferior enlace telefonia | 1 | 194.19 | 194.19
09.25 | Partida | ud | Caja de registro PAU | 1 | 144.39 | 144.39
IAAASS | Partida | ud | Router wifi | 1 | 280.5 | 280.5
IAA120 | Partida | ud | Toma de datos RJ-45. | 1 | 66.17 | 66.17
09.212 | Partida | ud | De canalizacion distrib. TV | 1 | 194.19 | 194.19
IAA130 | Partida | ud | Toma de usuario TV | 2 | 66.17 | 132.34
1858584 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Centralita Telefonica | 1 | 158.23 | 158.23
EEEE6 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Rack | 1 | 165.42 | 165.42
IEX405 | Partida | ud | Armario Rack | 1 | 927.81 | 927.81
IAM010 | Partida | ud | Instalacion de megafonia | 1 | 1941.93 | 1941.93
EEEEE | Partida | ud | Preinstalacion tubos/cableado seguridad/alarma | 1 | 374 | 374
CAJ 4 | Partida | ud | Punto toma camara de vigilancia | 4 | 51.79 | 207.16
|  |  | 112 | 1 | 4786.33 | 4786.33
13 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 36463.41 | 36463.41
IBY249 | Partida | ud | Unidad exterior mini-VRV DAIKIN RXYSA10A | 1 | 15503.2 | 15503.2
07.004 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ20A | 1 | 2112.99 | 2112.99
07.005 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ25A | 2 | 2142.84 | 4285.68
07.006 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ32A | 1 | 2175.79 | 2175.79
07.007 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXFA63B | 2 | 2564.3 | 5128.6
07.008 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA15A | 1 | 1401.8 | 1401.8
07.0081 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA25A | 1 | 1485.17 | 1485.17
IBY500 | Partida | ud | Control centralizado Daikin DCC601A51 (opcional) | 1 | 3196.37 | 3196.37
IBY501 | Partida | ud | Control remoto multifuncional por cable de DAIKIN | 6 | 103.96 | 623.76
07.0031 | Partida | ud | Interconexion maquina exterior/ud interiores | 1 | 550.05 | 550.05
|  |  | 13 | 1 | 36463.41 | 36463.41
14 | Capítulo |  | VENTILACIÓN | 1 | 15564.97 | 15564.97
143.039 | Partida | ud | Ventilador centrifugo in-line serie TD-EVO | 1 | 1129.05 | 1129.05
IVV020 | Partida | ml | Conducto circular de chapa de acero galvanizado 100/250mm H. | 27.83 | 38.06 | 1059.21
143.002 | Partida | ud | Rejilla Alumino 225x75mm | 9 | 62.93 | 566.37
143.00222 | Partida | ud | Rejilla Alumino 425x125mm | 3 | 75.53 | 226.59
143.033 | Partida | ud | Sistema de ventilacion CAD-COMPACT 900BASIC | 1 | 7783.67 | 7783.67
143.0.34 | Partida | ud | Conductos de extraccion diam variable 150-300mm | 1 | 1398.97 | 1398.97
143.035 | Partida | ud | Conductos de impulsion diam variable 125-300mm | 1 | 2336.63 | 2336.63
14.3336 | Partida | ud | Difusor de impulsion diam. variable 160/250mm | 8 | 133.06 | 1064.48
|  |  | 14 | 1 | 15564.97 | 15564.97
D15 | Capítulo |  | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 1965.69 | 1965.69
D15.2 | Partida | ud | Extintor de polvo, eficacia 21A-13B. | 2 | 57.54 | 115.08
D15.3 | Partida | ud | Extintor de CO2, eficacia 34B. | 1 | 123.71 | 123.71
IOX510 | Partida | ud | Armario para extintor de polvo. Instalación en superficie | 3 | 131.19 | 393.57
IOA020 | Partida | ud | Alumbrado de emergencia | 17 | 64.73 | 1100.41
IOS010 | Partida | ud | Señalización de equipos contra incendios, 210X210 mm. | 3 | 12.94 | 38.82
IOS020 | Partida | ud | Señalización de medios de evacuación, 224x224 mm. | 15 | 12.94 | 194.1
|  |  | D15 | 1 | 1965.69 | 1965.69
D16 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 45667.02 | 45667.02
RSB012 | Partida | m2 | Base de mortero ligero autonivelante de cemento. | 219.6 | 20.27 | 4451.29
D16.001 | Partida | m2 | Suelo laminado vinilico roble +rodapie pvc blanco RH-1 | 219.6 | 58.91 | 12936.64
D16.10 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 30X60 RV-4 | 17.25 | 59.36 | 1023.96
D16.101 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 60X120 RV-5 | 55.49 | 79.33 | 4402.02
RPG010 | Partida | m2 | Guarnecido+enlucido de yeso | 30 | 37.27 | 1118.1
RSB010 | Partida | m2 | Enfoscado Mortero exteriro RV-9 | 29.43 | 46.04 | 1354.96
16.51 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL+LR RH-6 | 215.54 | 49.04 | 10570.08
16.52 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL hidrofugo+LR RH-6 | 19.67 | 52.81 | 1038.77
DEDE44 | Partida | ud | Trampilla de Registro en techo PYL marco oculto | 4 | 128.02 | 512.08
D16.3 | Partida | m2 | Falso techo placas registrable roble 60x60 RH-7 | 32.41 | 44.64 | 1446.78
D16.4 | Partida | ml | Umbral de piedra natural | 5.2 | 72.57 | 377.36
D16.5 | Partida | m2 | Felpudo fibra de coco RH-8 | 0.54 | 680.39 | 367.41
D16.6 | Partida | m2 | Revestimiento fachada ALUCOBOND | 5.04 | 215.77 | 1087.48
D16111 | Partida | m | Foseado en techo para luminaria LED | 59.9 | 83.14 | 4980.09
D16.15 | Partida | m | Reposicion de baldosa de acerado | 20 | 0 | 0
|  |  | D16 | 1 | 45667.02 | 45667.02
D23 | Capítulo |  | CARPINTERIA MADERA | 1 | 12992.1 | 12992.1
D23.42 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible (P1) | 1 | 597.9 | 597.9
D23.421 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible-1 cara espejo (P2) | 1 | 1374.67 | 1374.67
D23.45 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera+forro 1 cara (P3) | 3 | 1719.9 | 5159.7
D23.41 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 73cm corredera (P4) | 2 | 597.9 | 1195.8
D23.411 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera (P5) | 1 | 597.9 | 597.9
D23.61 | Partida | ml | Revestimiento melamina Egger ARCE MANDAL NATURAL | 15.1 | 269.28 | 4066.13
|  |  | D23 | 1 | 12992.1 | 12992.1
D24 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 23453.8 | 23453.8
D24.1 | Partida | ud | Escaparate fijo V1 | 1 | 3485.92 | 3485.92
D24.2 | Partida | ud | Escaparate fijo+Acceso V2 | 1 | 5562.67 | 5562.67
D24.4 | Partida | ud | Escaparate fijo V3 | 1 | 3420.82 | 3420.82
D24.5 | Partida | ud | Escaparate fijo V4 | 1 | 1904.57 | 1904.57
D24.6 | Partida | ud | Escaparate fijo V5 | 1 | 1657.32 | 1657.32
D24.7 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P6 | 1 | 2930.88 | 2930.88
D24.8 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P7 | 1 | 3556.62 | 3556.62
D24.10 | Partida | ud | Mampara ducha fija+corredera | 1 | 935 | 935
|  |  | D24 | 1 | 23453.8 | 23453.8
25 | Capítulo |  | CERRAJERIA | 1 | 11910.51 | 11910.51
D24.3 | Partida | ud | Persiana metalica de lamas R2 | 1 | 8918.5 | 8918.5
D25.1 | Partida | ud | Barandilla rampa acceso | 1 | 2992.01 | 2992.01
|  |  | 25 | 1 | 11910.51 | 11910.51
17 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 6225.54 | 6225.54
RIP030 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior vertical | 417.25 | 7.91 | 3300.45
RIP035 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior horizontal. | 200 | 7.91 | 1582
18003 | Partida | m2 | Pintura al esmalte s/elementos metalicos | 69.16 | 19.42 | 1343.09
|  |  | 17 | 1 | 6225.54 | 6225.54
18 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 32791.62 | 32791.62
17.08 | Partida | ud | Barras accesibles en baño | 2 | 113.64 | 227.28
17.081 | Partida | m2 | Rotulo exterior retroiluminado perimetral | 29.76 | 347.59 | 10344.28
170812 | Partida | ud | Banderola retroiluminada en fachada | 1 | 2421.54 | 2421.54
18.02 | Partida | ud | Espejo aseo retroiluminado redondo | 2 | 157.72 | 315.44
178.03 | Partida | ud | Jabonero/Escobillero/Portarrollos aseo | 2 | 121.47 | 242.94
18.04 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 123.85 | 247.7
18.07 | Partida | m2 | Mosquiteras en rejillas | 42.1 | 55.45 | 2334.45
18.08 | Partida | ud | Colocacion cuadro Hall of Fame P24/3 | 1 | 107.89 | 107.89
18.09 | Partida | ud | Mueble recepcion P24/4 | 1 | 4850.83 | 4850.83
18.10 | Partida | ud | Mueble trasero mostrador P24/5 | 1 | 2414.08 | 2414.08
18.11 | Partida | ud | Mueble cafe P24/6 | 1 | 1968.12 | 1968.12
18.12 | Partida | ud | Colocacion de stores en sala privada P24/9 | 3 | 107.89 | 323.67
18.13 | Partida | m2 | Espejos en pared P24/10+19 | 23.87 | 151.04 | 3605.32
18.14 | Partida | ud | Taquillas | 10 | 86.31 | 863.1
18.15 | Partida | ud | Colocacion mobiliario cambiadores P24/17 | 2 | 71.92 | 143.84
18.16 | Partida | ud | Mobiliario ofifce P24/22 | 1 | 2381.14 | 2381.14
|  |  | 18 | 1 | 32791.62 | 32791.62
20 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 561 | 561
21.01 | Partida | ud | Pruebas instalacion electrica y alumbrado | 1 | 187 | 187
20.02 | Partida | ud | Pruebas instalacion ventilacion | 1 | 187 | 187
20.03 | Partida | ud | Pruebas Instalacion Climatizacion | 1 | 187 | 187
|  |  | 20 | 1 | 561 | 561
22 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 2301.55 | 2301.55
GR.01 | Partida | ud | Gestion de residuos | 1 | 2301.55 | 2301.55
|  |  | 22 | 1 | 2301.55 | 2301.55
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 893.29 | 893.29
SS.01 | Partida | ud | Instalaciones de Salud y Bienestar | 1 | 194.19 | 194.19
SS.02 | Partida | ud | Protecciones colectivas | 1 | 215.77 | 215.77
SS.03 | Partida | ud | Protecciones individuales | 1 | 397.02 | 397.02
SS.04 | Partida | ud | Señalizacion y acotamiento | 1 | 86.31 | 86.31
|  |  | 21 | 1 | 893.29 | 893.29
|  |  | 00 | 1 | 283674.4 | 283674.4