## Hoja1
ADECUACION A CENTRO DE PILATES, c/Jazmineras local 6, Sevilla
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 1315.11 | 1315.11
01.01 | Partida | ud | Desmontaje de carpintería de metálica exterior. | 11 | 14.25 | 156.75
01.02 | Partida | m2 | Demolición cerramiento local | 41.21 | 22.79 | 939.18
01.011 | Partida | ud | Demolicion de accesos mediante peldaños | 3 | 73.06 | 219.18
|  |  | 01 | 1 | 1315.11 | 1315.11
D5 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 37933.53 | 37933.53
003.11 | Partida | m2 | Base de relleno-paviemnto | 230 | 39.64 | 9117.2
D5.01 | Partida | ud | Formacion de plataforma+rampa acceso | 1 | 315.44 | 315.44
D05.2 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 1.Tabique PYL 15/48/15+LR | 98.94 | 47.17 | 4667
D001 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 2.Tabique PYL 15/48/DM16/15+LR | 51.26 | 77.55 | 3975.21
D002 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 3.Tabique PYL 2x12.5/48/12.5/12.5F+LR | 7.35 | 77.35 | 568.52
D05.1 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 4.Trasdosado PYL. 48/15+LR | 243.99 | 33.64 | 8207.82
D003 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 5.Trasdosado PYL+48/DM16mm/15+LR | 44.88 | 59.73 | 2680.68
D05.41 | Partida | m2 | Incorporacion aislamiento acustico en tabique PYL | 140.23 | 11.86 | 1663.13
D5666 | Partida | m2 | Aislamiento acustico en falso techo | 90.04 | 6.66 | 599.67
LPM020 | Partida | ud | Armazon metalico puerta corredera 62/72/82cm | 6 | 203.56 | 1221.36
02.05 | Partida | ud | Recibido de premarco de madera en puertas de paso | 2 | 58.72 | 117.44
06.09 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Electricidad | 1 | 1263.6 | 1263.6
06.07 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Fontaneria-Saneamiento | 1 | 590.87 | 590.87
06.08 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Climatizacion | 1 | 1541.59 | 1541.59
06.10 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Ventilacion | 1 | 1404 | 1404
|  |  | D5 | 1 | 37933.53 | 37933.53
09 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 1626.94 | 1626.94
09.011 | Partida | ud | Conexion a red saneameinto general | 3 | 94.77 | 284.31
ISS020 | Partida | m | Colector suspendido diam 110mm | 6.55 | 33.84 | 221.65
ISS0201 | Partida | m | Colector suspendido diam 40mm | 1 | 17.07 | 17.07
09.02 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 110 mm | 3 | 89.72 | 269.16
09.04 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 40/50 mm | 16 | 39.45 | 631.2
06.001 | Partida | m2 | Impermeabilización WC minusvalidos | 8.74 | 23.29 | 203.55
|  |  | 09 | 1 | 1626.94 | 1626.94
10 | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 5261.47 | 5261.47
10.03 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 25 mm | 4 | 23.06 | 92.24
10.0311 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 20 mm | 33 | 20.77 | 685.41
10.04 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) ACS 20 mm | 9.8 | 20.77 | 203.55
10.05 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO AF (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 9 | 64.25 | 578.25
10.06 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO ACS (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 5 | 64.25 | 321.25
SAI020 | Partida | ud | Inodoro ROCA GAP RIMLESS | 1 | 446.3 | 446.3
SASA | Partida | ud | Inodoro adaptado accesible ROCA ACCESS | 1 | 466.55 | 466.55
SAL005 | Partida | ud | Lavabo sobre encimera, de porcelana sanitaria ROCA TENET | 1 | 280.26 | 280.26
SAL0051 | Partida | ud | Encimera Surface 600mm | 1 | 138.01 | 138.01
SASD34 | Partida | ud | Lavabo adaptado/accesible | 1 | 141.03 | 141.03
SAD025 | Partida | ud | Plato de ducha extraplano | 1 | 463.19 | 463.19
SAS1 | Partida | ud | Pileta | 1 | 180.04 | 180.04
DDD23 | Partida | ud | Griferia para pileta | 1 | 37.57 | 37.57
SGL020 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo.ROCA MONODIN-N | 1 | 76.65 | 76.65
DSDA23 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo adaptado/accesible | 1 | 97.2 | 97.2
SGD020 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha. .ROCA MONODIN-N | 1 | 89.43 | 89.43
SDSASD56 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha adaptado/accesible | 1 | 92.88 | 92.88
10.011 | Partida | ud | Termo electrico acumulador 80L | 2 | 435.83 | 871.66
|  |  | 10 | 1 | 5261.47 | 5261.47
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 18036.1 | 18036.1
11.001 | Partida | ml | Derivacion individual 4x16mm²+TT | 50 | 21.84 | 1092
11.01 | Partida | ud | Cuadro General de Proteccion | 1 | 3346.85 | 3346.85
11.02 | Partida | ud | Circuito monofasico 1.5 mm² | 9 | 208.51 | 1876.59
11.03 | Partida | ud | Circuito monofasico 2.5 mm² | 10 | 241.43 | 2414.3
11.04 | Partida | ud | Circuito monofasico 4 mm² | 4 | 296.6 | 1186.4
11.041 | Partida | ud | Circuito trifasico 4x2.5 mm²+TT | 1 | 320.6 | 320.6
III0101 | Partida | ud | Conexion de circuito directo a equipo | 12 | 332.12 | 3985.44
III010 | Partida | ud | Alimentación punto de toma sin interruptor. | 11 | 5.74 | 63.14
09.07 | Partida | ud | Punto de luz simple | 4 | 14.22 | 56.88
09.07DET | Partida | ud | Punto de luz simple+detector presencia | 6 | 40.74 | 244.44
09.0722 | Partida | ud | Punto de luz LED regulables | 6 | 86.26 | 517.56
IEM120 | Partida | ud | Punto de luz multiple | 10 | 22.2 | 222
EEE26 | Partida | ud | Punto de luz multiple en exterior | 2 | 26.69 | 53.38
EEE266 | Partida | ud | Cuadro de encendidos | 1 | 67.06 | 67.06
IEM059 | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16/20 A. | 45 | 39.33 | 1769.85
KKKK | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16A SAI | 6 | 39.33 | 235.98
IEM050 | Partida | ud | Pulsador para timbre empotrado. | 1 | 14.12 | 14.12
IEM090 | Partida | ud | Zumbador empotrado. | 1 | 21.57 | 21.57
IAV010 | Partida | ud | Videoportero individual | 1 | 547.94 | 547.94
|  |  | 11 | 1 | 18036.1 | 18036.1
111 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 10472.55 | 10472.55
111.2 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K | 30 | 59.92 | 1797.6
111.3 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K ORIENTABLE | 40 | 59.92 | 2396.8
111.4 | Partida | m | Luminaria LED 14W 3000K+perfil difusor | 47.29 | 82.1 | 3882.51
111.5 | Partida | m | Luminaria LED 14W RGB+perfil+mando | 35.36 | 67.75 | 2395.64
|  |  | 111 | 1 | 10472.55 | 10472.55
112 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES/OTRAS INSTALACIONES | 1 | 4883.32 | 4883.32
09.323131 | Partida | ud | Canalizacion inferior enlace telefonia | 1 | 25.78 | 25.78
09.25 | Partida | ud | Caja de registro PAU | 1 | 91.8 | 91.8
IAAASS | Partida | ud | Router wifi | 1 | 137.84 | 137.84
IAA120 | Partida | ud | Toma de datos RJ-45. | 1 | 127.51 | 127.51
09.212 | Partida | ud | De canalizacion distrib. TV | 1 | 329.2 | 329.2
IAA130 | Partida | ud | Toma de usuario TV | 2 | 88.36 | 176.72
1858584 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Centralita Telefonica | 1 | 197.16 | 197.16
EEEE6 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Rack | 1 | 197.16 | 197.16
IEX405 | Partida | ud | Armario Rack | 1 | 640.05 | 640.05
IAM010 | Partida | ud | Instalacion de megafonia | 1 | 1706.69 | 1706.69
EEEEE | Partida | ud | Preinstalacion tubos/cableado seguridad/alarma | 1 | 743.37 | 743.37
CAJ 4 | Partida | ud | Punto toma camara de vigilancia | 4 | 127.51 | 510.04
|  |  | 112 | 1 | 4883.32 | 4883.32
13 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 29845.62 | 29845.62
IBY249 | Partida | ud | Unidad exterior mini-VRV DAIKIN RXYSA10A | 1 | 13429.22 | 13429.22
07.004 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ20A | 1 | 1608.44 | 1608.44
07.005 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ25A | 2 | 1630.69 | 3261.38
07.006 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ32A | 1 | 1652.3 | 1652.3
07.007 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXFA63B | 2 | 1851.89 | 3703.78
07.008 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA15A | 1 | 1210.72 | 1210.72
07.0081 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA25A | 1 | 1264.52 | 1264.52
IBY500 | Partida | ud | Control centralizado Daikin DCC601A51 (opcional) | 1 | 1677.92 | 1677.92
IBY501 | Partida | ud | Control remoto multifuncional por cable de DAIKIN | 6 | 188.31 | 1129.86
07.0031 | Partida | ud | Interconexion maquina exterior/ud interiores | 1 | 907.48 | 907.48
|  |  | 13 | 1 | 29845.62 | 29845.62
14 | Capítulo |  | VENTILACIÓN | 1 | 11833.22 | 11833.22
143.039 | Partida | ud | Ventilador centrifugo in-line serie TD-EVO | 1 | 1032.79 | 1032.79
IVV020 | Partida | ml | Conducto circular de chapa de acero galvanizado 100/250mm H. | 27.83 | 26.47 | 736.66
143.002 | Partida | ud | Rejilla Alumino 225x75mm | 9 | 27.39 | 246.51
143.00222 | Partida | ud | Rejilla Alumino 425x125mm | 3 | 32.07 | 96.21
143.033 | Partida | ud | Sistema de ventilacion CAD-COMPACT 900BASIC | 1 | 5046.91 | 5046.91
143.0.34 | Partida | ud | Conductos de extraccion diam variable 150-300mm | 1 | 2073.31 | 2073.31
143.035 | Partida | ud | Conductos de impulsion diam variable 125-300mm | 1 | 2073.31 | 2073.31
14.3336 | Partida | ud | Difusor de impulsion diam. variable 160/250mm | 8 | 65.94 | 527.52
|  |  | 14 | 1 | 11833.22 | 11833.22
D15 | Capítulo |  | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 2277.28 | 2277.28
D15.2 | Partida | ud | Extintor de polvo, eficacia 21A-13B. | 2 | 37.15 | 74.3
D15.3 | Partida | ud | Extintor de CO2, eficacia 34B. | 1 | 46.63 | 46.63
IOX510 | Partida | ud | Armario para extintor de polvo. Instalación en superficie | 3 | 126.22 | 378.66
IOA020 | Partida | ud | Alumbrado de emergencia | 17 | 99.74 | 1695.58
IOS010 | Partida | ud | Señalización de equipos contra incendios, 210X210 mm. | 3 | 4.27 | 12.81
IOS020 | Partida | ud | Señalización de medios de evacuación, 224x224 mm. | 15 | 4.62 | 69.3
|  |  | D15 | 1 | 2277.28 | 2277.28
D16 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 50711.54 | 50711.54
RSB012 | Partida | m2 | Base de mortero ligero autonivelante de cemento. | 219.6 | 25 | 5490
D16.001 | Partida | m2 | Suelo laminado vinilico roble +rodapie pvc blanco RH-1 | 219.6 | 78.74 | 17291.3
D16.10 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 30X60 RV-4 | 17.25 | 55.78 | 962.21
D16.101 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 60X120 RV-5 | 55.49 | 62.3 | 3457.03
RPG010 | Partida | m2 | Guarnecido+enlucido de yeso | 30 | 18.62 | 558.6
RSB010 | Partida | m2 | Enfoscado Mortero exteriro RV-9 | 29.43 | 28.37 | 834.93
16.51 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL+LR RH-6 | 215.54 | 54.06 | 11652.09
16.52 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL hidrofugo+LR RH-6 | 19.67 | 37.09 | 729.56
DEDE44 | Partida | ud | Trampilla de Registro en techo PYL marco oculto | 4 | 74.47 | 297.88
D16.3 | Partida | m2 | Falso techo placas registrable roble 60x60 RH-7 | 32.41 | 92.41 | 2995.01
D16.4 | Partida | ml | Umbral de piedra natural | 5.2 | 154.71 | 804.49
D16.5 | Partida | m2 | Felpudo fibra de coco RH-8 | 0.54 | 215.52 | 116.38
D16.6 | Partida | m2 | Revestimiento fachada ALUCOBOND | 5.04 | 356.89 | 1798.73
D16111 | Partida | m | Foseado en techo para luminaria LED | 59.9 | 42.7 | 2557.73
D16.15 | Partida | m | Reposicion de baldosa de acerado | 20 | 58.28 | 1165.6
|  |  | D16 | 1 | 50711.54 | 50711.54
D23 | Capítulo |  | CARPINTERIA MADERA | 1 | 6019.3 | 6019.3
D23.42 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible (P1) | 1 | 495.25 | 495.25
D23.421 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible-1 cara espejo (P2) | 1 | 743.49 | 743.49
D23.45 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera+forro 1 cara (P3) | 3 | 521.32 | 1563.96
D23.41 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 73cm corredera (P4) | 2 | 558.55 | 1117.1
D23.411 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera (P5) | 1 | 620.61 | 620.61
D23.61 | Partida | ml | Revestimiento melamina Egger ARCE MANDAL NATURAL | 15.1 | 97.94 | 1478.89
|  |  | D23 | 1 | 6019.3 | 6019.3
D24 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 25390.58 | 25390.58
D24.1 | Partida | ud | Escaparate fijo V1 | 1 | 4300.21 | 4300.21
D24.2 | Partida | ud | Escaparate fijo+Acceso V2 | 1 | 6853.27 | 6853.27
D24.4 | Partida | ud | Escaparate fijo V3 | 1 | 4195.45 | 4195.45
D24.5 | Partida | ud | Escaparate fijo V4 | 1 | 2425.38 | 2425.38
D24.6 | Partida | ud | Escaparate fijo V5 | 1 | 2100.12 | 2100.12
D24.7 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P6 | 1 | 1922.67 | 1922.67
D24.8 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P7 | 1 | 2632.95 | 2632.95
D24.10 | Partida | ud | Mampara ducha fija+corredera | 1 | 960.53 | 960.53
|  |  | D24 | 1 | 25390.58 | 25390.58
25 | Capítulo |  | CERRAJERIA | 1 | 9124.43 | 9124.43
D24.3 | Partida | ud | Persiana metalica de lamas R2 | 1 | 6806.09 | 6806.09
D25.1 | Partida | ud | Barandilla rampa acceso | 1 | 2318.34 | 2318.34
|  |  | 25 | 1 | 9124.43 | 9124.43
17 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 6919.49 | 6919.49
RIP030 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior vertical | 417.25 | 8.39 | 3500.73
RIP035 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior horizontal. | 200 | 8.39 | 1678
18003 | Partida | m2 | Pintura al esmalte s/elementos metalicos | 69.16 | 25.17 | 1740.76
|  |  | 17 | 1 | 6919.49 | 6919.49
18 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 12844.42 | 12844.42
17.08 | Partida | ud | Barras accesibles en baño | 2 | 185.77 | 371.54
17.081 | Partida | m2 | Rotulo exterior retroiluminado perimetral | 29.76 | 201.24 | 5988.9
170812 | Partida | ud | Banderola retroiluminada en fachada | 1 | 1948.73 | 1948.73
18.02 | Partida | ud | Espejo aseo retroiluminado redondo | 2 | 183.24 | 366.48
178.03 | Partida | ud | Jabonero/Escobillero/Portarrollos aseo | 2 | 116.66 | 233.32
18.04 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 102.93 | 205.86
18.07 | Partida | m2 | Mosquiteras en rejillas | 42.1 | 24.02 | 1011.24
18.08 | Partida | ud | Colocacion cuadro Hall of Fame P24/3 | 1 | 29.06 | 29.06
18.09 | Partida | ud | Mueble recepcion P24/4 | 1 | 0 | 0
18.10 | Partida | ud | Mueble trasero mostrador P24/5 | 1 | 0 | 0
18.11 | Partida | ud | Mueble cafe P24/6 | 1 | 0 | 0
18.12 | Partida | ud | Colocacion de stores en sala privada P24/9 | 3 | 327.68 | 983.04
18.13 | Partida | m2 | Espejos en pared P24/10+19 | 23.87 | 45.13 | 1077.25
18.14 | Partida | ud | Taquillas | 10 | 62.9 | 629
18.15 | Partida | ud | Colocacion mobiliario cambiadores P24/17 | 2 | 0 | 0
18.16 | Partida | ud | Mobiliario ofifce P24/22 | 1 | 0 | 0
|  |  | 18 | 1 | 12844.42 | 12844.42
20 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 398.16 | 398.16
21.01 | Partida | ud | Pruebas instalacion electrica y alumbrado | 1 | 132.72 | 132.72
20.02 | Partida | ud | Pruebas instalacion ventilacion | 1 | 132.72 | 132.72
20.03 | Partida | ud | Pruebas Instalacion Climatizacion | 1 | 132.72 | 132.72
|  |  | 20 | 1 | 398.16 | 398.16
22 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 4772.37 | 4772.37
GR.01 | Partida | ud | Gestion de residuos | 1 | 4772.37 | 4772.37
|  |  | 22 | 1 | 4772.37 | 4772.37
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 3676.74 | 3676.74
SS.01 | Partida | ud | Instalaciones de Salud y Bienestar | 1 | 2206.05 | 2206.05
SS.02 | Partida | ud | Protecciones colectivas | 1 | 735.34 | 735.34
SS.03 | Partida | ud | Protecciones individuales | 1 | 551.51 | 551.51
SS.04 | Partida | ud | Señalizacion y acotamiento | 1 | 183.84 | 183.84
|  |  | 21 | 1 | 3676.74 | 3676.74
|  |  | 00 | 1 | 243342.17 | 243342.17