## Hoja1
ADECUACION A CENTRO DE PILATES, c/Jazmineras local 6, Sevilla
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 1880.89 | 1880.89
01.01 | Partida | ud | Desmontaje de carpintería de metálica exterior. | 11 | 78.5 | 863.5
01.02 | Partida | m2 | Demolición cerramiento local | 41.21 | 18.5 | 762.39
01.011 | Partida | ud | Demolicion de accesos mediante peldaños | 3 | 85 | 255
|  |  | 01 | 1 | 1880.89 | 1880.89
D5 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 37655.01 | 37655.01
003.11 | Partida | m2 | Base de relleno-paviemnto | 230 | 32.5 | 7475
D5.01 | Partida | ud | Formacion de plataforma+rampa acceso | 1 | 1850 | 1850
D05.2 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 1.Tabique PYL 15/48/15+LR | 98.94 | 54.5 | 5392.23
D001 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 2.Tabique PYL 15/48/DM16/15+LR | 51.26 | 68.8 | 3526.69
D002 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 3.Tabique PYL 2x12.5/48/12.5/12.5F+LR | 7.35 | 74.5 | 547.58
D05.1 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 4.Trasdosado PYL. 48/15+LR | 243.99 | 44.8 | 10930.75
D003 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 5.Trasdosado PYL+48/DM16mm/15+LR | 44.88 | 48.2 | 2163.22
D05.41 | Partida | m2 | Incorporacion aislamiento acustico en tabique PYL | 140.23 | 9.4 | 1318.16
D5666 | Partida | m2 | Aislamiento acustico en falso techo | 90.04 | 9.4 | 846.38
LPM020 | Partida | ud | Armazon metalico puerta corredera 62/72/82cm | 6 | 320 | 1920
02.05 | Partida | ud | Recibido de premarco de madera en puertas de paso | 2 | 45 | 90
06.09 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Electricidad | 1 | 450 | 450
06.07 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Fontaneria-Saneamiento | 1 | 45 | 45
06.08 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Climatizacion | 1 | 550 | 550
06.10 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Ventilacion | 1 | 550 | 550
|  |  | D5 | 1 | 37655.01 | 37655.01
09 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 3395.2 | 3395.2
09.011 | Partida | ud | Conexion a red saneameinto general | 3 | 180 | 540
ISS020 | Partida | m | Colector suspendido diam 110mm | 6.55 | 125 | 818.75
ISS0201 | Partida | m | Colector suspendido diam 40mm | 1 | 120 | 120
09.02 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 110 mm | 3 | 275 | 825
09.04 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 40/50 mm | 16 | 45 | 720
06.001 | Partida | m2 | Impermeabilización WC minusvalidos | 8.74 | 42.5 | 371.45
|  |  | 09 | 1 | 3395.2 | 3395.2
10 | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 5829.2 | 5829.2
10.03 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 25 mm | 4 | 85 | 340
10.0311 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 20 mm | 33 | 32.5 | 1072.5
10.04 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) ACS 20 mm | 9.8 | 32.5 | 318.5
10.05 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO AF (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 9 | 18.8 | 169.2
10.06 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO ACS (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 5 | 18.8 | 94
SAI020 | Partida | ud | Inodoro ROCA GAP RIMLESS | 1 | 485 | 485
SASA | Partida | ud | Inodoro adaptado accesible ROCA ACCESS | 1 | 525 | 525
SAL005 | Partida | ud | Lavabo sobre encimera, de porcelana sanitaria ROCA TENET | 1 | 145 | 145
SAL0051 | Partida | ud | Encimera Surface 600mm | 1 | 180 | 180
SASD34 | Partida | ud | Lavabo adaptado/accesible | 1 | 185 | 185
SAD025 | Partida | ud | Plato de ducha extraplano | 1 | 425 | 425
SAS1 | Partida | ud | Pileta | 1 | 385 | 385
DDD23 | Partida | ud | Griferia para pileta | 1 | 85 | 85
SGL020 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo.ROCA MONODIN-N | 1 | 120 | 120
DSDA23 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo adaptado/accesible | 1 | 120 | 120
SGD020 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha. .ROCA MONODIN-N | 1 | 345 | 345
SDSASD56 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha adaptado/accesible | 1 | 345 | 345
10.011 | Partida | ud | Termo electrico acumulador 80L | 2 | 245 | 490
|  |  | 10 | 1 | 5829.2 | 5829.2
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 17295 | 17295
11.001 | Partida | ml | Derivacion individual 4x16mm²+TT | 50 | 18.5 | 925
11.01 | Partida | ud | Cuadro General de Proteccion | 1 | 2250 | 2250
11.02 | Partida | ud | Circuito monofasico 1.5 mm² | 9 | 165 | 1485
11.03 | Partida | ud | Circuito monofasico 2.5 mm² | 10 | 185 | 1850
11.04 | Partida | ud | Circuito monofasico 4 mm² | 4 | 265 | 1060
11.041 | Partida | ud | Circuito trifasico 4x2.5 mm²+TT | 1 | 550 | 550
III0101 | Partida | ud | Conexion de circuito directo a equipo | 12 | 145 | 1740
III010 | Partida | ud | Alimentación punto de toma sin interruptor. | 11 | 65 | 715
09.07 | Partida | ud | Punto de luz simple | 4 | 65 | 260
09.07DET | Partida | ud | Punto de luz simple+detector presencia | 6 | 95 | 570
09.0722 | Partida | ud | Punto de luz LED regulables | 6 | 95 | 570
IEM120 | Partida | ud | Punto de luz multiple | 10 | 65 | 650
EEE26 | Partida | ud | Punto de luz multiple en exterior | 2 | 95 | 190
EEE266 | Partida | ud | Cuadro de encendidos | 1 | 450 | 450
IEM059 | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16/20 A. | 45 | 65 | 2925
KKKK | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16A SAI | 6 | 95 | 570
IEM050 | Partida | ud | Pulsador para timbre empotrado. | 1 | 65 | 65
IEM090 | Partida | ud | Zumbador empotrado. | 1 | 85 | 85
IAV010 | Partida | ud | Videoportero individual | 1 | 385 | 385
|  |  | 11 | 1 | 17295 | 17295
111 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 9762.44 | 9762.44
111.2 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K | 30 | 55.2 | 1656
111.3 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K ORIENTABLE | 40 | 55.2 | 2208
111.4 | Partida | m | Luminaria LED 14W 3000K+perfil difusor | 47.29 | 68.5 | 3239.37
111.5 | Partida | m | Luminaria LED 14W RGB+perfil+mando | 35.36 | 75.2 | 2659.07
|  |  | 111 | 1 | 9762.44 | 9762.44
112 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES/OTRAS INSTALACIONES | 1 | 1530 | 1530
09.323131 | Partida | ud | Canalizacion inferior enlace telefonia | 1 | 125 | 125
09.25 | Partida | ud | Caja de registro PAU | 1 | 65 | 65
IAAASS | Partida | ud | Router wifi | 1 |  | 0
IAA120 | Partida | ud | Toma de datos RJ-45. | 1 | 85 | 85
09.212 | Partida | ud | De canalizacion distrib. TV | 1 | 0 | 0
IAA130 | Partida | ud | Toma de usuario TV | 2 | 0 | 0
1858584 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Centralita Telefonica | 1 | 85 | 85
EEEE6 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Rack | 1 | 185 | 185
IEX405 | Partida | ud | Armario Rack | 1 |  | 0
IAM010 | Partida | ud | Instalacion de megafonia | 1 | 0 | 0
EEEEE | Partida | ud | Preinstalacion tubos/cableado seguridad/alarma | 1 | 245 | 245
CAJ 4 | Partida | ud | Punto toma camara de vigilancia | 4 | 185 | 740
|  |  | 112 | 1 | 1530 | 1530
13 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 30215 | 30215
IBY249 | Partida | ud | Unidad exterior mini-VRV DAIKIN RXYSA10A | 1 | 9640 | 9640
07.004 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ20A | 1 | 1165 | 1165
07.005 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ25A | 2 | 2450 | 4900
07.006 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ32A | 1 | 1165 | 1165
07.007 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXFA63B | 2 | 1595 | 3190
07.008 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA15A | 1 | 1075 | 1075
07.0081 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA25A | 1 | 1125 | 1125
IBY500 | Partida | ud | Control centralizado Daikin DCC601A51 (opcional) | 1 | 1805 | 1805
IBY501 | Partida | ud | Control remoto multifuncional por cable de DAIKIN | 6 | 500 | 3000
07.0031 | Partida | ud | Interconexion maquina exterior/ud interiores | 1 | 3150 | 3150
|  |  | 13 | 1 | 30215 | 30215
14 | Capítulo |  | VENTILACIÓN | 1 | 11982.66 | 11982.66
143.039 | Partida | ud | Ventilador centrifugo in-line serie TD-EVO | 1 | 620 | 620
IVV020 | Partida | ml | Conducto circular de chapa de acero galvanizado 100/250mm H. | 27.83 | 28.5 | 793.16
143.002 | Partida | ud | Rejilla Alumino 225x75mm | 9 | 87.5 | 787.5
143.00222 | Partida | ud | Rejilla Alumino 425x125mm | 3 | 101 | 303
143.033 | Partida | ud | Sistema de ventilacion CAD-COMPACT 900BASIC | 1 | 615 | 615
143.0.34 | Partida | ud | Conductos de extraccion diam variable 150-300mm | 1 | 2250 | 2250
143.035 | Partida | ud | Conductos de impulsion diam variable 125-300mm | 1 | 5290 | 5290
14.3336 | Partida | ud | Difusor de impulsion diam. variable 160/250mm | 8 | 165.5 | 1324
|  |  | 14 | 1 | 11982.66 | 11982.66
D15 | Capítulo |  | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 2111 | 2111
D15.2 | Partida | ud | Extintor de polvo, eficacia 21A-13B. | 2 | 65 | 130
D15.3 | Partida | ud | Extintor de CO2, eficacia 34B. | 1 | 85 | 85
IOX510 | Partida | ud | Armario para extintor de polvo. Instalación en superficie | 3 | 75 | 225
IOA020 | Partida | ud | Alumbrado de emergencia | 17 | 75 | 1275
IOS010 | Partida | ud | Señalización de equipos contra incendios, 210X210 mm. | 3 | 22 | 66
IOS020 | Partida | ud | Señalización de medios de evacuación, 224x224 mm. | 15 | 22 | 330
|  |  | D15 | 1 | 2111 | 2111
D16 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 30229.88 | 30229.88
RSB012 | Partida | m2 | Base de mortero ligero autonivelante de cemento. | 219.6 |  | 0
D16.001 | Partida | m2 | Suelo laminado vinilico roble +rodapie pvc blanco RH-1 | 219.6 |  | 0
D16.10 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 30X60 RV-4 | 17.25 | 68.2 | 1176.45
D16.101 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 60X120 RV-5 | 55.49 | 68.2 | 3784.42
RPG010 | Partida | m2 | Guarnecido+enlucido de yeso | 30 | 25.8 | 774
RSB010 | Partida | m2 | Enfoscado Mortero exteriro RV-9 | 29.43 | 34.5 | 1015.34
16.51 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL+LR RH-6 | 215.54 | 74.5 | 16057.73
16.52 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL hidrofugo+LR RH-6 | 19.67 | 78.5 | 1544.1
DEDE44 | Partida | ud | Trampilla de Registro en techo PYL marco oculto | 4 | 85 | 340
D16.3 | Partida | m2 | Falso techo placas registrable roble 60x60 RH-7 | 32.41 | 48.5 | 1571.89
D16.4 | Partida | ml | Umbral de piedra natural | 5.2 | 65 | 338
D16.5 | Partida | m2 | Felpudo fibra de coco RH-8 | 0.54 | 280 | 151.2
D16.6 | Partida | m2 | Revestimiento fachada ALUCOBOND | 5.04 | 125 | 630
D16111 | Partida | m | Foseado en techo para luminaria LED | 59.9 | 32.5 | 1946.75
D16.15 | Partida | m | Reposicion de baldosa de acerado | 20 | 45 | 900
|  |  | D16 | 1 | 30229.88 | 30229.88
D23 | Capítulo |  | CARPINTERIA MADERA | 1 | 5319.05 | 5319.05
D23.42 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible (P1) | 1 | 385 | 385
D23.421 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible-1 cara espejo (P2) | 1 | 465 | 465
D23.45 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera+forro 1 cara (P3) | 3 | 580 | 1740
D23.41 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 73cm corredera (P4) | 2 | 580 | 1160
D23.411 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera (P5) | 1 | 580 | 580
D23.61 | Partida | ml | Revestimiento melamina Egger ARCE MANDAL NATURAL | 15.1 | 65.5 | 989.05
|  |  | D23 | 1 | 5319.05 | 5319.05
D24 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 26001.44 | 26001.44
D24.1 | Partida | ud | Escaparate fijo V1 | 1 | 3850 | 3850
D24.2 | Partida | ud | Escaparate fijo+Acceso V2 | 1 | 7250 | 7250
D24.4 | Partida | ud | Escaparate fijo V3 | 1 | 4115 | 4115
D24.5 | Partida | ud | Escaparate fijo V4 | 1 | 1895 | 1895
D24.6 | Partida | ud | Escaparate fijo V5 | 1 | 1441.44 | 1441.44
D24.7 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P6 | 1 | 2750 | 2750
D24.8 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P7 | 1 | 3750 | 3750
D24.10 | Partida | ud | Mampara ducha fija+corredera | 1 | 950 | 950
|  |  | D24 | 1 | 26001.44 | 26001.44
25 | Capítulo |  | CERRAJERIA | 1 | 8100 | 8100
D24.3 | Partida | ud | Persiana metalica de lamas R2 | 1 | 5850 | 5850
D25.1 | Partida | ud | Barandilla rampa acceso | 1 | 2250 | 2250
|  |  | 25 | 1 | 8100 | 8100
17 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 6866.7 | 6866.7
RIP030 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior vertical | 417.25 | 9.5 | 3963.88
RIP035 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior horizontal. | 200 | 9.5 | 1900
18003 | Partida | m2 | Pintura al esmalte s/elementos metalicos | 69.16 | 14.5 | 1002.82
|  |  | 17 | 1 | 6866.7 | 6866.7
18 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 8094.99 | 8094.99
17.08 | Partida | ud | Barras accesibles en baño | 2 | 145 | 290
17.081 | Partida | m2 | Rotulo exterior retroiluminado perimetral | 29.76 |  | 0
170812 | Partida | ud | Banderola retroiluminada en fachada | 1 |  | 0
18.02 | Partida | ud | Espejo aseo retroiluminado redondo | 2 | 210 | 420
178.03 | Partida | ud | Jabonero/Escobillero/Portarrollos aseo | 2 |  | 0
18.04 | Partida | ud | Secamanos | 2 |  | 0
18.07 | Partida | m2 | Mosquiteras en rejillas | 42.1 |  | 0
18.08 | Partida | ud | Colocacion cuadro Hall of Fame P24/3 | 1 | 0 | 0
18.09 | Partida | ud | Mueble recepcion P24/4 | 1 | 1850 | 1850
18.10 | Partida | ud | Mueble trasero mostrador P24/5 | 1 | 1550 | 1550
18.11 | Partida | ud | Mueble cafe P24/6 | 1 | 1450 | 1450
18.12 | Partida | ud | Colocacion de stores en sala privada P24/9 | 3 |  | 0
18.13 | Partida | m2 | Espejos en pared P24/10+19 | 23.87 | 106.2 | 2534.99
18.14 | Partida | ud | Taquillas | 10 |  | 0
18.15 | Partida | ud | Colocacion mobiliario cambiadores P24/17 | 2 |  | 0
18.16 | Partida | ud | Mobiliario ofifce P24/22 | 1 | 0 | 0
|  |  | 18 | 1 | 8094.99 | 8094.99
20 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 1000 | 1000
21.01 | Partida | ud | Pruebas instalacion electrica y alumbrado | 1 | 500 | 500
20.02 | Partida | ud | Pruebas instalacion ventilacion | 1 | 250 | 250
20.03 | Partida | ud | Pruebas Instalacion Climatizacion | 1 | 250 | 250
|  |  | 20 | 1 | 1000 | 1000
22 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 1200 | 1200
GR.01 | Partida | ud | Gestion de residuos | 1 | 1200 | 1200
|  |  | 22 | 1 | 1200 | 1200
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1560 | 1560
SS.01 | Partida | ud | Instalaciones de Salud y Bienestar | 1 | 550 | 550
SS.02 | Partida | ud | Protecciones colectivas | 1 | 500 | 500
SS.03 | Partida | ud | Protecciones individuales | 1 | 410 | 410
SS.04 | Partida | ud | Señalizacion y acotamiento | 1 | 100 | 100
|  |  | 21 | 1 | 1560 | 1560
|  |  | 00 | 1 | 210028.46 | 210028.46