## Hoja1
ADECUACION A CENTRO DE PILATES, c/Jazmineras local 6, Sevilla
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 2801.2 | 2801.2
01.01 | Partida | ud | Desmontaje de carpintería de metálica exterior. | 11 | 145 | 1595
01.02 | Partida | m2 | Demolición cerramiento local | 41.21 | 18.35 | 756.2
01.011 | Partida | ud | Demolicion de accesos mediante peldaños | 3 | 150 | 450
|  |  | 01 | 1 | 2801.2 | 2801.2
D5 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 38691.81 | 38691.81
003.11 | Partida | m2 | Base de relleno-paviemnto | 230 | 32.1 | 7383
D5.01 | Partida | ud | Formacion de plataforma+rampa acceso | 1 | 525 | 525
D05.2 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 1.Tabique PYL 15/48/15+LR | 98.94 | 51.1 | 5055.83
D001 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 2.Tabique PYL 15/48/DM16/15+LR | 51.26 | 78.2 | 4008.53
D002 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 3.Tabique PYL 2x12.5/48/12.5/12.5F+LR | 7.35 | 71.6 | 526.26
D05.1 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 4.Trasdosado PYL. 48/15+LR | 243.99 | 41.8 | 10198.78
D003 | Partida | m2 | Cerramiento Tipo 5.Trasdosado PYL+48/DM16mm/15+LR | 44.88 | 69.1 | 3101.21
D05.41 | Partida | m2 | Incorporacion aislamiento acustico en tabique PYL | 140.23 | 21 | 2944.83
D5666 | Partida | m2 | Aislamiento acustico en falso techo | 90.04 | 9.2 | 828.37
LPM020 | Partida | ud | Armazon metalico puerta corredera 62/72/82cm | 6 | 275 | 1650
02.05 | Partida | ud | Recibido de premarco de madera en puertas de paso | 2 | 55 | 110
06.09 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Electricidad | 1 | 675 | 675
06.07 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Fontaneria-Saneamiento | 1 | 860 | 860
06.08 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Climatizacion | 1 | 450 | 450
06.10 | Partida | ud | Ayudas albañileria Instalacion Ventilacion | 1 | 375 | 375
|  |  | D5 | 1 | 38691.81 | 38691.81
09 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 4118.88 | 4118.88
09.011 | Partida | ud | Conexion a red saneameinto general | 3 | 295 | 885
ISS020 | Partida | m | Colector suspendido diam 110mm | 6.55 | 68.2 | 446.71
ISS0201 | Partida | m | Colector suspendido diam 40mm | 1 | 53.2 | 53.2
09.02 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 110 mm | 3 | 215 | 645
09.04 | Partida | ud | Punto de desagüe de PVC SERIE B 40/50 mm | 16 | 95 | 1520
06.001 | Partida | m2 | Impermeabilización WC minusvalidos | 8.74 | 65.1 | 568.97
|  |  | 09 | 1 | 4118.88 | 4118.88
10 | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 10671 | 10671
10.03 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 25 mm | 4 | 110 | 440
10.0311 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) AF 20 mm | 33 | 95 | 3135
10.04 | Partida | ud | CANALIZACIÓN PRINCIPAL (PE/Al/PE-X) ACS 20 mm | 9.8 | 95 | 931
10.05 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO AF (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 9 | 110 | 990
10.06 | Partida | ud | PUNTO SUMINISTRO ACS (PE/Al/PE-X) 20x2 AISLAM. 25 mm | 5 | 110 | 550
SAI020 | Partida | ud | Inodoro ROCA GAP RIMLESS | 1 | 495 | 495
SASA | Partida | ud | Inodoro adaptado accesible ROCA ACCESS | 1 | 490 | 490
SAL005 | Partida | ud | Lavabo sobre encimera, de porcelana sanitaria ROCA TENET | 1 | 320 | 320
SAL0051 | Partida | ud | Encimera Surface 600mm | 1 | 420 | 420
SASD34 | Partida | ud | Lavabo adaptado/accesible | 1 | 215 | 215
SAD025 | Partida | ud | Plato de ducha extraplano | 1 | 525 | 525
SAS1 | Partida | ud | Pileta | 1 | 275 | 275
DDD23 | Partida | ud | Griferia para pileta | 1 | 85 | 85
SGL020 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo.ROCA MONODIN-N | 1 | 95 | 95
DSDA23 | Partida | ud | Grifería monomando para lavabo adaptado/accesible | 1 | 115 | 115
SGD020 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha. .ROCA MONODIN-N | 1 | 275 | 275
SDSASD56 | Partida | ud | Grifería monomando para ducha adaptado/accesible | 1 | 275 | 275
10.011 | Partida | ud | Termo electrico acumulador 80L | 2 | 520 | 1040
|  |  | 10 | 1 | 10671 | 10671
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 14218 | 14218
11.001 | Partida | ml | Derivacion individual 4x16mm²+TT | 50 | 29.8 | 1490
11.01 | Partida | ud | Cuadro General de Proteccion | 1 | 3810 | 3810
11.02 | Partida | ud | Circuito monofasico 1.5 mm² | 9 | 115 | 1035
11.03 | Partida | ud | Circuito monofasico 2.5 mm² | 10 | 125 | 1250
11.04 | Partida | ud | Circuito monofasico 4 mm² | 4 | 195 | 780
11.041 | Partida | ud | Circuito trifasico 4x2.5 mm²+TT | 1 | 275 | 275
III0101 | Partida | ud | Conexion de circuito directo a equipo | 12 | 45 | 540
III010 | Partida | ud | Alimentación punto de toma sin interruptor. | 11 | 48 | 528
09.07 | Partida | ud | Punto de luz simple | 4 | 47 | 188
09.07DET | Partida | ud | Punto de luz simple+detector presencia | 6 | 110 | 660
09.0722 | Partida | ud | Punto de luz LED regulables | 6 | 37 | 222
IEM120 | Partida | ud | Punto de luz multiple | 10 | 37 | 370
EEE26 | Partida | ud | Punto de luz multiple en exterior | 2 | 39 | 78
EEE266 | Partida | ud | Cuadro de encendidos | 1 | 295 | 295
IEM059 | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16/20 A. | 45 | 42 | 1890
KKKK | Partida | ud | Base de toma de corriente empotrada 16A SAI | 6 | 42 | 252
IEM050 | Partida | ud | Pulsador para timbre empotrado. | 1 | 65 | 65
IEM090 | Partida | ud | Zumbador empotrado. | 1 | 95 | 95
IAV010 | Partida | ud | Videoportero individual | 1 | 395 | 395
|  |  | 11 | 1 | 14218 | 14218
111 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 10990.09 | 10990.09
111.2 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K | 30 | 69.5 | 2085
111.3 | Partida | ud | Downlight LED 12W 3000K ORIENTABLE | 40 | 72.1 | 2884
111.4 | Partida | m | Luminaria LED 14W 3000K+perfil difusor | 47.29 | 69 | 3263.01
111.5 | Partida | m | Luminaria LED 14W RGB+perfil+mando | 35.36 | 78 | 2758.08
|  |  | 111 | 1 | 10990.09 | 10990.09
112 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES/OTRAS INSTALACIONES | 1 | 2520.02 | 2520.02
09.323131 | Partida | ud | Canalizacion inferior enlace telefonia | 1 | 435 | 435
09.25 | Partida | ud | Caja de registro PAU | 1 | 115 | 115
IAAASS | Partida | ud | Router wifi ( NO OFERTADO) | 1 | 0.01 | 0.01
IAA120 | Partida | ud | Toma de datos RJ-45. | 1 | 55 | 55
09.212 | Partida | ud | De canalizacion distrib. TV | 1 | 75 | 75
IAA130 | Partida | ud | Toma de usuario TV | 2 | 55 | 110
1858584 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Centralita Telefonica | 1 | 55 | 55
EEEE6 | Partida | ud | Tubo de canalizacion a Rack | 1 | 95 | 95
IEX405 | Partida | ud | Armario Rack (NO OFERTADO) | 1 | 0.01 | 0.01
IAM010 | Partida | ud | Instalacion de megafonia | 1 | 450 | 450
EEEEE | Partida | ud | Preinstalacion tubos/cableado seguridad/alarma | 1 | 750 | 750
CAJ 4 | Partida | ud | Punto toma camara de vigilancia | 4 | 95 | 380
|  |  | 112 | 1 | 2520.02 | 2520.02
13 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 32150 | 32150
IBY249 | Partida | ud | Unidad exterior mini-VRV DAIKIN RXYSA10A | 1 | 4510 | 4510
07.004 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ20A | 1 | 1980 | 1980
07.005 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ25A | 2 | 2150 | 4300
07.006 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXZQ32A | 1 | 2430 | 2430
07.007 | Partida | ud | Equipo Cassette Daikin mod. FXFA63B | 2 | 2980 | 5960
07.008 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA15A | 1 | 2190 | 2190
07.0081 | Partida | ud | Equipo Split Daikin mod. FXFAA25A | 1 | 2370 | 2370
IBY500 | Partida | ud | Control centralizado Daikin DCC601A51 (opcional) | 1 | 1270 | 1270
IBY501 | Partida | ud | Control remoto multifuncional por cable de DAIKIN | 6 | 980 | 5880
07.0031 | Partida | ud | Interconexion maquina exterior/ud interiores | 1 | 1260 | 1260
|  |  | 13 | 1 | 32150 | 32150
14 | Capítulo |  | VENTILACIÓN | 1 | 8762.14 | 8762.14
143.039 | Partida | ud | Ventilador centrifugo in-line serie TD-EVO | 1 | 2270 | 2270
IVV020 | Partida | ml | Conducto circular de chapa de acero galvanizado 100/250mm H. | 27.83 | 58.6 | 1630.84
143.002 | Partida | ud | Rejilla Alumino 225x75mm | 9 | 85 | 765
143.00222 | Partida | ud | Rejilla Alumino 425x125mm | 3 | 115 | 345
143.033 | Partida | ud | Sistema de ventilacion CAD-COMPACT 900BASIC | 1 | 2310 | 2310
143.0.34 | Partida | ud | Conductos de extraccion diam variable 150-300mm | 1 | 62.8 | 62.8
143.035 | Partida | ud | Conductos de impulsion diam variable 125-300mm | 1 | 58.5 | 58.5
14.3336 | Partida | ud | Difusor de impulsion diam. variable 160/250mm | 8 | 165 | 1320
|  |  | 14 | 1 | 8762.14 | 8762.14
D15 | Capítulo |  | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 2840 | 2840
D15.2 | Partida | ud | Extintor de polvo, eficacia 21A-13B. | 2 | 95 | 190
D15.3 | Partida | ud | Extintor de CO2, eficacia 34B. | 1 | 125 | 125
IOX510 | Partida | ud | Armario para extintor de polvo. Instalación en superficie | 3 | 210 | 630
IOA020 | Partida | ud | Alumbrado de emergencia | 17 | 85 | 1445
IOS010 | Partida | ud | Señalización de equipos contra incendios, 210X210 mm. | 3 | 25 | 75
IOS020 | Partida | ud | Señalización de medios de evacuación, 224x224 mm. | 15 | 25 | 375
|  |  | D15 | 1 | 2840 | 2840
D16 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 24606.85 | 24606.85
RSB012 | Partida | m2 | Base de mortero ligero autonivelante de cemento. (NO OFERTADO) | 219.6 | 0.01 | 2.2
D16.001 | Partida | m2 | Suelo laminado vinilico roble +rodapie pvc blanco RH-1 (NO OFERTADO) | 219.6 | 0.01 | 2.2
D16.10 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 30X60 RV-4 | 17.25 | 61.2 | 1055.7
D16.101 | Partida | m2 | Alicatado gres porcelanico 60X120 RV-5 | 55.49 | 64.6 | 3584.65
RPG010 | Partida | m2 | Guarnecido+enlucido de yeso | 30 | 14.2 | 426
RSB010 | Partida | m2 | Enfoscado Mortero exteriro RV-9 | 29.43 | 13.1 | 385.53
16.51 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL+LR RH-6 | 215.54 | 49.8 | 10733.89
16.52 | Partida | m2 | Falso techo continuo de PYL hidrofugo+LR RH-6 | 19.67 | 57.2 | 1125.12
DEDE44 | Partida | ud | Trampilla de Registro en techo PYL marco oculto | 4 | 165 | 660
D16.3 | Partida | m2 | Falso techo placas registrable roble 60x60 RH-7 | 32.41 | 34.1 | 1105.18
D16.4 | Partida | ml | Umbral de piedra natural | 5.2 | 95 | 494
D16.5 | Partida | m2 | Felpudo fibra de coco RH-8 | 0.54 | 540 | 291.6
D16.6 | Partida | m2 | Revestimiento fachada ALUCOBOND | 5.04 | 265 | 1335.6
D16111 | Partida | m | Foseado en techo para luminaria LED | 59.9 | 48.2 | 2887.18
D16.15 | Partida | m | Reposicion de baldosa de acerado | 20 | 25.9 | 518
|  |  | D16 | 1 | 24606.85 | 24606.85
D23 | Capítulo |  | CARPINTERIA MADERA | 1 | 8033.11 | 8033.11
D23.42 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible (P1) | 1 | 590.6 | 590.6
D23.421 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 72cm abatible-1 cara espejo (P2) | 1 | 990.5 | 990.5
D23.45 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera+forro 1 cara (P3) | 3 | 980.6 | 2941.8
D23.41 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 73cm corredera (P4) | 2 | 725 | 1450
D23.411 | Partida | ud | Puerta de paso hoja 83cm corredera (P5) | 1 | 745 | 745
D23.61 | Partida | ml | Revestimiento melamina Egger ARCE MANDAL NATURAL | 15.1 | 87.1 | 1315.21
|  |  | D23 | 1 | 8033.11 | 8033.11
D24 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 16945 | 16945
D24.1 | Partida | ud | Escaparate fijo V1 | 1 | 2180 | 2180
D24.2 | Partida | ud | Escaparate fijo+Acceso V2 | 1 | 4120 | 4120
D24.4 | Partida | ud | Escaparate fijo V3 | 1 | 2160 | 2160
D24.5 | Partida | ud | Escaparate fijo V4 | 1 | 990 | 990
D24.6 | Partida | ud | Escaparate fijo V5 | 1 | 1210 | 1210
D24.7 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P6 | 1 | 2670 | 2670
D24.8 | Partida | ud | Separacion fijo+puerta vidrio templado P7 | 1 | 2980 | 2980
D24.10 | Partida | ud | Mampara ducha fija+corredera | 1 | 635 | 635
|  |  | D24 | 1 | 16945 | 16945
25 | Capítulo |  | CERRAJERIA | 1 | 9690 | 9690
D24.3 | Partida | ud | Persiana metalica de lamas R2 | 1 | 7560 | 7560
D25.1 | Partida | ud | Barandilla rampa acceso | 1 | 2130 | 2130
|  |  | 25 | 1 | 9690 | 9690
17 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 6887.45 | 6887.45
RIP030 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior vertical | 417.25 | 9.5 | 3963.88
RIP035 | Partida | m2 | Pintura plástica sobre paramento interior horizontal. | 200 | 9.5 | 1900
18003 | Partida | m2 | Pintura al esmalte s/elementos metalicos | 69.16 | 14.8 | 1023.57
|  |  | 17 | 1 | 6887.45 | 6887.45
18 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 9338.59 | 9338.59
17.08 | Partida | ud | Barras accesibles en baño | 2 | 125 | 250
17.081 | Partida | m2 | Rotulo exterior retroiluminado perimetral (NO OFERTADO) | 29.76 | 0.01 | 0.3
170812 | Partida | ud | Banderola retroiluminada en fachada (NO OFERTADO) | 1 | 0.01 | 0.01
18.02 | Partida | ud | Espejo aseo retroiluminado redondo | 2 | 195 | 390
178.03 | Partida | ud | Jabonero/Escobillero/Portarrollos aseo (NO OFERTADO) | 2 | 0.01 | 0.02
18.04 | Partida | ud | Secamanos (NO OFERTADO) | 2 | 0.01 | 0.02
18.07 | Partida | m2 | Mosquiteras en rejillas (NO OFERTADO) | 42.1 | 0.01 | 0.42
18.08 | Partida | ud | Colocacion cuadro Hall of Fame P24/3 (NO OFERTADO) | 1 | 0.01 | 0.01
18.09 | Partida | ud | Mueble recepcion P24/4 | 1 | 2360 | 2360
18.10 | Partida | ud | Mueble trasero mostrador P24/5 | 1 | 2090 | 2090
18.11 | Partida | ud | Mueble cafe P24/6 | 1 | 1980 | 1980
18.12 | Partida | ud | Colocacion de stores en sala privada P24/9 (NO OFERTADO) | 3 | 0.01 | 0.03
18.13 | Partida | m2 | Espejos en pared P24/10+19 | 23.87 | 95 | 2267.65
18.14 | Partida | ud | Taquillas (NO OFERTADO) | 10 | 0.01 | 0.1
18.15 | Partida | ud | Colocacion mobiliario cambiadores P24/17 (NO OFERTADO) | 2 | 0.01 | 0.02
18.16 | Partida | ud | Mobiliario ofifce P24/22 (NO OFERTADO) | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  | 18 | 1 | 9338.59 | 9338.59
20 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 375 | 375
21.01 | Partida | ud | Pruebas instalacion electrica y alumbrado | 1 | 125 | 125
20.02 | Partida | ud | Pruebas instalacion ventilacion | 1 | 125 | 125
20.03 | Partida | ud | Pruebas Instalacion Climatizacion | 1 | 125 | 125
|  |  | 20 | 1 | 375 | 375
22 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 1980 | 1980
GR.01 | Partida | ud | Gestion de residuos | 1 | 1980 | 1980
|  |  | 22 | 1 | 1980 | 1980
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1000 | 1000
SS.01 | Partida | ud | Instalaciones de Salud y Bienestar | 1 | 150 | 150
SS.02 | Partida | ud | Protecciones colectivas | 1 | 300 | 300
SS.03 | Partida | ud | Protecciones individuales | 1 | 350 | 350
SS.04 | Partida | ud | Señalizacion y acotamiento | 1 | 200 | 200
|  |  | 21 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 00 | 1 | 206619.14 | 206619.14