## Hoja1
Presupuesto SG Alzira
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 10714.48 | 10714.48
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 3997.88 | 3997.88
I_REP REJ | Partida | m2 | Reparación apuertura tras demolición de cierre metálico | 144.5 | 6.64 | 959.48
I_CH.AR | Partida | m2 | Limpieza de fachada mediante chorro de agua | 160 | 18.99 | 3038.4
|  |  | SG0101 | 1 | 3997.88 | 3997.88
PRE | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 883.29 | 883.29
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 18.03 | 48.99 | 883.29
|  |  | PRE | 1 | 883.29 | 883.29
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 4958.61 | 4958.61
01019 | Partida | m² | Desmontaje de cierre metálico | 130.71 | 28.04 | 3665.11
01040 | Partida | m² | Desmontaje de carpintería exterior acristalada | 9.6 | 20.41 | 195.94
I_POL.FA | Partida | m | Demolición pollete fachada | 50 | 20.22 | 1011
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 8 | 10.82 | 86.56
|  |  | SG0103 | 1 | 4958.61 | 4958.61
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 568.5 | 568.5
I_LIMP | Partida | m² | Limpieza de escombros con medios manuales | 50 | 11.37 | 568.5
|  |  | SG0104 | 1 | 568.5 | 568.5
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 306.2 | 306.2
I_CUADRO | Partida | PA | Desmontaje de instalación del cuadro | 1 | 306.2 | 306.2
|  |  | SG0105 | 1 | 306.2 | 306.2
|  |  | SG01 | 1 | 10714.48 | 10714.48
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 25079.66 | 25079.66
I_NOTAS | Partida |  | (PREVISIÓN). A FALTA DE RECIBIR ESTUDIO ESTRUCTURAL | 0 | 0 | 0
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 62.8 | 4.18 | 262.5
E001 | Partida | u | Perno conector de tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM14/040 | 8 | 8.56 | 68.48
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 20 | 85.53 | 1710.6
EHX011 | Partida | m² | Forjado de losa mixta con chapa colaborante. e=10cm | 14 | 85.87 | 1202.18
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 6015.4 | 3.63 | 21835.9
|  |  | SG02 | 1 | 25079.66 | 25079.66
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 103351.14 | 103351.14
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 6069.14 | 6069.14
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 154 | 39.41 | 6069.14
|  |  | C03.1 | 1 | 6069.14 | 6069.14
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 52331.26 | 52331.26
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 90.42 | 61.66 | 5575.3
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 348.38 | 67.15 | 23393.72
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 252.18 | 29.14 | 7348.53
I_A.PAN | Partida | m² | Placa aquapanel | 19.8 | 35.61 | 705.08
03298B | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 70+4x15 (4 FOC) EI120 | 50.06 | 60.83 | 3045.15
032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+70+2x15)/600 (4 FOC disp C) c/aisl EI120 | 69.3 | 93.7 | 6493.41
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 130.9 | 44.08 | 5770.07
|  |  | C03.2 | 1 | 52331.26 | 52331.26
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 2322.78 | 2322.78
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 43.53 | 261.18
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 30 | 68.72 | 2061.6
|  |  | C03.3 | 1 | 2322.78 | 2322.78
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 42627.96 | 42627.96
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 27.45 | 21.01 | 576.72
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 22.92 | 24.35 | 558.1
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 1.25 | 24.32 | 30.4
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 35.48 | 283.84
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 102 | 36.02 | 3674.04
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 9 | 36.95 | 332.55
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 73.5 | 73.5
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 183.74 | 183.74
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 183.74 | 183.74
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 2636.14 | 2636.14
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 122.49 | 122.49
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 2 | 23.88 | 47.76
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 970 | 23.48 | 22775.6
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 3 | 18.37 | 55.11
I_REC XPS | Partida | m2 | Recrecido XPS 10cm | 17.6 | 7.96 | 140.1
I_FOR.PEN | Partida | m2 | Formación de pendientes | 17.6 | 17.44 | 306.94
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 150.2 | 2.75 | 413.05
I_PAN.SAN | Partida | m2 | Panel sandwich | 9.45 | 62.82 | 593.65
I_IM.TELA | Partida | m2 | Doble Impermeabilización con tela asfáltica | 102 | 24.62 | 2511.24
I_CAVITY | Partida | m² | Recrecido cavity 25+8 | 184.6 | 38.62 | 7129.25
|  |  | C03.4 | 1 | 42627.96 | 42627.96
|  |  | SG03 | 1 | 103351.14 | 103351.14
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 260180.61 | 260180.61
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 140 | 9.33 | 1306.2
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 45 | 22.66 | 1019.7
4SA109 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C9 | 320.5 | 37.06 | 11877.73
I_CP | Partida | m | 3cm de Copoprén 80Kg/ m3 | 624.5 | 13.08 | 8168.46
I_4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 485 | 113.77 | 55178.45
I_P11515 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.15.L15 (1x15+15LM) | 1224.3 | 58.53 | 71658.28
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 281.05 | 65.03 | 18276.68
I_T1.10.10 | Partida | m² | Tabque acústico T1.10.L10 (1x10+10LM) | 163.63 | 83.61 | 13681.1
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 950 | 56.57 | 53741.5
I_T13030 | Partida | m² | Techo acústico T1.30.L30 (1x15+30LM) | 45 | 61.94 | 2787.3
I_T2.20.20 | Partida | m² | Techo acustico T2.20.L20 (2x20+20LM) | 140 | 69.63 | 9748.2
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 50 | 30.5 | 1525
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 180 | 16.56 | 2980.8
I_CAJ | Partida | m2 | Forrado de bajantes con cajones | 80 | 58.62 | 4689.6
I_SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso X x Y x Z mm con refuerzo | 5.6 | 632.43 | 3541.61
|  |  | SG04 | 1 | 260180.61 | 260180.61
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 54540.52 | 54540.52
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 134.5 | 16.68 | 2243.46
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 151.8 | 51.47 | 7813.15
05004B | Partida | u | Jabonera gres porcelánico SALONI Menhir antracita | 12 | 15.53 | 186.36
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 49.02 | 86.97 | 4263.27
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 1.55 | 110.56 | 171.37
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1415.07 | 5.86 | 8292.31
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1200 | 6.64 | 7968
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 194.5 | 7.7 | 1497.65
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 113.89 | 13.05 | 1486.26
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 13.76 | 51.6
I_GRE_7740 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 191.38 | 34.53 | 6608.35
I_GER_7721 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 232.68 | 34.53 | 8034.44
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 30.4 | 34.53 | 1049.71
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 232.71 | 13.33 | 3102.02
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 38.16 | 18.08 | 689.93
I_VINILO | Partida | m² | Vinilo ventanas fachada patio | 52 | 20.82 | 1082.64
|  |  | SG05 | 1 | 54540.52 | 54540.52
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 63740.94 | 63740.94
06022 | Partida | m² | Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, bajorrelieve | 6.5 | 47.46 | 308.49
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 45 | 54.66 | 2459.7
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 193 | 52.06 | 10047.58
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 147 | 54.66 | 8035.02
I_OAK.FAN | Partida | m² | PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR Royal Oak Fantasy Brown | 165 | 54.66 | 9018.9
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 455 | 51.86 | 23596.3
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.47 | 20.44 | 316.21
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 32 | 22.42 | 717.44
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 50 | 5.81 | 290.5
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 26.4 | 6.75 | 178.2
I_OAK BEIGE | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado CREA 30 SOLID CLIC BOSTONIAN OAK B | 110 | 54.66 | 6012.6
I_CAU | Partida | u | baldosas resistente | 24 | 51.5 | 1236
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 40 | 38.1 | 1524
|  |  | SG06 | 1 | 63740.94 | 63740.94
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 42663.14 | 42663.14
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 24.26 | 237.86 | 5770.48
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 16.36 | 230.1 | 3764.44
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 24.26 | 315.87 | 7663.01
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 16.36 | 96.6 | 1580.38
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 642.28 | 1284.56
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 8 | 101.92 | 815.36
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 66.87 | 91.73 | 6133.99
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.35 | 28.39 | 379.01
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 10.85 | 197.61 | 2144.07
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 8 | 144.88 | 1159.04
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 74.07 | 46.43 | 3439.07
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 430.83 | 430.83
I_ARMARIOS | Partida | ud | Puertas contrafuegos armarios técnicos EI2 45-C5, 2 hoja 50cm | 1 | 697.13 | 697.13
I_GAL.110 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 110 cm c/cerradura EI2 60-C5 | 1 | 628.88 | 628.88
I_MDF180 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 2 hojas abatible 92cm (paso 180cm) | 2 | 922.51 | 1845.02
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 480.83 | 480.83
I_ESPVC | Partida | u | Estanterias PVC 40x90x180 | 2 | 128.53 | 257.06
I_GAL_82 | Partida | ud | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 82,5 cm c/cerradura | 2 | 458.04 | 916.08
07026A2 | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm doble pasamanos | 15 | 218.26 | 3273.9
|  |  | SG07 | 1 | 42663.14 | 42663.14
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 7423.02 | 7423.02
08001A | Partida | pa | Acometida de instalación saneamiento a red municipal | 1 | 426.29 | 426.29
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 5 | 308.69 | 1543.45
DEH026 | Partida | u | Calo en forjado existente D 110 mm | 3 | 109.86 | 329.58
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 12 | 70.5 | 846
08039C | Partida | u | Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm | 155 | 10.43 | 1616.65
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 50 | 10.87 | 543.5
08041 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 63 mm | 15 | 13.84 | 207.6
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 10 | 9.42 | 94.2
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 5 | 22.45 | 112.25
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 22 | 13.69 | 301.18
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 10 | 10.04 | 100.4
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 15.14 | 227.1
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 10 | 19.45 | 194.5
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 30 | 24.36 | 730.8
08038 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 75 mm | 4 | 37.38 | 149.52
|  |  | SG08 | 1 | 7423.02 | 7423.02
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 67944.42 | 67944.42
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 47541.96 | 47541.96
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 1008.56 | 1008.56
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 520.4 | 520.4
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 385.89 | 385.89
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 13087.71 | 13087.71
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1729 | 2.69 | 4651.01
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 845 | 3.2 | 2704
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 13 | 4.11 | 53.43
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x2,5 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 39 | 5.8 | 226.2
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 123.5 | 18.34 | 2264.99
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 5.98 | 65.78
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 500 | 5.83 | 2915
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 37 | 29.25 | 1082.25
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 29.25 | 58.5
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 4 | 93.28 | 373.12
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 3 | 93.28 | 279.84
1046A844A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (4xTC16A+4xRJ45) | 2 | 126.44 | 252.88
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 3 | 156.11 | 468.33
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 325 | 23.74 | 7715.5
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 85 | 31.04 | 2638.4
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 125 | 39.65 | 4956.25
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 4 | 5.98 | 23.92
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 250 | 3.19 | 797.5
10109 | Partida | m | Tubo PVC rígido 40 mm, superficie | 250 | 4.05 | 1012.5
|  |  | C10.1 | 1 | 47541.96 | 47541.96
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 11223.44 | 11223.44
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 226.92 | 226.92
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 43 | 38.53 | 1656.79
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 2 | 52.04 | 104.08
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 67 | 39.89 | 2672.63
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 29 | 36.85 | 1068.65
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 17 | 44.14 | 750.38
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 17 | 40.85 | 694.45
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 68 | 48.1 | 3270.8
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 28.91 | 231.28
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 28.44 | 113.76
10002 | Partida | m | Tira Led | 10 | 43.37 | 433.7
|  |  | C10.2 | 1 | 11223.44 | 11223.44
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3630.52 | 3630.52
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 292.16 | 292.16
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 880 | 1.94 | 1707.2
10317B | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U29 | 1 | 990.08 | 990.08
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 128.34 | 128.34
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 142.25 | 142.25
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 92.95 | 92.95
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 138.78 | 138.78
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 4 | 34.69 | 138.76
|  |  | C10.3 | 1 | 3630.52 | 3630.52
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 5548.5 | 5548.5
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.69 | 1748.5
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 250 | 4.31 | 1077.5
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 500 | 1.46 | 730
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 600 | 1.2 | 720
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.42 | 355
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 250 | 3.67 | 917.5
|  |  | C10.4 | 1 | 5548.5 | 5548.5
|  |  | SG10 | 1 | 67944.42 | 67944.42
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 63449.3 | 63449.3
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 13786.21 | 13786.21
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 407.14 | 407.14
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 332.14 | 332.14
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 395.61 | 395.61
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2352.43 | 2352.43
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 479.59 | 479.59
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2369.71 | 2369.71
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 239.19 | 478.38
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 613.16 | 1226.32
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 10 | 47.49 | 474.9
090200 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 50 | 35.96 | 1798
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 15 | 26.71 | 400.65
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 35 | 17.39 | 608.65
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 35 | 15.29 | 535.15
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 45 | 12.86 | 578.7
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 10 | 10.26 | 102.6
EN4090 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 65 | 8.74 | 568.1
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 25 | 7.09 | 177.25
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 20 | 5.86 | 117.2
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 30 | 4.81 | 144.3
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 45 | 4.68 | 210.6
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 28.79 | 28.79
|  |  | C009.1 | 1 | 13786.21 | 13786.21
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 22823.71 | 22823.71
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 45 | 20.49 | 922.05
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 30 | 25.74 | 772.2
092040 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 10 | 33.15 | 331.5
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 166.78 | 166.78
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 2 | 398.83 | 797.66
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 140 | 26.69 | 3736.6
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 2299.56 | 16096.92
|  |  | C009.2 | 1 | 22823.71 | 22823.71
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 16969.15 | 16969.15
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 440.29 | 880.58
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 32 | 20.5 | 656
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 33 | 24.95 | 823.35
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 10 | 32.78 | 327.8
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 3 | 45.99 | 137.97
09048 | Partida | u | Válvula de esfera 2" (50 mm) | 24 | 52.81 | 1267.44
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 68.58 | 137.16
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 14 | 37.93 | 531.02
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 16 | 39.71 | 635.36
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 2 | 39.33 | 78.66
09054 | Partida | u | Válvula de retención 2" (50 mm) | 3 | 53.85 | 161.55
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 10 | 26.6 | 266
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2195.14 | 4390.28
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 1 1/4" | 2 | 932.44 | 1864.88
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 7 | 215.51 | 1508.57
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 108.68 | 760.76
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 117.95 | 117.95
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 8 | 128.21 | 1025.68
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 6 | 47.39 | 284.34
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 45.3 | 90.6
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 92.06 | 184.12
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 839.08 | 839.08
|  |  | C009.3 | 1 | 16969.15 | 16969.15
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 9870.23 | 9870.23
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 122.35 | 734.1
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 243.93 | 975.72
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 475.99 | 951.98
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 146.43 | 146.43
09423 | Partida | u | PRESTO 65 Conjunto Ducha Con Rociador Antivandálico | 12 | 233.27 | 2799.24
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 84.57 | 169.14
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 108.83 | 435.32
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 139.35 | 278.7
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 87.03 | 87.03
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 126.91 | 253.82
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 2 | 134.04 | 268.08
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 355.56 | 355.56
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 124.01 | 248.02
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 265.2 | 530.4
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 79.43 | 158.86
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 27.89 | 55.78
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 292.82 | 585.64
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 836.41 | 836.41
|  |  | C009.4 | 1 | 9870.23 | 9870.23
|  |  | SG09 | 1 | 63449.3 | 63449.3
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 153707.41 | 153707.41
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 104507.26 | 104507.26
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 713.68 | 713.68
1114000350 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-4000/350 MIXVENT" | 2 | 1812.52 | 3625.04
FV123 | Partida | u | Filtros y cajas filtrantes FBL-N | 1 | 140.48 | 140.48
2 | Partida | u | Recuperador de calor "S&P CADB/T-HE D 18 ECOWATT" | 1 | 5841.26 | 5841.26
3 | Partida | u | Recuperador de Calor "S&P" CAD COMPACT 3200 ECOWATT | 1 | 8298.28 | 8298.28
HAIERAV46NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV46NMVETA Haier | 1 | 36118.47 | 36118.47
HAIERAB162MCF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB162MCFRA MRV | 6 | 1296.94 | 7781.64
HAIERAB182MNF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MNFRA MRV | 6 | 1383.93 | 8303.58
HAIERAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MNFRA MRV | 12 | 1442.29 | 17307.48
HAIERPB-620QB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-620QB | 6 | 143.44 | 860.64
HAIERPB-950KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-950QB | 18 | 204.94 | 3688.92
HAIERAS072MFF | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MFFRA MRV Haier | 1 | 1187.83 | 1187.83
HW-SA301AFKI | Partida | u | Mando por cable Modelo HW-SA301AFK-I Haier | 7 | 161.48 | 1130.36
HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 947.38 | 947.38
HI-WA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 158.23 | 158.23
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 46.39 | 86.43 | 4009.49
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 671.48 | 671.48
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 1 | 138.52 | 138.52
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 2 | 212.23 | 424.46
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 920 | 2.49 | 2290.8
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 434.62 | 869.24
|  |  | C11.1 | 1 | 104507.26 | 104507.26
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 20819.88 | 20819.88
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 15 | 166.12 | 2491.8
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 3 | 181.12 | 543.36
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 4 | 229.7 | 918.8
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 2 | 273.51 | 547.02
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 453.85 | 453.85
1001 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/4" (6,32mm) | 35 | 20.68 | 723.8
1002 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/8" (9,52mm) | 65 | 23.23 | 1509.95
1003 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/2" (12,7mm) | 40 | 25.58 | 1023.2
111459A1A | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1" (25,4mm) | 5 | 27.83 | 139.15
1006 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 5/8" (15,87mm) | 85 | 30.18 | 2565.3
1004 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/4" (19,05mm) | 85 | 32.54 | 2765.9
1005 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 7/8" (22,20mm) | 60 | 35.87 | 2152.2
11156A2S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/4" | 65 | 40.97 | 2663.05
11156A3S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/2" | 50 | 46.45 | 2322.5
|  |  | C11.2 | 1 | 20819.88 | 20819.88
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 28380.27 | 28380.27
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 41.6 | 790.4
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 380 | 36.73 | 13957.4
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 160 | 54.78 | 8764.8
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 12.82 | 173.48 | 2224.01
11200200X10B6 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200X200 | 16 | 58.12 | 929.92
11250250X10B7 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200x250 | 20 | 61 | 1220
11100100X10B9 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 100X100 | 2 | 43.44 | 86.88
11300250X10B | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 300X250 | 6 | 67.81 | 406.86
|  |  | C11.3 | 1 | 28380.27 | 28380.27
|  |  | SG11 | 1 | 153707.41 | 153707.41
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 37760.64 | 37760.64
12050 | Partida | u | Legalización de instalación de PCI incluso proyecto | 1 | 1695.36 | 1695.36
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 610.46 | 610.46
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 779.3 | 779.3
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 37 | 41.99 | 1553.63
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 39.45 | 157.8
12005 | Partida | u | Sirena interior | 4 | 84.35 | 337.4
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 625 | 5.02 | 3137.5
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 415.61 | 1662.44
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1643.8 | 6575.2
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2734.84 | 2734.84
120352 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" | 110 | 51.04 | 5614.4
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/4" | 85 | 40.39 | 3433.15
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 13 | 42.62 | 554.06
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 83.51 | 83.51
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 22 | 8.23 | 181.06
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 35 | 8.23 | 288.05
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 8 | 86.37 | 690.96
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 8 | 95.24 | 761.92
I_COLL | Partida | u | Collarines intumescentes | 80 | 86.37 | 6909.6
|  |  | SG12 | 1 | 37760.64 | 37760.64
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 7940 | 7940
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 198.5 | 7940
|  |  | SG13 | 1 | 7940 | 7940
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 8132_ALZIRA | 1 | 899995.28 | 899995.28