## Hoja1
25101 SYNERGYM ALZIRA | [5 empty] | TECNICISER
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres | Comentarios
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 9418.51 | 9418.51
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 3872.51 | 3872.51
I_REP REJ | Partida | m2 | Reparación apuertura tras demolición de cierre metálico | 144.5 | 19.58 | 2829.31
I_CH.AR | Partida | m2 | Limpieza de fachada mediante chorro de agua | 160 | 6.52 | 1043.2
|  |  | SG0101 | 1 | 3872.51 | 3872.51
PRE | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 588.14 | 588.14
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 18.03 | 32.62 | 588.14
|  |  | PRE | 1 | 588.14 | 588.14
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 4501.1 | 4501.1
01019 | Partida | m² | Desmontaje de cierre metálico | 130.71 | 22.18 | 2899.15
01040 | Partida | m² | Desmontaje de carpintería exterior acristalada | 9.6 | 22.18 | 212.93
I_POL.FA | Partida | m | Demolición pollete fachada | 50 | 26.11 | 1305.5 | IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE PINTURA DE CLOROCAUCHO
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 8 | 10.44 | 83.52
|  |  | SG0103 | 1 | 4501.1 | 4501.1
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 391.5 | 391.5
I_LIMP | Partida | m² | Limpieza de escombros con medios manuales | 50 | 7.83 | 391.5
|  |  | SG0104 | 1 | 391.5 | 391.5
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 65.26 | 65.26
I_CUADRO | Partida | PA | Desmontaje de instalación del cuadro | 1 | 65.26 | 65.26
|  |  | SG0105 | 1 | 65.26 | 65.26
|  |  | SG01 | 1 | 9418.51 | 9418.51
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 30057.36 | 30057.36
I_NOTAS | Partida |  | (PREVISIÓN). A FALTA DE RECIBIR ESTUDIO ESTRUCTURAL | 0 | 0 | 0
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 62.8 | 11.52 | 723.46
E001 | Partida | u | Perno conector de tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM14/040 | 8 | 19.7 | 157.6
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 20 | 156.62 | 3132.4
EHX011 | Partida | m² | Forjado de losa mixta con chapa colaborante. e=10cm | 14 | 171.67 | 2403.38
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 6015.4 | 3.93 | 23640.52
|  |  | SG02 | 1 | 30057.36 | 30057.36
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 101473.19 | 101473.19
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 5499.34 | 5499.34
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 154 | 35.71 | 5499.34
|  |  | C03.1 | 1 | 5499.34 | 5499.34
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 49928.62 | 49928.62
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 90.42 | 45.52 | 4115.92
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 348.38 | 53.5 | 18638.33
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 252.18 | 28.7 | 7237.57
I_A.PAN | Partida | m² | Placa aquapanel | 19.8 | 93.56 | 1852.49
03298B | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 70+4x15 (4 FOC) EI120 | 50.06 | 100.76 | 5044.05
032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+70+2x15)/600 (4 FOC disp C) c/aisl EI120 | 69.3 | 92.14 | 6385.3
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 130.9 | 50.84 | 6654.96
|  |  | C03.2 | 1 | 49928.62 | 49928.62
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 2783.1 | 2783.1
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 46.85 | 281.1
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 30 | 83.4 | 2502
|  |  | C03.3 | 1 | 2783.1 | 2783.1
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 43262.13 | 43262.13
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 27.45 | 17.77 | 487.79
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 22.92 | 17.77 | 407.29
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 1.25 | 58.73 | 73.41
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 58.73 | 469.84
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 102 | 31.43 | 3205.86
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 9 | 58.73 | 528.57
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 587.32 | 587.32
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 587.32 | 587.32
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 587.32 | 587.32
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1174.65 | 1174.65
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 587.32 | 587.32
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 2 | 27.41 | 54.82
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 970 | 20.6 | 19982
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 3 | 11.49 | 34.47
I_REC XPS | Partida | m2 | Recrecido XPS 10cm | 17.6 | 16.69 | 293.74
I_FOR.PEN | Partida | m2 | Formación de pendientes | 17.6 | 17.77 | 312.75
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 150.2 | 1.78 | 267.36
I_PAN.SAN | Partida | m2 | Panel sandwich | 9.45 | 93.97 | 888.02 | ESPESOR PANEL 40 mm
I_IM.TELA | Partida | m2 | Doble Impermeabilización con tela asfáltica | 102 | 13.65 | 1392.3
I_CAVITY | Partida | m² | Recrecido cavity 25+8 | 184.6 | 61.43 | 11339.98
|  |  | C03.4 | 1 | 43262.13 | 43262.13
|  |  | SG03 | 1 | 101473.19 | 101473.19
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 262000.51 | 262000.51
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 140 | 9.32 | 1304.8
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 45 | 21.71 | 976.95
4SA109 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C9 | 320.5 | 31.71 | 10163.06
I_CP | Partida | m | 3cm de Copoprén 80Kg/ m3 | 624.5 | 10.76 | 6719.62
I_4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 485 | 96.45 | 46778.25
I_P11515 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.15.L15 (1x15+15LM) | 1224.3 | 71.39 | 87402.78
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 281.05 | 85.87 | 24133.76
I_T1.10.10 | Partida | m² | Tabque acústico T1.10.L10 (1x10+10LM) | 163.63 | 56.23 | 9200.91
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 950 | 48.89 | 46445.5
I_T13030 | Partida | m² | Techo acústico T1.30.L30 (1x15+30LM) | 45 | 71.58 | 3221.1
I_T2.20.20 | Partida | m² | Techo acustico T2.20.L20 (2x20+20LM) | 140 | 66.27 | 9277.8
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 50 | 33.54 | 1677
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 180 | 12.98 | 2336.4
I_CAJ | Partida | m2 | Forrado de bajantes con cajones | 80 | 33.54 | 2683.2
I_SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso X x Y x Z mm con refuerzo | 5.6 | 1728.46 | 9679.38
|  |  | SG04 | 1 | 262000.51 | 262000.51
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 57944.76 | 57944.76
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 134.5 | 24.47 | 3291.22
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 151.8 | 52.69 | 7998.34
05004B | Partida | u | Jabonera gres porcelánico SALONI Menhir antracita | 12 | 56.02 | 672.24
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 49.02 | 31.32 | 1535.31 | CRITERIO DE MEDICIÓN MEDIDO POR METRO LINEAL. DESARROLLO MÁXIMO 15 cms.
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 1.55 | 247.98 | 384.37
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1415.07 | 5.88 | 8320.61
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1200 | 5.88 | 7056
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 194.5 | 7.83 | 1522.94
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 113.89 | 14.35 | 1634.32
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 22.18 | 83.18
I_GRE_7740 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 191.38 | 40.46 | 7743.23
I_GER_7721 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 232.68 | 40.46 | 9414.23
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 30.4 | 40.46 | 1229.98
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 232.71 | 15.23 | 3544.17
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 38.16 | 20.97 | 800.22
I_VINILO | Partida | m² | Vinilo ventanas fachada patio | 52 | 52.2 | 2714.4
|  |  | SG05 | 1 | 57944.76 | 57944.76
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 62031.37 | 62031.37
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 45 | 53.19 | 2393.55
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 193 | 51.7 | 9978.1
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 147 | 49.59 | 7289.73
06022 | Partida | m² | Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, bajorrelieve | 6.5 | 51.94 | 337.61
I_OAK.FAN | Partida | m² | PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR Royal Oak Fantasy Brown | 165 | 49.59 | 8182.35
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 455 | 53.19 | 24201.45
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.47 | 16.79 | 259.74
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 32 | 31.32 | 1002.24
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 50 | 4.66 | 233
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 26.4 | 7.14 | 188.5
I_OAK BEIGE | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado CREA 30 SOLID CLIC BOSTONIAN OAK B | 110 | 50.25 | 5527.5
I_CAU | Partida | u | baldosas resistente | 24 | 59.95 | 1438.8
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 40 | 24.97 | 998.8
|  |  | SG06 | 1 | 62031.37 | 62031.37
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 47410.92 | 47410.92
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 24.26 | 338.4 | 8209.58
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 16.36 | 483.9 | 7916.6
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 24.26 | 112.79 | 2736.29
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 16.36 | 161.3 | 2638.87
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 559.91 | 1119.82
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 8 | 195.78 | 1566.24
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 66.87 | 91.37 | 6109.91
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.35 | 48.06 | 641.6
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 10.85 | 241.46 | 2619.84
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 8 | 247.98 | 1983.84
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 74.07 | 36.55 | 2707.26
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 783.09 | 783.09
I_ARMARIOS | Partida | ud | Puertas contrafuegos armarios técnicos EI2 45-C5, 2 hoja 50cm | 1 | 978.87 | 978.87
I_GAL.110 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 110 cm c/cerradura EI2 60-C5 | 1 | 392.85 | 392.85
I_MDF180 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 2 hojas abatible 92cm (paso 180cm) | 2 | 1539.2 | 3078.4
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 516.84 | 516.84
I_ESPVC | Partida | u | Estanterias PVC 40x90x180 | 2 | 113.55 | 227.1
I_GAL_82 | Partida | ud | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 82,5 cm c/cerradura | 2 | 263.11 | 526.22
07026A2 | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm doble pasamanos | 15 | 177.18 | 2657.7
|  |  | SG07 | 1 | 47410.92 | 47410.92
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 7916.21 | 7916.21
08001A | Partida | pa | Acometida de instalación saneamiento a red municipal | 1 | 267.55 | 267.55
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 5 | 267.55 | 1337.75
DEH026 | Partida | u | Calo en forjado existente D 110 mm | 3 | 117.47 | 352.41
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 12 | 80 | 960
08039C | Partida | u | Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm | 155 | 13.06 | 2024.3
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 50 | 15.66 | 783
08041 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 63 mm | 15 | 18.28 | 274.2
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 10 | 11.74 | 117.4
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 5 | 22.18 | 110.9
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 22 | 15.66 | 344.52
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 10 | 13.06 | 130.6
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 15.66 | 234.9
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 10 | 18.28 | 182.8
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 30 | 22.18 | 665.4
08038 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 75 mm | 4 | 32.62 | 130.48
|  |  | SG08 | 1 | 7916.21 | 7916.21
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 85384.25 | 85384.25
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 59846.27 | 59846.27
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 652.58 | 652.58
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 522.06 | 522.06
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 652.58 | 652.58
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 8541.5 | 8541.5
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1729 | 2.69 | 4651.01
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 845 | 3.16 | 2670.2
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 13 | 5.15 | 66.95
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x2,5 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 39 | 7.51 | 292.89
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 123.5 | 18.39 | 2271.17
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 13.06 | 143.66
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 500 | 8.17 | 4085
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 37 | 49.46 | 1830.02
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 60.21 | 120.42
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 4 | 168.32 | 673.28
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 3 | 168.32 | 504.96
1046A844A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (4xTC16A+4xRJ45) | 2 | 458.1 | 916.2
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 3 | 458.1 | 1374.3
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 325 | 36.17 | 11755.25
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 85 | 53.75 | 4568.75
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 125 | 71.59 | 8948.75
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 4 | 13.06 | 52.24
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 250 | 8.75 | 2187.5
10109 | Partida | m | Tubo PVC rígido 40 mm, superficie | 250 | 9.46 | 2365
|  |  | C10.1 | 1 | 59846.27 | 59846.27
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 12690.33 | 12690.33
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 663.02 | 663.02
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 43 | 34.59 | 1487.37
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 2 | 106.32 | 212.64
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 67 | 40.36 | 2704.12
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 29 | 46.04 | 1335.16
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 17 | 40.36 | 686.12
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 17 | 37.08 | 630.36
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 68 | 60.03 | 4082.04
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 45.68 | 365.44
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 49.59 | 198.36
10002 | Partida | m | Tira Led | 10 | 32.57 | 325.7
|  |  | C10.2 | 1 | 12690.33 | 12690.33
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 5475.15 | 5475.15
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 326.29 | 326.29
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 880 | 3.27 | 2877.6
10317B | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U29 | 1 | 1142.01 | 1142.01
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 358.92 | 358.92
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 358.92 | 358.92
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 137.35 | 137.35
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 65.26 | 65.26
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 4 | 52.2 | 208.8
|  |  | C10.3 | 1 | 5475.15 | 5475.15
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 7372.5 | 7372.5
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.42 | 1573
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 250 | 2.87 | 717.5
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 500 | 3.78 | 1890
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 600 | 1.02 | 612
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.57 | 392.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 250 | 8.75 | 2187.5
|  |  | C10.4 | 1 | 7372.5 | 7372.5
|  |  | SG10 | 1 | 85384.25 | 85384.25
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 68211.82 | 68211.82
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 13645.22 | 13645.22
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 261.03 | 261.03
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 352.4 | 352.4
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 522.06 | 522.06
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2001.74 | 2001.74
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 410.55 | 410.55
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2471.82 | 2471.82
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 287.14 | 574.28
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 436.16 | 872.32
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 10 | 52.2 | 522
090200 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 50 | 43.07 | 2153.5
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 15 | 26.11 | 391.65
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 35 | 18.28 | 639.8
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 35 | 14.35 | 502.25
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 45 | 11.74 | 528.3
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 10 | 9.78 | 97.8
EN4090 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 65 | 9.13 | 593.45
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 25 | 7.83 | 195.75
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 20 | 6.52 | 130.4
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 30 | 5.22 | 156.6
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 45 | 5.22 | 234.9
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.62 | 32.62
|  |  | C009.1 | 1 | 13645.22 | 13645.22
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 21564.6 | 21564.6
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 45 | 20.89 | 940.05
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 30 | 26.11 | 783.3
092040 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 10 | 37.85 | 378.5
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 195.78 | 195.78
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 2 | 424.18 | 848.36
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 140 | 27.41 | 3837.4
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 2083.03 | 14581.21
|  |  | C009.2 | 1 | 21564.6 | 21564.6
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 20386.69 | 20386.69
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 913.62 | 1827.24
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 32 | 20.89 | 668.48
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 33 | 24.79 | 818.07
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 10 | 32.62 | 326.2
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 3 | 52.2 | 156.6
09048 | Partida | u | Válvula de esfera 2" (50 mm) | 24 | 65.26 | 1566.24
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 71.79 | 143.58
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 14 | 39.17 | 548.38
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 16 | 40.46 | 647.36
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 2 | 44.38 | 88.76
09054 | Partida | u | Válvula de retención 2" (50 mm) | 3 | 49.59 | 148.77
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 10 | 28.72 | 287.2
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2233.91 | 4467.82
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 1 1/4" | 2 | 1674.34 | 3348.68
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 7 | 234.92 | 1644.44
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 117.47 | 822.29
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 117.47 | 117.47
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 8 | 189.24 | 1513.92
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 6 | 44.38 | 266.28
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 91.37 | 182.74
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 117.47 | 234.94
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 561.23 | 561.23
|  |  | C009.3 | 1 | 20386.69 | 20386.69
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 12615.31 | 12615.31
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 244.96 | 1469.76
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 205.8 | 823.2
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 402.3 | 804.6
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 212.62 | 212.62
09423 | Partida | u | PRESTO 65 Conjunto Ducha Con Rociador Antivandálico | 12 | 375.2 | 4502.4
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 106.46 | 212.92
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 127.87 | 511.48
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 160.98 | 321.96
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 122.51 | 122.51
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 152.34 | 304.68
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 2 | 142.89 | 285.78
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 370.87 | 370.87
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 123.95 | 247.9
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 172.24 | 344.48
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 77.42 | 154.84
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 39.17 | 78.34
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 473.78 | 947.56
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 899.41 | 899.41
|  |  | C009.4 | 1 | 12615.31 | 12615.31
|  |  | SG09 | 1 | 68211.82 | 68211.82
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 148421.73 | 148421.73
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 92438.28 | 92438.28
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 848.35 | 848.35 | NO SE CONTEMPLA PROYECTO. A REALIZAR DIRECTAMENTE POR LA PROPIEDAD.
1114000350 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-4000/350 MIXVENT" | 2 | 1065.71 | 2131.42
FV123 | Partida | u | Filtros y cajas filtrantes FBL-N | 1 | 1351.58 | 1351.58
2 | Partida | u | Recuperador de calor "S&P CADB/T-HE D 18 ECOWATT" | 1 | 4376.86 | 4376.86 | EQUIPO OFERTADO EKOKAI RE-H1900 + CONTROL MASTERM
3 | Partida | u | Recuperador de Calor "S&P" CAD COMPACT 3200 ECOWATT | 1 | 5592.1 | 5592.1 | EQUIPO OFERTADO EKOKAI RE-H3100 + CONTROL MASTERM
HAIERAV46NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV46NMVETA Haier | 1 | 28845.71 | 28845.71
HAIERAB162MCF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB162MCFRA MRV | 6 | 1093.07 | 6558.42
HAIERAB182MNF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MNFRA MRV | 6 | 1138.76 | 6832.56
HAIERAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MNFRA MRV | 12 | 1173.01 | 14076.12
HAIERPB-620QB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-620QB | 6 | 139.98 | 839.88
HAIERPB-950KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-950QB | 18 | 203.94 | 3670.92
HAIERAS072MFF | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MFFRA MRV Haier | 1 | 785.05 | 785.05
HW-SA301AFKI | Partida | u | Mando por cable Modelo HW-SA301AFK-I Haier | 7 | 351.74 | 2462.18
HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 975.6 | 975.6
HI-WA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 315.61 | 315.61
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 46.39 | 97.88 | 4540.65
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 848.35 | 848.35
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 1 | 293.66 | 293.66
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 2 | 293.66 | 587.32
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 920 | 5.88 | 5409.6
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 548.17 | 1096.34
|  |  | C11.1 | 1 | 92438.28 | 92438.28
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 26923.75 | 26923.75
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 15 | 175.54 | 2633.1
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 3 | 230.82 | 692.46
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 4 | 270.56 | 1082.24
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 2 | 316.5 | 633
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 798.05 | 798.05
1001 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/4" (6,32mm) | 35 | 18.28 | 639.8
1002 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/8" (9,52mm) | 65 | 22.18 | 1441.7
1003 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/2" (12,7mm) | 40 | 30.02 | 1200.8
111459A1A | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1" (25,4mm) | 5 | 54.81 | 274.05
1006 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 5/8" (15,87mm) | 85 | 35.24 | 2995.4
1004 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/4" (19,05mm) | 85 | 41.77 | 3550.45
1005 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 7/8" (22,20mm) | 60 | 45.68 | 2740.8
11156A2S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/4" (31,75mm) | 65 | 66.56 | 4326.4
11156A3S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/2" (38,10mm) | 50 | 78.31 | 3915.5
|  |  | C11.2 | 1 | 26923.75 | 26923.75
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 29059.7 | 29059.7
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 45.68 | 867.92
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 380 | 41.77 | 15872.6
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 160 | 49.59 | 7934.4
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 12.82 | 111.34 | 1427.38
11200200X10B6 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200X200 | 16 | 65.26 | 1044.16
11250250X10B7 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200x250 | 20 | 67.86 | 1357.2
11100100X10B9 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 100X100 | 2 | 62.65 | 125.3
11300250X10B | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 300X250 | 6 | 71.79 | 430.74
|  |  | C11.3 | 1 | 29059.7 | 29059.7
|  |  | SG11 | 1 | 148421.73 | 148421.73
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 35347.48 | 35347.48
12050 | Partida | u | Legalización de instalación de PCI incluso proyecto | 1 | 652.58 | 652.58
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 737.41 | 737.41
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 935.17 | 935.17
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 37 | 48.29 | 1786.73
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 63.96 | 255.84
12005 | Partida | u | Sirena interior | 4 | 116.16 | 464.64
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 625 | 6.22 | 3887.5
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 600.37 | 2401.48
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1553.14 | 6212.56
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 5077.06 | 5077.06
120352 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" | 110 | 42.95 | 4724.5
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/4" | 85 | 36.15 | 3072.75
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 13 | 61.03 | 793.39
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 83.77 | 83.77
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 22 | 15.6 | 343.2
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 35 | 20.54 | 718.9
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 8 | 49.56 | 396.48
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 8 | 51.34 | 410.72
I_COLL | Partida | u | Collarines intumescentes | 80 | 29.91 | 2392.8
|  |  | SG12 | 1 | 35347.48 | 35347.48
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 6264.8 | 6264.8
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 156.62 | 6264.8
|  |  | SG13 | 1 | 6264.8 | 6264.8
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1566.19 | 1566.19
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1566.19 | 1566.19
|  |  | SG14 | 1 | 1566.19 | 1566.19
|  |  | 25101 | 1 | 923449.1 | 923449.1