## Hoja1
YUGO SLU
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 13301.45 | 13301.45
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 5366.51 | 5366.51
I_REP REJ | Partida | m2 | Reparación apuertura tras demolición de cierre metálico | 144.5 | 25.18 | 3638.51
I_CH.AR | Partida | m2 | Limpieza de fachada mediante chorro de agua | 160 | 10.8 | 1728
|  |  | SG0101 | 1 | 5366.51 | 5366.51
PRE | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 530.26 | 530.26
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 18.03 | 29.41 | 530.26
|  |  | PRE | 1 | 530.26 | 530.26
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 6079.96 | 6079.96
01019 | Partida | m² | Desmontaje de cierre metálico | 130.71 | 28.26 | 3693.86
01040 | Partida | m² | Desmontaje de carpintería exterior acristalada | 9.6 | 39.59 | 380.06
I_POL.FA | Partida | m | Demolición pollete fachada | 50 | 37.26 | 1863
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 8 | 17.88 | 143.04
|  |  | SG0103 | 1 | 6079.96 | 6079.96
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 1170.5 | 1170.5
I_LIMP | Partida | m² | Limpieza de escombros con medios manuales | 50 | 23.41 | 1170.5
|  |  | SG0104 | 1 | 1170.5 | 1170.5
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 154.22 | 154.22
I_CUADRO | Partida | PA | Desmontaje de instalación del cuadro | 1 | 154.22 | 154.22
|  |  | SG0105 | 1 | 154.22 | 154.22
|  |  | SG01 | 1 | 13301.45 | 13301.45
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 33090.15 | 33090.15
I_NOTAS | Partida |  | (PREVISIÓN). A FALTA DE RECIBIR ESTUDIO ESTRUCTURAL | 0 |  | 0
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 62.8 | 12.02 | 754.86
E001 | Partida | u | Perno conector de tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM14/040 | 8 | 16.49 | 131.92
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 20 | 144.78 | 2895.6
EHX011 | Partida | m² | Forjado de losa mixta con chapa colaborante. e=10cm | 14 | 121.22 | 1697.08
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 6015.4 | 4.59 | 27610.69
|  |  | SG02 | 1 | 33090.15 | 33090.15
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 116659.95 | 116659.95
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 9038.26 | 9038.26
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 154 | 58.69 | 9038.26
|  |  | C03.1 | 1 | 9038.26 | 9038.26
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 51621.14 | 51621.14
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 90.42 | 50.35 | 4552.65
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 348.38 | 55.39 | 19296.77
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 252.18 | 33.99 | 8571.6
I_A.PAN | Partida | m² | Placa aquapanel | 19.8 | 65.46 | 1296.11
03298B | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 70+4x15 (4 FOC) EI120 | 50.06 | 100.71 | 5041.54
032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+70+2x15)/600 (4 FOC disp C) c/aisl EI120 | 69.3 | 88.12 | 6106.72
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 130.9 | 51.61 | 6755.75
|  |  | C03.2 | 1 | 51621.14 | 51621.14
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 3459.48 | 3459.48
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 54.13 | 324.78
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 30 | 104.49 | 3134.7
|  |  | C03.3 | 1 | 3459.48 | 3459.48
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 52541.07 | 52541.07
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 27.45 | 58.66 | 1610.22
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 22.92 | 58.66 | 1344.49
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 1.25 | 44.06 | 55.08
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 85.6 | 684.8
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 102 | 31.03 | 3165.06
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 9 | 56.65 | 509.85
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 377.68 | 377.68
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 503.57 | 503.57
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 276.96 | 276.96
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1888.37 | 1888.37
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 251.78 | 251.78
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 2 | 132.43 | 264.86
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 970 | 21.78 | 21126.6
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 3 | 56.65 | 169.95
I_REC XPS | Partida | m2 | Recrecido XPS 10cm | 17.6 | 15.3 | 269.28
I_FOR.PEN | Partida | m2 | Formación de pendientes | 17.6 | 58.66 | 1032.42
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 150.2 | 6.48 | 973.3
I_PAN.SAN | Partida | m2 | Panel sandwich | 9.45 | 114.12 | 1078.43
I_IM.TELA | Partida | m2 | Doble Impermeabilización con tela asfáltica | 102 | 31.03 | 3165.06
I_CAVITY | Partida | m² | Recrecido cavity 25+8 | 184.6 | 74.72 | 13793.31
|  |  | C03.4 | 1 | 52541.07 | 52541.07
|  |  | SG03 | 1 | 116659.95 | 116659.95
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 291656.31 | 291656.31
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 140 | 6.86 | 960.4
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 45 | 21.34 | 960.3
4SA109 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C9 | 320.5 | 32.23 | 10329.72
I_CP | Partida | m | 3cm de Copoprén 80Kg/ m3 | 624.5 | 13.6 | 8493.2
I_4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 485 | 133.58 | 64786.3
I_P11515 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.15.L15 (1x15+15LM) | 1224.3 | 66.97 | 81991.37
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 281.05 | 82.9 | 23299.05
I_T1.10.10 | Partida | m² | Tabque acústico T1.10.L10 (1x10+10LM) | 163.63 | 98.38 | 16097.92
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 950 | 58.03 | 55128.5
I_T13030 | Partida | m² | Techo acústico T1.30.L30 (1x15+30LM) | 45 | 81.2 | 3654
I_T2.20.20 | Partida | m² | Techo acustico T2.20.L20 (2x20+20LM) | 140 | 80.32 | 11244.8
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 50 | 47.21 | 2360.5
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 180 | 16.87 | 3036.6
I_CAJ | Partida | m2 | Forrado de bajantes con cajones | 80 | 37.77 | 3021.6
I_SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso X x Y x Z mm con refuerzo | 5.6 | 1123.58 | 6292.05
|  |  | SG04 | 1 | 291656.31 | 291656.31
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 62995.39 | 62995.39
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 134.5 | 18.57 | 2497.67
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 151.8 | 52.58 | 7981.64
05004B | Partida | u | Jabonera gres porcelánico SALONI Menhir antracita | 12 | 107 | 1284
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 49.02 | 144.78 | 7097.12
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 1.55 | 144.78 | 224.41
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1415.07 | 6.29 | 8900.79
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1200 | 6.29 | 7548
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 194.5 | 6.29 | 1223.41
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 113.89 | 17.62 | 2006.74
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 12.59 | 47.21
I_GRE_7740 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 191.38 | 40.26 | 7704.96
I_GER_7721 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 232.68 | 40.26 | 9367.7
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 30.4 | 40.26 | 1223.9
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 232.71 | 12.34 | 2871.64
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 38.16 | 13.85 | 528.52
I_VINILO | Partida | m² | Vinilo ventanas fachada patio | 52 | 47.84 | 2487.68
|  |  | SG05 | 1 | 62995.39 | 62995.39
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 60760.36 | 60760.36
06022 | Partida | m² | Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, bajorrelieve | 6.5 | 64.52 | 419.38
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 45 | 51.8 | 2331
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 193 | 52.91 | 10211.63
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 147 | 44.85 | 6592.95
I_OAK.FAN | Partida | m² | PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR Royal Oak Fantasy Brown | 165 | 49.47 | 8162.55
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 455 | 51.8 | 23569
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.47 | 52.91 | 818.52
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 32 | 26 | 832
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 50 | 9.57 | 478.5
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 26.4 | 9.57 | 252.65
I_OAK BEIGE | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado CREA 30 SOLID CLIC BOSTONIAN OAK B | 110 | 49.47 | 5441.7
I_CAU | Partida | u | baldosas resistente | 24 | 40.47 | 971.28
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 40 | 16.98 | 679.2
|  |  | SG06 | 1 | 60760.36 | 60760.36
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 52179.04 | 52179.04
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 24.26 | 430.55 | 10445.14
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 16.36 | 299.33 | 4897.04
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 24.26 | 226.61 | 5497.56
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 16.36 | 163.66 | 2677.48
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 793.11 | 1586.22
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 8 | 75.39 | 603.12
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 66.87 | 81.83 | 5471.97
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.35 | 100.71 | 1344.48
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 10.85 | 581.97 | 6314.37
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 8 | 207.72 | 1661.76
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 74.07 | 30.21 | 2237.65
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 804.82 | 804.82
I_ARMARIOS | Partida | ud | Puertas contrafuegos armarios técnicos EI2 45-C5, 2 hoja 50cm | 1 | 1177.09 | 1177.09
I_GAL.110 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 110 cm c/cerradura EI2 60-C5 | 1 | 692.4 | 692.4
I_MDF180 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 2 hojas abatible 92cm (paso 180cm) | 2 | 1177.09 | 2354.18
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 828.36 | 828.36
I_ESPVC | Partida | u | Estanterias PVC 40x90x180 | 2 | 67.98 | 135.96
I_GAL_82 | Partida | ud | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 82,5 cm c/cerradura | 2 | 497.27 | 994.54
07026A2 | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm doble pasamanos | 15 | 163.66 | 2454.9
|  |  | SG07 | 1 | 52179.04 | 52179.04
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 11552.27 | 11552.27
08001A | Partida | pa | Acometida de instalación saneamiento a red municipal | 1 | 629.46 | 629.46
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 5 | 188.84 | 944.2
DEH026 | Partida | u | Calo en forjado existente D 110 mm | 3 | 80.89 | 242.67
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 12 | 110.78 | 1329.36
08039C | Partida | u | Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm | 155 | 17.62 | 2731.1
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 50 | 18.88 | 944
08041 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 63 mm | 15 | 31.47 | 472.05
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 10 | 17.62 | 176.2
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 5 | 40.28 | 201.4
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 22 | 18.88 | 415.36
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 10 | 17.62 | 176.2
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 37.77 | 566.55
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 10 | 50.35 | 503.5
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 30 | 59.17 | 1775.1
08038 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 75 mm | 4 | 111.28 | 445.12
|  |  | SG08 | 1 | 11552.27 | 11552.27
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 84793.09 | 84793.09
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 58948.64 | 58948.64
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 958.74 | 958.74
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 825.3 | 825.3
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 481.43 | 481.43
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 20288.07 | 20288.07
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1729 | 2.91 | 5031.39
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 845 | 3.37 | 2847.65
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 13 | 4.47 | 58.11
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x2,5 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 39 | 7.99 | 311.61
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 123.5 | 20.88 | 2578.68
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 26.52 | 291.72
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 500 | 5.54 | 2770
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 37 | 25.96 | 960.52
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 42.84 | 85.68
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 4 | 157.86 | 631.44
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 3 | 116.51 | 349.53
1046A844A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (4xTC16A+4xRJ45) | 2 | 130.29 | 260.58
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 3 | 144.92 | 434.76
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 325 | 24.76 | 8047
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 85 | 30.96 | 2631.6
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 125 | 37.83 | 4728.75
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 4 | 26.52 | 106.08
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 250 | 7.16 | 1790
10109 | Partida | m | Tubo PVC rígido 40 mm, superficie | 250 | 9.92 | 2480
|  |  | C10.1 | 1 | 58948.64 | 58948.64
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 14256.79 | 14256.79
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 440.17 | 440.17
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 43 | 41.57 | 1787.51
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 2 | 86.66 | 173.32
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 67 | 45.86 | 3072.62
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 29 | 64.37 | 1866.73
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 17 | 73.08 | 1242.36
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 17 | 64.1 | 1089.7
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 68 | 53.29 | 3623.72
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 42.84 | 342.72
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 51.51 | 206.04
10002 | Partida | m | Tira Led | 10 | 41.19 | 411.9
|  |  | C10.2 | 1 | 14256.79 | 14256.79
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 5780.16 | 5780.16
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 309.49 | 309.49
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 880 | 2.56 | 2252.8
10317B | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U29 | 1 | 1470.83 | 1470.83
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 323.6 | 323.6
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 186.06 | 186.06
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 88.46 | 88.46
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 323.6 | 323.6
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 4 | 206.33 | 825.32
|  |  | C10.3 | 1 | 5780.16 | 5780.16
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 5807.5 | 5807.5
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.56 | 1664
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 250 | 3.03 | 757.5
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 500 | 1.03 | 515
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 600 | 1.11 | 666
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.66 | 415
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 250 | 7.16 | 1790
|  |  | C10.4 | 1 | 5807.5 | 5807.5
|  |  | SG10 | 1 | 84793.09 | 84793.09
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 70451.05 | 70451.05
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 17836.09 | 17836.09
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 308.43 | 308.43
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 377.68 | 377.68
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 1412.64 | 1412.64
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2673.58 | 2673.58
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 611.95 | 611.95
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2739.6 | 2739.6
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 214.57 | 429.14
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 1094.67 | 2189.34
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 10 | 38.99 | 389.9
090200 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 50 | 36.15 | 1807.5
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 15 | 28.21 | 423.15
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 35 | 27.19 | 951.65
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 35 | 24.33 | 851.55
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 45 | 20.88 | 939.6
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 10 | 10.5 | 105
EN4090 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 65 | 9.55 | 620.75
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 25 | 8.76 | 219
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 20 | 8.36 | 167.2
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 30 | 7.89 | 236.7
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 45 | 7.77 | 349.65
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.08 | 32.08
|  |  | C009.1 | 1 | 17836.09 | 17836.09
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 19884.71 | 19884.71
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 45 | 25.29 | 1138.05
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 30 | 32.23 | 966.9
092040 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 10 | 34.51 | 345.1
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 214.92 | 214.92
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 2 | 437.3 | 874.6
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 140 | 18.43 | 2580.2
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 1966.42 | 13764.94
|  |  | C009.2 | 1 | 19884.71 | 19884.71
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 21643.12 | 21643.12
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 524.35 | 1048.7
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 32 | 27.69 | 886.08
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 33 | 36.51 | 1204.83
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 10 | 49.1 | 491
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 3 | 56.65 | 169.95
09048 | Partida | u | Válvula de esfera 2" (50 mm) | 24 | 61.37 | 1472.88
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 74.15 | 148.3
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 14 | 28.5 | 399
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 16 | 37.14 | 594.24
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 2 | 48.24 | 96.48
09054 | Partida | u | Válvula de retención 2" (50 mm) | 3 | 61.87 | 185.61
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 10 | 55.52 | 555.2
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2650.92 | 5301.84
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 1 1/4" | 2 | 2926.46 | 5852.92
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 7 | 135.72 | 950.04
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 67.85 | 474.95
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 98.69 | 98.69
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 8 | 99.93 | 799.44
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 6 | 37.01 | 222.06
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 128.31 | 256.62
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 129.55 | 259.1
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 175.19 | 175.19
|  |  | C009.3 | 1 | 21643.12 | 21643.12
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 11087.13 | 11087.13
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 201.21 | 1207.26
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 211.25 | 845
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 419.1 | 838.2
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 213.95 | 213.95
09423 | Partida | u | PRESTO 65 Conjunto Ducha Con Rociador Antivandálico | 12 | 235.82 | 2829.84
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 111.71 | 223.42
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 133.47 | 533.88
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 167.09 | 334.18
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 145.11 | 145.11
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 158.32 | 316.64
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 2 | 148.73 | 297.46
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 376.47 | 376.47
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 154.03 | 308.06
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 185.94 | 371.88
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 168.51 | 337.02
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 31.47 | 62.94
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 487.33 | 974.66
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 871.16 | 871.16
|  |  | C009.4 | 1 | 11087.13 | 11087.13
|  |  | SG09 | 1 | 70451.05 | 70451.05
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 124609.7 | 124609.7
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 76328.08 | 76328.08
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 2328.99 | 2328.99
1114000350 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-4000/350 MIXVENT" | 2 | 799.18 | 1598.36
FV123 | Partida | u | Filtros y cajas filtrantes FBL-N | 1 | 747.97 | 747.97
2 | Partida | u | Recuperador de calor "S&P CADB/T-HE D 18 ECOWATT" | 1 | 6576.88 | 6576.88
3 | Partida | u | Recuperador de Calor "S&P" CAD COMPACT 3200 ECOWATT | 1 | 6576.88 | 6576.88
HAIERAV46NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV46NMVETA Haier | 1 | 22829.39 | 22829.39
HAIERAB162MCF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB162MCFRA MRV | 6 | 786.82 | 4720.92
HAIERAB182MNF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MNFRA MRV | 6 | 824.59 | 4947.54
HAIERAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MNFRA MRV | 12 | 852.91 | 10234.92
HAIERPB-620QB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-620QB | 6 | 88.75 | 532.5
HAIERPB-950KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-950QB | 18 | 141.63 | 2549.34
HAIERAS072MFF | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MFFRA MRV Haier | 1 | 562.73 | 562.73
HW-SA301AFKI | Partida | u | Mando por cable Modelo HW-SA301AFK-I Haier | 7 | 139.74 | 978.18
HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 572.8 | 572.8
HI-WA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 132.19 | 132.19
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 46.39 | 92.29 | 4281.33
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 377.68 | 377.68
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 1 | 188.84 | 188.84
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 2 | 188.84 | 377.68
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 920 | 4.97 | 4572.4
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 320.28 | 640.56
|  |  | C11.1 | 1 | 76328.08 | 76328.08
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 16409.99 | 16409.99
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 15 | 127.16 | 1907.4
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 3 | 135.09 | 405.27
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 4 | 167.94 | 671.76
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 2 | 195.13 | 390.26
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 533.9 | 533.9
1001 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/4" (6,32mm) | 35 | 12.59 | 440.65
1002 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/8" (9,52mm) | 65 | 13.85 | 900.25
1003 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/2" (12,7mm) | 40 | 15.11 | 604.4
111459A1A | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1" (25,4mm) | 5 | 30.21 | 151.05
1006 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 5/8" (15,87mm) | 85 | 16.37 | 1391.45
1004 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/4" (19,05mm) | 85 | 20.14 | 1711.9
1005 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 7/8" (22,20mm) | 60 | 22.66 | 1359.6
11156A2S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/4" | 65 | 47.84 | 3109.6
11156A3S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/2" | 50 | 56.65 | 2832.5
|  |  | C11.2 | 1 | 16409.99 | 16409.99
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 31871.63 | 31871.63
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 26.45 | 502.55
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 380 | 40.28 | 15306.4
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 160 | 55.39 | 8862.4
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 12.82 | 335.27 | 4298.16
11200200X10B6 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200X200 | 16 | 63.85 | 1021.6
11250250X10B7 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200x250 | 20 | 66.38 | 1327.6
11100100X10B9 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 100X100 | 2 | 57.04 | 114.08
11300250X10B | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 300X250 | 6 | 73.14 | 438.84
|  |  | C11.3 | 1 | 31871.63 | 31871.63
|  |  | SG11 | 1 | 124609.7 | 124609.7
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 52899.06 | 52899.06
12050 | Partida | u | Legalización de instalación de PCI incluso proyecto | 1 | 2517.83 | 2517.83
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 1888.37 | 1888.37 | A JUSTIFICAR EN OBRA - ESTIMACIÓN
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 631.97 | 631.97
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 37 | 98.04 | 3627.48
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 96.19 | 384.76
12005 | Partida | u | Sirena interior | 4 | 148.34 | 593.36
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 625 | 7.35 | 4593.75
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 546.68 | 2186.72
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1858.06 | 7432.24
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 6797.5 | 6797.5
120352 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" | 110 | 60.83 | 6691.3
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/4" | 85 | 52.87 | 4493.95
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 13 | 54.19 | 704.47
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 94.29 | 94.29
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 22 | 15.71 | 345.62
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 35 | 15.71 | 549.85
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 8 | 88.12 | 704.96
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 8 | 138.48 | 1107.84
I_COLL | Partida | u | Collarines intumescentes | 80 | 94.41 | 7552.8
|  |  | SG12 | 1 | 52899.06 | 52899.06
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 2517.6 | 2517.6
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 62.94 | 2517.6
|  |  | SG13 | 1 | 2517.6 | 2517.6
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1000 | 1000
10.01 | Partida | ud | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | SG14 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 8132_ALZIRA | 1 | 978465.42 | 978465.42