## Hoja1
SG_ANTEQUERA_MANUEL AGUILAR Nº191
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 5892.44 | 5892.44
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 5631.12 | 5631.12
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 158.4 | 35.55 | 5631.12
|  |  | SG0101 | 1 | 5631.12 | 5631.12
SG0102 | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 190.44 | 190.44
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 3.6 | 52.9 | 190.44
|  |  | SG0102 | 1 | 190.44 | 190.44
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 70.88 | 70.88
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 3.15 | 22.5 | 70.88
|  |  | SG0103 | 1 | 70.88 | 70.88
|  |  | SG01 | 1 | 5892.44 | 5892.44
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 9793.94 | 9793.94
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 9793.94 | 9793.94
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 69.32 | 277.28
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 773.64 | 9.58 | 7411.47
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 15.7 | 89.36 | 1402.95
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 19.95 | 35.2 | 702.24
|  |  | E | 1 | 9793.94 | 9793.94
|  |  | SG02 | 1 | 9793.94 | 9793.94
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 111150.12 | 111150.12
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 6921.9 | 6921.9
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 120 | 43.5 | 5220
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 34.2 | 41.5 | 1419.3
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 39.25 | 282.6
|  |  | C03.1 | 1 | 6921.9 | 6921.9
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 32088.66 | 32088.66
PN0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+90+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 177.51 | 53.2 | 9443.53
PN0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+90+15)/400 (2W disp C) c/aislamiento | 154.49 | 56.9 | 8790.48
PN032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+100+2x15)/400 (4 FOC disp C) s/aisl EI120 | 101.66 | 98.52 | 10015.54
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 47.85 | 50.6 | 2421.21
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 44.5 | 667.5
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.4 | 3.5 | 750.4
|  |  | C03.2 | 1 | 32088.66 | 32088.66
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 11181.6 | 11181.6
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 4 | 49.8 | 199.2
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 104 | 105.6 | 10982.4
|  |  | C03.3 | 1 | 11181.6 | 11181.6
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 60957.96 | 60957.96
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 955.5 | 23.9 | 22836.45
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 5 | 21.6 | 108
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 8.97 | 35.9 | 322.02
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 31.17 | 39.85 | 1242.12
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 36.8 | 69.52 | 2558.34
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 216.5 | 78.25 | 16941.13
PN03432A10 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 100mm | 12.5 | 27.85 | 348.13
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 18 | 18.2 | 327.6
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 64 | 12.5 | 800
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 101 | 9.89 | 998.89
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 38.5 | 847
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 13.2 | 49.5 | 653.4
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 124.5 | 35.9 | 4469.55
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 175 | 175
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 250 | 250
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 250 | 250
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 3985 | 3985
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 150 | 150
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 25.96 | 519.2
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 7 | 17.25 | 120.75
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 8.55 | 69.5 | 594.23
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 35.95 | 35.95
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 225.6 | 676.8
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 40.55 | 39.6 | 1605.78
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 3.43 | 41.58 | 142.62
|  |  | C03.4 | 1 | 60957.96 | 60957.96
|  |  | SG03 | 1 | 111150.12 | 111150.12
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 221140.92 | 221140.92
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 115 | 12.5 | 1437.5
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 102 | 15.25 | 1555.5
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 199 | 18.25 | 3631.75
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 366 | 32.69 | 11964.54
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 143 | 89.36 | 12778.48
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 135.08 | 69.63 | 9405.62
PN0P100LQ5B | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA2 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 134.74 | 72.53 | 9772.69
PN0P160LQ5C | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA3 (2x15+100+2x15)/400 (4FOC EI120) c/ais | 195.96 | 99.52 | 19501.94
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 646.4 | 54.32 | 35112.45
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 201.88 | 58.65 | 11840.26
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 134.41 | 61.2 | 8225.89
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 1075 | 59.63 | 64102.25
PN0T230L24 | Partida | m² | Techo acústico TA3.24.L24 (2x15+24LM) | 176 | 73.6 | 12953.6
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 60 | 19.85 | 1191
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 286 | 25.9 | 7407.4
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 95.65 | 56.9 | 5442.49
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T2.24.L24 (2x15) | 11.19 | 59.63 | 667.26
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 243.4 | 3.5 | 851.9
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 600 x 500 x 1500 mm | 14 | 235.6 | 3298.4
|  |  | SG04 | 1 | 221140.92 | 221140.92
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 70895.75 | 70895.75
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 21.5 | 860
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 464 | 15.6 | 7238.4
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 124.65 | 55.9 | 6967.94
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 14 | 35 | 490
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 125.6 | 125.6
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2472.26 | 6.9 | 17058.59
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1465.84 | 6.9 | 10114.3
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 752.75 | 7.1 | 5344.53
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 39.09 | 14.5 | 566.81
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 34.65 | 15.25 | 528.41
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 16.8 | 63
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 62 | 44.5 | 2759
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 195.9 | 44.5 | 8717.55
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 140.3 | 44.5 | 6243.35
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 329.65 | 10.5 | 3461.33
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 26.44 | 13.5 | 356.94
|  |  | SG05 | 1 | 70895.75 | 70895.75
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 71410.01 | 71410.01
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 3 | 89.56 | 268.68
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 155 | 55.9 | 8664.5
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 48.35 | 9.25 | 447.24
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 8.4 | 49.65 | 417.06
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 184.7 | 51.25 | 9465.88
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 165.5 | 51.25 | 8481.88
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 133 | 51.25 | 6816.25
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 503 | 49.5 | 24898.5
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 49.5 | 222.75
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 7 | 49.5 | 346.5
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 73 | 37.9 | 2766.7
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 45.35 | 35.9 | 1628.07
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 68 | 6.9 | 469.2
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 202.9 | 8.25 | 1673.93
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 186.9 | 3.25 | 607.43
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 16 | 5.89 | 94.24
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 202.9 | 6.91 | 1402.04
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 202.9 | 4.25 | 862.33
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 202.9 | 9.25 | 1876.83
|  |  | SG06 | 1 | 71410.01 | 71410.01
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 49653.66 | 49653.66
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 22.53 | 275 | 6195.75
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 12.2 | 245 | 2989
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 22.53 | 325.6 | 7335.77
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 12.2 | 105 | 1281
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 585 | 1755
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 5 | 635 | 3175
PN07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 45-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barr an | 2 | 1325.6 | 2651.2
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 1525.8 | 1525.8
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 9 | 115.9 | 1043.1
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 16 | 125.6 | 2009.6
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 62.11 | 105 | 6521.55
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 8.59 | 28.95 | 248.68
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 4.6 | 425 | 1955
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 12.1 | 65.2 | 788.92
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 20.9 | 125.9 | 2631.31
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.94 | 395.6 | 1163.06
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.4 | 35.9 | 301.56
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 4 | 125 | 500
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 8.59 | 235.6 | 2023.8
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.99 | 41 | 2336.59
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 575.25 | 575.25
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 425.9 | 383.31
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 5.74 | 45.89 | 263.41
|  |  | SG07 | 1 | 49653.66 | 49653.66
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 7973.08 | 7973.08
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 350 | 350
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 18 | 29.5 | 531
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 38 | 35.6 | 1352.8
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 170 | 19.63 | 3337.1
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 45.26 | 90.52
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 14 | 69.95 | 979.3
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115-135 mm | 2 | 105 | 210
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 21.56 | 323.4
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 24 | 25.9 | 621.6
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 6 | 29.56 | 177.36
|  |  | SG08 | 1 | 7973.08 | 7973.08
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 68042.67 | 68042.67
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 21968.14 | 21968.14
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 450 | 450
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2959 | 2959
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 575.26 | 575.26
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2358.9 | 2358.9
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 521.5 | 1043
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 389.63 | 779.26
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 35.6 | 284.8
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 775.9 | 1551.8
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 28 | 35.6 | 996.8
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 42 | 32.8 | 1377.6
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 18 | 31.58 | 568.44
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 78 | 45.9 | 3580.2
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 102 | 25.6 | 2611.2
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 28 | 10.15 | 284.2
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 42 | 9.25 | 388.5
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 18 | 9.08 | 163.44
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 78 | 7.52 | 586.56
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 102 | 6.69 | 682.38
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.6 | 32.6
|  |  | C009.1 | 1 | 21968.14 | 21968.14
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 22101.64 | 22101.64
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 88 | 29.69 | 2612.72
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 24 | 31.05 | 745.2
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 48 | 35.69 | 1713.12
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 30 | 39.65 | 1189.5
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 175 | 175
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 525.7 | 525.7
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 18 | 32.5 | 585
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 6 | 2425.9 | 14555.4
|  |  | C009.2 | 1 | 22101.64 | 22101.64
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 12845.11 | 12845.11
05.01.09 | Partida | m | Colector VERTICAL polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 415.6 | 831.2
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 34 | 25.9 | 880.6
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 29 | 29.65 | 859.85
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 2 | 28.96 | 57.92
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 41.25 | 288.75
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 78.95 | 157.9
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 37.21 | 111.63
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 12 | 45.23 | 542.76
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 56.96 | 56.96
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 12 | 25.7 | 308.4
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2265 | 4530
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 956.32 | 956.32
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 4 | 225.6 | 902.4
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 6 | 115.6 | 693.6
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 45.6 | 136.8
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 79.86 | 479.16
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 725.96 | 725.96
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 225.6 | 225.6
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 49.65 | 99.3
|  |  | C009.3 | 1 | 12845.11 | 12845.11
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 11127.78 | 11127.78
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 125.23 | 751.38
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 395 | 1975
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 415 | 830
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 87.25 | 174.5
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 125.62 | 502.48
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 182.25 | 364.5
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 198.63 | 397.26
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 164.25 | 1149.75
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 398 | 398
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 125 | 250
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 235.6 | 235.6
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 67.54 | 67.54
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 425.9 | 425.9
PNF006 | Partida | u | Fuente de agua refrigerada T6ALV | 1 | 1025.63 | 1025.63
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 325.6 | 325.6
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 275.9 | 2207.2
|  |  | C009.4 | 1 | 11127.78 | 11127.78
|  |  | SG09 | 1 | 68042.67 | 68042.67
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 75987.47 | 75987.47
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 51198.74 | 51198.74
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 950 | 950
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 650 | 650
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7985 | 7985
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3410 | 2.95 | 10059.5
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3396 | 3.15 | 10697.4
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 128 | 6.25 | 800
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 186 | 9.6 | 1785.6
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 23.62 | 944.8
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 244 | 7.21 | 1759.24
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 43.5 | 1000.5
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 41.5 | 1743
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 41.5 | 581
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 125.6 | 628
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 215.9 | 647.7
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 98 | 22.9 | 2244.2
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 34 | 26.95 | 916.3
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 112 | 34.29 | 3840.48
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 5.17 | 31.02
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 820 | 4.25 | 3485
|  |  | C10.1 | 1 | 51198.74 | 51198.74
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 13177.4 | 13177.4
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 325.6 | 325.6
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 57 | 39.65 | 2260.05
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 68 | 37.98 | 2582.64
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 49 | 38.45 | 1884.05
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 38.17 | 305.36
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 26 | 35.32 | 918.32
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 4 | 45.9 | 183.6
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 38 | 65.9 | 2504.2
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 9 | 45.9 | 413.1
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 65.9 | 329.5
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 41.5 | 415
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 65.98 | 65.98
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 55 | 990
|  |  | C10.2 | 1 | 13177.4 | 13177.4
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2999.57 | 2999.57
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 325 | 325
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 384 | 2.15 | 825.6
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 998.65 | 998.65
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 125 | 125
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 155 | 465
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 85.32 | 85.32
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 175 | 175
|  |  | C10.3 | 1 | 2999.57 | 2999.57
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 8611.76 | 8611.76
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 582 | 4.23 | 2461.86
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 240 | 5.62 | 1348.8
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 610 | 4.15 | 2531.5
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 420 | 3.98 | 1671.6
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 2.99 | 598
|  |  | C10.4 | 1 | 8611.76 | 8611.76
|  |  | SG10 | 1 | 75987.47 | 75987.47
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 199951.37 | 199951.37
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 147650.21 | 147650.21
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 950 | 950
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 3 | 7751.62 | 23254.86
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 6 | 8125.6 | 48753.6
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 4 | 1525.68 | 6102.72
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 14 | 1752.36 | 24533.04
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 1 | 1325.69 | 1325.69
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 2562.3 | 2562.3
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 76.69 | 1380.42
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 1250 | 1250
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 12 | 235.8 | 2829.6
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 3.15 | 4410
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 650 | 1300
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 952.6 | 1905.2
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 563.5 | 1127
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 575.23 | 2300.92
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 16 | 375.9 | 6014.4
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 225.6 | 1579.2
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 2 | 6985.63 | 13971.26
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 168 | 12.5 | 2100
|  |  | C11.1 | 1 | 147650.21 | 147650.21
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 14281.5 | 14281.5
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 285.6 | 2856
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 5 | 35.6 | 178
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 250 | 42.25 | 10562.5
11153A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 20 | 34.25 | 685
|  |  | C11.2 | 1 | 14281.5 | 14281.5
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 38019.66 | 38019.66
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 9 | 55.9 | 503.1
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 35.48 | 17456.16
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 120 | 49.65 | 5958
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 45.23 | 8141.4
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 46 | 63.9 | 2939.4
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 24 | 125.9 | 3021.6
|  |  | C11.3 | 1 | 38019.66 | 38019.66
|  |  | SG11 | 1 | 199951.37 | 199951.37
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 34731.1 | 34731.1
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 950 | 950
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 650 | 650
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 5 | 575 | 2875
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1825.6 | 7302.4
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 4150 | 4150
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 45.9 | 1193.4
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 36 | 59.62 | 2146.32
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 90 | 45.23 | 4070.7
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 51.42 | 617.04
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 95 | 95
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 8.25 | 173.25
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 8.25 | 231
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 70.09 | 210.27
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 74.68 | 1792.32
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 82.35 | 164.7
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 785.9 | 785.9
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 41.5 | 1826
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 45.6 | 182.4
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 99.28 | 496.4
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC | 1220 | 3.95 | 4819
|  |  | SG12 | 1 | 34731.1 | 34731.1
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 9400 | 9400
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 235 | 9400
|  |  | SG13 | 1 | 9400 | 9400
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 94ANTEQUERA | 1 | 937522.53 | 937522.53