## Hoja1
CLUB PILATES CARABANCHEL
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | 1 | 9191.73 | 9191.73
01.01 | Partida | UD | DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO | 1 | 425 | 425
01.02 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA | 31.24 | 29.85 | 932.51
01.03 | Partida | UD | RETIRADA DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS FIJOS | 1 | 490 | 490
01.04 | Partida | M2 | DEMOLICION DE FALSO TECHO | 152.43 | 10.9 | 1661.49
01.05 | Partida | M2 | DEMOLICION DE PAVIMENTO | 152.43 | 10.25 | 1562.41
01.06 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA | 45.27 | 10.5 | 475.34
01.07 | Partida | UD | ANULACIÓN Y DESMONTAJE INSTALACIONES | 1 | 750 | 750
01.08 | Partida | UD | RETIRADA DE MAQUINARIA DE CLIMATIZACIÓN | 1 | 625 | 625
01.09 | Partida | UD | CONTENEDORES 6 M3 | 3 | 275 | 825
01.10 | Partida | UD | LEVANTADO AP. SANITARIOS | 2 | 31.5 | 63
01.11 | Partida | m2 | LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR | 10.09 | 39.8 | 401.58
01.12 | Partida | m2 | DEMOLICION DE AZULEJO | 22.75 | 14.25 | 324.19
01.13 | Partida | M2 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTO | 60.76 | 10.8 | 656.21
|  |  | 01 | 1 | 9191.73 | 9191.73
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 5470 | 5470
02.1 | Partida | m2 | BASE DE PAVIMENTO CON MORTERO AUTONIVELANTE | 158 | 22.5 | 3555
02.2 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA INST.RED EVACUACION LOCAL | 1 | 450 | 450
02.3 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA LOCAL | 1 | 390 | 390
02.4 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD LOCAL | 1 | 250 | 250
02.5 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ILUMINACIÓN LOCAL | 1 | 275 | 275
02.6 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST.CLIMATIZACION Y VENTILACION LOCAL | 1 | 550 | 550
|  |  | 02 | 1 | 5470 | 5470
03 | Capítulo |  | TABIQUERIA DE PLADUR Y REFUERZOS PARAMENTOS VERTICALES | 1 | 12447.67 | 12447.67
03.1 | Partida | m2 | TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 ST | 63.73 | 45.95 | 2928.39
03.2 | Partida | m2 | TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 MIXTO ST/HF | 53.12 | 47.25 | 2509.92
03.3 | Partida | m2 | TRASDOSADO C/Y 15mm /400 ST | 28.32 | 41.65 | 1179.53
03.4 | Partida | m2 | TRASDOSADO ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS | 73.73 | 58.25 | 4294.77
03.5 | Partida | m2 | TABIQUE ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS | 10.03 | 71.95 | 721.66
03.6 | Partida | Ud | REFUERZO ESTRUCTURAL TRASDOSADO DE PLADUR | 12 | 39.85 | 478.2
03.7 | Partida | Ud | REFUERZOS PARA COLGAR | 8 | 41.9 | 335.2
|  |  | 03 | 1 | 12447.67 | 12447.67
04 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | 1 | 8972.14 | 8972.14
04.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO ST | 137.73 | 41.25 | 5681.36
04.02 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO WF | 9.83 | 42.86 | 421.31
04.03 | Partida | m | FORMACION DE FOSA O CANDILEJA | 80.49 | 35.65 | 2869.47
|  |  | 04 | 1 | 8972.14 | 8972.14
05 | Capítulo |  | PAVIMENTOS | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | m2 | PASTA NIVELADORA 2-3 mm | 147.56 | 0 | 0
05.02 | Partida | m | RODAPIÉ DM HIDRÓFUGO 10 CM LACADO BLANCO | 102.2 | 0 | 0
05.03 | Partida | m2 | PAV. PVC CREATION 70 LOOSELAY | 147.56 | 0 | 0
05.04 | Partida | m2 | FELPUDO DE COCO | 1.2 | 0 | 0
|  |  | 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 3222.31 | 3222.31
06.01 | Partida | m2 | ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO 1200X600x10 | 53.75 | 59.95 | 3222.31
|  |  | 06 | 1 | 3222.31 | 3222.31
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR | 1 | 6775.76 | 6775.76
07.1 | Partida | Ud | PUERTA CORREDERA 100 DM LACADA | 1 | 675 | 675
07.2 | Partida | Ud | PUERTA ABATIBLE DM 82.5 LACADA | 5 | 495 | 2475
07.3 | Partida | Ud | MOSTRADOR | 1 | 1980 | 1980
07.4 | Partida | Ud | MUEBLE TRAS MOSTRADOR | 1 | 1225 | 1225
07.6 | Partida | m | FORMACION DE BALDA | 3.35 | 125.6 | 420.76
|  |  | 07 | 1 | 6775.76 | 6775.76
08 | Capítulo |  | CARPINTERÍA EXTERIOR | 1 | 6627.02 | 6627.02
08.01 | Partida | Ud | PUERTA CORREDERA AUTOMATICA | 1 | 4256.2 | 4256.2
08.03 | Partida | m2 | CARPINTERÍA FACHADA ALUMINIO MÓDULOS FIJOS | 6.86 | 345.6 | 2370.82
|  |  | 08 | 1 | 6627.02 | 6627.02
09 | Capítulo |  | VIDRIERÍA | 1 | 8073.75 | 8073.75
09.01 | Partida | Ud | PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO | 2 | 1125 | 2250
09.02 | Partida | m2 | MAMPARA DE VIDRIO | 6.73 | 225 | 1514.25
09.03 | Partida | Ud | ESPEJOS | 50.7 | 85 | 4309.5
|  |  | 09 | 1 | 8073.75 | 8073.75
10 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 23208.3 | 23208.3
ICN012 | Partida | kg | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A | 10 | 55.95 | 559.5
ICV070 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR HITACHI RASC-6HNPE | 1 | 6850 | 6850
ICN120 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI CONDUCTO RPI-4FSN4E | 1 | 2156.9 | 2156.9
ICN12022 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI CONDUCTO RPI-1.5FSN4E | 1 | 1825.9 | 1825.9
ECN1202 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI SPLIT RPK-0.8FSN4M | 1 | 1625.8 | 1625.8
ICN015 | Partida | m | TUBERIA FRIGORÍFICA 3/8" CON AISLAMIENTO | 30 | 39.56 | 1186.8
ICN016 | Partida | m | TUBERIA FRIGORÍFICA 1/2" CON AISLAMIENTO | 30 | 35.62 | 1068.6
ICN018 | Partida | ud | DESAGÜE PVC D=32mm EQUIPO CLIMATIZACIÓN | 1 | 245 | 245
ICR021 | Partida | m | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R | 32 | 45.9 | 1468.8
E23DCH020 | Partida | m. | CONDUCTO CIRCULAR PARA VENTILACION | 70 | 55.9 | 3913
IVM041 | Partida | ud | EXTRACTOR EN LINEA SV-250H | 1 | 625.9 | 625.9
ICP021 | Partida | ud | DIFUSOR IMPULSION MADEL DCN+R3E+PFLEX+AA D=355mm | 9 | 135.9 | 1223.1
E23DRS0102 | Partida | ud | REJILLA INTERIOR VENTILACION | 10 | 45.9 | 459
|  |  | 10 | 1 | 23208.3 | 23208.3
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | 1 | 23506.56 | 23506.56
11.01 | Capítulo |  | Red de tierras | 1 | 325 | 325
C07E120N | Partida | u | PRUEBA RED DE TIERRAS EXISTENTE | 1 | 325 | 325
|  |  | 11.01 | 1 | 325 | 325
11.02 | Capítulo |  | Instalaciones de enlace | 1 | 388.5 | 388.5
E17BDT040 | Partida | m | DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2 | 15 | 25.9 | 388.5
|  |  | 11.02 | 1 | 388.5 | 388.5
11.03 | Capítulo |  | Cuadros eléctricos | 1 | 1875 | 1875
E17CBO200 | Partida | u | CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (CGBT) | 1 | 1875 | 1875
|  |  | 11.03 | 1 | 1875 | 1875
11.04 | Capítulo |  | Canalizaciones | 1 | 183.75 | 183.75
E17NH063 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE D=63 mm | 15 | 12.25 | 183.75
|  |  | 11.04 | 1 | 183.75 | 183.75
11.05 | Capítulo |  | Circuitos interiores | 1 | 3433.75 | 3433.75
E01JBBA0010 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (07Z1-K) | 250 | 3.95 | 987.5
E01JBBA0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) | 400 | 4.25 | 1700
E01JBDE0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K) | 30 | 5.25 | 157.5
E01JBDH0040B | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x6+TTx6 (RZ1-K) | 15 | 9.25 | 138.75
E01JBDA0100 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 40 | 11.25 | 450
|  |  | 11.05 | 1 | 3433.75 | 3433.75
11.06 | Capítulo |  | Mecanismos | 1 | 4535.03 | 4535.03
E17MNB140 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE 16A BJC IRIS BLANCO | 18 | 41.5 | 747
E17MNB140N | Partida | u | BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A BJC IRIS BLANCO | 13 | 48.9 | 635.7
E17MNB140N3 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE TRIPLE 16A BJC IRIS BLANCO | 2 | 55.9 | 111.8
E17MNB140PMR | Partida | u | KIT ALARMA ACCESIBLE ASEOS PMR | 1 | 475.25 | 475.25
E17CEM080N | Partida | m | PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) | 8 | 35.9 | 287.2
E17CEM080NT | Partida | m | PUNTO ALIMENTACÍON A EQUIPO TRIFÁSICO 5x6 mm2 (AS) | 1 | 39.58 | 39.58
E17MNB010 | Partida | u | PUNTO LUZ SENCILLO BJC IRIS BLANCO | 13 | 41.5 | 539.5
E17MAA005 | Partida | u | PUNTO LUZ ADICIONAL | 47 | 23.9 | 1123.3
E17MNB010EM | Partida | u | PUNTO LUZ EMERGENCIA | 12 | 25.9 | 310.8
E17MNB0PL | Partida | u | PULSADOR APERTURA PUERTA BJC IRIS BLANCO | 1 | 125.9 | 125.9
E28RDV190LM | Partida | u | DETECTOR DE PRESENCIA ASEOS | 2 | 69.5 | 139
|  |  | 11.06 | 1 | 4535.03 | 4535.03
11.07 | Capítulo |  | Iluminación normal | 1 | 8359.53 | 8359.53
E18IDF350MS31 | Partida | u | FOCO LED ORIENTABLE 20W 3000K 24V IP20 | 6 | 41.5 | 249
E18IDF350MS32 | Partida | u | FOCO LED ORIENTABLE 12W 3000K 24V IP20 | 18 | 39.56 | 712.08
E18IDF350MS33 | Partida | u | FOCO LED FIJO 10W 3000K 24V IP20 | 16 | 29.63 | 474.08
ILUNOR00MS39 | Partida | m | TIRA LED 14W/M 24V IP20 3000K + PERFIL + DIFUSOR. | 61 | 65.9 | 4019.9
ILUNOR00MS40B | Partida | m | TIRA LED 14W/M 24V IP20 RBG + TELECOMANDO + PERFIL + DIFUSOR | 39 | 64.25 | 2505.75
E18IDF350MSF1 | Partida | u | FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W | 7 | 56.96 | 398.72
|  |  | 11.07 | 1 | 8359.53 | 8359.53
11.08 | Capítulo |  | Iluminacion de emergencia | 1 | 956 | 956
E18GIS055 | Partida | u | LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST CIRCULAR LED 200LM | 10 | 95.6 | 956
|  |  | 11.08 | 1 | 956 | 956
11.09 | Capítulo |  | Pruebas y puesta en marcha | 1 | 1600 | 1600
C07E140N | Partida | u | DOCUMENTACIÓN AS-BUILT | 1 | 650 | 650
C07E130N | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN | 1 | 950 | 950
|  |  | 11.09 | 1 | 1600 | 1600
11.10 | Capítulo |  | Tramitaciones, legalizaciones e inspecciones | 1 | 1850 | 1850
E17V010 | Partida | u | BOLETÍN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO | 1 | 1850 | 1850
|  |  | 11.10 | 1 | 1850 | 1850
|  |  | 11 | 1 | 23506.56 | 23506.56
12 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES | 1 | 768.9 | 768.9
12.01 | Capítulo |  | Equipamiento CE | 1 | 393.9 | 393.9
IAF070 | Partida | m | CABLE PARES DE COBRE UTP CAT. 6A | 30 | 4.95 | 148.5
IAF090 | Partida | u | TOMA DE USUARIO RJ45 CAT. 6A | 2 | 43.5 | 87
E17NH020 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CABLEADO TELECOMUNICACIONES D20 mm | 30 | 5.28 | 158.4
|  |  | 12.01 | 1 | 393.9 | 393.9
12.02 | Capítulo |  | Pruebas y puesta en marcha | 1 | 375 | 375
C09I210N | Partida | u | CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO | 2 | 0 | 0
C07E130TC | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN TELECO | 1 | 375 | 375
|  |  | 12.02 | 1 | 375 | 375
|  |  | 12 | 1 | 768.9 | 768.9
13 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 3983.2 | 3983.2
13.01 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO F-C LAVABO | 3 | 285 | 855
13.02 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO F-C DUCHA | 2 | 315 | 630
13.03 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO FRIO INODORO | 2 | 215 | 430
13.04 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO FRIO FUENTE | 1 | 275 | 275
13.05 | Partida | ud | LLAVE DE PASO CROMADA | 23 | 25.9 | 595.7
13.06 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm | 30 | 18.25 | 547.5
13.07 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 75 l. | 1 | 650 | 650
|  |  | 13 | 1 | 3983.2 | 3983.2
14 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 1521.02 | 1521.02
14.01 | Partida | u | ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO | 1 | 195 | 195
14.02 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | 3.57 | 25.9 | 92.46
14.03 | Partida | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm | 7.37 | 32.98 | 243.06
14.04 | Partida | m | SIFON INDIVIDUAL PVC | 5 | 45.9 | 229.5
14.05 | Partida | ud | PUNTO DE DESAGÜE PVC D110 | 2 | 118 | 236
14.06 | Partida | ud | PUNTO DE DESAGÜE PVC D40 | 5 | 105 | 525
|  |  | 14 | 1 | 1521.02 | 1521.02
15 | Capítulo |  | SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO | 1 | 4477.85 | 4477.85
15.01 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO ROCA VICTORIA BLANCO | 2 | 465.5 | 931
15.02 | Partida | ud | LAVABO 65x51 cm SUSPENDIDO ROCA VICTORIA BLANCO CON MONOMANDO | 2 | 325 | 650
15.03 | Partida | Ud | VERTEDERO ROCA | 1 | 425.95 | 425.95
15.04 | Partida | ud | PLATO DE DUCHA DIMENSIONES ESPECIALES | 2 | 490 | 980
15.05 | Partida | Ud | MAMPARA DUCHA | 1 | 625.9 | 625.9
15.06 | Partida | Ud | ESPEJO RETROILUMINADO CON LED 70X80 | 2 | 295 | 590
15.07 | Partida | Ud | MAMPARA DUCHA | 1 | 275 | 275
|  |  | 15 | 1 | 4477.85 | 4477.85
16 | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 3995.55 | 3995.55
16.01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD. | 443.95 | 9 | 3995.55
|  |  | 16 | 1 | 3995.55 | 3995.55
17 | Capítulo |  | INCENDIOS | 1 | 277.5 | 277.5
17.01 | Partida | Ud | EXTINTOR PORTATIL ABC | 2 | 95 | 190
17.03 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE INCENDIOS 297x210 mm | 7 | 12.5 | 87.5
|  |  | 17 | 1 | 277.5 | 277.5
18 | Capítulo |  | AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | 4440.85 | 4440.85
18.01 | Partida | m | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUEDO AEREO DE RED DE SANEAMIENTO | 15 | 45.9 | 688.5
18.02 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TRASDOSADO | 102.05 | 25.65 | 2617.58
18.03 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO SOBRE FALSO TECHO | 78.26 | 14.5 | 1134.77
|  |  | 18 | 1 | 4440.85 | 4440.85
19 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 1770 | 1770
19.01 | Partida | Ud | TAQUILLAS | 6 | 295 | 1770
|  |  | 19 | 1 | 1770 | 1770
20 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 450 | 450
20.01 | Partida | Ud. | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 450 | 450
|  |  | 20 | 1 | 450 | 450
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 750 | 750
21.01 | Partida | Ud | SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION | 1 | 750 | 750
|  |  | 21 | 1 | 750 | 750
|  |  | CLUB PILATES | 1 | 129930.11 | 129930.11