## Hoja1
SG_ANTEQUERA_MANUEL AGUILAR Nº191
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 6896.71 | 6896.71
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 6655.97 | 6655.97
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 158.4 | 42.02 | 6655.97
|  |  | SG0101 | 1 | 6655.97 | 6655.97
SG0102 | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 170.21 | 170.21
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 3.6 | 47.28 | 170.21
|  |  | SG0102 | 1 | 170.21 | 170.21
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 70.53 | 70.53
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 3.15 | 22.39 | 70.53
|  |  | SG0103 | 1 | 70.53 | 70.53
|  |  | SG01 | 1 | 6896.71 | 6896.71
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 4804.17 | 4804.17
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 4804.17 | 4804.17
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 24.45 | 97.8
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 773.64 | 3.7 | 2862.47
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 15.7 | 77.33 | 1214.08
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 19.95 | 31.57 | 629.82
|  |  | E | 1 | 4804.17 | 4804.17
|  |  | SG02 | 1 | 4804.17 | 4804.17
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 98928.43 | 98928.43
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 5782.44 | 5782.44
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 120 | 36.76 | 4411.2
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 34.2 | 34.92 | 1194.26
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 24.58 | 176.98
|  |  | C03.1 | 1 | 5782.44 | 5782.44
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 32133.2 | 32133.2
PN0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+90+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 177.51 | 55.79 | 9903.28
PN0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+90+15)/400 (2W disp C) c/aislamiento | 154.49 | 62.77 | 9697.34
PN032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+100+2x15)/400 (4 FOC disp C) s/aisl EI120 | 101.66 | 90.66 | 9216.5
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 47.85 | 43.57 | 2084.82
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 32.2 | 483
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.4 | 3.49 | 748.26
|  |  | C03.2 | 1 | 32133.2 | 32133.2
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 7673 | 7673
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 4 | 41.31 | 165.24
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 104 | 72.19 | 7507.76
|  |  | C03.3 | 1 | 7673 | 7673
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 53339.79 | 53339.79
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 955.5 | 21.57 | 20610.14
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 5 | 16.43 | 82.15
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 8.97 | 22.52 | 202
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 31.17 | 19.42 | 605.32
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 36.8 | 67 | 2465.6
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 216.5 | 73.84 | 15986.36
PN03432A10 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 100mm | 12.5 | 21.04 | 263
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 18 | 13.03 | 234.54
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 64 | 11.42 | 730.88
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 101 | 8.5 | 858.5
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 22.5 | 495
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 13.2 | 32.8 | 432.96
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 124.5 | 33.31 | 4147.1
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 67.97 | 67.97
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 169.92 | 169.92
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 169.92 | 169.92
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 2615.3 | 2615.3
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 113.28 | 113.28
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 23.61 | 472.2
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 7 | 16.99 | 118.93
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 8.55 | 44.11 | 377.14
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 22.09 | 22.09
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 107.62 | 322.86
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 40.55 | 40.22 | 1630.92
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 3.43 | 42.48 | 145.71
|  |  | C03.4 | 1 | 53339.79 | 53339.79
|  |  | SG03 | 1 | 98928.43 | 98928.43
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 211005.07 | 211005.07
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 115 | 8.33 | 957.95
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 102 | 13.59 | 1386.18
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 199 | 19.92 | 3964.08
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 366 | 25.49 | 9329.34
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 143 | 94.57 | 13523.51
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 135.08 | 77.63 | 10486.26
PN0P100LQ5B | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA2 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 134.74 | 77.63 | 10459.87
PN0P160LQ5C | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA3 (2x15+100+2x15)/400 (4FOC EI120) c/ais | 195.96 | 99.89 | 19574.44
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 646.4 | 47.34 | 30600.58
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 201.88 | 52.6 | 10618.89
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 134.41 | 61.88 | 8317.29
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 1075 | 54.96 | 59082
PN0T230L24 | Partida | m² | Techo acústico TA3.24.L24 (2x15+24LM) | 176 | 77.16 | 13580.16
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 60 | 15.37 | 922.2
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 286 | 30.73 | 8788.78
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 95.65 | 47.97 | 4588.33
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T2.24.L24 (2x15) | 11.19 | 62.62 | 700.72
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 243.4 | 3.49 | 849.47
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 600 x 500 x 1500 mm | 14 | 233.93 | 3275.02
|  |  | SG04 | 1 | 211005.07 | 211005.07
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 61527.77 | 61527.77
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 20.12 | 804.8
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 464 | 15.64 | 7256.96
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 124.65 | 48.29 | 6019.35
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 14 | 41.45 | 580.3
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 104.82 | 104.82
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2472.26 | 5.52 | 13646.88
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1465.84 | 6.32 | 9264.11
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 752.75 | 8.22 | 6187.61
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 39.09 | 13.22 | 516.77
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 34.65 | 13.22 | 458.07
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 14.87 | 55.76
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 62 | 30.55 | 1894.1
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 195.9 | 30.55 | 5984.75
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 140.3 | 30.55 | 4286.17
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 329.65 | 12.27 | 4044.81
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 26.44 | 15.98 | 422.51
|  |  | SG05 | 1 | 61527.77 | 61527.77
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 65879.25 | 65879.25
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 3 | 81.44 | 244.32
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 155 | 48.84 | 7570.2
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 48.35 | 9.12 | 440.95
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 8.4 | 58.76 | 493.58
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 184.7 | 48.87 | 9026.29
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 165.5 | 48.87 | 8087.99
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 133 | 48.87 | 6499.71
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 503 | 49.33 | 24812.99
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 50.48 | 227.16
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 7 | 35.75 | 250.25
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 73 | 19.91 | 1453.43
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 45.35 | 21.04 | 954.16
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 68 | 5.45 | 370.6
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 202.9 | 4.69 | 951.6
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 186.9 | 2.48 | 463.51
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 16 | 3.86 | 61.76
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 202.9 | 4.96 | 1006.38
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 202.9 | 6.34 | 1286.39
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 202.9 | 8.27 | 1677.98
|  |  | SG06 | 1 | 65879.25 | 65879.25
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 42385.78 | 42385.78
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 22.53 | 236.06 | 5318.43
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 12.2 | 223.77 | 2729.99
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 22.53 | 350.97 | 7907.35
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 12.2 | 92.95 | 1133.99
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 618 | 1854
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 5 | 472.5 | 2362.5
PN07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 45-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barr an | 2 | 931.19 | 1862.38
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 931.19 | 931.19
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 9 | 98.07 | 882.63
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 16 | 79.5 | 1272
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 62.11 | 88.26 | 5481.83
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 8.59 | 27.32 | 234.68
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 4.6 | 143.91 | 661.99
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 12.1 | 89.25 | 1079.93
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 20.9 | 83.54 | 1745.99
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.94 | 190.13 | 558.98
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.4 | 22.63 | 190.09
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 4 | 135.23 | 540.92
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 8.59 | 242.71 | 2084.88
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.99 | 44.68 | 2546.31
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 414.54 | 414.54
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 406.03 | 365.43
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 5.74 | 39.33 | 225.75
|  |  | SG07 | 1 | 42385.78 | 42385.78
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 7712.57 | 7712.57
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 307.34 | 307.34
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 18 | 13.63 | 245.34
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 38 | 23.09 | 877.42
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 170 | 24.89 | 4231.3
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 37.21 | 74.42
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 14 | 70.19 | 982.66
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115-135 mm | 2 | 63.92 | 127.84
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 15.07 | 226.05
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 24 | 20.96 | 503.04
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 6 | 22.86 | 137.16
|  |  | SG08 | 1 | 7712.57 | 7712.57
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 54614.5 | 54614.5
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 14164.34 | 14164.34
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 392.07 | 392.07
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 319.84 | 319.84
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 380.95 | 380.95
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2265.34 | 2265.34
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 461.83 | 461.83
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 1488.92 | 1488.92
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 230.34 | 460.68
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 116.49 | 232.98
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 21.33 | 170.64
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 590.46 | 1180.92
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 28 | 34.79 | 974.12
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 42 | 26.45 | 1110.9
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 18 | 22.57 | 406.26
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 78 | 18.94 | 1477.32
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 102 | 13.45 | 1371.9
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 28 | 8.3 | 232.4
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 42 | 6.83 | 286.86
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 18 | 5.64 | 101.52
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 78 | 4.63 | 361.14
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 102 | 4.51 | 460.02
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 27.73 | 27.73
|  |  | C009.1 | 1 | 14164.34 | 14164.34
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 19653.04 | 19653.04
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 88 | 21.24 | 1869.12
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 24 | 26.22 | 629.28
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 48 | 31.5 | 1512
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 30 | 44.97 | 1349.1
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 160.6 | 160.6
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 384.06 | 384.06
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 18 | 25.7 | 462.6
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 6 | 2214.38 | 13286.28
|  |  | C009.2 | 1 | 19653.04 | 19653.04
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 12320.35 | 12320.35
05.01.09 | Partida | m | Colector VERTICAL polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 440.65 | 881.3
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 34 | 20.52 | 697.68
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 29 | 24.98 | 724.42
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 2 | 32.81 | 65.62
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 46.03 | 322.21
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 68.63 | 137.26
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 30.83 | 92.49
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 12 | 39.36 | 472.32
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 56.75 | 56.75
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 12 | 26.62 | 319.44
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2196.88 | 4393.76
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 933.17 | 933.17
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 4 | 229.81 | 919.24
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 6 | 108.76 | 652.56
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 47.43 | 142.29
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 92.14 | 552.84
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 738.03 | 738.03
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 128.31 | 128.31
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 45.33 | 90.66
|  |  | C009.3 | 1 | 12320.35 | 12320.35
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 8476.77 | 8476.77
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 117.01 | 702.06
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 233.29 | 1166.45
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 455.22 | 910.44
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 80.88 | 161.76
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 104.08 | 416.32
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 133.27 | 266.54
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 121.38 | 242.76
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 128.19 | 897.33
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 340.06 | 340.06
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 118.6 | 237.2
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 253.64 | 253.64
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 75.96 | 75.96
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 26.67 | 53.34
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 280.06 | 280.06
PNF006 | Partida | u | Fuente de agua refrigerada T6ALV | 1 | 746.16 | 746.16
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 140.05 | 140.05
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 198.33 | 1586.64
|  |  | C009.4 | 1 | 8476.77 | 8476.77
|  |  | SG09 | 1 | 54614.5 | 54614.5
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 67470.33 | 67470.33
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 48545.47 | 48545.47
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 946.54 | 946.54
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 488.4 | 488.4
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 362.17 | 362.17
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 12038.53 | 12038.53
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3410 | 2.4 | 8184
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3396 | 3.02 | 10255.92
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 128 | 3.85 | 492.8
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 186 | 5.17 | 961.62
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 12.45 | 498
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 244 | 5.47 | 1334.68
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 28.66 | 659.18
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 28.66 | 1203.72
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 28.66 | 401.24
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 86.92 | 434.6
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 122.67 | 368.01
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 98 | 22.27 | 2182.46
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 34 | 29.13 | 990.42
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 112 | 37.21 | 4167.52
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 5.61 | 33.66
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 820 | 3.1 | 2542
|  |  | C10.1 | 1 | 48545.47 | 48545.47
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 11743.96 | 11743.96
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 216.28 | 216.28
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 57 | 36.72 | 2093.04
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 68 | 38.01 | 2584.68
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 49 | 35.12 | 1720.88
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 42.08 | 336.64
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 26 | 38.94 | 1012.44
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 4 | 34.27 | 137.08
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 38 | 42.8 | 1626.4
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 9 | 56.96 | 512.64
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 70.55 | 352.75
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 27.56 | 275.6
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 72.73 | 72.73
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 44.6 | 802.8
|  |  | C10.2 | 1 | 11743.96 | 11743.96
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2820.36 | 2820.36
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 274.19 | 274.19
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 384 | 1.79 | 687.36
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1074.06 | 1074.06
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 166.81 | 166.81
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 133.49 | 400.47
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 87.23 | 87.23
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 130.24 | 130.24
|  |  | C10.3 | 1 | 2820.36 | 2820.36
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4360.54 | 4360.54
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 582 | 2.52 | 1466.64
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 240 | 4.05 | 972
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 610 | 1.37 | 835.7
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 420 | 1.11 | 466.2
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 3.1 | 620
|  |  | C10.4 | 1 | 4360.54 | 4360.54
|  |  | SG10 | 1 | 67470.33 | 67470.33
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 203016.12 | 203016.12
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 160251.27 | 160251.27
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 690.2 | 690.2
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 3 | 9637.98 | 28913.94
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 6 | 10235.36 | 61412.16
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 4 | 1629.75 | 6519
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 14 | 1708.53 | 23919.42
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 1 | 1280.61 | 1280.61
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 2025.89 | 2025.89
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 83.58 | 1504.44
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 649.38 | 649.38
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 12 | 205.23 | 2462.76
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 2.74 | 3836
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 420.31 | 840.62
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 490.66 | 981.32
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 389.09 | 778.18
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 341.69 | 1366.76
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 16 | 382.55 | 6120.8
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 177.65 | 1243.55
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 2 | 7166 | 14332
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 168 | 8.18 | 1374.24
|  |  | C11.1 | 1 | 160251.27 | 160251.27
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 10578.55 | 10578.55
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 199.45 | 1994.5
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 5 | 27.15 | 135.75
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 250 | 31.51 | 7877.5
11153A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 20 | 28.54 | 570.8
|  |  | C11.2 | 1 | 10578.55 | 10578.55
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 32186.3 | 32186.3
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 9 | 52.36 | 471.24
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 34.62 | 17033.04
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 120 | 41.78 | 5013.6
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 29.82 | 5367.6
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 46 | 60.23 | 2770.58
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 24 | 63.76 | 1530.24
|  |  | C11.3 | 1 | 32186.3 | 32186.3
|  |  | SG11 | 1 | 203016.12 | 203016.12
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 29384.53 | 29384.53
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 643.11 | 643.11
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 572.01 | 572.01
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 5 | 389.42 | 1947.1
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1638.82 | 6555.28
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2829.7 | 2829.7
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 18.94 | 492.44
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 36 | 47.18 | 1698.48
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 90 | 30.23 | 2720.7
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 39.92 | 479.04
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 78.24 | 78.24
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 8.08 | 169.68
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 8.08 | 226.24
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 75.95 | 227.85
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 80.92 | 1942.08
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 89.22 | 178.44
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 359.95 | 359.95
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 39.34 | 1730.96
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 36.97 | 147.88
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 79.03 | 395.15
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC | 1220 | 4.91 | 5990.2
|  |  | SG12 | 1 | 29384.53 | 29384.53
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 7508 | 7508
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 187.7 | 7508
|  |  | SG13 | 1 | 7508 | 7508
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 94ANTEQUERA | 1 | 862633.23 | 862633.23