## Hoja1
SG_ALCALA GUADAIRA, SEVILLA_MONTECARMELO Nº33
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 2924.65 | 2924.65
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 2884.88 | 2884.88
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 81.15 | 35.55 | 2884.88
|  |  | SG0101 | 1 | 2884.88 | 2884.88
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 39.77 | 39.77
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 18.94 | 39.77
|  |  | SG0103 | 1 | 39.77 | 39.77
|  |  | SG01 | 1 | 2924.65 | 2924.65
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 5939.73 | 5939.73
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 5939.73 | 5939.73
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 3 | 20.36 | 61.08
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 433.18 | 3.08 | 1334.19
ZCVBZB | Partida | Kg | Acero correas | 620.05 | 3.08 | 1909.75
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 64.38 | 1287.6
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 58.57 | 23 | 1347.11
|  |  | E | 1 | 5939.73 | 5939.73
|  |  | SG02 | 1 | 5939.73 | 5939.73
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 53706.34 | 53706.34
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 4493.89 | 4493.89
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 56.17 | 32.17 | 1806.99
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 83.91 | 30.56 | 2564.29
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 5.7 | 21.51 | 122.61
|  |  | C03.1 | 1 | 4493.89 | 4493.89
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 5564.93 | 5564.93
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 12.24 | 34.6 | 423.5
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 87.89 | 37.48 | 3294.12
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 43.16 | 27.7 | 1195.53
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 217.26 | 3 | 651.78
|  |  | C03.2 | 1 | 5564.93 | 5564.93
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 150.28 | 150.28
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 4.6 | 32.67 | 150.28
|  |  | C03.3 | 1 | 150.28 | 150.28
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 43497.24 | 43497.24
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 933.15 | 18.67 | 17421.91
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 339.5 | 12.5 | 4243.75
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 30.17 | 19.88 | 599.78
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 21.27 | 17.15 | 364.78
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. pr tabiquillos y rasillon | 199.1 | 59.15 | 11776.77
PN03432A19 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 190mm | 2.5 | 24.61 | 61.53
PN03432A13 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 130mm | 47.5 | 19.57 | 929.58
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10.7 | 11.5 | 123.05
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 23.9 | 10.08 | 240.91
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 60.5 | 7.41 | 448.31
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 14.75 | 19.86 | 292.94
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 7.6 | 28.96 | 220.1
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 88.5 | 29.41 | 2602.79
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 60 | 60
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 150 | 150
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 150 | 150
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1147.81 | 1147.81
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 100 | 100
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 20.84 | 416.8
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 15 | 90
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 7.3 | 38.94 | 284.26
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 19.5 | 19.5
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 95 | 285
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 36.35 | 35.5 | 1290.43
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.72 | 37.55 | 177.24
|  |  | C03.4 | 1 | 43497.24 | 43497.24
|  |  | SG03 | 1 | 53706.34 | 53706.34
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 157037.92 | 157037.92
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 252.95 | 7.05 | 1783.3
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60 | 10.05 | 603
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 164.5 | 16.85 | 2771.83
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 314 | 19.5 | 6123
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 131 | 80.01 | 10481.31
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 48.11 | 62.4 | 3002.06
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 271.79 | 48.85 | 13276.94
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 64.43 | 54.6 | 3517.88
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 838.53 | 40.05 | 33583.13
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 2.15.L15 (2x15+15LM) | 249.05 | 52.35 | 13037.77
PN0T115L15 | Partida | m² | Techo acustico TA1.20.L20 (1x15+20LM) | 972 | 47.9 | 46558.8
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA2.12.L12 (1x15+12LM) | 41.3 | 40.75 | 1682.98
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L16 (2x15+20LM) | 109 | 53.55 | 5836.95
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 81.5 | 13 | 1059.5
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 232 | 26 | 6032
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T1.20.L20 (2x15) | 13.26 | 56.3 | 746.54
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T2.12.L12 (1x15) | 76.62 | 46.3 | 3547.51
PN0TABCAJ | Partida | m² | Cajon de pladur (2x15) | 3.4 | 45.8 | 155.72
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 155.7 | 3 | 467.1
SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso 600 x 500 x 1000 mm | 14 | 197.9 | 2770.6
|  |  | SG04 | 1 | 157037.92 | 157037.92
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 44859.36 | 44859.36
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 308.55 | 18.24 | 5627.95
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 273.35 | 14.18 | 3876.1
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 116.66 | 43.77 | 5106.21
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 37.5 | 375
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 95 | 95
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1908.9 | 4.58 | 8742.76
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1220.18 | 5.27 | 6430.35
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 273.35 | 6.55 | 1790.44
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 72.68 | 11.1 | 806.75
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 21.42 | 11.1 | 237.76
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 11.7 | 43.88
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.6 | 27.69 | 708.86
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 199.6 | 27.69 | 5526.92
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 126.99 | 27.69 | 3516.35
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 212.65 | 8.5 | 1807.53
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 13.4 | 12.5 | 167.5
|  |  | SG05 | 1 | 44859.36 | 44859.36
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 47812 | 47812
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.05 | 73.82 | 298.97
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 123.1 | 44.27 | 5449.64
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 41.5 | 8.27 | 343.21
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 7.3 | 22.5 | 164.25
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 149.6 | 39.83 | 5958.57
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 133.1 | 39.83 | 5301.37
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 97.5 | 39.83 | 3883.43
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 451 | 43.79 | 19749.29
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 45.54 | 204.93
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 55.8 | 17.38 | 969.8
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 65.05 | 19.07 | 1240.5
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 21.9 | 4.94 | 108.19
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 170.2 | 4.25 | 723.35
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 160.2 | 2.25 | 360.45
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 10 | 3.5 | 35
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 170.2 | 4.5 | 765.9
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 170.2 | 5.75 | 978.65
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 170.2 | 7.5 | 1276.5
|  |  | SG06 | 1 | 47812 | 47812
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 33038.61 | 33038.61
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 19.95 | 183.16 | 3654.04
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 8.01 | 140.7 | 1127.01
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 19.95 | 318.12 | 6346.49
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 8.01 | 84.25 | 674.84
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 560.16 | 1680.48
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 2 | 419.36 | 838.72
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 399.49 | 399.49
07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, c/antipánico | 1 | 548.48 | 548.48
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 475.28 | 475.28
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 5 | 88.89 | 444.45
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 9 | 72.06 | 648.54
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 58.71 | 80 | 4696.8
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 7.16 | 24.76 | 177.28
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 30.79 | 130.45 | 4016.56
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4 | 80.9 | 323.6
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.25 | 75.72 | 851.85
07027 | Partida | m | Pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 1.4 | 45.96 | 64.34
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 5.46 | 172.34 | 940.98
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.8 | 20.51 | 180.49
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 70 | 140
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 7.16 | 220 | 1575.2
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 53.59 | 40.5 | 2170.4
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 375.75 | 375.75
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 350 | 315
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 10.45 | 35.65 | 372.54
|  |  | SG07 | 1 | 33038.61 | 33038.61
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 2597.88 | 2597.88
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 250 | 250
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 38 | 11.09 | 421.42
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 32 | 18.78 | 600.96
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 24 | 20.25 | 486
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 30.27 | 60.54
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 10 | 57.1 | 571
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 4 | 51.99 | 207.96
|  |  | SG08 | 1 | 2597.88 | 2597.88
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 44637.33 | 44637.33
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 9785.08 | 9785.08
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 287.23 | 287.23
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2034.32 | 2034.32
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 414.74 | 414.74
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 1344.3 | 1344.3
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 206.85 | 413.7
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 104.61 | 209.22
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 19.15 | 153.2
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 530.24 | 1060.48
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 0 | 41.07 | 0
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 27.85 | 501.3
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 32 | 19.42 | 621.44
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 11 | 12.18 | 133.98
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 37 | 10.26 | 379.62
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 9.83 | 688.1
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 0 | 8.87 | 0
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 7.5 | 135
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 32 | 6.13 | 196.16
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 11 | 5.07 | 55.77
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 37 | 4.16 | 153.92
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 4.05 | 283.5
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 24.9 | 24.9
|  |  | C009.1 | 1 | 9785.08 | 9785.08
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 15776.87 | 15776.87
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 17.72 | 1275.84
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 20 | 22.26 | 445.2
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 27.56 | 881.92
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 38.57 | 385.7
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 144.22 | 144.22
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 344.89 | 344.89
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 23.08 | 346.2
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2390.58 | 11952.9
|  |  | C009.2 | 1 | 15776.87 | 15776.87
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 10168.24 | 10168.24
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 380.75 | 761.5
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 28 | 17.73 | 496.44
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 27 | 21.58 | 582.66
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 28.35 | 28.35
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 12 | 39.77 | 477.24
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 59.3 | 118.6
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 26.64 | 79.92
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 10 | 34.01 | 340.1
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 49.03 | 49.03
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 23 | 253
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 1898.26 | 3796.52
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 806.33 | 806.33
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 105.67 | 528.35
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 93.98 | 469.9
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 40.98 | 204.9
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 79.61 | 477.66
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 508.53 | 508.53
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 110.87 | 110.87
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 39.17 | 78.34
|  |  | C009.3 | 1 | 10168.24 | 10168.24
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 8907.14 | 8907.14
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 104.04 | 832.32
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 207.43 | 1037.15
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 404.76 | 809.52
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 71.92 | 143.84
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 92.54 | 555.24
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 118.49 | 236.98
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 107.92 | 215.84
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 113.98 | 797.86
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 302.36 | 302.36
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 105.45 | 421.8
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 225.52 | 451.04
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 67.54 | 135.08
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 249.01 | 498.02
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada modelo T-6ALV | 1 | 711.25 | 711.25
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 124.52 | 124.52
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 198.36 | 1586.88
|  |  | C009.4 | 1 | 8907.14 | 8907.14
|  |  | SG09 | 1 | 44637.33 | 44637.33
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 47750.68 | 47750.68
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 32699.9 | 32699.9
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 872.11 | 872.11
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 333.69 | 333.69
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7500 | 7500
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 2920 | 2.19 | 6394.8
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2455 | 2.62 | 6432.1
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 120 | 3.55 | 426
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 70 | 4.65 | 325.5
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 0 | 5.34 | 0
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 9.19 | 367.6
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 0 | 13.31 | 0
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 182 | 5.04 | 917.28
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 21.71 | 499.33
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 24 | 1008
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 22.31 | 312.34
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 69.74 | 348.7
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 105.03 | 315.09
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 42 | 20.52 | 861.84
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 70 | 26.84 | 1878.8
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 50 | 34.29 | 1714.5
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 5.17 | 31.02
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 620 | 2.76 | 1711.2
|  |  | C10.1 | 1 | 32699.9 | 32699.9
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 8866.91 | 8866.91
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 196.22 | 196.22
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 52 | 33.32 | 1732.64
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 58 | 34.49 | 2000.42
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 26 | 31.86 | 828.36
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 38.17 | 305.36
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 35.32 | 777.04
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 3 | 31.09 | 93.27
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 35 | 38.83 | 1359.05
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 7 | 51.68 | 361.76
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 7 | 38.83 | 271.81
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 25 | 200
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 65.98 | 65.98
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 37.5 | 675
|  |  | C10.2 | 1 | 8866.91 | 8866.91
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2022.47 | 2022.47
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 252.64 | 252.64
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 320 | 1.41 | 451.2
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 638.27 | 638.27
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 110.98 | 110.98
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 123 | 369
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 80.38 | 80.38
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 120 | 120
|  |  | C10.3 | 1 | 2022.47 | 2022.47
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4161.4 | 4161.4
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 2.32 | 1484.8
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 3.73 | 820.6
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.26 | 604.8
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.03 | 453.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 200 | 1.23 | 246
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 2.76 | 552
|  |  | C10.4 | 1 | 4161.4 | 4161.4
|  |  | SG10 | 1 | 47750.68 | 47750.68
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 137663.94 | 137663.94
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 104695.63 | 104695.63
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 633.28 | 633.28
HTCH RASC4 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-4HNPE | 1 | 6667 | 6667
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 1 | 7217 | 7217
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 7628 | 38140
RCI-1.5FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-1.5FSR | 3 | 1216 | 3648
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 3 | 1295 | 3885
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 9 | 1387 | 12483
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 2 | 1175 | 2350
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 1859 | 1859
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 76.69 | 1380.42
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 595.82 | 595.82
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 9 | 188.31 | 1694.79
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 2.21 | 3094
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 385.65 | 771.3
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 450.24 | 900.48
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 309.93 | 619.86
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 313.51 | 1254.04
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 15 | 351 | 5265
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 163 | 1141
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 1 | 4555.77 | 4555.77
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 1 | 5340.87 | 5340.87
PN-VESP001 | Partida | ud | Sistema para control de humo por presión diferencial SP1 | 0 | 0 | 0
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 7.5 | 1200
|  |  | C11.1 | 1 | 104695.63 | 104695.63
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 6389.31 | 6389.31
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 18 | 23.24 | 418.32
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 147 | 28.17 | 4140.99
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 183 | 1830
|  |  | C11.2 | 1 | 6389.31 | 6389.31
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 26579 | 26579
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 48.05 | 384.4
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 420 | 30.86 | 12961.2
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 45.13 | 8123.4
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 50 | 40.1 | 2005
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 20 | 155.25 | 3105
|  |  | C11.3 | 1 | 26579 | 26579
|  |  | SG11 | 1 | 137663.94 | 137663.94
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 21619.55 | 21619.55
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 593.52 | 593.52
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 527.9 | 527.9
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 359.4 | 1437.6
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1421.48 | 5685.92
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2065.88 | 2065.88
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 10.26 | 266.76
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 15 | 23.02 | 345.3
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 72 | 16.28 | 1172.16
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 36.85 | 442.2
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 72.21 | 72.21
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 5.51 | 115.71
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 5.51 | 154.28
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 70.09 | 210.27
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 74.68 | 1792.32
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 82.35 | 164.7
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 332.2 | 332.2
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 36.31 | 1597.64
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 34.12 | 136.48
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 72.94 | 364.7
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 1180 | 3.51 | 4141.8
|  |  | SG12 | 1 | 21619.55 | 21619.55
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 6740.4 | 6740.4
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 168.51 | 6740.4
|  |  | SG13 | 1 | 6740.4 | 6740.4
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
SG15 | Capítulo |  | Ascensor | 1 | 10284.67 | 10284.67
0163288A | Partida | u | Elevador vertical | 1 | 10284.67 | 10284.67
|  |  | SG15 | 1 | 10284.67 | 10284.67
|  |  | 90ALCALA | 1 | 618113.06 | 618113.06