## Hoja1
SG_ALCALA GUADAIRA, SEVILLA_MONTECARMELO Nº33 |  |  |  |  | YUGO SLU
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 4965.07 | 4965.07
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 4935.54 | 4935.54
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 81.15 | 60.82 | 4935.54
|  |  | SG0101 | 1 | 4935.54 | 4935.54
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 29.53 | 29.53
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 14.06 | 29.53
|  |  | SG0103 | 1 | 29.53 | 29.53
|  |  | SG01 | 1 | 4965.07 | 4965.07
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 10203.91 | 10203.91
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 10203.91 | 10203.91
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 3 | 141.18 | 423.54
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 433.18 | 4.11 | 1780.37
ZCVBZB | Partida | Kg | Acero correas | 620.05 | 4.91 | 3044.45
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 141.18 | 2823.6
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 58.57 | 36.4 | 2131.95
|  |  | E | 1 | 10203.91 | 10203.91
|  |  | SG02 | 1 | 10203.91 | 10203.91
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 80022.33 | 80022.33
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 8253.81 | 8253.81
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 56.17 | 69.83 | 3922.35
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 83.91 | 48.81 | 4095.65
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 5.7 | 41.37 | 235.81
|  |  | C03.1 | 1 | 8253.81 | 8253.81
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 5593.66 | 5593.66
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 12.24 | 34.25 | 419.22
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 87.89 | 37.01 | 3252.81
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 43.16 | 30.63 | 1321.99
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 217.26 | 2.76 | 599.64
|  |  | C03.2 | 1 | 5593.66 | 5593.66
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 187.5 | 187.5
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 4.6 | 40.76 | 187.5
|  |  | C03.3 | 1 | 187.5 | 187.5
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 65987.36 | 65987.36
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 933.15 | 22.22 | 20734.59
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 339.5 | 21.48 | 7292.46
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 30.17 | 48.98 | 1477.73
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 21.27 | 48.98 | 1041.8
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. pr tabiquillos y rasillon | 199.1 | 113.83 | 22663.55
PN03432A19 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 190mm | 2.5 | 45.73 | 114.33
PN03432A13 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 130mm | 47.5 | 32.41 | 1539.48
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10.7 | 15.43 | 165.1
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 23.9 | 14.02 | 335.08
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 60.5 | 8.72 | 527.56
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 14.75 | 30.39 | 448.25
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 7.6 | 70.49 | 535.72
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 88.5 | 29.96 | 2651.46
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 182.32 | 182.32
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 364.63 | 364.63
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 206.63 | 206.63
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1215.45 | 1215.45
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 182.32 | 182.32
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 15.98 | 319.6
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 54.69 | 328.14
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 7.3 | 32.17 | 234.84
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 127.85 | 127.85
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 65.63 | 196.89
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 36.35 | 71.39 | 2595.03
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.72 | 107.32 | 506.55
|  |  | C03.4 | 1 | 65987.36 | 65987.36
|  |  | SG03 | 1 | 80022.33 | 80022.33
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 233962.83 | 233962.83
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 252.95 | 6.69 | 1692.24
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60 | 10.2 | 612
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 164.5 | 20.81 | 3423.25
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 314 | 27.88 | 8754.32
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 131 | 117.98 | 15455.38
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 48.11 | 69 | 3319.59
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 271.79 | 54.26 | 14747.33
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 64.43 | 61.14 | 3939.25
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 838.53 | 61.63 | 51678.6
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 2.15.L15 (2x15+15LM) | 249.05 | 78.39 | 19523.03
PN0T115L15 | Partida | m² | Techo acustico TA1.20.L20 (1x15+20LM) | 972 | 68.87 | 66941.64
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA2.12.L12 (1x15+12LM) | 41.3 | 55.37 | 2286.78
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L16 (2x15+20LM) | 109 | 83.61 | 9113.49
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 81.5 | 32.9 | 2681.35
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 232 | 46.04 | 10681.28
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T1.20.L20 (2x15) | 13.26 | 83.61 | 1108.67
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T2.12.L12 (1x15) | 76.62 | 68.87 | 5276.82
PN0TABCAJ | Partida | m² | Cajon de pladur (2x15) | 3.4 | 103.74 | 352.72
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 155.7 | 2.76 | 429.73
SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso 600 x 500 x 1000 mm | 14 | 853.24 | 11945.36
|  |  | SG04 | 1 | 233962.83 | 233962.83
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 55728.4 | 55728.4
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 308.55 | 16.27 | 5020.11
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 273.35 | 17.92 | 4898.43
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 116.66 | 48.82 | 5695.34
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 42.54 | 425.4
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 264.75 | 264.75
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1908.9 | 6.14 | 11720.65
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1220.18 | 6.14 | 7491.91
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 273.35 | 6.14 | 1678.37
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 72.68 | 17.19 | 1249.37
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 21.42 | 31.37 | 671.95
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 12.28 | 46.05
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.6 | 39.26 | 1005.06
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 199.6 | 39.26 | 7836.3
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 126.99 | 39.26 | 4985.63
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 212.65 | 12.03 | 2558.18
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 13.4 | 13.5 | 180.9
|  |  | SG05 | 1 | 55728.4 | 55728.4
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 60908.15 | 60908.15
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.05 | 116.63 | 472.35
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 123.1 | 49.14 | 6049.13
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 41.5 | 16.27 | 675.21
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 7.3 | 82.55 | 602.62
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 149.6 | 43.74 | 6543.5
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 133.1 | 43.74 | 5821.79
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 97.5 | 48.25 | 4704.38
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 451 | 51.86 | 23388.86
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 51.86 | 233.37
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 55.8 | 24.55 | 1369.89
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 65.05 | 21.64 | 1407.68
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 21.9 | 9.23 | 202.14
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 170.2 | 5.09 | 866.32
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 160.2 | 5.65 | 905.13
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 10 | 11.23 | 112.3
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 170.2 | 17.13 | 2915.53
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 170.2 | 17.43 | 2966.59
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 170.2 | 9.82 | 1671.36
|  |  | SG06 | 1 | 60908.15 | 60908.15
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 51012.28 | 51012.28
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 19.95 | 175.23 | 3495.84
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 8.01 | 383.36 | 3070.71
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 19.95 | 347.72 | 6937.01
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 8.01 | 151 | 1209.51
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 912.12 | 2736.36
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 2 | 702.97 | 1405.94
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 687.5 | 687.5
07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, c/antipánico | 1 | 804.13 | 804.13
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 589.29 | 589.29
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 5 | 405.13 | 2025.65
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 9 | 201.59 | 1814.31
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 58.71 | 85.94 | 5045.54
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 7.16 | 67.52 | 483.44
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 30.79 | 263.95 | 8127.02
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4 | 417.41 | 1669.64
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.25 | 116.63 | 1312.09
07027 | Partida | m | Pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 1.4 | 83.67 | 117.14
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 5.46 | 561.87 | 3067.81
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.8 | 34.8 | 306.24
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 202.57 | 405.14
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 7.16 | 220.98 | 1582.22
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 53.59 | 42.97 | 2302.76
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 723.47 | 723.47
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 612.18 | 550.96
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 10.45 | 51.92 | 542.56
|  |  | SG07 | 1 | 51012.28 | 51012.28
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 3262.38 | 3262.38
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 147.32 | 147.32
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 38 | 16.7 | 634.6
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 32 | 21.48 | 687.36
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 24 | 23.2 | 556.8
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 42.97 | 85.94
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 10 | 83.48 | 834.8
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 4 | 78.89 | 315.56
|  |  | SG08 | 1 | 3262.38 | 3262.38
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 60343.82 | 60343.82
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 16243.11 | 16243.11
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 159.6 | 159.6
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 135.04 | 135.04
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 1377.59 | 1377.59
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 3940.86 | 3940.86
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 488.62 | 488.62
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2671.63 | 2671.63
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 343.75 | 687.5
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 220.98 | 441.96
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 17.92 | 143.36
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 675.22 | 1350.44
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 0 | 46.65 | 0
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 34.03 | 612.54
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 32 | 31.92 | 1021.44
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 11 | 26.4 | 290.4
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 37 | 18.42 | 681.54
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 17.06 | 1194.2
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 0 | 10.56 | 0
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 8.09 | 145.62
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 32 | 7.49 | 239.68
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 11 | 6.38 | 70.18
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 37 | 5.52 | 204.24
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 4.91 | 343.7
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 42.97 | 42.97
|  |  | C009.1 | 1 | 16243.11 | 16243.11
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 15127.2 | 15127.2
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 23.2 | 1670.4
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 20 | 34.38 | 687.6
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 39.79 | 1273.28
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 54.63 | 546.3
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 220.98 | 220.98
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 797.99 | 797.99
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 22.83 | 342.45
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 1917.64 | 9588.2
|  |  | C009.2 | 1 | 15127.2 | 15127.2
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 16482.9 | 16482.9
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 511.34 | 1022.68
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 28 | 34.38 | 962.64
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 27 | 36.83 | 994.41
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 42.97 | 42.97
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 12 | 54.02 | 648.24
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 58.62 | 117.24
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 34.38 | 103.14
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 10 | 42.97 | 429.7
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 328.96 | 328.96
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 24.55 | 270.05
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2339.62 | 4679.24
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 675.22 | 675.22
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 330.25 | 1651.25
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 392.86 | 1964.3
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 27.01 | 135.05
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 270.09 | 1620.54
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 527.9 | 527.9
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 270.09 | 270.09
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 19.64 | 39.28
|  |  | C009.3 | 1 | 16482.9 | 16482.9
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 12490.61 | 12490.61
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 189.06 | 1512.48
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 182.92 | 914.6
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 408.69 | 817.38
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 105.58 | 211.16
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 144.87 | 869.22
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 189.06 | 378.12
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 189.06 | 378.12
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 178.01 | 1246.07
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 263.46 | 263.46
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 128.91 | 515.64
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 180.47 | 360.94
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 55.25 | 110.5
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 30.69 | 61.38
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 475.24 | 950.48
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada modelo T-6ALV | 1 | 849.56 | 849.56
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 229.58 | 229.58
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 352.74 | 2821.92
|  |  | C009.4 | 1 | 12490.61 | 12490.61
|  |  | SG09 | 1 | 60343.82 | 60343.82
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 73473.96 | 73473.96
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 52341.13 | 52341.13
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 791.85 | 791.85
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 1282.93 | 1282.93
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 375.12 | 375.12
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 14026.25 | 14026.25
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 2920 | 3.19 | 9314.8
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2455 | 3.62 | 8887.1
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 120 | 5.48 | 657.6
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 70 | 8.91 | 623.7
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 0 | 10.51 | 0
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 18.15 | 726
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 0 | 26.05 | 0
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 182 | 8.94 | 1627.08
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 33.76 | 776.48
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 33.76 | 1417.92
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 33.76 | 472.64
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 59.42 | 297.1
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 129.64 | 388.92
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 42 | 30.85 | 1295.7
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 70 | 46.93 | 3285.1
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 50 | 61.03 | 3051.5
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 22.59 | 135.54
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 620 | 4.69 | 2907.8
|  |  | C10.1 | 1 | 52341.13 | 52341.13
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 13053.92 | 13053.92
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 240.01 | 240.01
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 52 | 54.41 | 2829.32
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 58 | 39.63 | 2298.54
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 26 | 41.25 | 1072.5
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 42.97 | 343.76
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 39.63 | 871.86
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 3 | 44.2 | 132.6
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 35 | 51.56 | 1804.6
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 7 | 147.32 | 1031.24
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 7 | 159.6 | 1117.2
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 41.86 | 334.88
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 53.65 | 53.65
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 51.32 | 923.76
|  |  | C10.2 | 1 | 13053.92 | 13053.92
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 4278.11 | 4278.11
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 272.09 | 272.09
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 320 | 2.31 | 739.2
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 986.91 | 986.91
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 410.84 | 410.84
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 410.84 | 1232.52
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 268.25 | 268.25
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 368.3 | 368.3
|  |  | C10.3 | 1 | 4278.11 | 4278.11
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 3800.8 | 3800.8
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 1.68 | 1075.2
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 1.68 | 369.6
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 0.91 | 436.8
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.28 | 563.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 200 | 2.09 | 418
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 4.69 | 938
|  |  | C10.4 | 1 | 3800.8 | 3800.8
|  |  | SG10 | 1 | 73473.96 | 73473.96
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 134338.33 | 134338.33
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 100493.99 | 100493.99
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 368.3 | 368.3
HTCH RASC4 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-4HNPE | 1 | 6244.03 | 6244.03
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 1 | 6747.8 | 6747.8
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 7123.69 | 35618.45
RCI-1.5FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-1.5FSR | 3 | 1096.86 | 3290.58
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 3 | 1169.05 | 3507.15
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 9 | 1253.61 | 11282.49
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 2 | 960.91 | 1921.82
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 1717.13 | 1717.13
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 76.48 | 1376.64
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 368.3 | 368.3
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 9 | 182.32 | 1640.88
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 4.85 | 6790
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 309.23 | 618.46
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 267.4 | 534.8
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 183.96 | 367.92
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 254.07 | 1016.28
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 15 | 287.2 | 4308
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 186.58 | 1306.06
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 1 | 4165.96 | 4165.96
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 1 | 4846.94 | 4846.94
PN-VESP001 | Partida | ud | Sistema para control de humo por presión diferencial SP1 | 0 | 4499.74 | 0
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 15.35 | 2456
|  |  | C11.1 | 1 | 100493.99 | 100493.99
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 6451.6 | 6451.6
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 18 | 27.01 | 486.18
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 147 | 29.46 | 4330.62
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 163.48 | 1634.8
|  |  | C11.2 | 1 | 6451.6 | 6451.6
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 27392.74 | 27392.74
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 23.98 | 191.84
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 420 | 37.44 | 15724.8
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 38.06 | 6850.8
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 50 | 44.17 | 2208.5
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 20 | 120.84 | 2416.8
|  |  | C11.3 | 1 | 27392.74 | 27392.74
|  |  | SG11 | 1 | 134338.33 | 134338.33
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 44234.39 | 44234.39
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 441.97 | 441.97
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 2246.35 | 2246.35
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 543.74 | 2174.96
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1604 | 6416
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 8019.84 | 8019.84
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 32.31 | 840.06
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 15 | 43.37 | 650.55
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 72 | 41.48 | 2986.56
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 52.85 | 634.2
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 91.95 | 91.95
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 10.44 | 219.24
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 10.44 | 292.32
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 110.71 | 332.13
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 79 | 1896
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 109.39 | 218.78
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 450.13 | 450.13
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 114.03 | 5017.32
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 112.22 | 448.88
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 163.07 | 815.35
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 1180 | 8.51 | 10041.8
|  |  | SG12 | 1 | 44234.39 | 44234.39
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 3535.6 | 3535.6
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 88.39 | 3535.6
|  |  | SG13 | 1 | 3535.6 | 3535.6
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1000 | 1000
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1000 | 1000
|  |  | SG14 | 1 | 1000 | 1000
SG15 | Capítulo |  | Ascensor | 1 | 13882.6 | 13882.6
0163288A | Partida | u | Elevador vertical | 1 | 13882.6 | 13882.6
|  |  | SG15 | 1 | 13882.6 | 13882.6
|  |  | 90ALCALA | 1 | 830874.05 | 830874.05