## Hoja1
MEDICIONES_CLUB DE PILATES PALMA DE MALLORCA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 9502.89 | 9502.89
DVM001 | Partida | Ud | VACIADO DE LOCAL EXISTENTE | 1 | 2580 | 2580
DCUX010 | Partida | Ud | DEMOLICIÓN DE VOLUMEN EXISTENTE | 1 | 3250 | 3250
DLC020 | Partida | m² | LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR | 6.49 | 45.9 | 297.89
DRS020 | Partida | m² | DEMOLICIÓN PUNTUAL DE PAVIMENTO | 170 | 12.5 | 2125
DIE060 | Partida | ud | ANULACIÓN Y DESMONTAJE INSTALACIONES | 1 | 1250 | 1250
|  |  | 01 | 1 | 9502.89 | 9502.89
02 | Capítulo |  | TABIQUERÍA | 1 | 18197 | 18197
FBY019 | Partida | m² | TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO PARA GRANDES ALTURAS (18/100/ | 45.92 | 75.6 | 3471.55
FBY015 | Partida | m² | TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON ALTURA PARCIAL Y REFUERZO | 86.52 | 65.9 | 5701.67
RRY015 | Partida | m² | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACAS DE YESO LAMINADO STANDARD (15/48) | 78.61 | 45.6 | 3584.62
RRY077 | Partida | m² | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO (16+18/100)C/ | 19.3 | 61.5 | 1186.95
RRY005 | Partida | m² | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO (16+18/100)C/ | 54.56 | 58.9 | 3213.58
IPYLH | Partida | m² | INCREMENTO POR INCORPORACIÓN DE PLACA PYL 15 H1 | 49.85 | 7.5 | 373.88
REF010 | Partida | m² | REFUERZO ESTRUCTURAL TABLERO DE MELAMINA EGGER | 33 | 18.25 | 602.25
IPYLOSB | Partida | m² | INCREMENTO POR CAMBIO DE PLACA PYL 15 STD A 16 DM PARAM. VERT | 10 | 6.25 | 62.5
|  |  | 02 | 1 | 18197 | 18197
03 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | 1 | 14285.74 | 14285.74
RTC016 | Partida | m² | FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 162.48 | 45.6 | 7409.09
IFTH1 | Partida | m² | INCREMENTO POR CAMBIO DE PLACA YESO LAMINADO 15 STD POR 15 H1 PA | 7.64 | 5.9 | 45.08
FOSD1A | Partida | m | FOSEADO FALSO TECHO D1 (OPCIÓN 1) | 64.23 | 38.5 | 2472.86
FOSD2A | Partida | m | FOSEADO FALSO TECHO D2 (OPCIÓN 1) | 50 | 42.9 | 2145
FOSD1B | Partida | m | FOSEADO FALSO TECHO D1 (OPCIÓN 2) | 64.18 | 15.6 | 1001.21
FOSD2B | Partida | m | FOSEADO FALSO TECHO D2 (OPCIÓN 2) | 50 | 19.25 | 962.5
RTC021 | Partida | ud | TRAMPILLA PARA FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 2 | 125 | 250
|  |  | 03 | 1 | 14285.74 | 14285.74
04 | Capítulo |  | PAVIMENTOS | 1 | 15748.04 | 15748.04
RSA020 | Partida | m² | CAPA FINA DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO | 162.48 | 21.5 | 3493.32
RSS047 | Partida | m² | PAVIMENTO VINÍLICO | 162.48 | 55.6 | 9033.89
RSS100 | Partida | m | RODAPIÉ DE PVC | 108.95 | 13.5 | 1470.83
RSF011 | Partida | m² | FELPUDO DE PVC | 2 | 875 | 1750
|  |  | 04 | 1 | 15748.04 | 15748.04
05 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 2079.93 | 2079.93
RAC012 | Partida | m² | ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO 1200x600x10mm | 33.82 | 61.5 | 2079.93
|  |  | 05 | 1 | 2079.93 | 2079.93
06 | Capítulo |  | OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA | 1 | 522.5 | 522.5
HEC020 | Partida | ud | RECIBO DE CERCOS EN TABIQUES | 5 | 39.5 | 197.5
HEC010 | Partida | Ud | RECIBIDO DE PREMARCO METÁLICO | 1 | 325 | 325
|  |  | 06 | 1 | 522.5 | 522.5
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍAS INTERIORES | 1 | 3370 | 3370
LPM020 | Partida | Ud | ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA DE MADERA | 1 | 675 | 675
LPM021 | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR CORREDERA DE MADERA 90x210cm | 1 | 0 | 0
LPM010 | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE MADERA DOBLE 150x210cm | 1 | 925 | 925
LPM010b | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE MADERA 82'5x210cm | 3 | 590 | 1770
|  |  | 07 | 1 | 3370 | 3370
08 | Capítulo |  | CARPINTERÍAS EXTERIORES | 1 | 12560 | 12560
LCL060 | Partida | Ud | CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO, 3H (FIJO+ABATIBLE+FIJO), 294x2 | 1 | 12560 | 12560
|  |  | 08 | 1 | 12560 | 12560
09 | Capítulo |  | ACRISTALAMIENTOS | 1 | 12210.95 | 12210.95
LVC012 | Partida | m² | DOBLE ACRISTALAMIENTO DE BAJA EMISIVIDAD TÉRMICA Y SEGURIDAD (LA | 6.47 | 325 | 2102.75
RVE010 | Partida | m² | ESPEJOS | 39.64 | 255 | 10108.2
|  |  | 09 | 1 | 12210.95 | 12210.95
10 | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 6116.63 | 6116.63
RIP035 | Partida | m² | PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR VERTICAL | 326.85 | 12.5 | 4085.63
RIP035b | Partida | m² | PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR HORIZONTAL | 162.48 | 12.5 | 2031
|  |  | 10 | 1 | 6116.63 | 6116.63
11 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 79431.55 | 79431.55
IF | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 2362.16 | 2362.16
IFA010 | Partida | Ud | Acometida de abastecimiento de agua potable. | 1 | 475 | 475
IFB010 | Partida | Ud | Alimentación de agua potable. | 1 | 350 | 350
IFC010 | Partida | Ud | Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable. | 1 | 425 | 425
IFI005 | Partida | m | Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. | 11.04 | 21.5 | 237.36
IFI005b | Partida | m | Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. | 21.22 | 25.6 | 543.23
IFI008 | Partida | Ud | Llave de paso. | 4 | 45.6 | 182.4
IFW010 | Partida | Ud | Válvula de corte. | 1 | 35.6 | 35.6
NAA010b | Partida | m | Aislamiento térmico de tuberías. | 4.19 | 12.25 | 51.33
NAA010 | Partida | m | Aislamiento térmico de tuberías. | 4.51 | 13.8 | 62.24
|  |  | IF | 1 | 2362.16 | 2362.16
IS | Capítulo |  | EVACUACIÓN DE AGUAS | 1 | 299.1 | 299.1
ISD004 | Partida | m | Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. | 4.28 | 29.65 | 126.9
ISD004b | Partida | m | Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. | 5.25 | 32.8 | 172.2
|  |  | IS | 1 | 299.1 | 299.1
IC | Capítulo |  | CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S, VENTILACIÓN | 1 | 50062.46 | 50062.46
ICA010 | Partida | Ud | Termo eléctrico. | 1 | 650 | 650
ICR021 | Partida | m² | Conducto de lana mineral. | 121.85 | 41.25 | 5026.31
ICR040 | Partida | Ud | Difusor circular D=300mm | 1 | 195.6 | 195.6
ICR040b | Partida | Ud | Difusor circular D=350mm | 4 | 225.75 | 903
ICR050 | Partida | Ud | Rejilla de retorno. | 1 | 65.9 | 65.9
ICR050b | Partida | Ud | Rejilla de retorno. | 3 | 69.5 | 208.5
ICR070 | Partida | Ud | Rejilla de intemperie 500X500 | 2 | 125 | 250
ICR110 | Partida | Ud | Recuperador de calor TECNA - modelo RCE-800EC | 1 | 6590 | 6590
ICN015 | Partida | m | Línea frigorífica con tubería doble aislada. | 19.7 | 45.6 | 898.32
ICN015b | Partida | m | Línea frigorífica con tubería doble aislada. | 15.16 | 49.8 | 754.97
ICN015c | Partida | m | Línea frigorífica con tubería doble aislada. | 5.12 | 51.89 | 265.68
ICN015d | Partida | m | Línea frigorífica con tubería doble aislada. | 15.09 | 65.9 | 994.43
ICN110 | Partida | Ud | Unidad interior modelo FFA35A9 "DAIKIN" | 3 | 1985 | 5955
ICN110b | Partida | Ud | Unidad interior modelo FFA50A9 "DAIKIN" | 4 | 2359 | 9436
ICN150 | Partida | Ud | Ud exterior modelo RZA200D "DAIKIN" | 1 | 9850 | 9850
ICN150b | Partida | Ud | Unidad exterior modelo RZAG100NV1 "DAIKIN" | 1 | 6975 | 6975
ICN150bb | Partida | Ud | Extractor aseos S&P Silent 100 | 2 | 325 | 650
ICN150bbb | Partida | m | Conducto pvc 100mm - Ventilación | 25 | 15.75 | 393.75
|  |  | IC | 1 | 50062.46 | 50062.46
IE | Capítulo |  | ELÉCTRICAS | 1 | 18234.81 | 18234.81
IEP010 | Partida | Ud | Red de toma de tierra para estructura. | 1 | 525 | 525
IEC010 | Partida | Ud | Caja de protección y medida. | 1 | 1350 | 1350
IEH012 | Partida | m | Derivacion individual (5G6MM2) - RZ1-K(AS) | 6.7 | 25.9 | 173.53
IEI070 | Partida | Ud | Cuadro eléctrico. | 1 | 2150 | 2150
IEO010 | Partida | m | Canalización 16mm | 486.51 | 3.25 | 1581.16
IEO010b | Partida | m | Canalización 20mm | 187.35 | 4.6 | 861.81
IEO010c | Partida | m | Canalización 50mm | 1.34 | 7.25 | 9.72
IEH010 | Partida | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal - 1,5mm2 | 1651.41 | 3.95 | 6523.07
IEH010b | Partida | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal -2,5mm2 | 587.77 | 4.25 | 2498.02
IEI090b | Partida | Ud | Punto de luz simple | 17 | 41.5 | 705.5
IEI090c | Partida | Ud | Toma de enchufe 16A | 15 | 41.5 | 622.5
IEI090 | Partida | Ud | Toma de enchufe 16A - sonido | 10 | 43.9 | 439
IEI090d | Partida | Ud | Toma de datos | 3 | 48.5 | 145.5
IEI090db | Partida | Ud | Instalación de telecomunicaciones | 1 | 650 | 650
|  |  | IE | 1 | 18234.81 | 18234.81
II | Capítulo |  | ILUMINACIÓN | 1 | 7705.72 | 7705.72
III110d | Partida | Ud | Downlight led fijo 10W | 12 | 43.5 | 522
III110c | Partida | Ud | Downdlight led orientable 12W | 7 | 41.75 | 292.25
III110b | Partida | Ud | Luminaria Led StripLed High Standard | 79.32 | 64.25 | 5096.31
III110 | Partida | Ud | Luminaria Led StripLed RGB | 25.8 | 69.58 | 1795.16
|  |  | II | 1 | 7705.72 | 7705.72
IO | Capítulo |  | CONTRA INCENDIOS | 1 | 767.3 | 767.3
IOA020 | Partida | Ud | Alumbrado de emergencia en zonas comunes. | 7 | 65.9 | 461.3
IOS010 | Partida | Ud | Señalización de equipos contra incendios. | 3 | 12.5 | 37.5
IOS020 | Partida | Ud | Señalización de medios de evacuación. | 3 | 12.5 | 37.5
IOX010 | Partida | Ud | Extintor polvo ABC | 2 | 68 | 136
IOX010b | Partida | Ud | Extintor C02 | 1 | 95 | 95
|  |  | IO | 1 | 767.3 | 767.3
|  |  | 11 | 1 | 79431.55 | 79431.55
12 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | 1 | 12485 | 12485
SAI005 | Partida | Ud | INODORO TANQUE BAJO ROCA VICTORIA BLANCO | 2 | 465 | 930
SAL010 | Partida | Ud | LAVABO 65x51 cm SUSPENDIDO ROCA VICTORIA BLANCO CON MONOMANDO | 2 | 375 | 750
SPA020 | Partida | Ud | BARRA APOYO ABATIBLE EN ASEO MINUSVALIDOS | 2 | 125 | 250
SYCBC3 | Partida | Ud | MOSTRADOR ENTRADA (A1) | 1 | 3950 | 3950
SYCBC6 | Partida | Ud | BANCO Y ESTANTE ROPERO (A4) | 1 | 2875 | 2875
SYCBC4 | Partida | Ud | MUEBLE TRAS MOSTRADOR (A2) | 1 | 2150 | 2150
SYCBC5 | Partida | Ud | MUEBLE CAFETERA (A3) | 1 | 1580 | 1580
|  |  | 12 | 1 | 12485 | 12485
13 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 475 | 475
GRA020 | Partida | ud | TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN | 1 | 475 | 475
|  |  | 13 | 1 | 475 | 475
14 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 850 | 850
SYS010 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 850 | 850
|  |  | 14 | 1 | 850 | 850
|  |  | MED008_CENTRO | 1 | 187835.23 | 187835.23