## Hoja1
Presupuesto Fitboxing Sagunto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 2847.19 | 2847.19
01.01 | Partida | m2 | Demolición de tabiqueríatabique de ladrill | 34.91 | 14.35 | 500.96
01.02 | Partida | u | Levnt carp 3m2 sin aprov | 5 | 34.35 | 171.75
01.03 | Partida | u | Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov | 1 | 34.35 | 34.35
01.04 | Partida | u | Levnt inodoro | 2 | 45.6 | 91.2
01.05 | Partida | u | Levnt lavabo | 2 | 41.4 | 82.8
01.06 | Partida | m2 | Demol pav bald c man | 72.5 | 14.25 | 1033.13
01.07 | Partida | m3 | Transporte de residuos | 15 | 62.2 | 933
|  |  | 01 | 1 | 2847.19 | 2847.19
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 12577.5 | 12577.5
02.01 | Partida | u | Ayuda de albañilería inst. fontanería local | 1 | 450 | 450
02.02 | Partida | u | Ayuda de albañilería inst. eléctrica del local | 1 | 510 | 510
02.03 | Partida | u | Ayuda albañilería inst. aire acondicionado local | 1 | 510 | 510
02.04 | Partida | m2 | Trasdosado autoportante acústico | 81.34 | 59.6 | 4847.86
02.05 | Partida | m2 | Tabiquería placas de yeso laminado 76/600mm | 100.29 | 50.1 | 5024.53
02.06 | Partida | m2 | Cajeado A/A | 5 | 182.8 | 914
02.07 | Partida | m2 | Fabrica ladrillo perforado | 9.02 | 35.6 | 321.11
|  |  | 02 | 1 | 12577.5 | 12577.5
03 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 26347.47 | 26347.47
03.02 | Partida | m2 | Solado de gres porcelánico | 61.5 | 65.1 | 4003.65
03.03 | Partida | m2 | Pav.de goma | 49 | 58.1 | 2846.9
03.04 | Partida | m2 | Pavimento laminado madera | 22 | 58.9 | 1295.8
03.05 | Partida | m2 | Alicatado s/modelo franquicia | 94.73 | 62.15 | 5887.47
03.06 | Partida | m2 | Falso techo acústico | 72.15 | 92.75 | 6691.91
03.07 | Partida | m2 | Falso techo continuo | 23 | 41.1 | 945.3
03.08 | Partida | m2 | Falso techo registrable | 51.5 | 34.2 | 1761.3
03.09 | Partida | m2 | Falso techo registrable rockfon | 49 | 52.6 | 2577.4
03.10 | Partida | m2 | Enfoscado | 9.02 | 21.1 | 190.32
03.11 | Partida | m2 | Guarnecido y enlucido | 7.8 | 18.9 | 147.42
|  |  | 03 | 1 | 26347.47 | 26347.47
04 | Capítulo |  | CARPINTERÍA | 1 | 10912.42 | 10912.42
04.01 | Partida | u | Puerta interior abatible de madera 82,5 | 5 | 488.9 | 2444.5
04.02 | Partida | u | Puerta interior abatible de madera 92,5 | 1 | 488.9 | 488.9
04.03 | Partida | u | Puerta interior corredera de madera | 1 | 745.4 | 745.4
04.04 | Partida | m2 | Tablero fenólico HPL | 5.25 | 204.2 | 1072.05
04.05 | Partida | m2 | Encimera tablero fenólico | 0.91 | 312.6 | 284.47
04.06 | Partida | u | Vestíbulo acústico | 1 | 5877.1 | 5877.1
04.07 | Partida | u | Carpintería fachada | 0 | 0 | 0
|  |  | 04 | 1 | 10912.42 | 10912.42
05 | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 15283.2 | 15283.2
05.01 | Partida | u | Punto de consumo F-C lavavo | 4 | 265 | 1060
05.02 | Partida | u | Punto de consumo F-C ducha | 4 | 265 | 1060
05.03 | Partida | u | Punto de consumo frio inodoro | 3 | 175.5 | 526.5
05.04 | Partida | m | Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f | 145 | 19.45 | 2820.25
05.05 | Partida | m | Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f | 25 | 23.15 | 578.75
05.06 | Partida | m | Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f | 30 | 28.9 | 867
05.07 | Partida | Ud | Válvula de corte de local húmedo de esfera de latón niquelado pa | 12 | 32.3 | 387.6
05.08 | Partida | Ud | Válvula de corte de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 35.7 | 71.4
05.09 | Partida | Ud | Válvula de corte de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1 | 1 | 38.9 | 38.9
05.10 | Partida | Ud | Valvulería y elementos necesarios para el correcto funcionamient | 1 | 641.7 | 641.7
05.11 | Partida | Ud | Descalcificador bibloc con mando por tiempo de cinco ciclos, ros | 1 | 1411.4 | 1411.4
05.12 | Partida | Ud | Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi | 1 | 394.6 | 394.6
05.13 | Partida | Ud | Bomba circuladora, de rotor húmedo, de bronce, con motor de imán | 1 | 411.6 | 411.6
05.14 | Partida | u | Inodoro blanco t.alto porcelana | 3 | 365.8 | 1097.4
05.15 | Partida | u | Lavavo para empotrar blanco | 2 | 214.1 | 428.2
05.16 | Partida | u | Lavavo meridian blanco | 2 | 276.6 | 553.2
05.17 | Partida | u | Ducha de obra | 4 | 561.3 | 2245.2
05.18 | Partida | m | Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S. | 70 | 7.9 | 553
05.19 | Partida | m | Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S. | 15 | 9.1 | 136.5
|  |  | 05 | 1 | 15283.2 | 15283.2
06 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 1839.3 | 1839.3
06.01 | Partida | m³ | Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de | 10 | 34.15 | 341.5
06.02 | Partida | Ud | Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica | 1 | 393.4 | 393.4
06.03 | Partida | m | Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arqueta | 1 | 29.9 | 29.9
06.04 | Partida | m | Derivación individual, insonorizada, empotrada, formada por tubo | 10 | 15.6 | 156
06.05 | Partida | m | Derivación individual, insonorizada, empotrada, formada por tubo | 17 | 17.1 | 290.7
06.06 | Partida | m | Derivación individual, insonorizada, empotrada, formada por tubo | 7 | 27.4 | 191.8
06.07 | Partida | m | Ramal colector, insonorizado, empotrado, formado por tubo de pol | 8 | 25.1 | 200.8
06.08 | Partida | Ud | Sumidero para vestuario. | 3 | 78.4 | 235.2
|  |  | 06 | 1 | 1839.3 | 1839.3
07 | Capítulo |  | VENTILACIÓN | 1 | 19829.2 | 19829.2
07.01 | Partida | m | Conducto circular Ø315mm | 14 | 54.6 | 764.4
07.02 | Partida | m | Conducto circular Ø250mm | 12 | 42.1 | 505.2
07.03 | Partida | m | Conducto circular Ø200mm | 12 | 35.35 | 424.2
07.04 | Partida | Ud | Rejilla de ventilación | 12 | 77.4 | 928.8
07.05 | Partida | m | Sifón flexible seco de evacuación de condensados para grupos de | 3 | 78.9 | 236.7
07.06 | Partida | ud | Acesorios | 1 | 325 | 325
07.07 | Partida | Ud | Extractor para baño. | 3 | 212.4 | 637.2
07.08 | Partida | m | Conducto flexible. | 15 | 14.15 | 212.25
07.09 | Partida | u | Unidad de ventilación para aportación de aire | 1 | 902.8 | 902.8
07.10 | Partida | Ud | Caja de ventilación para extracción | 1 | 902.8 | 902.8
07.11 | Partida | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette, si | 2 | 4380 | 8760
07.12 | Partida | Ud | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para | 1 | 2834 | 2834
07.13 | Partida | m | Línea frigorífica doble, de 5/8" y 3/8'' de diámetro | 50 | 38.2 | 1910
07.14 | Partida | Ud | Termostato programador, digital, con comunicación por cable. | 3 | 147.85 | 443.55
07.15 | Partida | m | Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fi | 3 | 14.1 | 42.3
|  |  | 07 | 1 | 19829.2 | 19829.2
08 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 14883.15 | 14883.15
08.01 | Partida | m | Derivación individual | 15 | 25.4 | 381
08.02 | Partida | u | Cuadro general de mando y protección | 1 | 4587.8 | 4587.8
08.03 | Partida | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 2,5 mm² | 600 | 1.85 | 1110
08.04 | Partida | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 1,5mm² | 750 | 1.35 | 1012.5
08.05 | Partida | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 4 mm² | 105 | 2.95 | 309.75
08.06 | Partida | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 6 mm² | 45 | 4.45 | 200.25
08.07 | Partida | Ud | Interruptor empotrado. | 4 | 34.2 | 136.8
08.08 | Partida | Ud | Base de toma de corriente empotrada. | 20 | 39.9 | 798
08.09 | Partida | Ud | Proyector orientable de superficie LED, 4500 lm, negro 25 W | 11 | 118.8 | 1306.8
08.10 | Partida | Ud | Luminaria circular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación | 2 | 62.15 | 124.3
08.11 | Partida | Ud | Aplique circular de espejo con lámpara LED. | 8 | 71.2 | 569.6
08.12 | Partida | Ud | Luminaria circular tipo Downlight, con lámpara LED. Instalación | 8 | 62.15 | 497.2
08.13 | Partida | Ud | Luminaria tipo Downlight LED empotrado orientable. Negro IP44, | 16 | 67.9 | 1086.4
08.14 | Partida | Ud | Luminaria tipo Downlight LED empotrado orientable. Negro IP67 | 6 | 82.95 | 497.7
08.15 | Partida | Ud | Luminaria de emergencia con lámpara LED 170 lúmenes. | 13 | 78.9 | 1025.7
08.16 | Partida | m | Cable coaxial. | 25 | 6.15 | 153.75
08.17 | Partida | Ud | Toma de usuario. | 1 | 57.4 | 57.4
08.18 | Partida | Ud | Toma de usuario. | 2 | 68.8 | 137.6
08.19 | Partida | Ud | Detector de presencia, empotrado. | 2 | 81.45 | 162.9
08.20 | Partida | Ud | Toma de audio, vídeo, voz y datos, empotrada. | 2 | 42.25 | 84.5
08.21 | Partida | Ud | Puesto de trabajo. | 2 | 164.1 | 328.2
08.22 | Partida | u | Red de tierra | 1 | 315 | 315
|  |  | 08 | 1 | 14883.15 | 14883.15
09 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 961.71 | 961.71
09.01 | Partida | m2 | Pintura plástica en paramentos verticales | 111.18 | 8.65 | 961.71
|  |  | 09 | 1 | 961.71 | 961.71
10 | Capítulo |  | AISLAMIENTO ACÚSTICO | 1 | 1789.2 | 1789.2
10.03 | Partida | u | Limitador registrador | 1 | 1789.2 | 1789.2
|  |  | 10 | 1 | 1789.2 | 1789.2
12 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
12.01 | Partida | u | Gestión de residuos | 0 | 815 | 0
|  |  | 12 | 1 | 0 | 0
13 | Capítulo |  | INCENDIOS | 1 | 1080.2 | 1080.2
13.01 | Partida | u | Extintopr polvo ABC 6kg | 2 | 42.4 | 84.8
13.02 | Partida | u | Señal poliestitrno hasta 410x410mm. Fotoluminiscente | 3 | 16.2 | 48.6
13.03 | Partida | u | Bloq. aut. emerg. V-55 | 12 | 78.9 | 946.8
|  |  | 13 | 1 | 1080.2 | 1080.2
14 | Capítulo |  | CUBIERTA | 1 | 201.9 | 201.9
14.01 | Partida | u | Tapado de sumidero existente | 1 | 32.6 | 32.6
14.02 | Partida | u | Sumidero | 2 | 84.65 | 169.3
|  |  | 14 | 1 | 201.9 | 201.9
|  |  | PRESUTFG | 1 | 108552.44 | 108552.44