## Hoja1
Presupuesto Nº68/26: EROSKI IRURA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
06 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 205704.05 | 205704.05
0600 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 6185.21 | 6185.21
0600.01 | Partida | m² | APERTURA HUECOS EN FACHADA | 4.43 | 81.9 | 362.82
0600.02 | Partida | m² | DESMONTAJE CARPINTERIA EN FACHADA | 37.13 | 22.9 | 850.28
0600.03 | Partida | m² | DEMOLICIÓN MURO BLOQUE | 107.28 | 17.9 | 1920.31
0600.04 | Partida | m² | DEMOLICION COMPLETA DEL LOCAL | 131 | 20.9 | 2737.9
0600.05 | Partida | m² | PICADO DE SOLADO INTERIORES | 6 | 19.9 | 119.4
0600.06 | Partida | m² | DESMONTAJE TECHO CHAPA ONDULADA | 5 | 38.9 | 194.5
|  |  | 0600 | 1 | 6185.21 | 6185.21
0601 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y SOLERAS | 1 | 20676.69 | 20676.69
060101 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 1 | 1016.1 | 1016.1
060101.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS | 9 | 112.9 | 1016.1
|  |  | 060101 | 1 | 1016.1 | 1016.1
060102 | Capítulo |  | SOLERAS | 1 | 19660.59 | 19660.59
060102.01 | Partida | m³ | SOLERA DE MORTERO D-400 E=9CM | 27.36 | 335 | 9165.6
060102.02 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I | 7.15 | 239.9 | 1715.29
060102.03 | Partida | m² | RECRECIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 10cm-60cm | 143 | 31.9 | 4561.7
060102.04 | Partida | m² | RECRECIDO DE MORTERO | 9 | 31.9 | 287.1
060102.05 | Partida | m² | MORTERO DE NIVELACION e=2 cm | 80 | 21.9 | 1752
060102.06 | Partida | m² | MORTERO DE NIVELACION e=5 cm | 81 | 26.9 | 2178.9
|  |  | 060102 | 1 | 19660.59 | 19660.59
|  |  | 0601 | 1 | 20676.69 | 20676.69
0602 | Capítulo |  | ESTRUCTURA METALICA | 1 | 2900 | 2900
0602.01 | Partida | kg | ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR | 1000 | 2.9 | 2900
|  |  | 0602 | 1 | 2900 | 2900
0603 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | 1 | 43330.09 | 43330.09
060301 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 6113.5 | 6113.5
06030101 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | 1 | 1563 | 1563
06030101.01 | Partida | ud | GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL | 2 | 369 | 738
06030101.02 | Partida | ud | COLOCACION EQUIPAMIENTO | 10 | 21 | 210
06030101.03 | Partida | ud | LAVABO CON PEDESTAL MOD. VICTORIA | 1 | 165 | 165
06030101.04 | Partida | ud | INODORO MOD. VICTORIA | 1 | 335 | 335
06030101.05 | Partida | ud | ESPEJO EN VESTUARIOS 0,70x1,00 | 1 | 115 | 115
|  |  | 06030101 | 1 | 1563 | 1563
06030102 | Capítulo |  | ABASTECIMIENTO | 1 | 4550.5 | 4550.5
06030102.01 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN | 1 | 725 | 725
06030102.02 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN VESTUARIOS | 1 | 896 | 896
06030102.03 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 13/15 o PEX DN16 | 25 | 22.9 | 572.5
06030102.04 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 16/18 o PEX DN18 | 35 | 29.2 | 1022
06030102.05 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20 | 10 | 33.8 | 338
06030102.06 | Partida | ud | TERMO ELECTRICO DE 50 L. | 1 | 489 | 489
06030102.07 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm | 4 | 45 | 180
06030102.08 | Partida | ud | CONTADOR DE AGUA DN-32 (abast) | 1 | 328 | 328
|  |  | 06030102 | 1 | 4550.5 | 4550.5
|  |  | 060301 | 1 | 6113.5 | 6113.5
060302 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 5488.25 | 5488.25
060302.01 | Partida | ml | COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C | 20 | 25.2 | 504
060302.02 | Partida | ml | COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE C | 7 | 32.95 | 230.65
060302.03 | Partida | ml | COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C | 10 | 38.9 | 389
060302.04 | Partida | ml | COLECTOR DN 160 MM PVC SERIE C | 5 | 42.9 | 214.5
060302.05 | Partida | ud | MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG. | 20 | 39 | 780
060302.06 | Partida | ud | DESAGÜE DE TERMO | 1 | 44.1 | 44.1
060302.07 | Partida | ud | ARQUETA REGISTRO 50x50cm | 3 | 462 | 1386
060302.08 | Partida | ud | ENTRONQUE A ARQUETAS EXISTENTE | 2 | 90 | 180
060302.09 | Partida | ud | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | 2 | 190 | 380
060302.10 | Partida | ml | TUBERÍA COLGADA PVC D=32 mm | 30 | 25.2 | 756
060302.11 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO PVC ø50 mm | 20 | 31.2 | 624
|  |  | 060302 | 1 | 5488.25 | 5488.25
060303 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 20941.03 | 20941.03
060303.01 | Partida | ud | APERTURA DE HUECOS | 4 | 39 | 156
060303.02 | Partida | m² | MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x20 HUECOS FACHADA | 51.4 | 68.75 | 3533.75
060303.03 | Partida | ud | RECIBIDO CERCO PUERTA/VENTANA | 8 | 39 | 312
060303.04 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO E HIDROFUGO | 37.8 | 58.9 | 2226.42
060303.05 | Partida | m² | TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9cm. | 19.25 | 29.9 | 575.58
060303.06 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTÓN-YESO (15+20) | 404.5 | 34.95 | 14137.28
|  |  | 060303 | 1 | 20941.03 | 20941.03
060304 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 10787.31 | 10787.31
060304.01 | Partida | m² | ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO HIDROFUGO EN EXTERIORE | 102.8 | 33.95 | 3490.06
060304.02 | Partida | m² | ENLUCIDO DE YESO PROYECTADO | 252.5 | 28.9 | 7297.25
|  |  | 060304 | 1 | 10787.31 | 10787.31
|  |  | 0603 | 1 | 43330.09 | 43330.09
0604 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 22528.18 | 22528.18
0604.01 | Partida | ml | RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM. | 65 | 15.9 | 1033.5
0604.02 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA HIERRO EROSKI 60x60 CM | 33.2 | 75.9 | 2519.88
0604.03 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA (C1) PAMESA HIERRO EROSKI 60X60 CM | 256 | 71.95 | 18419.2
0604.04 | Partida | m² | PIEDRA CALIZA | 4 | 138.9 | 555.6
|  |  | 0604 | 1 | 22528.18 | 22528.18
0605 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 21516.15 | 21516.15
060501 | Capítulo |  | CARPINTERIA DE MADERA | 1 | 8031.4 | 8031.4
060501.01 | Partida | ud | PUERTA MAD. 1,20x2,03 LACADA | 1 | 795 | 795
060501.02 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,725x2,03 LACADA | 1 | 725 | 725
060501.03 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA | 2 | 735 | 1470
060501.04 | Partida | ud | PUERTA MAD. CORREDERA 1,00X2,03 | 1 | 1075 | 1075
060501.05 | Partida | ud | TOPE DE PUERTA | 7 | 18 | 126
060501.06 | Partida | m² | PANEL VINILICO CON CANTONERAS | 30 | 94 | 2820
060501.06N | Partida | ml | ESQUINEROS Y CANTONERAS PARA EL VINILO | 36 | 16.9 | 608.4
060501.07 | Partida | ud | REJILLA EN PUERTA | 3 | 90 | 270
060501.08 | Partida | ud | HORNACINA DE MADERA 50x30x20 | 1 | 142 | 142
|  |  | 060501 | 1 | 8031.4 | 8031.4
060502 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 13484.75 | 13484.75
060502.01 | Partida | ud | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | 1 | 5375 | 5375
060502.02 | Partida | ud | PUERTA ACÚSTICA+ EI-2-45-C5 PASO 900 mm | 1 | 1375 | 1375
060502.03 | Partida | ud | PUERTA METALICA 2 HOJAS 1,50x2,20m | 1 | 1495 | 1495
060502.04 | Partida | ud | PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA | 1 | 3375 | 3375
060502.05 | Partida | m² | VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6 | 6.09 | 275 | 1674.75
060502.06 | Partida | ud | PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO | 1 | 190 | 190
|  |  | 060502 | 1 | 13484.75 | 13484.75
|  |  | 0605 | 1 | 21516.15 | 21516.15
0607 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS | 1 | 23352.35 | 23352.35
060701 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | 1 | 11686.72 | 11686.72
060701.01 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR PAREDES RAL 9016 | 375.4 | 10.2 | 3829.08
060701.02 | Partida | m² | PINTURA PLACAS DE TECHO RAL 3012 | 215 | 12.8 | 2752
060701.03 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA TECHOS | 35 | 10.8 | 378
060701.04 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR FACHADAS | 51.4 | 12.9 | 663.06
060701.05 | Partida | m² | ALICATADO GRES BLANCO BRILLO 15x15 CM CUARTOS HÚMEDOS | 70.2 | 57.9 | 4064.58
|  |  | 060701 | 1 | 11686.72 | 11686.72
060702 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | 1 | 11665.63 | 11665.63
060702.01 | Partida | m² | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO | 235.5 | 39.75 | 9361.13
060702.02 | Partida | m² | FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO | 8 | 46.75 | 374
060702.03 | Partida | m² | TABICA DE PLADUR | 45 | 42.9 | 1930.5
|  |  | 060702 | 1 | 11665.63 | 11665.63
|  |  | 0607 | 1 | 23352.35 | 23352.35
0609 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 1883 | 1883
0609.01 | Partida | h | LIMPIEZA DE OBRA | 70 | 26.9 | 1883
|  |  | 0609 | 1 | 1883 | 1883
0612 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS | 1 | 63332.38 | 63332.38
0612.01 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL | 295 | 89.9 | 26520.5
0612.02 | Partida | m² | AISLAMIENTO SUELO LOCAL | 332.1 | 32.95 | 10942.7
0612.03 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES | 423.4 | 51.9 | 21974.46
0612.04 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES LOCAL TECNICO | 28.8 | 101.9 | 2934.72
0612.05 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL TÉCNICO + FOC EI 90 | 5 | 192 | 960
|  |  | 0612 | 1 | 63332.38 | 63332.38
|  |  | 06 | 1 | 205704.05 | 205704.05
07 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 146136.6 | 146136.6
0701 | Capítulo |  | VENTILACION Y CLIMATIZACION | 1 | 38170.56 | 38170.56
070101 | Capítulo |  | CLIMATIZACION | 1 | 12585 | 12585
070101.01 | Partida | ud | MURAL SUPERFICIE 4 VIAS 8 kW | 3 | 4195 | 12585
|  |  | 070101 | 1 | 12585 | 12585
070102 | Capítulo |  | VENTILACION - EXTRACCION | 1 | 25585.56 | 25585.56
07010201 | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | 1 | 12705 | 12705
07010201.01 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-250/100 | 2 | 390 | 780
07010201.02 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACION DE TD-1300/250 | 2 | 875 | 1750
07010201.03 | Partida | ud | RECUPERADOR 2800 m3/h | 1 | 10175 | 10175
|  |  | 07010201 | 1 | 12705 | 12705
07010202 | Capítulo |  | CONDUCTOS | 1 | 10106 | 10106
07010202.01 | Partida | ml | TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm | 8 | 25.4 | 203.2
07010202.02 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=100 mm | 25 | 35.4 | 885
07010202.03 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=200 mm | 8 | 44.9 | 359.2
07010202.04 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm | 13 | 53.9 | 700.7
07010202.05 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=350 mm | 41 | 67.9 | 2783.9
07010202.06 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER NETO | 104 | 49.75 | 5174
|  |  | 07010202 | 1 | 10106 | 10106
07010203 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | 1 | 2579.56 | 2579.56
07010203.01 | Partida | ud | REJILLA INTEMPERIE 1000x600 | 3 | 284.5 | 853.5
07010203.02 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm | 8 | 81.3 | 650.4
07010203.03 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm | 1 | 129.8 | 129.8
07010203.04 | Partida | ud | REJILLA EXTERIOR 1200x800 | 1 | 390.5 | 390.5
07010203.05 | Partida | ud | REJILLA INTEMPERIE 1800x500 | 1 | 287.4 | 287.4
07010203.06 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN 150 mm | 1 | 54.36 | 54.36
07010203.07 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 225x165 mm | 2 | 106.8 | 213.6
|  |  | 07010203 | 1 | 2579.56 | 2579.56
07010204 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 195 | 195
07010204.01 | Partida | ud | SONDA DE TEMPERATURA | 1 | 195 | 195
|  |  | 07010204 | 1 | 195 | 195
|  |  | 070102 | 1 | 25585.56 | 25585.56
|  |  | 0701 | 1 | 38170.56 | 38170.56
0702 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 1149 | 1149
070201 | Capítulo |  | EXTINTORES PORTATILES | 1 | 708 | 708
070201.01 | Partida | ud | EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV. ABC 6KG | 3 | 162 | 486
070201.02 | Partida | ud | EXTINTOR MANUAL DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG | 1 | 135 | 135
070201.03 | Partida | ud | SOPORTE EXTINTOR | 3 | 29 | 87
|  |  | 070201 | 1 | 708 | 708
070202 | Capítulo |  | SEÑALIZACION | 1 | 441 | 441
070202.01 | Partida |  | NOTA: | 0 | 0 | 0
070202.02 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR | 4 | 24 | 96
070202.03 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN | 15 | 23 | 345
|  |  | 070202 | 1 | 441 | 441
|  |  | 0702 | 1 | 1149 | 1149
0705 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 34811.49 | 34811.49
070501 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 4819.9 | 4819.9
070501.01A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 50 | 0 | 0
070501.01B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 50 | 46.95 | 2347.5
070501.02A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LED ESTANCA | 10 | 0 | 0
070501.02B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED ESTANCA | 10 | 40.9 | 409
070501.03A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 0 | 0
070501.03B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 39 | 78
070501.04A | Partida | ud | SUM. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 14 | 0 | 0
070501.04B | Partida | ud | INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 14 | 56 | 784
070501.05A | Partida | ud | SUM. DOWNLIGHT | 3 | 0 | 0
070501.05B | Partida | ud | INST. DOWNLIGHT | 3 | 40.9 | 122.7
070501.06A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA EMERGENCIA | 23 | 0 | 0
070501.06B | Partida | ud | INST. LUMINARIA EMERGENCIA | 23 | 46.9 | 1078.7
|  |  | 070501 | 1 | 4819.9 | 4819.9
070502 | Capítulo |  | FUERZA | 1 | 24934.84 | 24934.84
070502.01 | Partida | ud | INSTALACION DE ALUMBRADO Y CUADRO OBRA | 1 | 875 | 875
070502.02 | Partida | ml | DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT | 25 | 71.8 | 1795
070502.03 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | 1 | 7525 | 7525
070502.04 | Partida | ud | BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR | 1 | 1175 | 1175
070502.05 | Partida | ud | CUADRO DE ENCENDIDOS | 1 | 425 | 425
070502.06 | Partida | ud | ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA | 1 | 245 | 245
070502.07 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T | 130 | 5.6 | 728
070502.08 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T | 595 | 5.5 | 3272.5
070502.09 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T | 65 | 11.24 | 730.6
070502.10 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X6)+T | 105 | 18.65 | 1958.25
070502.11 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X16)+T | 3 | 32.9 | 98.7
070502.12 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A | 10 | 63.2 | 632
070502.13 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED | 4 | 195 | 780
070502.14 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI | 3 | 195 | 585
070502.15 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC | 2 | 94.6 | 189.2
070502.16 | Partida | ud | PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR | 3 | 62.88 | 188.64
070502.17 | Partida | ud | PUNTO DE FUERZA | 15 | 42.95 | 644.25
070502.18 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 975 | 975
070502.19 | Partida | ud | CONEXION SAI Y BY PASS | 1 | 580 | 580
070502.20 | Partida | ud | DET PRESENCIA | 5 | 84.9 | 424.5
070502.21 | Partida | ud | MODULO PROTECCION Y MEDIDA | 1 | 672 | 672
070502.22 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X4)+T | 60 | 7.27 | 436.2
|  |  | 070502 | 1 | 24934.84 | 24934.84
070503 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 2257.75 | 2257.75
070503.01 | Partida | ml | CANALETA UNEX 110X60 MM | 8 | 38.9 | 311.2
070503.02 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 300X60 | 3 | 53.9 | 161.7
070503.03 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 200X60 | 33 | 38.95 | 1285.35
070503.04 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 100X60 | 10 | 31.95 | 319.5
070503.05 | Partida | ml | CANALIZACION PARA DATOS | 20 | 9 | 180
|  |  | 070503 | 1 | 2257.75 | 2257.75
070504 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 475 | 475
070504.01 | Partida | ud | RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS | 1 | 475 | 475
|  |  | 070504 | 1 | 475 | 475
070505 | Capítulo |  | TELEFONIA | 1 | 315 | 315
070505.01 | Partida | ud | CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA | 1 | 315 | 315
|  |  | 070505 | 1 | 315 | 315
070506 | Capítulo |  | MEGAFONIA-HILO MUSICAL | 1 | 2009 | 2009
070506.01 | Partida | ud | ALTAVOZ OPTIMUS | 4 | 79 | 316
070506.02 | Partida | ud | AMPLIFICADOR OPTIMUS | 1 | 695 | 695
070506.03 | Partida | ud | CABLEADO DE LA INSTALACION | 1 | 725 | 725
070506.04 | Partida | ud | MICRÓFONO | 1 | 273 | 273
|  |  | 070506 | 1 | 2009 | 2009
|  |  | 0705 | 1 | 34811.49 | 34811.49
0708 | Capítulo |  | FRIO INDUSTRIAL | 1 | 72005.55 | 72005.55
070801 | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | 1 | 61745 | 61745
070801.01 | Partida | ud | CENTRAL DE REFRIGERACION POSITIVA | 1 | 10095 | 10095
070801.02 | Partida | ud | CUADRO ELECTRICOS DE SERVICIOS | 1 | 2920 | 2920
070801.03 | Partida | ud | INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA | 1 | 19975 | 19975
070801.04 | Partida | ud | INSTALACION ELECTRICA DE FRIO | 1 | 9385 | 9385
070801.05 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | 1 | 690 | 690
070801.06 | Partida | ud | CARGA DE RFRIGERANTE R513A | 1 | 2335 | 2335
070801.07 | Partida | ud | INSTALACION SERVICIOS DE FRIO | 5 | 890 | 4450
070801.08 | Partida | ud | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 2495 | 2495
070801.09 | Partida | ud | CAMARA CONGELADO | 1 | 5675 | 5675
070801.10 | Partida | ud | SISTEMA SEGURIDAD CAMARAS Y LOCAL TECNICO | 1 | 2325 | 2325
070801.11 | Partida | ud | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | 1 | 925 | 925
070801.12 | Partida | ud | REVISION INSTALACION A 1 AÑO | 1 | 475 | 475
|  |  | 070801 | 1 | 61745 | 61745
070802 | Capítulo |  | CÁMARAS FRIGORIFICAS-PUERTAS | 1 | 10260.55 | 10260.55
070802.01 | Partida | m² | PANEL FRIGORIFICO SUELO REFORZADO 120 mm | 4.26 | 156.9 | 668.39
070802.02 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm PERFILADO/PERFILADO TECHO | 4.26 | 125.9 | 536.33
070802.03 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 180 mm LISO/PERFILADO | 24.84 | 132.75 | 3297.51
070802.04 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 75 mm PERFILADO/LISO | 21.6 | 90.95 | 1964.52
070802.05 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 75 mm | 1 | 1190 | 1190
070802.06 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 120 mm | 1 | 1295 | 1295
070802.07 | Partida | ml | PERFIL SANITARIO PVC | 52 | 16.9 | 878.8
070802.08 | Partida | ud | CORTINA LAMAS | 1 | 265 | 265
070802.09 | Partida | ud | HACHA BOMBERO CON SOPORTE | 1 | 165 | 165
|  |  | 070802 | 1 | 10260.55 | 10260.55
|  |  | 0708 | 1 | 72005.55 | 72005.55
|  |  | 07 | 1 | 146136.6 | 146136.6
08 | Capítulo |  | MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO | 1 | 86443.08 | 86443.08
0801 | Capítulo |  | MOBILIARIO (pedir ofertas a proveedores Eroski) | 1 | 83544.08 | 83544.08
0801.01 | Partida | PA | MOBILIARIO SECO | 1 | 29143.28 | 29143.28
0801.02 | Partida | PA | MOBILIARIO FRIO | 1 | 37083.12 | 37083.12
0801.03 | Partida | PA | SUMINISTRO ALUMBRADO | 1 | 6595.1 | 6595.1
0801.04 | Partida | PA | INOX | 1 | 3883.69 | 3883.69
0801.05 | Partida | PA | MOBILIARIO PAN/ HORNOS | 1 | 5049.09 | 5049.09
0801.06 | Partida | PA | CARROS Y CESTAS | 1 | 1789.8 | 1789.8
|  |  | 0801 | 1 | 83544.08 | 83544.08
0802 | Capítulo |  | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1 | 2899 | 2899
0802.01 | Partida | ud | TRANSPALETA MANUAL SILENCIOSA | 1 | 483 | 483
0802.02 | Partida | ud | MATAINSECTOS | 2 | 89 | 178
0802.03 | Partida | ud | ENVASADORA MANUAL | 1 | 206 | 206
0802.04 | Partida | ud | TAQUILLAS | 1 | 385 | 385
0802.05 | Partida | ud | SILLA OFICINA | 2 | 259 | 518
0802.06 | Partida | ud | MESA OFICINA | 1 | 315 | 315
0802.07 | Partida | ud | CAJONERAS | 1 | 276 | 276
0802.08 | Partida | ud | BALDAS MADERA | 1 | 89 | 89
0802.09 | Partida | ud | BASES DE RUEDA PARA REPOSICIÓN | 10 | 44.9 | 449
|  |  | 0802 | 1 | 2899 | 2899
|  |  | 08 | 1 | 86443.08 | 86443.08
09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1175 | 1175
09.01 | Partida | PA | APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1175 | 1175
|  |  | 09 | 1 | 1175 | 1175
10 | Capítulo |  | GESTION RESIDUOS | 1 | 1475 | 1475
10.01 | Partida | PA | GESTION MEDIOAMBIENTAL | 1 | 1475 | 1475
|  |  | 10 | 1 | 1475 | 1475
|  |  | PRESUPUESTO | 1 | 440933.73 | 440933.73