## Hoja1
TR26-402CONGEN
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
06 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 205846.06 | 205846.06
0600 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y ACTUCIONES PREVIAS | 1 | 6354.43 | 6354.43
0600.01 | Partida | m² | APERTURA HUECOS EN FACHADA | 4.43 | 35.55 | 157.49
0600.02 | Partida | m² | DESMONTAJE CARPINTERIA EN FACHADA | 37.13 | 45.9 | 1704.27
0600.03 | Partida | m² | DEMOLICIÓN MURO BLOQUE | 107.28 | 21.5 | 2306.52
0600.04 | Partida | m² | DEMOLICION COMPLETA DEL LOCAL | 131 | 14.25 | 1866.75
0600.05 | Partida | m² | PICADO DE SOLADO INTERIORES | 6 | 25.9 | 155.4
0600.06 | Partida | m² | DESMONTAJE TECHO CHAPA ONDULADA | 5 | 32.8 | 164
|  |  | 0600 | 1 | 6354.43 | 6354.43
0601 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y SOLERAS | 1 | 9813.23 | 9813.23
060101 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 1 | 1130.4 | 1130.4
060101.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS | 9 | 125.6 | 1130.4
|  |  | 060101 | 1 | 1130.4 | 1130.4
060102 | Capítulo |  | SOLERAS | 1 | 8682.83 | 8682.83
060102.01 | Partida | m³ | SOLERA DE MORTERO D-400 E=9CM | 27.36 | 45.6 | 1247.62
060102.02 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I | 7.15 | 24.9 | 178.04
060102.03 | Partida | m² | RECRECIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 10cm-60cm | 143 | 27.85 | 3982.55
060102.04 | Partida | m² | RECRECIDO DE MORTERO | 9 | 21.5 | 193.5
060102.05 | Partida | m² | MORTERO DE NIVELACION e=2 cm | 80 | 18.75 | 1500
060102.06 | Partida | m² | MORTERO DE NIVELACION e=5 cm | 81 | 19.52 | 1581.12
|  |  | 060102 | 1 | 8682.83 | 8682.83
|  |  | 0601 | 1 | 9813.23 | 9813.23
0602 | Capítulo |  | ESTRUCTURA METALICA | 1 | 11250 | 11250
0602.01 | Partida | kg | ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR | 1000 | 11.25 | 11250
|  |  | 0602 | 1 | 11250 | 11250
0603 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | 1 | 42804.18 | 42804.18
060301 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 6011.65 | 6011.65
06030101 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | 1 | 1918 | 1918
06030101.01 | Partida | ud | GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL | 2 | 325 | 650
06030101.02 | Partida | ud | COLOCACION EQUIPAMIENTO | 10 | 45 | 450
06030101.03 | Partida | ud | LAVABO CON PEDESTAL MOD. VICTORIA | 1 | 225 | 225
06030101.04 | Partida | ud | INODORO MOD. VICTORIA | 1 | 395 | 395
06030101.05 | Partida | ud | ESPEJO EN VESTUARIOS 0,70x1,00 | 1 | 198 | 198
|  |  | 06030101 | 1 | 1918 | 1918
06030102 | Capítulo |  | ABASTECIMIENTO | 1 | 4093.65 | 4093.65
06030102.01 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN | 1 | 625 | 625
06030102.02 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN VESTUARIOS | 1 | 980 | 980
06030102.03 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 13/15 o PEX DN16 | 25 | 18.25 | 456.25
06030102.04 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 16/18 o PEX DN18 | 35 | 21.6 | 756
06030102.05 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20 | 10 | 25.9 | 259
06030102.06 | Partida | ud | TERMO ELECTRICO DE 50 L. | 1 | 350 | 350
06030102.07 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm | 4 | 35.6 | 142.4
06030102.08 | Partida | ud | CONTADOR DE AGUA DN-32 (abast) | 1 | 525 | 525
|  |  | 06030102 | 1 | 4093.65 | 4093.65
|  |  | 060301 | 1 | 6011.65 | 6011.65
060302 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 5149.2 | 5149.2
060302.01 | Partida | ml | COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C | 20 | 29.5 | 590
060302.02 | Partida | ml | COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE C | 7 | 35.6 | 249.2
060302.03 | Partida | ml | COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C | 10 | 41.25 | 412.5
060302.04 | Partida | ml | COLECTOR DN 160 MM PVC SERIE C | 5 | 45.9 | 229.5
060302.05 | Partida | ud | MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG. | 20 | 25.6 | 512
060302.06 | Partida | ud | DESAGÜE DE TERMO | 1 | 125 | 125
060302.07 | Partida | ud | ARQUETA REGISTRO 50x50cm | 3 | 375 | 1125
060302.08 | Partida | ud | ENTRONQUE A ARQUETAS EXISTENTE | 2 | 175 | 350
060302.09 | Partida | ud | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | 2 | 350 | 700
060302.10 | Partida | ml | TUBERÍA COLGADA PVC D=32 mm | 30 | 15.9 | 477
060302.11 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO PVC ø50 mm | 20 | 18.95 | 379
|  |  | 060302 | 1 | 5149.2 | 5149.2
060303 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 25726.78 | 25726.78
060303.01 | Partida | ud | APERTURA DE HUECOS | 4 | 35.5 | 142
060303.02 | Partida | m² | MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x20 HUECOS FACHADA | 51.4 | 45.2 | 2323.28
060303.03 | Partida | ud | RECIBIDO CERCO PUERTA/VENTANA | 8 | 25.6 | 204.8
060303.04 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO E HIDROFUGO | 37.8 | 54.9 | 2075.22
060303.05 | Partida | m² | TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9cm. | 19.25 | 43.5 | 837.38
060303.06 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTÓN-YESO (15+20) | 404.5 | 49.8 | 20144.1
|  |  | 060303 | 1 | 25726.78 | 25726.78
060304 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 5916.55 | 5916.55
060304.01 | Partida | m² | ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO HIDROFUGO EN EXTERIORE | 102.8 | 18.5 | 1901.8
060304.02 | Partida | m² | ENLUCIDO DE YESO PROYECTADO | 252.5 | 15.9 | 4014.75
|  |  | 060304 | 1 | 5916.55 | 5916.55
|  |  | 0603 | 1 | 42804.18 | 42804.18
0604 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 18719.69 | 18719.69
0604.01 | Partida | ml | RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM. | 65 | 9.85 | 640.25
0604.02 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA HIERRO EROSKI 60x60 CM | 33.2 | 61.2 | 2031.84
0604.03 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA (C1) PAMESA HIERRO EROSKI 60X60 CM | 256 | 61.5 | 15744
0604.04 | Partida | m² | PIEDRA CALIZA | 4 | 75.9 | 303.6
|  |  | 0604 | 1 | 18719.69 | 18719.69
0605 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 23322.75 | 23322.75
060501 | Capítulo |  | CARPINTERIA DE MADERA | 1 | 5645.5 | 5645.5
060501.01 | Partida | ud | PUERTA MAD. 1,20x2,03 LACADA | 1 | 615 | 615
060501.02 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,725x2,03 LACADA | 1 | 580 | 580
060501.03 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA | 2 | 590 | 1180
060501.04 | Partida | ud | PUERTA MAD. CORREDERA 1,00X2,03 | 1 | 825 | 825
060501.05 | Partida | ud | TOPE DE PUERTA | 7 | 12.5 | 87.5
060501.06 | Partida | m² | PANEL VINILICO CON CANTONERAS | 30 | 25.6 | 768
060501.07 | Partida | ud | REJILLA EN PUERTA | 3 | 425 | 1275
060501.08 | Partida | ud | HORNACINA DE MADERA 50x30x20 | 1 | 315 | 315
|  |  | 060501 | 1 | 5645.5 | 5645.5
060502 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 17677.25 | 17677.25
060502.01 | Partida | ud | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | 1 | 5980 | 5980
060502.02 | Partida | ud | PUERTA ACÚSTICA+ EI-2-45-C5 PASO 900 mm | 1 | 1690 | 1690
060502.03 | Partida | ud | PUERTA METALICA 2 HOJAS 1,50x2,20m | 1 | 1825 | 1825
060502.04 | Partida | ud | PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA | 1 | 4560 | 4560
060502.05 | Partida | m² | VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6 | 6.09 | 525 | 3197.25
060502.06 | Partida | ud | PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO | 1 | 425 | 425
|  |  | 060502 | 1 | 17677.25 | 17677.25
|  |  | 0605 | 1 | 23322.75 | 23322.75
0607 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS | 1 | 22043.39 | 22043.39
060701 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | 1 | 12613.64 | 12613.64
060701.01 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR PAREDES RAL 9016 | 375.4 | 12.9 | 4842.66
060701.02 | Partida | m² | PINTURA PLACAS DE TECHO RAL 3012 | 215 | 11.5 | 2472.5
060701.03 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA TECHOS | 35 | 12.9 | 451.5
060701.04 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR FACHADAS | 51.4 | 12.9 | 663.06
060701.05 | Partida | m² | ALICATADO GRES BLANCO BRILLO 15x15 CM CUARTOS HÚMEDOS | 70.2 | 59.6 | 4183.92
|  |  | 060701 | 1 | 12613.64 | 12613.64
060702 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | 1 | 9429.75 | 9429.75
060702.01 | Partida | m² | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO | 235.5 | 31.5 | 7418.25
060702.02 | Partida | m² | FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO | 8 | 49.5 | 396
060702.03 | Partida | m² | TABICA DE PLADUR | 45 | 35.9 | 1615.5
|  |  | 060702 | 1 | 9429.75 | 9429.75
|  |  | 0607 | 1 | 22043.39 | 22043.39
0609 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 1113 | 1113
0609.01 | Partida | h | LIMPIEZA DE OBRA | 70 | 15.9 | 1113
|  |  | 0609 | 1 | 1113 | 1113
0612 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS | 1 | 70425.39 | 70425.39
0612.01 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL | 295 | 89.6 | 26432
0612.02 | Partida | m² | AISLAMIENTO SUELO LOCAL | 332.1 | 34.8 | 11557.08
0612.03 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES | 423.4 | 69.98 | 29629.53
0612.04 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES LOCAL TECNICO | 28.8 | 75.6 | 2177.28
0612.05 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL TÉCNICO + FOC EI 90 | 5 | 125.9 | 629.5
|  |  | 0612 | 1 | 70425.39 | 70425.39
|  |  | 06 | 1 | 205846.06 | 205846.06
07 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 156066.56 | 156066.56
0701 | Capítulo |  | VENTILACION Y CLIMATIZACION | 1 | 44509.83 | 44509.83
070101 | Capítulo |  | CLIMATIZACION | 1 | 19770 | 19770
070101.01 | Partida | ud | MURAL SUPERFICIE 4 VIAS 8 kW | 3 | 6590 | 19770
|  |  | 070101 | 1 | 19770 | 19770
070102 | Capítulo |  | VENTILACION - EXTRACCION | 1 | 24739.83 | 24739.83
07010201 | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | 1 | 9850 | 9850
07010201.01 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-250/100 | 2 | 875 | 1750
07010201.02 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACION DE TD-1300/250 | 2 | 925 | 1850
07010201.03 | Partida | ud | RECUPERADOR 2800 m3/h | 1 | 6250 | 6250
|  |  | 07010201 | 1 | 9850 | 9850
07010202 | Capítulo |  | CONDUCTOS | 1 | 8930.23 | 8930.23
07010202.01 | Partida | ml | TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm | 8 | 39.5 | 316
07010202.02 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=100 mm | 25 | 43.85 | 1096.25
07010202.03 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=200 mm | 8 | 44.25 | 354
07010202.04 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm | 13 | 46.96 | 610.48
07010202.05 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=350 mm | 41 | 49.5 | 2029.5
07010202.06 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER NETO | 104 | 43.5 | 4524
|  |  | 07010202 | 1 | 8930.23 | 8930.23
07010203 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | 1 | 5334.6 | 5334.6
07010203.01 | Partida | ud | REJILLA INTEMPERIE 1000x600 | 3 | 975 | 2925
07010203.02 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm | 8 | 69.5 | 556
07010203.03 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm | 1 | 89.5 | 89.5
07010203.04 | Partida | ud | REJILLA EXTERIOR 1200x800 | 1 | 525 | 525
07010203.05 | Partida | ud | REJILLA INTEMPERIE 1800x500 | 1 | 1050 | 1050
07010203.06 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN 150 mm | 1 | 69.9 | 69.9
07010203.07 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 225x165 mm | 2 | 59.6 | 119.2
|  |  | 07010203 | 1 | 5334.6 | 5334.6
07010204 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 625 | 625
07010204.01 | Partida | ud | SONDA DE TEMPERATURA | 1 | 625 | 625
|  |  | 07010204 | 1 | 625 | 625
|  |  | 070102 | 1 | 24739.83 | 24739.83
|  |  | 0701 | 1 | 44509.83 | 44509.83
0702 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 623.95 | 623.95
070201 | Capítulo |  | EXTINTORES PORTATILES | 1 | 386.45 | 386.45
070201.01 | Partida | ud | EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV. ABC 6KG | 3 | 71.25 | 213.75
070201.02 | Partida | ud | EXTINTOR MANUAL DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG | 1 | 125 | 125
070201.03 | Partida | ud | SOPORTE EXTINTOR | 3 | 15.9 | 47.7
|  |  | 070201 | 1 | 386.45 | 386.45
070202 | Capítulo |  | SEÑALIZACION | 1 | 237.5 | 237.5
070202.01 | Partida |  | NOTA: | 0 | 0 | 0
070202.02 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN EXTINTOR | 4 | 12.5 | 50
070202.03 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN | 15 | 12.5 | 187.5
|  |  | 070202 | 1 | 237.5 | 237.5
|  |  | 0702 | 1 | 623.95 | 623.95
0705 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 47461.6 | 47461.6
070501 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 7858.8 | 7858.8
070501.01A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 50 | 45.98 | 2299
070501.01B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 50 | 35.9 | 1795
070501.02A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LED ESTANCA | 10 | 25.9 | 259
070501.02B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED ESTANCA | 10 | 45.9 | 459
070501.03A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 39.5 | 79
070501.03B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 25.9 | 51.8
070501.04A | Partida | ud | SUM. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 14 | 39.5 | 553
070501.04B | Partida | ud | INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 14 | 18.25 | 255.5
070501.05A | Partida | ud | SUM. DOWNLIGHT | 3 | 25.5 | 76.5
070501.05B | Partida | ud | INST. DOWNLIGHT | 3 | 21.5 | 64.5
070501.06A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA EMERGENCIA | 23 | 59.6 | 1370.8
070501.06B | Partida | ud | INST. LUMINARIA EMERGENCIA | 23 | 25.9 | 595.7
|  |  | 070501 | 1 | 7858.8 | 7858.8
070502 | Capítulo |  | FUERZA | 1 | 19121.9 | 19121.9
070502.01 | Partida | ud | INSTALACION DE ALUMBRADO Y CUADRO OBRA | 1 | 650 | 650
070502.02 | Partida | ml | DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT | 25 | 45.9 | 1147.5
070502.03 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | 1 | 4590 | 4590
070502.04 | Partida | ud | BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR | 1 | 1595 | 1595
070502.05 | Partida | ud | CUADRO DE ENCENDIDOS | 1 | 1525 | 1525
070502.06 | Partida | ud | ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA | 1 | 95.6 | 95.6
070502.07 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T | 130 | 2.99 | 388.7
070502.08 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T | 595 | 3.15 | 1874.25
070502.09 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T | 65 | 4.56 | 296.4
070502.10 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X6)+T | 105 | 9.85 | 1034.25
070502.11 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X16)+T | 3 | 11.6 | 34.8
070502.12 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A | 10 | 41.5 | 415
070502.13 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED | 4 | 43.5 | 174
070502.14 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI | 3 | 54.9 | 164.7
070502.15 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC | 2 | 45.6 | 91.2
070502.16 | Partida | ud | PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR | 3 | 41.5 | 124.5
070502.17 | Partida | ud | PUNTO DE FUERZA | 15 | 41.5 | 622.5
070502.18 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 1250 | 1250
070502.19 | Partida | ud | CONEXION SAI Y BY PASS | 1 | 125 | 125
070502.20 | Partida | ud | DET PRESENCIA | 5 | 69.9 | 349.5
070502.21 | Partida | ud | MODULO PROTECCION Y MEDIDA | 1 | 2325 | 2325
070502.22 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X4)+T | 60 | 4.15 | 249
|  |  | 070502 | 1 | 19121.9 | 19121.9
070503 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 16185.3 | 16185.3
070503.01 | Partida | ml | CANALETA UNEX 110X60 MM | 8 | 25.9 | 207.2
070503.02 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 300X60 | 3 | 35.6 | 106.8
070503.03 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 200X60 | 33 | 32.9 | 1085.7
070503.04 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 100X60 | 10 | 28.56 | 285.6
070503.05 | Partida | ml | CANALIZACION PARA DATOS | 20 | 725 | 14500
|  |  | 070503 | 1 | 16185.3 | 16185.3
070504 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 525 | 525
070504.01 | Partida | ud | RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS | 1 | 525 | 525
|  |  | 070504 | 1 | 525 | 525
070505 | Capítulo |  | TELEFONIA | 1 | 325 | 325
070505.01 | Partida | ud | CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA | 1 | 325 | 325
|  |  | 070505 | 1 | 325 | 325
070506 | Capítulo |  | MEGAFONIA-HILO MUSICAL | 1 | 3445.6 | 3445.6
070506.01 | Partida | ud | ALTAVOZ OPTIMUS | 4 | 275 | 1100
070506.02 | Partida | ud | AMPLIFICADOR OPTIMUS | 1 | 925 | 925
070506.03 | Partida | ud | CABLEADO DE LA INSTALACION | 1 | 1325 | 1325
070506.04 | Partida | ud | MICRÓFONO | 1 | 95.6 | 95.6
|  |  | 070506 | 1 | 3445.6 | 3445.6
|  |  | 0705 | 1 | 47461.6 | 47461.6
0708 | Capítulo |  | FRIO INDUSTRIAL | 1 | 63471.18 | 63471.18
070801 | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | 1 | 47949 | 47949
070801.01 | Partida | ud | CENTRAL DE REFRIGERACION POSITIVA | 1 | 25690 | 25690
070801.02 | Partida | ud | CUADRO ELECTRICOS DE SERVICIOS | 1 | 2590 | 2590
070801.03 | Partida | ud | INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA | 1 | 1250 | 1250
070801.04 | Partida | ud | INSTALACION ELECTRICA DE FRIO | 1 | 1050 | 1050
070801.05 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | 1 | 1975 | 1975
070801.06 | Partida | ud | CARGA DE RFRIGERANTE R513A | 1 | 3250 | 3250
070801.07 | Partida | ud | INSTALACION SERVICIOS DE FRIO | 5 | 425 | 2125
070801.08 | Partida | ud | CAMARA REFRIGERADO | 1 | 2825 | 2825
070801.09 | Partida | ud | CAMARA CONGELADO | 1 | 3659 | 3659
070801.10 | Partida | ud | SISTEMA SEGURIDAD CAMARAS Y LOCAL TECNICO | 1 | 2560 | 2560
070801.11 | Partida | ud | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | 1 | 650 | 650
070801.12 | Partida | ud | REVISION INSTALACION A 1 AÑO | 1 | 325 | 325
|  |  | 070801 | 1 | 47949 | 47949
070802 | Capítulo |  | CÁMARAS FRIGORIFICAS-PUERTAS | 1 | 15522.18 | 15522.18
070802.01 | Partida | m² | PANEL FRIGORIFICO SUELO REFORZADO 120 mm | 4.26 | 375 | 1597.5
070802.02 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm PERFILADO/PERFILADO TECHO | 4.26 | 198 | 843.48
070802.03 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 180 mm LISO/PERFILADO | 24.84 | 215 | 5340.6
070802.04 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 75 mm PERFILADO/LISO | 21.6 | 185 | 3996
070802.05 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 75 mm | 1 | 975 | 975
070802.06 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 120 mm | 1 | 1160 | 1160
070802.07 | Partida | ml | PERFIL SANITARIO PVC | 52 | 18.25 | 949
070802.08 | Partida | ud | CORTINA LAMAS | 1 | 625 | 625
070802.09 | Partida | ud | HACHA BOMBERO CON SOPORTE | 1 | 35.6 | 35.6
|  |  | 070802 | 1 | 15522.18 | 15522.18
|  |  | 0708 | 1 | 63471.18 | 63471.18
|  |  | 07 | 1 | 156066.56 | 156066.56
08 | Capítulo |  | MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO | 1 | 4007.35 | 4007.35
0801 | Capítulo |  | MOBILIARIO (pedir ofertas a proveedores Eroski) | 1 | 0 | 0
0801.01 | Partida | PA | MOBILIARIO SECO | 1 | 0 | 0
0801.02 | Partida | PA | MOBILIARIO FRIO | 1 | 0 | 0
0801.03 | Partida | PA | SUMINISTRO ALUMBRADO | 1 | 0 | 0
0801.04 | Partida | PA | INOX | 1 | 0 | 0
0801.05 | Partida | PA | MOBILIARIO PAN/ HORNOS | 1 | 0 | 0
0801.06 | Partida | PA | CARROS Y CESTAS | 1 | 0 | 0
|  |  | 0801 | 1 | 0 | 0
0802 | Capítulo |  | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1 | 4007.35 | 4007.35
0802.01 | Partida | ud | TRANSPALETA MANUAL SILENCIOSA | 1 | 515 | 515
0802.02 | Partida | ud | MATAINSECTOS | 2 | 135.6 | 271.2
0802.03 | Partida | ud | ENVASADORA MANUAL | 1 | 279.9 | 279.9
0802.04 | Partida | ud | TAQUILLAS | 1 | 898 | 898
0802.05 | Partida | ud | SILLA OFICINA | 2 | 157.8 | 315.6
0802.06 | Partida | ud | MESA OFICINA | 1 | 264.9 | 264.9
0802.07 | Partida | ud | CAJONERAS | 1 | 176.95 | 176.95
0802.08 | Partida | ud | BALDAS MADERA | 1 | 240.8 | 240.8
0802.09 | Partida | ud | BASES DE RUEDA PARA REPOSICIÓN | 10 | 104.5 | 1045
|  |  | 0802 | 1 | 4007.35 | 4007.35
|  |  | 08 | 1 | 4007.35 | 4007.35
09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 650 | 650
09.01 | Partida | PA | APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 650 | 650
|  |  | 09 | 1 | 650 | 650
10 | Capítulo |  | GESTION RESIDUOS | 1 | 1425 | 1425
10.01 | Partida | PA | GESTION MEDIOAMBIENTAL | 1 | 1425 | 1425
|  |  | 10 | 1 | 1425 | 1425
|  |  | TR26-402CONGE | 1 | 367994.97 | 367994.97