## Hoja1
25084 SYNERGYM ANDÚJAR, JAÉN | [5 empty] | TECNICISER
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 5747.27 | 5747.27
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 474.7 | 474.7
01015 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica revestida | 36.77 | 12.91 | 474.7
|  |  | SG0101 | 1 | 474.7 | 474.7
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 519.12 | 519.12
01031AA | Partida | m³ | Demolición de muro de hormigón armado | 1.09 | 387.29 | 422.15
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 4.42 | 21.94 | 96.97
|  |  | SG0103 | 1 | 519.12 | 519.12
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 4462.99 | 4462.99
01023 | Partida | ud | Cierre provisional de obra | 1 | 154.91 | 154.91
E640 | Partida | m | Limpieza y sellado de juntas de construcción | 20 | 90.36 | 1807.2
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 10 | 114.54 | 1145.4
PC.02.1 | Partida | u | Sellado de huecos forjado superior | 7 | 193.64 | 1355.48
|  |  | SG0104 | 1 | 4462.99 | 4462.99
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 290.46 | 290.46
01057 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de climatización y ventilación | 1 | 290.46 | 290.46
|  |  | SG0105 | 1 | 290.46 | 290.46
|  |  | SG01 | 1 | 5747.27 | 5747.27
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 42471.77 | 42471.77
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 1002.32 | 5.81 | 5823.48
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 269.98 | 6.52 | 1760.27
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 19 | 154.91 | 2943.29
BANDAIGNIF | Partida | ml | Banda de protección ignífuga EI60 | 69.9 | 51.63 | 3608.94
05026190 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R90 | 10.63 | 20.47 | 217.6
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R120 | 1309.65 | 21.47 | 28118.19
|  |  | SG02 | 1 | 42471.77 | 42471.77
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 102433.88 | 102433.88
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 2123.64 | 2123.64
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 5.85 | 38.61 | 225.87
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 13 | 77.46 | 1006.98
0331415F | Partida | m | Tabica para falso techo EI120 | 11.5 | 77.46 | 890.79
|  |  | C03.3 | 1 | 2123.64 | 2123.64
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 4505.94 | 4505.94
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 66.85 | 35.33 | 2361.81
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 53.63 | 39.98 | 2144.13
|  |  | C03.1 | 1 | 4505.94 | 4505.94
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 31582.59 | 31582.59
0321C4NA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 66.58 | 69.07 | 4598.68
0321C6WB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) | 161.9 | 71.26 | 11536.99
0321C4NB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) | 92.74 | 59.39 | 5507.83
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 112.04 | 51.25 | 5742.05
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 61.12 | 55.37 | 3384.21
0324O66N | Partida | m² | Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N) | 17.92 | 33.31 | 596.92
03126NW | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 58.67 | 3.68 | 215.91
|  |  | C03.2 | 1 | 31582.59 | 31582.59
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 64221.71 | 64221.71
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 927 | 23.94 | 22192.38
0201810 | Partida | m² | Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor | 25.01 | 36.6 | 915.37
10SWW00061 | Partida | m² | Recrecido de suelos de 5cm con mortero | 75.31 | 15.26 | 1149.23
020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante de hasta 2 cm | 438.9 | 11.24 | 4933.24
03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 200.5 | 18.07 | 3623.04
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 271 | 19.36 | 5246.56
03432A4 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 40mm | 373 | 15.49 | 5777.77
03432A2 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 20mm | 280.3 | 15.88 | 4451.16
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 29.15 | 58.09 | 1693.32
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 58.09 | 464.72
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 75.5 | 44.56 | 3364.28
RO0005C | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 137.15 | 28.4 | 3895.06
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 580.93 | 580.93
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 580.93 | 580.93
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 580.93 | 580.93
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1161.86 | 1161.86
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 580.93 | 580.93
SG0102013A | Partida | ml | Corte 2cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 34.2 | 7.75 | 265.05
03434DM | Partida | m² | Tablero MDF 10mm | 170 | 10.84 | 1842.8
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 7 | 11.36 | 79.52
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 27.12 | 27.12
0186244 | Partida | U | Formación de hornacina en fachada para suministro de agua | 1 | 233.12 | 233.12
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 2 | 112.31 | 224.62
06WWT0TY51 | Partida | m² | Rasillón cerámico | 5.94 | 60.23 | 357.77
|  |  | C03.4 | 1 | 64221.71 | 64221.71
|  |  | SG03 | 1 | 102433.88 | 102433.88
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 123668.43 | 123668.43
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 287 | 9.32 | 2674.84
4SA084 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C4 | 103 | 15.06 | 1551.18
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 171 | 21.71 | 3712.41
4SA108 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 235 | 28.3 | 6650.5
4SA10AB1 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 131 | 107.16 | 14037.96
0P110L10A | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.10.L10 (1x15+10LM) | 716.52 | 41.59 | 29800.07
0P230L15A | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 107.26 | 56.59 | 6069.84
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 880 | 50.23 | 44202.4
0T215L20VM | Partida | m² | Techo acústico T2.20.L20 (2x15+20LM) VISCOREM + MUELLE | 120 | 67.79 | 8134.8
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 40 | 14.43 | 577.2
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 47.4 | 37.27 | 1766.6
0SILSNA101595 | Partida | u | Silencioso 1500x900x500 | 10 | 346.6 | 3466
03126NW1 | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 315.27 | 3.25 | 1024.63
|  |  | SG04 | 1 | 123668.43 | 123668.43
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 47878.65 | 47878.65
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 18 | 24.22 | 435.96
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 87.27 | 52.11 | 4547.64
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 114.11 | 1141.1
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 0.64 | 140.71 | 90.05
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 109.9 | 140.71 | 15464.03
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1325.38 | 5.81 | 7700.46
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 495 | 5.81 | 2875.95
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 211.01 | 7.75 | 1635.33
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 29.74 | 14.21 | 422.61
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 21.94 | 82.28
07721M | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 136.62 | 43.84 | 5989.42
07740FS | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 95.28 | 43.84 | 4177.08
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 12.75 | 43.84 | 558.96
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 114.04 | 19.36 | 2207.81
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 21.3 | 25.82 | 549.97
|  |  | SG05 | 1 | 47878.65 | 47878.65
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 50103.56 | 50103.56
06021 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 5.94 | 87.52 | 519.87
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 143.5 | 51.14 | 7338.59
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 24.55 | 22.49 | 552.13
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 151 | 52.94 | 7993.94
06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee | 130 | 52.94 | 6882.2
06027A | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 110 | 51.58 | 5673.8
06014A4GMZ | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO | 320 | 58.06 | 18579.2
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 58.06 | 261.27
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 9.95 | 27.12 | 269.84
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 54.81 | 4.62 | 253.22
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 157.96 | 7.06 | 1115.2
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 29.15 | 7.49 | 218.33
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 138.5 | 3.22 | 445.97
|  |  | SG06 | 1 | 50103.56 | 50103.56
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 37606.97 | 37606.97
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 20.28 | 334.7 | 6787.72
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 7.71 | 478.64 | 3690.31
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 20.28 | 111.56 | 2262.44
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 7.71 | 159.55 | 1230.13
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 105cm | 2 | 451.83 | 903.66
07075-80AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 82 cm c/cerradura | 1 | 490.56 | 490.56
07075-160AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) | 1 | 852.03 | 852.03
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso | 1 | 968.21 | 968.21
07017-160B | Partida | ud | Puerta acero, lacada, 2 hojas 160cm de paso | 2 | 1353.29 | 2706.58
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 11 | 193.64 | 2130.04
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 52.42 | 90.36 | 4736.67
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.94 | 47.53 | 662.57
07028 | Partida | m | Barandilla metálica acero inoxidable c/ vidrio | 1.95 | 613.2 | 1195.74
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 6 | 193.64 | 1161.84
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 9.85 | 536.52 | 5284.72
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 48.94 | 36.15 | 1769.18
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 774.57 | 774.57
|  |  | SG07 | 1 | 37606.97 | 37606.97
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 6171.08 | 6171.08
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 1 | 264.65 | 264.65
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 8 | 79.13 | 633.04
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 9 | 116.18 | 1045.62
DEH024 | Partida | u | Calo en forjado existente D 95 mm | 2 | 97.08 | 194.16
DEH025 | Partida | u | Calo en forjado existente D 55 mm | 8 | 71.01 | 568.08
080392B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm | 127.25 | 10.33 | 1314.49
080392 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm | 37.2 | 11.61 | 431.89
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 16.35 | 15.49 | 253.26
08CS90 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm | 2.4 | 19.36 | 46.46
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 20.3 | 21.94 | 445.38
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 7.8 | 24.53 | 191.33
08032 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm | 13.95 | 6.46 | 90.12
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 1.2 | 11.61 | 13.93
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 10.3 | 15.49 | 159.55
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 9.8 | 10.33 | 101.23
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 13.2 | 18.07 | 238.52
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 1.25 | 21.94 | 27.43
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 2.3 | 24.53 | 56.42
08037 | Partida | u | Sumidero sifónico PP salida vertical 40/50 mm | 2 | 15.49 | 30.98
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 32.27 | 64.54
|  |  | SG08 | 1 | 6171.08 | 6171.08
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 62510.57 | 62510.57
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 14089.92 | 14089.92
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 258.19 | 258.19
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 348.55 | 348.55
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 516.38 | 516.38
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2882.7 | 2882.7
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 375.45 | 375.45
09071B | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K750VUF (5.000L/h) | 1 | 2157.61 | 2157.61
05.03.0225 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 25L | 2 | 154.91 | 309.82
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 16.5 | 50.34 | 830.61
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 455.71 | 911.42
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 5.6 | 51.63 | 289.13
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 92.2 | 25.82 | 2380.6
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 21.35 | 18.07 | 385.79
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 41.45 | 14.21 | 589
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 41.9 | 11.61 | 486.46
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 5.6 | 9.68 | 54.21
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 92.2 | 7.75 | 714.55
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 21.35 | 6.46 | 137.92
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 41.45 | 5.15 | 213.47
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 41.9 | 5.15 | 215.79
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.27 | 32.27
|  |  | C009.1 | 1 | 14089.92 | 14089.92
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 14610.52 | 14610.52
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 49.5 | 20.66 | 1022.67
092025 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aislam | 48.35 | 20.66 | 998.91
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 39.3 | 25.82 | 1014.73
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 193.64 | 193.64
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 419.56 | 419.56
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 20.5 | 27.12 | 555.96
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 5 | 2081.01 | 10405.05
|  |  | C009.2 | 1 | 14610.52 | 14610.52
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 18284.88 | 18284.88
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 903.67 | 1807.34
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 33 | 20.66 | 681.78
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 24.53 | 613.25
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 9 | 32.27 | 290.43
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 34 | 51.63 | 1755.42
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 71.01 | 142.02
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 5 | 38.73 | 193.65
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 10 | 40.02 | 400.2
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 38.73 | 116.19
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 5 | 43.89 | 219.45
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 1161.86 | 1161.86
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 7 | 28.4 | 198.8
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2840.09 | 5680.18
09061C | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX93E, de 1" | 1 | 2065.52 | 2065.52
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 5 | 232.37 | 1161.85
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 116.18 | 580.9
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 116.18 | 116.18
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 43.89 | 131.67
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 90.36 | 180.72
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 116.18 | 232.36
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 555.11 | 555.11
|  |  | C009.3 | 1 | 18284.88 | 18284.88
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 15525.25 | 15525.25
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 190.66 | 1525.28
09402C | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 6 | 179.27 | 1075.62
09402AE | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 1331.09 | 2662.18
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 193.59 | 193.59
09427 | Partida | u | Conjunto ducha con rociador antivandálico " Presto 65" | 8 | 371.12 | 2968.96
0112369 | Partida | u | Pieza Presto racor DL400 | 8 | 125.38 | 1003.04
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 105.3 | 210.6
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 126.48 | 758.88
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 159.22 | 318.44
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 121.18 | 121.18
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 150.68 | 301.36
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 8 | 141.34 | 1130.72
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 366.83 | 366.83
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 122.6 | 490.4
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 170.36 | 340.72
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 76.57 | 153.14
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 38.73 | 77.46
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 468.62 | 937.24
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 889.61 | 889.61
|  |  | C009.4 | 1 | 15525.25 | 15525.25
|  |  | SG09 | 1 | 62510.57 | 62510.57
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 80735.89 | 80735.89
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 55700.98 | 55700.98
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 839.12 | 839.12
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 3195.1 | 3195.1
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 451.83 | 451.83
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 8448.55 | 8448.55
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1965 | 2.65 | 5207.25
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2100 | 3.13 | 6573
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 50.8 | 5.1 | 259.08
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 85.9 | 7.82 | 671.74
10112A | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 22 | 7.82 | 172.04
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 15 | 12.91 | 193.65
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 420.3 | 8.08 | 3396.02
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 36 | 48.93 | 1761.48
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 59.55 | 119.1
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 166.48 | 832.4
1046A642AA | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 2 | 302.08 | 604.16
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en suelo (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 302.08 | 906.24
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 1 | 453.12 | 453.12
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 122.65 | 35.79 | 4389.64
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 223.15 | 53.16 | 11862.65
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 74.5 | 70.82 | 5276.09
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 12.91 | 77.46
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 1.3 | 8.66 | 11.26
|  |  | C10.1 | 1 | 55700.98 | 55700.98
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 13328.85 | 13328.85
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 526.71 | 526.71
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 40 | 34.21 | 1368.4
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 1 | 86.06 | 86.06
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 54 | 39.92 | 2155.68
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 28 | 45.55 | 1275.4
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 8 | 39.92 | 319.36
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 26 | 36.68 | 953.68
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 12 | 40.02 | 480.24
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 34 | 47.76 | 1623.84
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 5 | 59.39 | 296.95
10205P | Partida | u | Alumbrado emergencia permanente 60 lúmenes | 10 | 61.96 | 619.6
10206P | Partida | u | Alumbrado emergencia permanente 110 lúmenes | 10 | 69.7 | 697
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 45.19 | 361.52
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 49.06 | 196.24
102327 | Partida | m | Tira LED PERFIL 2700K | 73.5 | 32.22 | 2368.17
|  |  | C10.2 | 1 | 13328.85 | 13328.85
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 5825.36 | 5825.36
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 484.11 | 484.11
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 569.7 | 3.22 | 1834.43
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 2228.47 | 2228.47
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 355.01 | 355.01
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 355.01 | 355.01
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 135.86 | 135.86
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 355.01 | 355.01
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 2 | 38.73 | 77.46
|  |  | C10.3 | 1 | 5825.36 | 5825.36
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 5880.7 | 5880.7
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.4 | 1560
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 150 | 2.84 | 426
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 450 | 3.74 | 1683
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 520 | 1.01 | 525.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.55 | 387.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 150 | 8.66 | 1299
|  |  | C10.4 | 1 | 5880.7 | 5880.7
|  |  | SG10 | 1 | 80735.89 | 80735.89
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 168286.18 | 168286.18
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 105613.3 | 105613.3
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 2065.52 | 2065.52
SODEC250H | Partida | u | Ventilador centrífugo SODECA SV-250/H | 2 | 574.85 | 1149.7
1118020 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-800/200 SILENT 3V" | 1 | 531.85 | 531.85
11120031 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V" | 2 | 880.15 | 1760.3
117033GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" | 2 | 5232.09 | 10464.18
0RASC6HNPE | Partida | u | Unidad exterior centrífuga VRF HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 8359.21 | 41796.05
0RCI20FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.0FSR1 | 7 | 1444.52 | 10111.64
0RCI25FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.5FSR1 | 9 | 1515.03 | 13635.27
0RPK08FSRM | Partida | u | Unidad interior tipo consola VRF HITACHI RPK-0.8FSRM | 1 | 1143.21 | 1143.21
0PN23NA2 | Partida | u | Unidad de panel HITACHI P-N23NA2 | 16 | 341.47 | 5463.52
0PCARFG2 | Partida | u | Mando por cable multifunción HITACHI PC-ARFG2-E | 6 | 392.67 | 2356.02
CSNET-LITE | Partida | u | Controlado centralizado CSNET LITE HITACHI | 1 | 1825.49 | 1825.49
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 21.6 | 96.82 | 2091.31
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 839.12 | 839.12
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 7 | 290.46 | 2033.22
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1250 | 5.81 | 7262.5
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 542.2 | 1084.4
|  |  | C11.1 | 1 | 105613.3 | 105613.3
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 8247.43 | 8247.43
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 3.2 | 30.98 | 99.14
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 117.2 | 41.31 | 4841.53
11153A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 20 | 37.43 | 748.6
E-102SN4 | Partida | u | Multikit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 12 | 213.18 | 2558.16
|  |  | C11.2 | 1 | 8247.43 | 8247.43
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 54425.45 | 54425.45
1125650X10B | Partida | u | Rejilla retorno 500x100mm de Madel | 3 | 77.97 | 233.91
1125670X10B | Partida | u | Rejilla retorno 700x100mm de Madel | 8 | 104.25 | 834
1125680X10B | Partida | u | Rejilla retorno 800x100mm de Madel | 6 | 121.35 | 728.1
11255425X125B | Partida | u | Rejilla impulsión 425x125mm de Madel | 6 | 80.03 | 480.18
1125510X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 100x100mm de Madel | 1 | 61.96 | 61.96
11255525X125B | Partida | u | Rejilla impulsión 525x125mm de Madel | 3 | 87.79 | 263.37
1125570X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 700x100mm de Madel | 4 | 104.25 | 417
1125580X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 800x100mm de Madel | 11 | 121.35 | 1334.85
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 45.19 | 858.61
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 850 | 41.31 | 35113.5
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 210.25 | 49.06 | 10314.87
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 19.66 | 110.12 | 2164.96
IVG05030 | Partida | u | Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación 50x30cm | 2 | 810.07 | 1620.14
|  |  | C11.3 | 1 | 54425.45 | 54425.45
|  |  | SG11 | 1 | 168286.18 | 168286.18
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 32099.37 | 32099.37
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 1549.14 | 1549.14
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 729.38 | 729.38
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 2695.51 | 2695.51
12035 | Partida | u | Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad | 1 | 225.92 | 225.92
12003B | Partida | u | Detector óptico de humos | 35 | 47.76 | 1671.6
12004B | Partida |  | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 58.09 | 232.36
12005B | Partida |  | Sirena interior | 1 | 103.28 | 103.28
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 593.84 | 2375.36
12031B | Partida | u | KIT Depósitos para reserva agua PCI de 12000L | 1 | 6144.93 | 6144.93
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 5021.79 | 5021.79
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 9 | 60.36 | 543.24
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 82.86 | 82.86
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 19 | 15.44 | 293.36
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 38 | 20.32 | 772.16
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 1 | 116.18 | 116.18
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 10 | 114.54 | 1145.4
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 10 | 48.17 | 481.7
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-RCT | 34.9 | 31.24 | 1090.28
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT | 37.1 | 26.44 | 980.92
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 1200 | 4.87 | 5844
|  |  | SG12 | 1 | 32099.37 | 32099.37
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 5421.85 | 5421.85
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 35 | 154.91 | 5421.85
|  |  | SG13 | 1 | 5421.85 | 5421.85
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 4518.33 | 4518.33
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 4518.33 | 4518.33
|  |  | SG14 | 1 | 4518.33 | 4518.33
|  |  | SG_BP_23_V01 | 1 | 769653.8 | 769653.8