## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 5294.93 | 5294.93
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 1307.17 | 1307.17
01015 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica revestida | 36.77 | 35.55 | 1307.17
|  |  | SG0101 | 1 | 1307.17 | 1307.17
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 266.16 | 266.16
01031AA | Partida | m³ | Demolición de muro de hormigón armado | 1.09 | 75.9 | 82.73
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 4.42 | 41.5 | 183.43
|  |  | SG0103 | 1 | 266.16 | 266.16
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 2296.6 | 2296.6
01023 | Partida | ud | Cierre provisional de obra | 1 | 975 | 975
E640 | Partida | m | Limpieza y sellado de juntas de construcción | 20 | 15.9 | 318
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 10 | 75.23 | 752.3
PC.02.1 | Partida | u | Sellado de huecos forjado superior | 7 | 35.9 | 251.3
|  |  | SG0104 | 1 | 2296.6 | 2296.6
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 1425 | 1425
01057 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de climatización y ventilación | 1 | 1425 | 1425
|  |  | SG0105 | 1 | 1425 | 1425
|  |  | SG01 | 1 | 5294.93 | 5294.93
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 62067.86 | 62067.86
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 1002.32 | 7.25 | 7266.82
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 269.98 | 6.39 | 1725.17
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 19 | 75.9 | 1442.1
BANDAIGNIF | Partida | ml | Banda de protección ignífuga EI60 | 69.9 | 65.9 | 4606.41
05026190 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R90 | 10.63 | 26.9 | 285.95
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R120 | 1309.65 | 35.69 | 46741.41
|  |  | SG02 | 1 | 62067.86 | 62067.86
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 96389.7 | 96389.7
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 2310.53 | 2310.53
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 5.85 | 44.95 | 262.96
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 13 | 95.6 | 1242.8
0331415F | Partida | m | Tabica para falso techo EI120 | 11.5 | 69.98 | 804.77
|  |  | C03.3 | 1 | 2310.53 | 2310.53
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 4972.04 | 4972.04
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 66.85 | 41.5 | 2774.28
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 53.63 | 40.98 | 2197.76
|  |  | C03.1 | 1 | 4972.04 | 4972.04
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 24757.2 | 24757.2
0321C4NA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 66.58 | 51.2 | 3408.9
0321C6WB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) | 161.9 | 54.9 | 8888.31
0321C4NB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) | 92.74 | 45.9 | 4256.77
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 112.04 | 41.96 | 4701.2
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 61.12 | 43.5 | 2658.72
0324O66N | Partida | m² | Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N) | 17.92 | 35.6 | 637.95
03126NW | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 58.67 | 3.5 | 205.35
|  |  | C03.2 | 1 | 24757.2 | 24757.2
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 64349.93 | 64349.93
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 927 | 22.5 | 20857.5
0201810 | Partida | m² | Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor | 25.01 | 24.5 | 612.75
10SWW00061 | Partida | m² | Recrecido de suelos de 5cm con mortero | 75.31 | 19.5 | 1468.55
020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante de hasta 2 cm | 438.9 | 15.9 | 6978.51
03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 200.5 | 18.25 | 3659.13
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 271 | 15.32 | 4151.72
03432A4 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 40mm | 373 | 11.56 | 4311.88
03432A2 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 20mm | 280.3 | 8.65 | 2424.6
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 29.15 | 39.47 | 1150.55
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 45.65 | 365.2
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 75.5 | 35.6 | 2687.8
RO0005C | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 137.15 | 41.25 | 5657.44
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 175 | 175
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 250 | 250
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 250 | 250
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 3560 | 3560
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 175 | 175
SG0102013A | Partida | ml | Corte 2cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 34.2 | 22.98 | 785.92
03434DM | Partida | m² | Tablero MDF 10mm | 170 | 21.5 | 3655
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 7 | 18.62 | 130.34
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 29.5 | 29.5
0186244 | Partida | U | Formación de hornacina en fachada para suministro de agua | 1 | 450 | 450
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 2 | 175 | 350
06WWT0TY51 | Partida | m² | Rasillón cerámico | 5.94 | 35.95 | 213.54
|  |  | C03.4 | 1 | 64349.93 | 64349.93
|  |  | SG03 | 1 | 96389.7 | 96389.7
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 118358.95 | 118358.95
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 287 | 8.63 | 2476.81
4SA084 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C4 | 103 | 13.95 | 1436.85
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 171 | 20.11 | 3438.81
4SA108 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 235 | 26.15 | 6145.25
4SA10AB1 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 131 | 98.25 | 12870.75
0P110L10A | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.10.L10 (1x15+10LM) | 716.52 | 40.25 | 28839.93
0P230L15A | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 107.26 | 52.35 | 5615.06
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 880 | 48.36 | 42556.8
0T215L20VM | Partida | m² | Techo acústico T2.20.L20 (2x15+20LM) VISCOREM + MUELLE | 120 | 69.56 | 8347.2
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 40 | 13.9 | 556
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 47.4 | 29.6 | 1403.04
0SILSNA101595 | Partida | u | Silencioso 1500x900x500 | 10 | 356.9 | 3569
03126NW | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 315.27 | 3.5 | 1103.45
|  |  | SG04 | 1 | 118358.95 | 118358.95
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 36702.94 | 36702.94
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 18 | 25.6 | 460.8
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 87.27 | 55.9 | 4878.39
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 35.21 | 352.1
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 0.64 | 125.9 | 80.58
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 109.9 | 35.6 | 3912.44
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1325.38 | 6.9 | 9145.12
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 495 | 6.9 | 3415.5
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 211.01 | 7.1 | 1498.17
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 29.74 | 14.6 | 434.2
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 14.9 | 55.88
07721M | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 136.62 | 44.9 | 6134.24
07740FS | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 95.28 | 44.9 | 4278.07
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 12.75 | 44.9 | 572.48
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 114.04 | 10.5 | 1197.42
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 21.3 | 13.5 | 287.55
|  |  | SG05 | 1 | 36702.94 | 36702.94
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 47007.43 | 47007.43
06021 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 5.94 | 69.32 | 411.76
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 143.5 | 55.9 | 8021.65
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 24.55 | 9.5 | 233.23
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 151 | 51.25 | 7738.75
06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee | 130 | 51.25 | 6662.5
06027A | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 110 | 51.25 | 5637.5
06014A4GMZ | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO | 320 | 49.5 | 15840
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 49.5 | 222.75
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 9.95 | 35.6 | 354.22
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 54.81 | 5.25 | 287.75
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 157.96 | 5.98 | 944.6
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 29.15 | 6.95 | 202.59
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 138.5 | 3.25 | 450.13
|  |  | SG06 | 1 | 47007.43 | 47007.43
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 38830.69 | 38830.69
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 20.28 | 295 | 5982.6
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 7.71 | 265.9 | 2050.09
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 20.28 | 395.9 | 8028.85
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 7.71 | 165 | 1272.15
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 105cm | 2 | 690 | 1380
07075-80AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 82 cm c/cerradura | 1 | 580 | 580
07075-160AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) | 1 | 1050 | 1050
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso | 1 | 1275 | 1275
07017-160B | Partida | ud | Puerta acero, lacada, 2 hojas 160cm de paso | 2 | 1575.6 | 3151.2
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 11 | 105 | 1155
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 52.42 | 95 | 4979.9
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.94 | 41.25 | 575.03
07028 | Partida | m | Barandilla metálica acero inoxidable c/ vidrio | 1.95 | 398.5 | 777.08
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 6 | 125 | 750
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 9.85 | 325.6 | 3207.16
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 48.94 | 41.5 | 2031.01
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 585.62 | 585.62
|  |  | SG07 | 1 | 38830.69 | 38830.69
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 9334.72 | 9334.72
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 1 | 350 | 350
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 8 | 69.23 | 553.84
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 9 | 125 | 1125
DEH024 | Partida | u | Calo en forjado existente D 95 mm | 2 | 125 | 250
DEH025 | Partida | u | Calo en forjado existente D 55 mm | 8 | 125 | 1000
080392B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm | 127.25 | 21.56 | 2743.51
080392 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm | 37.2 | 23.9 | 889.08
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 16.35 | 28.6 | 467.61
08CS90 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm | 2.4 | 29.63 | 71.11
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 20.3 | 31.05 | 630.32
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 7.8 | 32.58 | 254.12
08032 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm | 13.95 | 8.25 | 115.09
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 1.2 | 8.75 | 10.5
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 10.3 | 25.6 | 263.68
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 9.8 | 9.75 | 95.55
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 13.2 | 22.6 | 298.32
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 1.25 | 25.63 | 32.04
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 2.3 | 29.89 | 68.75
08037 | Partida | u | Sumidero sifónico PP salida vertical 40/50 mm | 2 | 32.5 | 65
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 25.6 | 51.2
|  |  | SG08 | 1 | 9334.72 | 9334.72
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 66557.49 | 66557.49
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 15509.4 | 15509.4
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 350 | 350
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 287.23 | 287.23
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2925.6 | 2925.6
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 575.2 | 575.2
09071B | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K750VUF (5.000L/h) | 1 | 2345.8 | 2345.8
05.03.0225 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 25L | 2 | 225.6 | 451.2
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 16.5 | 35.9 | 592.35
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 535.9 | 1071.8
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 5.6 | 35.6 | 199.36
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 92.2 | 31.8 | 2931.96
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 21.35 | 26.32 | 561.93
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 41.45 | 24.25 | 1005.16
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 41.9 | 18.35 | 768.87
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 5.6 | 8.87 | 49.67
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 92.2 | 6.13 | 565.19
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 21.35 | 5.07 | 108.24
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 41.45 | 4.16 | 172.43
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 41.9 | 4.05 | 169.7
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 35.6 | 35.6
|  |  | C009.1 | 1 | 15509.4 | 15509.4
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 20642.29 | 20642.29
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 49.5 | 23.62 | 1169.19
092025 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aislam | 48.35 | 24.55 | 1186.99
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 39.3 | 26.32 | 1034.38
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 165.23 | 165.23
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 356.29 | 356.29
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 20.5 | 45.62 | 935.21
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 5 | 3159 | 15795
|  |  | C009.2 | 1 | 20642.29 | 20642.29
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 14943.49 | 14943.49
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 425.6 | 851.2
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 33 | 25.6 | 844.8
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 29.65 | 741.25
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 9 | 34.99 | 314.91
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 34 | 54.7 | 1859.8
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 80.19 | 160.38
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 5 | 33.95 | 169.75
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 10 | 34.36 | 343.6
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 26.64 | 79.92
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 5 | 34.01 | 170.05
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 56.32 | 56.32
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 7 | 28.9 | 202.3
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2857 | 5714
09061C | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX93E, de 1" | 1 | 965 | 965
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 5 | 125.6 | 628
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 89.65 | 448.25
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 275.9 | 275.9
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 45.6 | 136.8
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 42.51 | 85.02
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 85.32 | 170.64
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 725.6 | 725.6
|  |  | C009.3 | 1 | 14943.49 | 14943.49
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 15462.31 | 15462.31
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 135 | 1080
09402C | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 6 | 395 | 2370
09402AE | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 415 | 830
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 325.6 | 325.6
09427 | Partida | u | Conjunto ducha con rociador antivandálico " Presto 65" | 8 | 398.5 | 3188
0112369 | Partida | u | Pieza Presto racor DL400 | 8 | 35.6 | 284.8
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 85.9 | 171.8
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 225.6 | 1353.6
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 325.6 | 651.2
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 105.63 | 105.63
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 156.32 | 312.64
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 8 | 164.85 | 1318.8
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 356.69 | 356.69
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 125.6 | 502.4
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 275.9 | 551.8
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 67.54 | 135.08
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 425.6 | 851.2
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 1025.63 | 1025.63
|  |  | C009.4 | 1 | 15462.31 | 15462.31
|  |  | SG09 | 1 | 66557.49 | 66557.49
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 73777.04 | 73777.04
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 47002.06 | 47002.06
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 950 | 950
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 650 | 650
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7925.9 | 7925.9
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1965 | 3.05 | 5993.25
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2100 | 3.95 | 8295
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 50.8 | 4.25 | 215.9
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 85.9 | 9.25 | 794.58
10112A | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 22 | 11.56 | 254.32
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 15 | 7.35 | 110.25
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 420.3 | 5.95 | 2500.79
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 36 | 41.5 | 1494
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 41.5 | 83
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 125.6 | 628
1046A642AA | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 2 | 225.9 | 451.8
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en suelo (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 225.9 | 677.7
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 1 | 275.96 | 275.96
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 122.65 | 32.5 | 3986.13
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 223.15 | 36.96 | 8247.62
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 74.5 | 39.85 | 2968.83
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 7.25 | 43.5
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 1.3 | 4.25 | 5.53
|  |  | C10.1 | 1 | 47002.06 | 47002.06
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 14482.77 | 14482.77
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 325.6 | 325.6
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 40 | 39.62 | 1584.8
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 1 | 65.3 | 65.3
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 54 | 39.81 | 2149.74
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 28 | 38.36 | 1074.08
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 8 | 39.81 | 318.48
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 26 | 37.52 | 975.52
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 12 | 46.8 | 561.6
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 34 | 55.63 | 1891.42
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 5 | 69.89 | 349.45
10205P | Partida | u | Alumbrado emergencia permanente 60 lúmenes | 10 | 46.8 | 468
10206P | Partida | u | Alumbrado emergencia permanente 110 lúmenes | 10 | 55.63 | 556.3
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 41.5 | 332
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 45.3 | 181.2
102327 | Partida | m | Tira LED PERFIL 2700K | 73.5 | 49.65 | 3649.28
|  |  | C10.2 | 1 | 14482.77 | 14482.77
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3064.21 | 3064.21
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 325 | 325
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 569.7 | 1.98 | 1128.01
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 978.9 | 978.9
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 125 | 125
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 175 | 175
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 85.3 | 85.3
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 175 | 175
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 2 | 36 | 72
|  |  | C10.3 | 1 | 3064.21 | 3064.21
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 9228 | 9228
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 4.25 | 2762.5
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 150 | 5.62 | 843
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 450 | 4.35 | 1957.5
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 520 | 3.25 | 1690
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 5.41 | 1352.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 150 | 4.15 | 622.5
|  |  | C10.4 | 1 | 9228 | 9228
|  |  | SG10 | 1 | 73777.04 | 73777.04
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 190776.3 | 190776.3
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 122391.54 | 122391.54
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 650 | 650
SODEC250H | Partida | u | Ventilador centrífugo SODECA SV-250/H | 2 | 1525.6 | 3051.2
1118020 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-800/200 SILENT 3V" | 1 | 925.6 | 925.6
11120031 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V" | 2 | 1625.9 | 3251.8
117033GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" | 2 | 6589.32 | 13178.64
0RASC6HNPE | Partida | u | Unidad exterior centrífuga VRF HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 9625.32 | 48126.6
0RCI20FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.0FSR1 | 7 | 1625.6 | 11379.2
0RCI25FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.5FSR1 | 9 | 1825.9 | 16433.1
0RPK08FSRM | Partida | u | Unidad interior tipo consola VRF HITACHI RPK-0.8FSRM | 1 | 1425.6 | 1425.6
0PN23NA2 | Partida | u | Unidad de panel HITACHI P-N23NA2 | 16 | 625.3 | 10004.8
0PCARFG2 | Partida | u | Mando por cable multifunción HITACHI PC-ARFG2-E | 6 | 325.9 | 1955.4
CSNET-LITE | Partida | u | Controlado centralizado CSNET LITE HITACHI | 1 | 2159.3 | 2159.3
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 21.6 | 76.69 | 1656.5
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 1250 | 1250
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 7 | 225.9 | 1581.3
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1250 | 3.25 | 4062.5
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 650 | 1300
|  |  | C11.1 | 1 | 122391.54 | 122391.54
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 9434.09 | 9434.09
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 3.2 | 23.24 | 74.37
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 117.2 | 45.6 | 5344.32
11153A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 20 | 35.23 | 704.6
E-102SN4 | Partida | u | Multikit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 12 | 275.9 | 3310.8
|  |  | C11.2 | 1 | 9434.09 | 9434.09
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 58950.67 | 58950.67
1125650X10B | Partida | u | Rejilla retorno 500x100mm de Madel | 3 | 61.62 | 184.86
1125670X10B | Partida | u | Rejilla retorno 700x100mm de Madel | 8 | 71.86 | 574.88
1125680X10B | Partida | u | Rejilla retorno 800x100mm de Madel | 6 | 78.68 | 472.08
11255425X125B | Partida | u | Rejilla impulsión 425x125mm de Madel | 6 | 51.47 | 308.82
1125510X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 100x100mm de Madel | 1 | 28.81 | 28.81
11255525X125B | Partida | u | Rejilla impulsión 525x125mm de Madel | 3 | 61.75 | 185.25
1125570X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 700x100mm de Madel | 4 | 71.86 | 287.44
1125580X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 800x100mm de Madel | 11 | 78.68 | 865.48
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 125.9 | 2392.1
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 850 | 45.6 | 38760
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 210.25 | 49.85 | 10480.96
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 19.66 | 175.9 | 3458.19
IVG05030 | Partida | u | Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación 50x30cm | 2 | 475.9 | 951.8
|  |  | C11.3 | 1 | 58950.67 | 58950.67
|  |  | SG11 | 1 | 190776.3 | 190776.3
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 31621.08 | 31621.08
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 850 | 850
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 527.9 | 527.9
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 725.6 | 725.6
12035 | Partida | u | Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad | 1 | 350 | 350
12003B | Partida | u | Detector óptico de humos | 35 | 45.96 | 1608.6
12004B | Partida |  | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 39.85 | 159.4
12005B | Partida |  | Sirena interior | 1 | 98.56 | 98.56
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 525 | 2100
12031B | Partida | u | KIT Depósitos para reserva agua PCI de 12000L | 1 | 8562.3 | 8562.3
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 4256 | 4256
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 9 | 49.65 | 446.85
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 95 | 95
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 19 | 8.5 | 161.5
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 38 | 8.5 | 323
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 1 | 71.5 | 71.5
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 10 | 75.23 | 752.3
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 10 | 82.35 | 823.5
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-RCT | 34.9 | 65.2 | 2275.48
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT | 37.1 | 62.9 | 2333.59
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 1200 | 4.25 | 5100
|  |  | SG12 | 1 | 31621.08 | 31621.08
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 9975 | 9975
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 35 | 285 | 9975
|  |  | SG13 | 1 | 9975 | 9975
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG_BP_23_V01 | 1 | 788194.13 | 788194.13