## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
06 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 187595.03 | 187595.03
0600 | Capítulo |  | DEMOLICIONES y ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 0 | 0
0600.01 | Partida | u | CATA EN SOLERA O FORJADO | 0 | 0 | 0
0600.02 | Partida | m² | VACIADO COMPLETO LOCAL | 0 | 0 | 0
0600.03 | Partida | m² | DEMOLICION LOCAL | 0 | 0 | 0
0600.04 | Partida | m² | PICADO DE SOLADOS INTERIORES | 0 | 0 | 0
0600.05 | Partida | m² | PICADO SOLERA | 0 | 0 | 0
|  |  | 0600 | 1 | 0 | 0
0600OPC | Capítulo |  | OPCIONALES DEMOLICIONES Y ACTUCIONES PREVIAS | 1 | 4571.85 | 4571.85
0600OPC.01 | Partida | m² | PICADO SOLERA | 27.05 | 28.76 | 777.96
0600OPC.02 | Partida | m² | APERTURA HUECOS EN FACHADA | 13.72 | 58.03 | 796.17
0600OPC.03 | Partida | m² | DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE CHAPA METÁLICA | 0 | 0 | 0
0060OPC.04 | Partida | m² | DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE | 0 | 21.07 | 0
05RWJ10000 | Partida | m² | TRATAMIENTO DE HORMIGÓN CON PASIVADOR Y MORTERO REPARADOR | 0 | 77.6 | 0
0060OCP.05 | Partida | u | DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES | 1 | 2997.72 | 2997.72
|  |  | 0600OPC | 1 | 4571.85 | 4571.85
0601 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y SOLERAS | 1 | 3353.61 | 3353.61
060101 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 1 | 1783.41 | 1783.41
060101.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS | 27.05 | 65.93 | 1783.41
|  |  | 060101 | 1 | 1783.41 | 1783.41
060102 | Capítulo |  | SOLERAS | 1 | 1570.2 | 1570.2
060102.01 | Partida | m³ | SOLERA DE MORTERO D-400 e=10 cm | 6.72 | 233.66 | 1570.2
|  |  | 060102 | 1 | 1570.2 | 1570.2
|  |  | 0601 | 1 | 3353.61 | 3353.61
0601OPC | Capítulo |  | OPCIONALES EXCAVACIONES Y SOLERAS | 1 | 0 | 0
060101OPC | Capítulo |  | OPCIONALES EXCAVACIONES Y RELLENOS | 1 | 0 | 0
060101OPC.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN DE TERRENO | 0 | 0 | 0
060101OPC.02 | Partida | m² | RECRECIDO POLIESTIRENO EXPANDIDO 10-120 cm | 0 | 0 | 0
|  |  | 060101OPC | 1 | 0 | 0
060102OPC | Capítulo |  | OPCIONALES SOLERAS | 1 | 0 | 0
060102OPC.01 | Partida | m³ | HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=10 cm | 0 | 0 | 0
060102OPC.02 | Partida | m² | RECRECIDO DE MORTERO | 0 | 0 | 0
|  |  | 060102OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 0601OPC | 1 | 0 | 0
0602OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ESTRUCTURA METALICA | 1 | 55244.72 | 55244.72
0602OPC.01 | Partida | kg | ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR | 317.2 | 7.5 | 2379
0602OPC.02 | Partida | m² | MORTERO IGNÍFUGO R-90 | 0 | 0 | 0
0602OPC.10 | Partida | m² | FORJADO UNIDIRECCIONAL 22+5 CM | 0 | 0 | 0
05AWWJ0001 | Partida | kg | ACERO EN PERF. LAMINADOS EN CALIENTE S275-JR EN ELEMENTOS ESTRUC | 0 | 0 | 0
0602CPCR | Capítulo |  | REFUERZO DE LA ESTRUCTURA | 1 | 52865.72 | 52865.72
0060OPC.04 | Partida | m² | DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE | 4 | 21.07 | 84.28
05RWJ10000 | Partida | m² | TRATAMIENTO DE HORMIGÓN CON PASIVADOR Y MORTERO REPARADOR | 69.68 | 77.6 | 5407.17
061 | Partida | m | REFUERZO A CORTANTE CON TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO SikaWrap®-230 | 169.2 | 152.16 | 25745.47
062 | Partida | m | REFUERZO DE VIGAS CON LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO Sika® CarboDu | 104.64 | 104.11 | 10894.07
063 | Partida | m | REFUERZO DE VIGAS CON LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO Sika® CarboDu | 79.44 | 135.13 | 10734.73
|  |  | 0602CPCR | 1 | 52865.72 | 52865.72
|  |  | 0602OPC | 1 | 55244.72 | 55244.72
0603 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | 1 | 21533.54 | 21533.54
060301 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 4495.52 | 4495.52
06030101 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | 1 | 944.85 | 944.85
06030101.01 | Partida | u | GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL | 1 | 262.82 | 262.82
06030101.02 | Partida | u | COLOCACION EQUIPAMIENTO | 3 | 55.59 | 166.77
06030101.03 | Partida | u | LAVABO CON PEDESTAL MOD. VICTORIA | 1 | 178.28 | 178.28
06030101.04 | Partida | u | INODORO MOD. VICTORIA | 1 | 226.27 | 226.27
06030101.05 | Partida | u | ESPEJO EN VESTUARIOS 0,70x1,00 | 1 | 110.71 | 110.71
|  |  | 06030101 | 1 | 944.85 | 944.85
06030102 | Capítulo |  | ABASTECIMIENTO | 1 | 3550.67 | 3550.67
06030102.01 | Partida | u | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN VESTUARIO UNISEX | 1 | 868.92 | 868.92
06030102.02 | Partida | u | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN | 1 | 1175.95 | 1175.95
06030102.03 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 13/15 o PEX DN16 | 0 | 0 | 0
06030102.04 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 16/18 o PEX DN16 | 0 | 0 | 0
06030102.05 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20 | 3 | 27.13 | 81.39
06030102.06 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 26/28 o PEX DN25 | 25 | 39.71 | 992.75
06030102.07 | Partida | u | TERMO ELECTRICO DE 50 L. | 1 | 296.03 | 296.03
06030102.08 | Partida | u | VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm | 3 | 45.21 | 135.63
|  |  | 06030102 | 1 | 3550.67 | 3550.67
|  |  | 060301 | 1 | 4495.52 | 4495.52
060302 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 12139.28 | 12139.28
060302.00 | Partida | u | SUMIDERO SIFONICO INOX | 1 | 171.05 | 171.05
060302.01 | Partida | ml | COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C | 66.5 | 32.38 | 2153.27
060302.02 | Partida | ml | COLECTOR DN 90 MM PVC SERIE C | 0 | 0 | 0
060302.03 | Partida | ml | COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE C | 4 | 49.61 | 198.44
060302.04 | Partida | ml | COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C | 19.65 | 66.22 | 1301.22
060302.05 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO PVC ø50 mm | 30.9 | 24.84 | 767.56
060302.06 | Partida | u | MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG. | 14 | 115.45 | 1616.3
060302.07 | Partida | u | DESAGÜE DE TERMO | 1 | 71.11 | 71.11
060302.08 | Partida | u | ARQUETA REGISTRO 40x40cm | 3 | 293.83 | 881.49
060302.09 | Partida | u | REACOTADO ARQ. EXIST. + NUEVA TAPA | 0 | 0 | 0
060302.10 | Partida | u | ENTRONQUE A ARQUETAS EXISTENTE | 0 | 0 | 0
060302.11 | Partida | u | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | 1 | 4215.09 | 4215.09
060302.12 | Partida | ml | TUBERÍA COLGADA PVC D=25 mm | 25 | 30.55 | 763.75
|  |  | 060302 | 1 | 12139.28 | 12139.28
060303 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 3643.98 | 3643.98
060303.01 | Partida | m² | TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9cm. | 0 | 0 | 0
060303.02 | Partida | m² | MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x10 | 0 | 0 | 0
060303.03 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO | 5.4 | 42.76 | 230.9
060303.04 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO HIDROFUGO | 69.84 | 48.87 | 3413.08
060303.05 | Partida | m² | APERTURA DE HUECOS INTERIORES | 0 | 0 | 0
|  |  | 060303 | 1 | 3643.98 | 3643.98
060304 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 1254.76 | 1254.76
060304.01 | Partida | m² | ENFOSCADO FRATASADO 20MM. P. VERTICALES | 0 | 0 | 0
060304.02 | Partida | m² | ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO | 36.06 | 22.6 | 814.96
060304.03 | Partida | m² | ENFOSCADO HIDROFUGO EXTERIORES MAESTREADO FRATASADO 20MM. P. VER | 15 | 29.32 | 439.8
|  |  | 060304 | 1 | 1254.76 | 1254.76
|  |  | 0603 | 1 | 21533.54 | 21533.54
0603OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | 1 | 17952.09 | 17952.09
060301OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FONTANERIA | 1 | 17952.09 | 17952.09
06030101OPC | Capítulo |  | OPCIONALES APARATOS SANITARIOS | 1 | 1655.49 | 1655.49
06030101OPC.1 | Partida | u | LAVABO ASEO MINUSVALIDOS | 1 | 592.56 | 592.56
06030101OPC.2 | Partida | u | INODORO ASEO MINUSVÁLIDOS | 1 | 659.75 | 659.75
06030101OPC.3 | Partida | u | BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO P. | 1 | 226.03 | 226.03
06030101OPC.4 | Partida | u | ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS | 1 | 177.15 | 177.15
|  |  | 06030101OPC | 1 | 1655.49 | 1655.49
06030102OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ABASTECIMIENTO | 1 | 1394.04 | 1394.04
06030102OPC.1 | Partida | u | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE ASEO PUBLICO | 1 | 1394.04 | 1394.04
|  |  | 06030102OPC | 1 | 1394.04 | 1394.04
06030103OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ACOMETIDA/ CONTADOR | 1 | 641.43 | 641.43
06030103OPC.1 | Partida | u | CONTADOR DE AGUA DN-32 (abast) | 1 | 641.43 | 641.43
06030103OPC.0 | Partida | ml | VÁLVULA CORTE 32mm. | 0 | 0 | 0
|  |  | 06030103OPC | 1 | 641.43 | 641.43
060302OPC | Capítulo |  | OPCIONALES SANEAMIENTO | 1 | 0 | 0
060302OPC.01 | Partida | u | ARQUETA REGISTRO 60x60cm | 0 | 0 | 0
060302OPC.02 | Partida | u | ARQUETA REGISTRO 50x50cm | 0 | 0 | 0
060302OPC.03 | Partida | u | BOMBA DE AGUA | 0 | 0 | 0
060302OCP.04 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO DN 110 MM PVC SERIE C | 0 | 0 | 0
060302OCP.05 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO DN 125 MM PVC SERIE C | 0 | 0 | 0
|  |  | 060302OPC | 1 | 0 | 0
060303OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ALBAÑILERÍA | 1 | 14261.13 | 14261.13
060303OPC.01 | Partida | ml | IMPERMEAB. ZOCALO CON VENTANAL BAJO ACERA | 0 | 0 | 0
060303OPC.02 | Partida | u | PERFORACIONES D=75-125 mm | 0 | 0 | 0
060303OPC.03 | Partida | m² | REPARACIÓN ESTRUCTURA HORMIGÓN | 0 | 0 | 0
060303OPC.04 | Partida | m² | CIERRE PLADUR ESTÉTICO ESQUINAS Y ENCUENTROS | 0 | 0 | 0
060303OPC.05 | Partida | m² | MURO BL.HGÓN.GRIS. 40x20x20 | 0 | 0 | 0
060303OPC.06 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTON-YESO 15 | 213.51 | 29.94 | 6392.49
060303OPC.07 | Partida | m² | ENLUCIDO DE YESO PROYECT. VERT Y HORIZ. | 88.5 | 17.11 | 1514.24
060303OPC.08 | Partida | m² | CITARA DE LADRILLO MACIZO PERFORADO | 119.31 | 43.98 | 5247.25
060303OPC.09 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTON-YESO 15 EI90 | 0 | 0 | 0
060303OPC.10 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTON-YESO 15 HIDROFUGO | 30.72 | 36.04 | 1107.15
|  |  | 060303OPC | 1 | 14261.13 | 14261.13
|  |  | 060301OPC | 1 | 17952.09 | 17952.09
|  |  | 0603OPC | 1 | 17952.09 | 17952.09
0604 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 17335.58 | 17335.58
0604.01 | Partida | ml | RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM. | 101.35 | 11.6 | 1175.66
0604.02 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA (C1) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60X60 CM | 248.79 | 51.31 | 12765.41
0604.03 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60x60 | 53.46 | 55.59 | 2971.84
0604.04 | Partida | m² | PIEDRA CALIZA | 4.07 | 103.85 | 422.67
|  |  | 0604 | 1 | 17335.58 | 17335.58
0604OPC | Capítulo |  | OPCIONALES SOLADOS | 1 | 2771.71 | 2771.71
0604OPC.01 | Partida | m | PAVIMENTO CERAMICO EN FACHADA | 0 | 0 | 0
0604OPC.10 | Partida | m² | PUENTE DE UNIÓN ENTRE PAVIMENTOS | 333 | 5.13 | 1708.29
0604OPC.11 | Partida | m | PERFIL JUNTA DILATACION TIPO SCHLUTER DILEX EKS 300 BT 30 | 12.8 | 83.08 | 1063.42
|  |  | 0604OPC | 1 | 2771.71 | 2771.71
0605 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 17135.26 | 17135.26
060501 | Capítulo |  | CARPINTERIA DE MADERA | 1 | 3905.89 | 3905.89
060501.01 | Partida | u | PUERTA MAD. 0,725x2,03 LACADA | 1 | 519.25 | 519.25
060501.02 | Partida | u | PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA | 2 | 629.2 | 1258.4
060501.03 | Partida | u | PUERTA MAD. 0,925x2,03 LACADA | 0 | 0 | 0
060501.04 | Partida | u | PUERTA MAD. CORREDERA 1,00X2,03 | 1 | 904.11 | 904.11
060501.05 | Partida | u | TOPE DE PUERTA | 5 | 73.3 | 366.5
060501.06 | Partida | m² | PANEL VINILICO CON CANTONERAS | 10.8 | 79.41 | 857.63
|  |  | 060501 | 1 | 3905.89 | 3905.89
060502 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 13229.37 | 13229.37
060502.01 | Partida | u | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | 0 | 0 | 0
060502.02 | Partida | u | PUERTA ACÚSTICA+ EI-2-45-C5 PASO 900 mm | 1 | 2260.27 | 2260.27
060502.03 | Partida | u | PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m | 1 | 757.5 | 757.5
060502.04 | Partida | u | PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA | 2 | 2810.06 | 5620.12
060502.05 | Partida | m² | VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6 | 2.64 | 1095.92 | 2893.23
060502.06 | Partida | u | PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO | 1 | 549.79 | 549.79
060502.12 | Partida | u | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA PASO 2,20 M | 0 | 0 | 0
060502.11 | Partida | u | PUERTA METALICA DOS HOJAS 0,7x2,20m | 1 | 1148.46 | 1148.46
|  |  | 060502 | 1 | 13229.37 | 13229.37
|  |  | 0605 | 1 | 17135.26 | 17135.26
0605OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 8339.77 | 8339.77
060501OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CARPINTERIA DE MADERA | 1 | 758.7 | 758.7
060501OPC.01 | Partida | u | PUERTA MAD. CORREDERA 0,925X2,03 | 0 | 0 | 0
060501OPC.02 | Partida | m² | TABLERO DE MADERA O.S.B. | 18 | 42.15 | 758.7
060501OPC.03 | Partida | u | REJILLA EN PUERTA | 0 | 0 | 0
060501OPC.04 | Partida | u | HORNACINA DE MADERA 50x30x20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 060501OPC | 1 | 758.7 | 758.7
060502OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CARPINTERIA METALICA | 1 | 7581.07 | 7581.07
060502OPC.01 | Partida | u | ANGULAR "L" PROTECCIONES TRASPALETA | 15 | 54.98 | 824.7
060502OPC.02 | Partida | m² | CHAPA LAGRIMADA | 0 | 0 | 0
060502OPC03 | Partida | u | PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m CON BARRA ANTIPÁNICO | 0 | 0 | 0
060502OPC10 | Partida | u | PUERTA DE DOS HOJAS 2X0.70X2.03 CM EI-60 | 1 | 1075.16 | 1075.16
060502OCO.11 | Partida | u | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | 1 | 5681.21 | 5681.21
|  |  | 060502OPC | 1 | 7581.07 | 7581.07
|  |  | 0605OPC | 1 | 8339.77 | 8339.77
0607 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS | 1 | 27853.3 | 27853.3
060701 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | 1 | 11119.32 | 11119.32
060701.01 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR PAREDES | 427.81 | 10.39 | 4444.95
060701.02 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR FACHADAS | 219.82 | 14.66 | 3222.56
060701.03 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR TECHOS | 0 | 0 | 0
060701.04 | Partida | ml | PINTURA ESMALTE CARPINTERIA | 0 | 0 | 0
060701.05 | Partida | m² | ALICATADO GRES BLANCO BRILLO 15x15 CM CUARTOS HÚMEDOS | 70.66 | 47.03 | 3323.14
060701.06 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR ZOCALO FACHADAS | 7.52 | 17.11 | 128.67
|  |  | 060701 | 1 | 11119.32 | 11119.32
060702 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | 1 | 16733.98 | 16733.98
060702.01 | Partida | m² | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO | 60.04 | 29.94 | 1797.6
060702.02 | Partida | m² | FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO | 0 | 0 | 0
060702.03 | Partida | m² | TABICA DE PLADUR | 178.9 | 37.87 | 6774.94
060702.04 | Partida | u | TRAMPILLA PLADUR 60x60CM | 0 | 0 | 0
060702.05 | Partida | u | TRAMPILLA PLADUR 40x40CM | 0 | 0 | 0
060702.06 | Partida | m² | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60X60 RAL 3102 | 242.9 | 33.6 | 8161.44
|  |  | 060702 | 1 | 16733.98 | 16733.98
|  |  | 0607 | 1 | 27853.3 | 27853.3
0607OPC | Capítulo |  | OPCIONALES PINTURA Y ACABADOS | 1 | 0 | 0
060701OPC | Capítulo |  | OPCIONALES PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | 1 | 0 | 0
060702OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | 1 | 0 | 0
060702OPC.01 | Partida | m² | FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO EI-90 | 0 | 0 | 0
|  |  | 060702OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 060701OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 0607OPC | 1 | 0 | 0
0609 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 6839.34 | 6839.34
0609.01 | Partida | h | LIMPIEZA DE OBRA | 118.91 | 36.66 | 4359.24
0609.02 | Partida | u | SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CP 644-160 | 14 | 177.15 | 2480.1
|  |  | 0609 | 1 | 6839.34 | 6839.34
0612 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS | 1 | 4664.26 | 4664.26
0612.01 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL | 0 | 0 | 0
0612.02 | Partida | m² | AISLAMIENTO SUELO LOCAL | 0 | 0 | 0
0612.03 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES | 0 | 0 | 0
0612.04 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES LOCAL TECNICO | 33.48 | 95.3 | 3190.64
0612.05 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL TÉCNICO | 7.31 | 201.59 | 1473.62
0612.06 | Partida | m² | AISLAMIENTO TÉRMICO EN PAREDES | 0 | 0 | 0
0612.07 | Partida | m² | AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA EN FALSO TECHO LOCAL | 0 | 0 | 0
|  |  | 0612 | 1 | 4664.26 | 4664.26
|  |  | 06 | 1 | 187595.03 | 187595.03
07 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 98387.47 | 98387.47
0701 | Capítulo |  | VENTILACION Y CLIMATIZACION | 1 | 18113.67 | 18113.67
070101 | Capítulo |  | CLIMATIZACION | 1 | 1852.74 | 1852.74
070101.01 | Partida | u | CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1,6 M 4.5/9 kW | 1 | 1852.74 | 1852.74
070101.02 | Partida | u | UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 23/27kW | 0 | 0 | 0
070101.03 | Partida | u | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 8 kW | 0 | 0 | 0
070101.04 | Partida | u | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 6.5 kW | 0 | 0 | 0
|  |  | 070101 | 1 | 1852.74 | 1852.74
070102 | Capítulo |  | VENTILACION - EXTRACCION | 1 | 16260.93 | 16260.93
07010201 | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | 1 | 5563.3 | 5563.3
07010201.01 | Partida | u | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-500/160 | 0 | 0 | 0
07010201.02 | Partida | u | UNIDAD VENTILACION DE TD-1300/250 | 0 | 0 | 0
07010201.03 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR-2200 | 1 | 5563.3 | 5563.3
07010201.04 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR REC+53-1450-30., 1450m3/h | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010201 | 1 | 5563.3 | 5563.3
07010202 | Capítulo |  | CONDUCTOS | 1 | 8293.33 | 8293.33
07010202.01 | Partida | ml | TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm | 6 | 11.75 | 70.5
07010202.02 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=160 mm | 69.5 | 27.37 | 1902.22
07010202.03 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm | 36.5 | 35.24 | 1286.26
07010202.04 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=300 mm | 0 | 0 | 0
07010202.05 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER NETO | 102.7 | 49.02 | 5034.35
|  |  | 07010202 | 1 | 8293.33 | 8293.33
07010203 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | 1 | 1892.59 | 1892.59
07010203.01 | Partida | u | BOCA EXTRACCIÓN 150 mm | 2 | 33.19 | 66.38
07010203.02 | Partida | u | REJILLA EXTRACCIÓN 225x165 mm | 0 | 0 | 0
07010203.03 | Partida | u | REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm | 15 | 59.24 | 888.6
07010203.04 | Partida | u | REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm | 2 | 117.46 | 234.92
07010203.05 | Partida | m² | REJILLA INTEMPERIE | 3.2 | 219.59 | 702.69
07010203.06 | Partida | m² | REJILLA INTEMPERIE ACUSTICA | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010203 | 1 | 1892.59 | 1892.59
07010204 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 511.71 | 511.71
07010204.01 | Partida | u | SONDA DE TEMPERATURA | 3 | 170.57 | 511.71
|  |  | 07010204 | 1 | 511.71 | 511.71
|  |  | 070102 | 1 | 16260.93 | 16260.93
|  |  | 0701 | 1 | 18113.67 | 18113.67
0701OPC | Capítulo |  | OPCIONALES VENTILACION Y CLIMATIZACION | 1 | 20291.24 | 20291.24
070101OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CLIMATIZACION | 1 | 14084.47 | 14084.47
070101OPC.01 | Partida | u | CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 2 M 9/18 kW | 0 | 0 | 0
070101OPC.02 | Partida | u | CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1 M 4.5/9 kW | 0 | 0 | 0
08CAFj00002 | Partida | u | EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 9.5 Kw | 0 | 0 | 0
070101OPC.10 | Partida | u | EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT DE 6000 FRUG /h | 0 | 0 | 0
070101OPC.11 | Partida | u | EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT DE 2200 FRUG /h | 0 | 0 | 0
070101OPC.03 | Partida | u | UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 8 kW | 2 | 2195.91 | 4391.82
070101OPC.04 | Partida | u | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 4 kW | 4 | 1879.29 | 7517.16
070101OPC.20 | Partida | u | PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT | 1 | 490.25 | 490.25
070101OCP.21 | Partida | u | PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO MULTISPLIT | 2 | 842.62 | 1685.24
|  |  | 070101OPC | 1 | 14084.47 | 14084.47
070102OPC | Capítulo |  | OPCIONALES VENTILACION - EXTRACCION | 1 | 6206.77 | 6206.77
07010201OPC | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | 1 | 2446.15 | 2446.15
07010201OPC.1 | Partida | u | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-160/100 | 1 | 219.59 | 219.59
07010201OPC.2 | Partida | u | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-250/100 | 0 | 0 | 0
07010201OPC.3 | Partida | u | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-800/200 | 0 | 0 | 0
07010201OPC.4 | Partida | u | UNIDAD VENTILACION DE TD-1000/200 | 4 | 556.64 | 2226.56
07010201OPC.5 | Partida | u | UNIDAD VENTILACION DE TD-2000/315 | 0 | 0 | 0
07010201OPC.6 | Partida | u | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010201OPC | 1 | 2446.15 | 2446.15
07010202OPC | Capítulo |  | CONDUCTOS | 1 | 0 | 0
07010202OPC.1 | Partida | ml | CONDUCTO HELICOIDAL DE CHAPA D=100 mm | 0 | 0 | 0
07010202OPC.2 | Partida | ml | CONDUCTO HELICOIDAL DE CHAPA D=200 mm | 0 | 0 | 0
07010202OPC.3 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010202OPC | 1 | 0 | 0
07010203OPC | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | 1 | 3760.62 | 3760.62
07010204OPC | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 3760.62 | 3760.62
07010204OPC.1 | Partida | u | SILENCIOSO | 4 | 658.77 | 2635.08
07010204OPC.0 | Partida | u | COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120 | 2 | 562.77 | 1125.54
|  |  | 07010204OPC | 1 | 3760.62 | 3760.62
|  |  | 07010203OPC | 1 | 3760.62 | 3760.62
|  |  | 070102OPC | 1 | 6206.77 | 6206.77
|  |  | 0701OPC | 1 | 20291.24 | 20291.24
0702 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 809.5 | 809.5
0702.01 | Partida | u | EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. | 4 | 63.32 | 253.28
0702.02 | Partida | u | EXTINTOR DE CO2 | 2 | 117.46 | 234.92
0702.03 | Partida | u | SEÑALÍTICA EXTINTOR Y PASILLOS | 17 | 18.9 | 321.3
|  |  | 0702 | 1 | 809.5 | 809.5
0705 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 41720.76 | 41720.76
070501 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 14697.65 | 14697.65
070501.01A | Partida | u | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 54 | 168.52 | 9100.08
070501.01B | Partida | u | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 54 | 42.9 | 2316.6
070501.02A | Partida | u | SUM. LUMINARIA LED ESTANCA | 9 | 49.02 | 441.18
070501.02B | Partida | u | INST. LUMINARIA LED ESTANCA | 9 | 35.75 | 321.75
070501.03A | Partida | u | SUM. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 56.17 | 112.34
070501.03B | Partida | u | INST. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 38.81 | 77.62
070501.04A | Partida | u | SUM. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 9 | 86.82 | 781.38
070501.04B | Partida | u | INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 9 | 28.6 | 257.4
070501.05A | Partida | u | SUM. PROYECTOR DOWNLIGHT | 5 | 35.75 | 178.75
070501.05B | Partida | u | INST. DOWNLIGHT | 5 | 22.47 | 112.35
070501.06B | Partida | u | SUM. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES | 23 | 25.02 | 575.46
070501.06A | Partida | u | INST. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES | 23 | 18.38 | 422.74
|  |  | 070501 | 1 | 14697.65 | 14697.65
070502 | Capítulo |  | FUERZA | 1 | 21077.11 | 21077.11
070502.01 | Partida | u | INSTALACION DE ALUMBRADO Y CUADRO OBRA | 1 | 868.15 | 868.15
070502.02 | Partida | ml | DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT | 40 | 49.54 | 1981.6
070502.03 | Partida | u | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | 1 | 3523.66 | 3523.66
070502.04 | Partida | u | BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR | 1 | 1715.87 | 1715.87
070502.05 | Partida | u | CUADRO DE ENCENDIDOS | 1 | 735.37 | 735.37
070502.06 | Partida | u | ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA | 1 | 117.46 | 117.46
070502.07 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T | 160 | 3.93 | 628.8
070502.08 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T | 530 | 5.06 | 2681.8
070502.09 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X4)+T | 35 | 6.54 | 228.9
070502.10 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T | 125 | 8.38 | 1047.5
070502.11 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X6)+T | 20 | 12.66 | 253.2
070502.12 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X10)+T | 27 | 19 | 513
070502.13 | Partida | u | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A | 11 | 53.11 | 584.21
070502.14 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED | 6 | 148.1 | 888.6
070502.15 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI | 6 | 165.46 | 992.76
070502.16 | Partida | u | TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC | 2 | 188.95 | 377.9
070502.17 | Partida | u | PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR | 12 | 89.88 | 1078.56
070502.18 | Partida | u | PUNTO DE FUERZA | 9 | 76.6 | 689.4
070502.19 | Partida | u | KIT DE BAÑO KB-10F OPTIMUS | 1 | 301.3 | 301.3
070502.20 | Partida | u | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 1480.96 | 1480.96
070502.21 | Partida | u | CONEXION SAI Y BY PASS | 1 | 388.11 | 388.11
|  |  | 070502 | 1 | 21077.11 | 21077.11
070503 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 3331.31 | 3331.31
070503.01 | Partida | ml | CANALETA UNEX 110X60 MM | 6.9 | 35.24 | 243.16
070503.02 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 300X60 | 4 | 31.66 | 126.64
070503.03 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 200X60 | 17 | 27.07 | 460.19
070503.04 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 100X60 | 91 | 22.27 | 2026.57
070503.05 | Partida | ml | CANALIZACION PARA DATOS | 75 | 6.33 | 474.75
|  |  | 070503 | 1 | 3331.31 | 3331.31
070504 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 760.91 | 760.91
070504.01 | Partida | u | RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS | 1 | 760.91 | 760.91
|  |  | 070504 | 1 | 760.91 | 760.91
070505 | Capítulo |  | TELEFONIA | 1 | 291.09 | 291.09
070505.01 | Partida | u | CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA | 1 | 291.09 | 291.09
|  |  | 070505 | 1 | 291.09 | 291.09
070506 | Capítulo |  | MEGAFONIA-HILO MUSICAL | 1 | 1562.69 | 1562.69
070506.01 | Partida | u | ALTAVOZ OPTIMUS | 4 | 86.82 | 347.28
070506.02 | Partida | u | AMPLIFICADOR OPTIMUS | 1 | 628.13 | 628.13
070506.03 | Partida | u | CABLEADO DE LA INSTALACION | 1 | 428.97 | 428.97
070506.04 | Partida | u | MICRÓFONO | 1 | 158.31 | 158.31
|  |  | 070506 | 1 | 1562.69 | 1562.69
|  |  | 0705 | 1 | 41720.76 | 41720.76
0705OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ELECTRICIDAD | 1 | 2346.51 | 2346.51
070501OPC | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 505.56 | 505.56
070501OPC.01A | Partida | u | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 2250 mm | 0 | 0 | 0
070501OPC.01B | Partida | u | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 2250 mm | 0 | 0 | 0
070501OPC.02A | Partida | u | SUM. DETECTOR DE PRESENCIA | 6 | 45.45 | 272.7
070501OPC.02B | Partida | u | INST. DETECTOR DE PRESENCIA | 6 | 38.81 | 232.86
070501OPC.03A | Partida | u | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 750 mm | 0 | 0 | 0
070501OPC.03B | Partida | u | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 750 mm | 0 | 0 | 0
|  |  | 070501OPC | 1 | 505.56 | 505.56
070502OPC | Capítulo |  | FUERZA | 1 | 0 | 0
070502OPC.01 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X6)+T | 0 | 0 | 0
070502OPC.02 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X10)+T | 0 | 0 | 0
070502OPC.03 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X4)+T | 0 | 0 | 0
070502OPC.04 | Partida | u | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 32 A | 0 | 0 | 0
|  |  | 070502OPC | 1 | 0 | 0
070503OPC | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 165.93 | 165.93
070503OPC.01 | Partida | ml | BANDEJA PVC C/TAPA 300X60 | 0 | 0 | 0
070503OPC.02 | Partida | ml | BANDEJA PVC C/TAPA 200X60 | 0 | 0 | 0
070503OPC.03 | Partida | ml | BANDEJA PVC C/TAPA 100X60 | 5.7 | 29.11 | 165.93
|  |  | 070503OPC | 1 | 165.93 | 165.93
070504OPC | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
070504OPC.01 | Partida | u | INSTALACION/ADECUACION RED TIERRAS | 0 | 0 | 0
|  |  | 070504OPC | 1 | 0 | 0
070505OPC | Capítulo |  | OPCIONALES HILO MUSICAL | 1 | 1675.02 | 1675.02
070505OCP01 | Partida | u | LIMITADOR ACÚSTICO | 1 | 1675.02 | 1675.02
|  |  | 070505OPC | 1 | 1675.02 | 1675.02
|  |  | 0705OPC | 1 | 2346.51 | 2346.51
0708 | Capítulo |  | FRIO INDUSTRIAL | 1 | 15105.79 | 15105.79
070801 | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | 1 | 2910.86 | 2910.86
070801.01 | Partida | u | INSTALACIÓN CENTRALES POSITIVAS (R-449A) | 0 | 0 | 0
070801.02 | Partida | u | INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801.03 | Partida | u | INSTALACION SERVICIOS DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801.04 | Partida | u | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801.05 | Partida | u | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801.06 | Partida | u | EVAPORADOR CAMARA | 0 | 0 | 0
070801.07 | Partida | u | INSTALACION ELECTRICA DE FRIO | 1 | 2910.86 | 2910.86
070801.08 | Partida | u | EQUIPO COMPACTO C.CONGELADOS | 0 | 0 | 0
970801.09 | Partida | u | CUADRO DE CONTROL Y POTENCIA | 0 | 0 | 0
|  |  | 070801 | 1 | 2910.86 | 2910.86
070802 | Capítulo |  | CÁMARAS FRIGORIFICAS | 1 | 12194.93 | 12194.93
070802.01 | Partida | m² | PANEL FRIGORIFICO SUELO REFORZADO 120 mm | 0 | 0 | 0
070802.02 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm PERFILADO/PERFILADO TECHO | 0 | 0 | 0
070802.03 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm LISO/PERFILADO | 0 | 0 | 0
070802.04 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 75 mm PERFILADO/LISO | 0 | 0 | 0
070802.05 | Partida | u | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 75 mm | 0 | 0 | 0
070802.06 | Partida | u | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 120 mm | 0 | 0 | 0
070802.07 | Partida | ml | PERFIL SANITARIO PVC | 0 | 0 | 0
070802.08 | Partida | u | CORTINA LAMAS | 0 | 0 | 0
070802.09 | Partida | u | HACHA BOMBERO CON SOPORTE | 0 | 0 | 0
070802.10 | Partida | u | CÁMARA CONGELADOS Y REFRIGERADOS | 0 | 0 | 0
070802.11 | Partida | u | MONTAJE Y SUMINISTRO DE PANELES SEGÚN PLANO | 0 | 0 | 0
070802.12 | Partida | u | INSTALACIÓN CÁMARA DE REFRIGERADOS (R-513A) | 0 | 0 | 0
070802.13 | Partida | u | INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CONGELADOS (R-449) | 0 | 0 | 0
070802.14 | Partida | u | DESCARGA DE MOBILIARIO AUTÓNOMO | 0 | 0 | 0
070802.15 | Partida | u | SUMINSTRO CÁMARA CONGELADO CON EQUIPAMIENTO | 1 | 5964.69 | 5964.69
070802.16 | Partida | u | SUMINISTRO CÁMARA REFRIGERADO CON EQUIPAMIENTO | 1 | 4340.74 | 4340.74
070802.17 | Partida | u | MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS | 1 | 1889.5 | 1889.5
|  |  | 070802 | 1 | 12194.93 | 12194.93
|  |  | 0708 | 1 | 15105.79 | 15105.79
0708OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FRIO INDUSTRIAL | 1 | 0 | 0
070801OPC | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | 1 | 0 | 0
070801OPC.01 | Partida | u | CENTRAL DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0
070801OPC.02 | Partida | u | INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801OPC.03 | Partida | u | INSTALACION SERVICIOS DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801OPC.04 | Partida | u | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801OPC.05 | Partida | u | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801OPC.06 | Partida | u | EVAPORADOR CAMARA | 0 | 0 | 0
070801OPC.07 | Partida | u | INSTALACION ELECTRICA DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801OPC.08 | Partida | u | MOCHILA CAMARA CONGELADOS | 0 | 0 | 0
070801COP.09 | Partida | u | CENTRAL FRIGORÍFICA DAIKIN | 0 | 0 | 0
|  |  | 070801OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 0708OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 07 | 1 | 98387.47 | 98387.47
09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 2042.71 | 2042.71
09.01 | Partida | PA | APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 2042.71 | 2042.71
|  |  | 09 | 1 | 2042.71 | 2042.71
10 | Capítulo |  | GESTION RESIDUOS | 1 | 4085.4 | 4085.4
10.01 | Partida | PA | GESTION MEDIOAMBIENTAL | 1 | 4085.4 | 4085.4
|  |  | 10 | 1 | 4085.4 | 4085.4
|  |  | EROSKIGLEZBAD | 1 | 292110.61 | 292110.61