## Hoja1
PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
06 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 162553.46 | 162553.46
0600 | Capítulo |  | DEMOLICIONES y ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 0 | 0
0600.01 | Partida | ud | CATA EN SOLERA O FORJADO | 0 | 0 | 0
0600.02 | Partida | m² | VACIADO COMPLETO LOCAL | 0 | 0 | 0
0600.03 | Partida | m² | DEMOLICION LOCAL | 0 | 0 | 0
0600.04 | Partida | m² | PICADO DE SOLADOS INTERIORES | 0 | 0 | 0
0600.05 | Partida | m² | PICADO SOLERA | 0 | 0 | 0
|  |  | 0600 | 1 | 0 | 0
0600OPC | Capítulo |  | OPCIONALES DEMOLICIONES Y ACTUCIONES PREVIAS | 1 | 7687.66 | 7687.66
0600OPC.01 | Partida | m² | PICADO SOLERA | 27.05 | 25.9 | 700.6
0600OPC.02 | Partida | m² | APERTURA HUECOS EN FACHADA | 13.72 | 35.5 | 487.06
0600OPC.03 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE CHAPA METÁLICA | 0 | 0 | 0
0060OPC.04 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE | 0 | 24.5 | 0
05RWJ10000 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE HORMIGÓN CON PASIVADOR Y MORTERO REPARADOR | 0 | 68.9 | 0
0060OCP.05 | Partida | u | DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES | 1 | 6500 | 6500
|  |  | 0600OPC | 1 | 7687.66 | 7687.66
0601 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y SOLERAS | 1 | 4036.83 | 4036.83
060101 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | 1 | 2585.98 | 2585.98
060101.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS | 27.05 | 95.6 | 2585.98
|  |  | 060101 | 1 | 2585.98 | 2585.98
060102 | Capítulo |  | SOLERAS | 1 | 1450.85 | 1450.85
060102.01 | Partida | m³ | SOLERA DE MORTERO D-400 e=10 cm | 6.72 | 215.9 | 1450.85
|  |  | 060102 | 1 | 1450.85 | 1450.85
|  |  | 0601 | 1 | 4036.83 | 4036.83
0601OPC | Capítulo |  | OPCIONALES EXCAVACIONES Y SOLERAS | 1 | 0 | 0
060101OPC | Capítulo |  | OPCIONALES EXCAVACIONES Y RELLENOS | 1 | 0 | 0
060101OPC.01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN DE TERRENO | 0 | 0 | 0
060101OPC.02 | Partida | m² | RECRECIDO POLIESTIRENO EXPANDIDO 10-120 cm | 0 | 0 | 0
|  |  | 060101OPC | 1 | 0 | 0
060102OPC | Capítulo |  | OPCIONALES SOLERAS | 1 | 0 | 0
060102OPC.01 | Partida | m³ | HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=10 cm | 0 | 0 | 0
060102OPC.02 | Partida | m² | RECRECIDO DE MORTERO | 0 | 0 | 0
|  |  | 060102OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 0601OPC | 1 | 0 | 0
0602OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ESTRUCTURA METALICA | 1 | 30149.99 | 30149.99
0602OPC.01 | Partida | kg | ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR | 317.2 | 11.25 | 3568.5
0602OPC.02 | Partida | m² | MORTERO IGNÍFUGO R-90 | 0 | 0 | 0
0602OPC.10 | Partida | m² | FORJADO UNIDIRECCIONAL 22+5 CM | 0 | 0 | 0
05AWWJ0001 | Partida | kg | ACERO EN PERF. LAMINADOS EN CALIENTE S275-JR EN ELEMENTOS ESTRUC | 0 | 0 | 0
0602CPCR | Capítulo |  | REFUERZO DE LA ESTRUCTURA | 1 | 26581.49 | 26581.49
0060OPC.04 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE | 4 | 24.5 | 98
05RWJ10000 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE HORMIGÓN CON PASIVADOR Y MORTERO REPARADOR | 69.68 | 68.9 | 4800.95
061 | Partida | m | REFUERZO A CORTANTE CON TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO SikaWrap®-230 | 169.2 | 59.6 | 10084.32
062 | Partida | m | REFUERZO DE VIGAS CON LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO Sika® CarboDu | 104.64 | 61.25 | 6409.2
063 | Partida | m | REFUERZO DE VIGAS CON LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO Sika® CarboDu | 79.44 | 65.32 | 5189.02
|  |  | 0602CPCR | 1 | 26581.49 | 26581.49
|  |  | 0602OPC | 1 | 30149.99 | 30149.99
0603 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | 1 | 16821.55 | 16821.55
060301 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 4408.4 | 4408.4
06030101 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | 1 | 1278 | 1278
06030101.01 | Partida | ud | GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL | 1 | 325 | 325
06030101.02 | Partida | ud | COLOCACION EQUIPAMIENTO | 3 | 45 | 135
06030101.03 | Partida | ud | LAVABO CON PEDESTAL MOD. VICTORIA | 1 | 225 | 225
06030101.04 | Partida | ud | INODORO MOD. VICTORIA | 1 | 395 | 395
06030101.05 | Partida | ud | ESPEJO EN VESTUARIOS 0,70x1,00 | 1 | 198 | 198
|  |  | 06030101 | 1 | 1278 | 1278
06030102 | Capítulo |  | ABASTECIMIENTO | 1 | 3130.4 | 3130.4
06030102.01 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN VESTUARIO UNISEX | 1 | 1250 | 1250
06030102.02 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN | 1 | 625 | 625
06030102.03 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 13/15 o PEX DN16 | 0 | 0 | 0
06030102.04 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 16/18 o PEX DN16 | 0 | 0 | 0
06030102.05 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20 | 3 | 25.9 | 77.7
06030102.06 | Partida | ml | TUBERIA DE COBRE 26/28 o PEX DN25 | 25 | 28.8 | 720
06030102.07 | Partida | ud | TERMO ELECTRICO DE 50 L. | 1 | 350 | 350
06030102.08 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm | 3 | 35.9 | 107.7
|  |  | 06030102 | 1 | 3130.4 | 3130.4
|  |  | 060301 | 1 | 4408.4 | 4408.4
060302 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 7159.12 | 7159.12
060302.00 | Partida | ud | SUMIDERO SIFONICO INOX | 1 | 225 | 225
060302.01 | Partida | ml | COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C | 66.5 | 29.5 | 1961.75
060302.02 | Partida | ml | COLECTOR DN 90 MM PVC SERIE C | 0 | 0 | 0
060302.03 | Partida | ml | COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE C | 4 | 35.6 | 142.4
060302.04 | Partida | ml | COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C | 19.65 | 41.25 | 810.56
060302.05 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO PVC ø50 mm | 30.9 | 35.9 | 1109.31
060302.06 | Partida | ud | MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG. | 14 | 35.9 | 502.6
060302.07 | Partida | ud | DESAGÜE DE TERMO | 1 | 125 | 125
060302.08 | Partida | ud | ARQUETA REGISTRO 40x40cm | 3 | 425 | 1275
060302.09 | Partida | ud | REACOTADO ARQ. EXIST. + NUEVA TAPA | 0 | 0 | 0
060302.10 | Partida | ud | ENTRONQUE A ARQUETAS EXISTENTE | 0 | 0 | 0
060302.11 | Partida | ud | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | 1 | 360 | 360
060302.12 | Partida | ml | TUBERÍA COLGADA PVC D=25 mm | 25 | 25.9 | 647.5
|  |  | 060302 | 1 | 7159.12 | 7159.12
060303 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 4264.42 | 4264.42
060303.01 | Partida | m² | TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9cm. | 0 | 0 | 0
060303.02 | Partida | m² | MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x10 | 0 | 0 | 0
060303.03 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO | 5.4 | 53.8 | 290.52
060303.04 | Partida | m² | TABIQUE CARTON YESO HIDROFUGO | 69.84 | 56.9 | 3973.9
060303.05 | Partida | m² | APERTURA DE HUECOS INTERIORES | 0 | 0 | 0
|  |  | 060303 | 1 | 4264.42 | 4264.42
060304 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 989.61 | 989.61
060304.01 | Partida | m² | ENFOSCADO FRATASADO 20MM. P. VERTICALES | 0 | 0 | 0
060304.02 | Partida | m² | ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO | 36.06 | 18.5 | 667.11
060304.03 | Partida | m² | ENFOSCADO HIDROFUGO EXTERIORES MAESTREADO FRATASADO 20MM. P. VER | 15 | 21.5 | 322.5
|  |  | 060304 | 1 | 989.61 | 989.61
|  |  | 0603 | 1 | 16821.55 | 16821.55
0603OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA | 1 | 20017.33 | 20017.33
060301OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FONTANERIA | 1 | 2710 | 2710
06030101OPC | Capítulo |  | OPCIONALES APARATOS SANITARIOS | 1 | 1560 | 1560
06030101OPC.0 | Partida | ud | ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS | 1 | 390 | 390
06030101OPC.0 | Partida | ud | ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS | 1 | 390 | 390
06030101OPC.0 | Partida | ud | ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS | 1 | 390 | 390
06030101OPC.0 | Partida | ud | ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS | 1 | 390 | 390
|  |  | 06030101OPC | 1 | 1560 | 1560
06030102OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ABASTECIMIENTO | 1 | 1150 | 1150
06030102OPC.0 | Partida | ud | INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE ASEO PUBLICO | 1 | 1150 | 1150
|  |  | 06030102OPC | 1 | 1150 | 1150
06030103OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ACOMETIDA/ CONTADOR | 1 | 0 | 0
06030103OPC.0 | Partida | ml | VÁLVULA CORTE 32mm. | 0 | 0 | 0
06030103OPC.0 | Partida | ml | VÁLVULA CORTE 32mm. | 0 | 0 | 0
|  |  | 06030103OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 060301OPC | 1 | 2710 | 2710
060302OPC | Capítulo |  | OPCIONALES SANEAMIENTO | 1 | 0 | 0
060302OPC.01 | Partida | ud | ARQUETA REGISTRO 60x60cm | 0 | 0 | 0
060302OPC.02 | Partida | ud | ARQUETA REGISTRO 50x50cm | 0 | 0 | 0
060302OPC.03 | Partida | ud | BOMBA DE AGUA | 0 | 0 | 0
060302OCP.04 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO DN 110 MM PVC SERIE C | 0 | 0 | 0
060302OCP.05 | Partida | ml | COLECTOR COLGADO DN 125 MM PVC SERIE C | 0 | 0 | 0
|  |  | 060302OPC | 1 | 0 | 0
060303OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ALBAÑILERÍA | 1 | 17307.33 | 17307.33
060303OPC.01 | Partida | ml | IMPERMEAB. ZOCALO CON VENTANAL BAJO ACERA | 0 | 0 | 0
060303OPC.02 | Partida | ud | PERFORACIONES D=75-125 mm | 0 | 0 | 0
060303OPC.03 | Partida | m² | REPARACIÓN ESTRUCTURA HORMIGÓN | 0 | 0 | 0
060303OPC.04 | Partida | m² | CIERRE PLADUR ESTÉTICO ESQUINAS Y ENCUENTROS | 0 | 0 | 0
060303OPC.05 | Partida | m² | MURO BL.HGÓN.GRIS. 40x20x20 | 0 | 0 | 0
060303OPC.06 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTON-YESO 15 | 213.51 | 43.5 | 9287.69
060303OPC.07 | Partida | m² | ENLUCIDO DE YESO PROYECT. VERT Y HORIZ. | 88.5 | 15.6 | 1380.6
060303OPC.08 | Partida | m² | CITARA DE LADRILLO MACIZO PERFORADO | 119.31 | 42.9 | 5118.4
060303OPC.09 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTON-YESO 15 EI90 | 0 | 0 | 0
060303OPC.10 | Partida | m² | TRASDOSADO CARTON-YESO 15 HIDROFUGO | 30.72 | 49.5 | 1520.64
|  |  | 060303OPC | 1 | 17307.33 | 17307.33
|  |  | 0603OPC | 1 | 20017.33 | 20017.33
0604 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 19794.77 | 19794.77
0604.01 | Partida | ml | RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM. | 101.35 | 9.75 | 988.16
0604.02 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA (C1) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60X60 CM | 248.79 | 61.2 | 15225.95
0604.03 | Partida | m² | SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60x60 | 53.46 | 61.2 | 3271.75
0604.04 | Partida | m² | PIEDRA CALIZA | 4.07 | 75.9 | 308.91
|  |  | 0604 | 1 | 19794.77 | 19794.77
0604OPC | Capítulo |  | OPCIONALES SOLADOS | 1 | 2614.05 | 2614.05
0604OPC.01 | Partida | m | PAVIMENTO CERAMICO EN FACHADA | 0 | 0 | 0
0604OPC.10 | Partida | m² | PUENTE DE UNIÓN ENTRE PAVIMENTOS | 333 | 7.85 | 2614.05
0604OPC.11 | Partida | m | PERFIL JUNTA DILATACION TIPO SCHLUTER DILEX EKS 300 BT 30 | 12.8 | 0 | 0
|  |  | 0604OPC | 1 | 2614.05 | 2614.05
0605 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 17874.98 | 17874.98
060501 | Capítulo |  | CARPINTERIA DE MADERA | 1 | 2923.98 | 2923.98
060501.01 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,725x2,03 LACADA | 1 | 580 | 580
060501.02 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA | 2 | 590 | 1180
060501.03 | Partida | ud | PUERTA MAD. 0,925x2,03 LACADA | 0 | 0 | 0
060501.04 | Partida | ud | PUERTA MAD. CORREDERA 1,00X2,03 | 1 | 825 | 825
060501.05 | Partida | ud | TOPE DE PUERTA | 5 | 12.5 | 62.5
060501.06 | Partida | m² | PANEL VINILICO CON CANTONERAS | 10.8 | 25.6 | 276.48
|  |  | 060501 | 1 | 2923.98 | 2923.98
060502 | Capítulo |  | CARPINTERIA METALICA | 1 | 14951 | 14951
060502.01 | Partida | ud | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | 0 | 0 | 0
060502.02 | Partida | ud | PUERTA ACÚSTICA+ EI-2-45-C5 PASO 900 mm | 1 | 1690 | 1690
060502.03 | Partida | ud | PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m | 1 | 1125 | 1125
060502.04 | Partida | ud | PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA | 2 | 4250 | 8500
060502.05 | Partida | m² | VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6 | 2.64 | 525 | 1386
060502.06 | Partida | ud | PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO | 1 | 425 | 425
060502.12 | Partida | ud | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA PASO 2,20 M | 0 | 0 | 0
060502.11 | Partida | ud | PUERTA METALICA DOS HOJAS 0,7x2,20m | 1 | 1825 | 1825
|  |  | 060502 | 1 | 14951 | 14951
|  |  | 0605 | 1 | 17874.98 | 17874.98
0605OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 8601.5 | 8601.5
060501OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CARPINTERIA DE MADERA | 1 | 783 | 783
060501OPC.01 | Partida | ud | PUERTA MAD. CORREDERA 0,925X2,03 | 0 | 0 | 0
060501OPC.02 | Partida | m² | TABLERO DE MADERA O.S.B. | 18 | 43.5 | 783
060501OPC.03 | Partida | ud | REJILLA EN PUERTA | 0 | 0 | 0
060501OPC.04 | Partida | ud | HORNACINA DE MADERA 50x30x20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 060501OPC | 1 | 783 | 783
060502OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CARPINTERIA METALICA | 1 | 7818.5 | 7818.5
060502OPC.01 | Partida | ud | ANGULAR "L" PROTECCIONES TRASPALETA | 15 | 35.9 | 538.5
060502OPC.02 | Partida | m² | CHAPA LAGRIMADA | 0 | 0 | 0
060502OPC03 | Partida | ud | PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m CON BARRA ANTIPÁNICO | 0 | 0 | 0
060502OPC10 | Partida | ud | PUERTA DE DOS HOJAS 2X0.70X2.03 CM EI-60 | 1 | 1590 | 1590
060502OCO.11 | Partida | ud | PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA | 1 | 5690 | 5690
|  |  | 060502OPC | 1 | 7818.5 | 7818.5
|  |  | 0605OPC | 1 | 8601.5 | 8601.5
0607 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS | 1 | 28456.78 | 28456.78
060701 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | 1 | 12491.66 | 12491.66
060701.01 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR PAREDES | 427.81 | 12.5 | 5347.63
060701.02 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR FACHADAS | 219.82 | 12.9 | 2835.68
060701.03 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR TECHOS | 0 | 0 | 0
060701.04 | Partida | ml | PINTURA ESMALTE CARPINTERIA | 0 | 0 | 0
060701.05 | Partida | m² | ALICATADO GRES BLANCO BRILLO 15x15 CM CUARTOS HÚMEDOS | 70.66 | 59.6 | 4211.34
060701.06 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR ZOCALO FACHADAS | 7.52 | 12.9 | 97.01
|  |  | 060701 | 1 | 12491.66 | 12491.66
060702 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | 1 | 15965.12 | 15965.12
060702.01 | Partida | m² | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO | 60.04 | 31.5 | 1891.26
060702.02 | Partida | m² | FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO | 0 | 0 | 0
060702.03 | Partida | m² | TABICA DE PLADUR | 178.9 | 35.9 | 6422.51
060702.04 | Partida | ud | TRAMPILLA PLADUR 60x60CM | 0 | 0 | 0
060702.05 | Partida | ud | TRAMPILLA PLADUR 40x40CM | 0 | 0 | 0
060702.06 | Partida | m2 | FALSO TECHO MODULAR VINILO 60X60 RAL 3102 | 242.9 | 31.5 | 7651.35
|  |  | 060702 | 1 | 15965.12 | 15965.12
|  |  | 0607 | 1 | 28456.78 | 28456.78
0607OPC | Capítulo |  | OPCIONALES PINTURA Y ACABADOS | 1 | 0 | 0
060701OPC | Capítulo |  | OPCIONALES PINTURA Y ACABADOS INT. VERT | 1 | 0 | 0
060702OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ. | 1 | 0 | 0
060702OPC.01 | Partida | m² | FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO EI-90 | 0 | 0 | 0
|  |  | 060702OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 0607OPC | 1 | 0 | 0
0609 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 3262.44 | 3262.44
0609.01 | Partida | h | LIMPIEZA DE OBRA | 118.91 | 18.5 | 2199.84
0609.02 | Partida | ud | SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CP 644-160 | 14 | 75.9 | 1062.6
|  |  | 0609 | 1 | 3262.44 | 3262.44
0612 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS | 1 | 3235.58 | 3235.58
0612.01 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL | 0 | 0 | 0
0612.02 | Partida | m² | AISLAMIENTO SUELO LOCAL | 0 | 0 | 0
0612.03 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES | 0 | 0 | 0
0612.04 | Partida | m² | AISLAMIENTO PAREDES LOCAL TECNICO | 33.48 | 75.9 | 2541.13
0612.05 | Partida | m² | AISLAMIENTO TECHO LOCAL TÉCNICO | 7.31 | 95 | 694.45
0612.06 | Partida | m² | AISLAMIENTO TÉRMICO EN PAREDES | 0 | 0 | 0
0612.07 | Partida | m² | AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA EN FALSO TECHO LOCAL | 0 | 0 | 0
|  |  | 0612 | 1 | 3235.58 | 3235.58
|  |  | 06 | 1 | 162553.46 | 162553.46
07 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 131905.33 | 131905.33
0701 | Capítulo |  | VENTILACION Y CLIMATIZACION | 1 | 20685.84 | 20685.84
070101 | Capítulo |  | CLIMATIZACION | 1 | 1590 | 1590
070101.01 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1,6 M 4.5/9 kW | 1 | 1590 | 1590
070101.02 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 23/27kW | 0 | 0 | 0
070101.03 | Partida | ud | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 8 kW | 0 | 0 | 0
070101.04 | Partida | ud | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 6.5 kW | 0 | 0 | 0
|  |  | 070101 | 1 | 1590 | 1590
070102 | Capítulo |  | VENTILACION - EXTRACCION | 1 | 19095.84 | 19095.84
07010201 | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | 1 | 6250 | 6250
07010201.01 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-500/160 | 0 | 0 | 0
07010201.02 | Partida | ud | UNIDAD VENTILACION DE TD-1300/250 | 0 | 0 | 0
07010201.03 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-2200 | 1 | 6250 | 6250
07010201.04 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR REC+53-1450-30., 1450m3/h | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010201 | 1 | 6250 | 6250
07010202 | Capítulo |  | CONDUCTOS | 1 | 9469.54 | 9469.54
07010202.01 | Partida | ml | TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm | 6 | 39.5 | 237
07010202.02 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=160 mm | 69.5 | 43.9 | 3051.05
07010202.03 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm | 36.5 | 46.96 | 1714.04
07010202.04 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=300 mm | 0 | 0 | 0
07010202.05 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER NETO | 102.7 | 43.5 | 4467.45
|  |  | 07010202 | 1 | 9469.54 | 9469.54
07010203 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | 1 | 2401.3 | 2401.3
07010203.01 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN 150 mm | 2 | 69.9 | 139.8
07010203.02 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 225x165 mm | 0 | 0 | 0
07010203.03 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm | 15 | 69.5 | 1042.5
07010203.04 | Partida | ud | REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm | 2 | 89.5 | 179
07010203.05 | Partida | m² | REJILLA INTEMPERIE | 3.2 | 325 | 1040
07010203.06 | Partida | m² | REJILLA INTEMPERIE ACUSTICA | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010203 | 1 | 2401.3 | 2401.3
07010204 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 975 | 975
07010204.01 | Partida | ud | SONDA DE TEMPERATURA | 3 | 325 | 975
|  |  | 07010204 | 1 | 975 | 975
|  |  | 070102 | 1 | 19095.84 | 19095.84
|  |  | 0701 | 1 | 20685.84 | 20685.84
0701OPC | Capítulo |  | OPCIONALES VENTILACION Y CLIMATIZACION | 1 | 30085 | 30085
070101OPC | Capítulo |  | OPCIONALES CLIMATIZACION | 1 | 20545 | 20545
070101OPC.01 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 2 M 9/18 kW | 0 | 0 | 0
070101OPC.02 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1 M 4.5/9 kW | 0 | 0 | 0
08CAFj00002 | Partida | u | EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 9.5 Kw | 0 | 0 | 0
070101OPC.10 | Partida | u | EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT DE 6000 FRUG /h | 0 | 0 | 0
070101OPC.11 | Partida | u | EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT DE 2200 FRUG /h | 0 | 0 | 0
070101OPC.03 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 8 kW | 2 | 4590 | 9180
070101OPC.04 | Partida | ud | CASETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 4 kW | 4 | 2560 | 10240
070101OPC.20 | Partida | u | PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT | 1 | 375 | 375
070101OCP.21 | Partida | u | PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO MULTISPLIT | 2 | 375 | 750
|  |  | 070101OPC | 1 | 20545 | 20545
070102OPC | Capítulo |  | OPCIONALES VENTILACION - EXTRACCION | 1 | 9540 | 9540
07010201OPC | Capítulo |  | MAQUINARIA VENTILACION | 1 | 7000 | 7000
07010201OPC.0 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 4 | 875 | 3500
07010201OPC.0 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 0 | 875 | 0
07010201OPC.0 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 0 | 875 | 0
07010201OPC.0 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 4 | 875 | 3500
07010201OPC.0 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 0 | 875 | 0
07010201OPC.0 | Partida | ud | RECUPERADOR LUYMAR UR-1800 | 0 | 875 | 0
|  |  | 07010201OPC | 1 | 7000 | 7000
07010202OPC | Capítulo |  | CONDUCTOS | 1 | 0 | 0
07010202OPC.0 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | 0 | 0 | 0
07010202OPC.0 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | 0 | 0 | 0
07010202OPC.0 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | 0 | 0 | 0
|  |  | 07010202OPC | 1 | 0 | 0
07010203OPC | Capítulo |  | ELEMENTOS DE DIFUSION | 1 | 0 | 0
07010204OPC | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 2540 | 2540
07010204OPC.0 | Partida | ud | COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120 | 2 | 635 | 1270
07010204OPC.0 | Partida | ud | COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120 | 2 | 635 | 1270
|  |  | 07010204OPC | 1 | 2540 | 2540
|  |  | 070102OPC | 1 | 9540 | 9540
|  |  | 0701OPC | 1 | 30085 | 30085
0702 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 747.5 | 747.5
0702.01 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. | 4 | 71.25 | 285
0702.02 | Partida | ud | EXTINTOR DE CO2 | 2 | 125 | 250
0702.03 | Partida | ud | SEÑALÍTICA EXTINTOR Y PASILLOS | 17 | 12.5 | 212.5
|  |  | 0702 | 1 | 747.5 | 747.5
0705 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 33637.4 | 33637.4
070501 | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 7245.82 | 7245.82
070501.01A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 54 | 45.98 | 2482.92
070501.01B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm | 54 | 25.9 | 1398.6
070501.02A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LED ESTANCA | 9 | 42.6 | 383.4
070501.02B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED ESTANCA | 9 | 25.9 | 233.1
070501.03A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 39.5 | 79
070501.03B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LED 60x60 | 2 | 25.9 | 51.8
070501.04A | Partida | ud | SUM. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 9 | 41.5 | 373.5
070501.04B | Partida | ud | INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL | 9 | 21.9 | 197.1
070501.05A | Partida | ud | SUM. PROYECTOR DOWNLIGHT | 5 | 29.6 | 148
070501.05B | Partida | ud | INST. DOWNLIGHT | 5 | 21.8 | 109
070501.06B | Partida | ud | SUM. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES | 23 | 55.9 | 1285.7
070501.06A | Partida | ud | INST. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES | 23 | 21.9 | 503.7
|  |  | 070501 | 1 | 7245.82 | 7245.82
070502 | Capítulo |  | FUERZA | 1 | 17440.47 | 17440.47
070502.01 | Partida | ud | INSTALACION DE ALUMBRADO Y CUADRO OBRA | 1 | 650 | 650
070502.02 | Partida | ml | DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT | 40 | 45.9 | 1836
070502.03 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | 1 | 4690 | 4690
070502.04 | Partida | ud | BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR | 1 | 1598 | 1598
070502.05 | Partida | ud | CUADRO DE ENCENDIDOS | 1 | 1529 | 1529
070502.06 | Partida | ud | ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA | 1 | 95.6 | 95.6
070502.07 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T | 160 | 2.99 | 478.4
070502.08 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T | 530 | 3.15 | 1669.5
070502.09 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X4)+T | 35 | 4.56 | 159.6
070502.10 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T | 125 | 2.99 | 373.75
070502.11 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X6)+T | 20 | 9.85 | 197
070502.12 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X10)+T | 27 | 11.26 | 304.02
070502.13 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A | 11 | 41.5 | 456.5
070502.14 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED | 6 | 43.5 | 261
070502.15 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI | 6 | 54.9 | 329.4
070502.16 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC | 2 | 45.6 | 91.2
070502.17 | Partida | ud | PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR | 12 | 41.5 | 498
070502.18 | Partida | ud | PUNTO DE FUERZA | 9 | 41.5 | 373.5
070502.19 | Partida | ud | KIT DE BAÑO KB-10F OPTIMUS | 1 | 475 | 475
070502.20 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 1250 | 1250
070502.21 | Partida | ud | CONEXION SAI Y BY PASS | 1 | 125 | 125
|  |  | 070502 | 1 | 17440.47 | 17440.47
070503 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 4230.51 | 4230.51
070503.01 | Partida | ml | CANALETA UNEX 110X60 MM | 6.9 | 25.9 | 178.71
070503.02 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 300X60 | 4 | 25.6 | 102.4
070503.03 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 200X60 | 17 | 32.9 | 559.3
070503.04 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 100X60 | 91 | 28.6 | 2602.6
070503.05 | Partida | ml | CANALIZACION PARA DATOS | 75 | 10.5 | 787.5
|  |  | 070503 | 1 | 4230.51 | 4230.51
070504 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 525 | 525
070504.01 | Partida | ud | RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS | 1 | 525 | 525
|  |  | 070504 | 1 | 525 | 525
070505 | Capítulo |  | TELEFONIA | 1 | 825 | 825
070505.01 | Partida | ud | CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA | 1 | 825 | 825
|  |  | 070505 | 1 | 825 | 825
070506 | Capítulo |  | MEGAFONIA-HILO MUSICAL | 1 | 3370.6 | 3370.6
070506.01 | Partida | ud | ALTAVOZ OPTIMUS | 4 | 275 | 1100
070506.02 | Partida | ud | AMPLIFICADOR OPTIMUS | 1 | 925 | 925
070506.03 | Partida | ud | CABLEADO DE LA INSTALACION | 1 | 1250 | 1250
070506.04 | Partida | ud | MICRÓFONO | 1 | 95.6 | 95.6
|  |  | 070506 | 1 | 3370.6 | 3370.6
|  |  | 0705 | 1 | 33637.4 | 33637.4
0705OPC | Capítulo |  | OPCIONALES ELECTRICIDAD | 1 | 3499.59 | 3499.59
070501OPC | Capítulo |  | ILUMINACION | 1 | 388.8 | 388.8
070501OPC.01A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 2250 mm | 0 | 0 | 0
070501OPC.01B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 2250 mm | 0 | 0 | 0
070501OPC.02A | Partida | ud | SUM. DETECTOR DE PRESENCIA | 6 | 45.9 | 275.4
070501OPC.02B | Partida | ud | INST. DETECTOR DE PRESENCIA | 6 | 18.9 | 113.4
070501OPC.03A | Partida | ud | SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 750 mm | 0 | 0 | 0
070501OPC.03B | Partida | ud | INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 750 mm | 0 | 0 | 0
|  |  | 070501OPC | 1 | 388.8 | 388.8
070502OPC | Capítulo |  | FUERZA | 1 | 0 | 0
070502OPC.01 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X6)+T | 0 | 0 | 0
070502OPC.02 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X10)+T | 0 | 0 | 0
070502OPC.03 | Partida | ml | CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X4)+T | 0 | 0 | 0
070502OPC.04 | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 32 A | 0 | 0 | 0
|  |  | 070502OPC | 1 | 0 | 0
070503OPC | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 162.79 | 162.79
070503OPC.01 | Partida | ml | BANDEJA PVC C/TAPA 300X60 | 0 | 0 | 0
070503OPC.02 | Partida | ml | BANDEJA PVC C/TAPA 200X60 | 0 | 0 | 0
070503OPC.03 | Partida | ml | BANDEJA PVC C/TAPA 100X60 | 5.7 | 28.56 | 162.79
|  |  | 070503OPC | 1 | 162.79 | 162.79
070504OPC | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
070504OPC.01 | Partida | ud | INSTALACION/ADECUACION RED TIERRAS | 0 | 0 | 0
|  |  | 070504OPC | 1 | 0 | 0
070505OPC | Capítulo |  | OPCIONALES HILO MUSICAL | 1 | 2948 | 2948
070505OCP01 | Partida | u | LIMITADOR ACÚSTICO | 1 | 2948 | 2948
|  |  | 070505OPC | 1 | 2948 | 2948
|  |  | 0705OPC | 1 | 3499.59 | 3499.59
0708 | Capítulo |  | FRIO INDUSTRIAL | 1 | 43250 | 43250
070801 | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | 1 | 1250 | 1250
070801.01 | Partida | ud | INSTALACIÓN CENTRALES POSITIVAS (R-449A) | 0 | 0 | 0
070801.02 | Partida | ud | INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801.03 | Partida | ud | INSTALACION SERVICIOS DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801.04 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801.05 | Partida | ud | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801.06 | Partida | ud | EVAPORADOR CAMARA | 0 | 0 | 0
070801.07 | Partida | ud | INSTALACION ELECTRICA DE FRIO | 1 | 1250 | 1250
070801.08 | Partida | ud | EQUIPO COMPACTO C.CONGELADOS | 0 | 0 | 0
970801.09 | Partida | ud | CUADRO DE CONTROL Y POTENCIA | 0 | 0 | 0
|  |  | 070801 | 1 | 1250 | 1250
070802 | Capítulo |  | CÁMARAS FRIGORIFICAS | 1 | 42000 | 42000
070802.01 | Partida | m² | PANEL FRIGORIFICO SUELO REFORZADO 120 mm | 0 | 0 | 0
070802.02 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm PERFILADO/PERFILADO TECHO | 0 | 0 | 0
070802.03 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 120 mm LISO/PERFILADO | 0 | 0 | 0
070802.04 | Partida | m² | PANEL FRIGORÍFICO 75 mm PERFILADO/LISO | 0 | 0 | 0
070802.05 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 75 mm | 0 | 0 | 0
070802.06 | Partida | ud | PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 120 mm | 0 | 0 | 0
070802.07 | Partida | ml | PERFIL SANITARIO PVC | 0 | 0 | 0
070802.08 | Partida | ud | CORTINA LAMAS | 0 | 0 | 0
070802.09 | Partida | ud | HACHA BOMBERO CON SOPORTE | 0 | 0 | 0
070802.10 | Partida | ud | CÁMARA CONGELADOS Y REFRIGERADOS | 0 | 0 | 0
070802.11 | Partida | ud | MONTAJE Y SUMINISTRO DE PANELES SEGÚN PLANO | 0 | 0 | 0
070802.12 | Partida | ud | INSTALACIÓN CÁMARA DE REFRIGERADOS (R-513A) | 0 | 0 | 0
070802.13 | Partida | ud | INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CONGELADOS (R-449) | 0 | 0 | 0
070802.14 | Partida | ud | DESCARGA DE MOBILIARIO AUTÓNOMO | 0 | 0 | 0
070802.15 | Partida | ud | SUMINSTRO CÁMARA CONGELADO CON EQUIPAMIENTO | 1 | 21560 | 21560
070802.16 | Partida | ud | SUMINISTRO CÁMARA REFRIGERADO CON EQUIPAMIENTO | 1 | 15920 | 15920
070802.17. | Partida | ud | MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS | 1 | 4520 | 4520
|  |  | 070802 | 1 | 42000 | 42000
|  |  | 0708 | 1 | 43250 | 43250
0708OPC | Capítulo |  | OPCIONALES FRIO INDUSTRIAL | 1 | 0 | 0
070801OPC | Capítulo |  | INST. FRIGORÍFICA | 1 | 0 | 0
070801OPC.01 | Partida | ud | CENTRAL DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0
070801OPC.02 | Partida | ud | INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801OPC.03 | Partida | ud | INSTALACION SERVICIOS DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801OPC.04 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA | 0 | 0 | 0
070801OPC.05 | Partida | ud | LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801OPC.06 | Partida | ud | EVAPORADOR CAMARA | 0 | 0 | 0
070801OPC.07 | Partida | ud | INSTALACION ELECTRICA DE FRIO | 0 | 0 | 0
070801OPC.08 | Partida | ud | MOCHILA CAMARA CONGELADOS | 0 | 0 | 0
070801COP.09 | Partida | Ud | CENTRAL FRIGORÍFICA DAIKIN | 0 | 0 | 0
|  |  | 070801OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 0708OPC | 1 | 0 | 0
|  |  | 07 | 1 | 131905.33 | 131905.33
09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 650 | 650
09.01 | Partida | PA | APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 650 | 650
|  |  | 09 | 1 | 650 | 650
10 | Capítulo |  | GESTION RESIDUOS | 1 | 1450 | 1450
10.01 | Partida | PA | GESTION MEDIOAMBIENTAL | 1 | 1450 | 1450
|  |  | 10 | 1 | 1450 | 1450
|  |  | GONZÁLEZ BADÍ | 1 | 296558.79 | 296558.79