## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
001 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 102864.49 | 102864.49
001.1 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 6035.59 | 6035.59
DLP020 | Partida | m² | Desmontaje de cierre exterior | 3.67 | 23.85 | 87.53
DLC020 | Partida | m² | Levantado de carpinteria exterior | 9.1 | 18.06 | 164.35
DKA010 | Partida | m² | Levantado de carpinteria interior | 13.72 | 20.96 | 287.57
DPT020 | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida | 98.35 | 18.83 | 1851.93
DKM010 | Partida | m² | Levantado de carpinteria de madera interior | 10.62 | 18.97 | 201.46
DRT030 | Partida | m² | Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc | 167.9 | 13.17 | 2211.24
DIF105 | Partida | u | Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada supe | 1 | 120.81 | 120.81
DIS105 | Partida | u | Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la | 1 | 146.25 | 146.25
DIE060 | Partida | u | Desmontaje de red de instalacion electrica | 1 | 171.69 | 171.69
DIF010 | Partida | u | Levantado de aparatos sanitarios | 4 | 31.86 | 127.44
DIC040 | Partida | u | Desmontaje de termo electrico | 1 | 37.02 | 37.02
DIE100 | Partida | u | Desmontaje de cuadro electrico | 2 | 43.43 | 86.86
DIC030 | Partida | u | Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado | 2 | 61.17 | 122.34
DII010 | Partida | u | Desmontaje de luminarias | 22 | 19.05 | 419.1
|  |  | 001.1 | 1 | 6035.59 | 6035.59
001.2 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA | 1 | 23449.75 | 23449.75
02.10 | Partida | m² | Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista | 3.67 | 87.12 | 319.73
02.1 | Partida | m² | Base de pavimento con mortero autonivelante | 138.3 | 36.96 | 5111.57
02.2 | Partida | u | Ayuda albañileria inst.red evacuacion local | 1 | 572.3 | 572.3
02.3 | Partida | u | Ayuda albañilería inst. fontanería local | 1 | 483.27 | 483.27
02.4 | Partida | u | Ayuda albañilería inst. electricidad local | 1 | 826.64 | 826.64
02.5 | Partida | u | Ayuda albañilería inst. iluminación local | 1 | 445.12 | 445.12
02.6 | Partida | u | Ayuda albañilería inst.climatizacion y ventilacion local | 1 | 953.83 | 953.83
02.7 | Partida | m² | Tabiqueria autoportante de placas de yeso laminado (hidgrofugo) | 54.75 | 56.72 | 3105.42
02.7.1 | Partida | m² | Tabiqueria autoportante de placas de yeso laminado | 23.32 | 58.67 | 1368.18
02.8 | Partida | m² | Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado (hidrofugo) | 52.17 | 41.86 | 2183.84
02.8.1 | Partida | m² | Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado | 180.2 | 39.49 | 7116.1
02.14 | Partida | m | Aplicacion de mortero para exterior en junta fachada | 9.32 | 46.75 | 435.71
02.16 | Partida | u | Dintel prefabricado, hormigon pretensado 250cm | 1 | 91.57 | 91.57
02.13 | Partida | m² | Apertura de hueco en fachada exterior | 2.08 | 209.84 | 436.47
|  |  | 001.2 | 1 | 23449.75 | 23449.75
001.3 | Capítulo |  | CARPINTERIA EXTERIOR | 1 | 12840.35 | 12840.35
03.1 | Partida | u | Cierre enrollable lamas chapa acero galvanizado automatico | 1 | 2734.3 | 2734.3
03.2 | Partida | u | Estructura de hierro para puerta automatica | 1 | 915.67 | 915.67
03.3 | Partida | u | Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso p | 1 | 6359.19 | 6359.19
03.3.1 | Partida | m² | Ventanal fijo de aluminio exterior | 3.64 | 687.04 | 2500.83
03.4 | Partida | m² | Celosia metalica | 1.2 | 275.3 | 330.36
|  |  | 001.3 | 1 | 12840.35 | 12840.35
001.4 | Capítulo |  | CARPINTERIA INTERIOR | 1 | 4900.95 | 4900.95
04.1 | Partida | u | Puerta corredera interior lisa | 3 | 944.23 | 2832.69
04.2 | Partida | u | Puerta abatible 72,5 cm | 1 | 561.92 | 561.92
04.3 | Partida | u | Puerta abatible 82,5 cm | 1 | 680.88 | 680.88
04.4 | Partida | u | Puerta abatible 102,5 cm | 1 | 825.46 | 825.46
|  |  | 001.4 | 1 | 4900.95 | 4900.95
001.5 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | 1 | 10273.97 | 10273.97
05.1 | Partida | m² | Falso techo registrable 60x60 color blanco | 22.62 | 38.65 | 874.26
05.2 | Partida | m² | Falso techo registrable 60x60 color salmon | 205.01 | 45.85 | 9399.71
|  |  | 001.5 | 1 | 10273.97 | 10273.97
001.6 | Capítulo |  | SOLADOS | 1 | 18260.06 | 18260.06
06.1 | Partida | m² | Solado de baldosa (C2) Pamesa sv hierro Eroski 60x60 cm | 25.01 | 82.88 | 2072.83
06.2 | Partida | m² | Solado de baldosa (C1) Pamesa sv hierro Eroski 60x60 cm | 199.1 | 78.49 | 15627.36
06.4 | Partida | m | Rodapie cerámico | 28.8 | 19.44 | 559.87
|  |  | 001.6 | 1 | 18260.06 | 18260.06
001.7 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS Y ACABADOS | 1 | 8535.59 | 8535.59
07.1 | Partida | m² | Alicatado azulejo blanco brillo 20x20 cm | 56.65 | 44.26 | 2507.33
07.2 | Partida | m² | Pintura plástica sobre paramento interior | 259.81 | 12.89 | 3348.95
07.3 | Partida | u | Revestimiento material vinilico | 12.79 | 53.42 | 683.24
07.4 | Partida | m² | Pintura plástica sobre paramento exterior | 32.6 | 27.02 | 880.85
07.5 | Partida | m² | Esmalte sobre carpinteria metalica | 14.16 | 39.45 | 558.61
07.6 | Partida | m² | Pintado de falso techo existentes en color corporativo | 20.6 | 27.02 | 556.61
|  |  | 001.7 | 1 | 8535.59 | 8535.59
001.8 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 5634.71 | 5634.71
08.11 | Partida | u | Instalacion interior agua fria y caliente en aseo de personal | 1 | 610.44 | 610.44
08.13 | Partida | u | Instalacion interior agua fria y caliente en aseo accesible | 1 | 661.32 | 661.32
08.12 | Partida | u | Instalacion interior de agua fria y caliente en obrador de pan | 1 | 953.83 | 953.83
08.6 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO 50 l. | 1 | 741.91 | 741.91
08.4 | Partida | u | LLAVE DE PASO CROMADA | 18 | 24.26 | 436.68
08.5 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm | 39.3 | 18.83 | 740.02
08.7 | Partida | u | Indoro de tanque bajo | 2 | 270.58 | 541.16
08.8 | Partida | u | Lavabo 65x50 cm suspendido ROCA victoria blanco con monomando | 1 | 224.44 | 224.44
08.9 | Partida | u | Lavabo con pedestal mod. Victoria. | 1 | 235.28 | 235.28
08.10 | Partida | u | Fregadero acc. no manual | 1 | 489.63 | 489.63
|  |  | 001.8 | 1 | 5634.71 | 5634.71
001.9 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 7619.22 | 7619.22
14.01 | Partida | u | Acometida red general de saneamiento | 1 | 1081 | 1081
14.10 | Partida | m | Colector suspendido D=110 mm | 25.2 | 41.21 | 1038.49
14.03 | Partida | m | Tubería PVC serie b junta pegada d=100 mm | 10.1 | 31.28 | 315.93
14.07 | Partida | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm | 12.05 | 24.36 | 293.54
14.02 | Partida | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | 3 | 17.46 | 52.38
14.05 | Partida | u | PUNTO DE DESAGÜE PVC D100 | 2 | 89.03 | 178.06
14.06 | Partida | u | PUNTO DE DESAGÜE PVC D40 | 3 | 82.67 | 248.01
14.08 | Partida | u | PUNTO DE DESAGUE EQUIPAMIENTO DE FRIO | 8 | 61.05 | 488.4
14.09 | Partida | u | Conexion a red existente | 1 | 3815.3 | 3815.3
14.11 | Partida | u | Sumidero sifonico inox | 1 | 108.11 | 108.11
|  |  | 001.9 | 1 | 7619.22 | 7619.22
001.10 | Capítulo |  | OPCIONALES | 1 | 5314.3 | 5314.3
001.10.1 | Partida | m² | Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante d | 232.37 | 22.87 | 5314.3
|  |  | 001.10 | 1 | 5314.3 | 5314.3
|  |  | 001 | 1 | 102864.49 | 102864.49
002 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 91520.46 | 91520.46
002.1 | Capítulo |  | INCENDIOS | 1 | 647.37 | 647.37
11.12 | Partida | u | EXTINTOR CO2 | 1 | 153.24 | 153.24
11.13 | Partida | u | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg | 3 | 94.75 | 284.25
11.14 | Partida | u | Señaletica PVC fotoluminiscente | 11 | 19.08 | 209.88
|  |  | 002.1 | 1 | 647.37 | 647.37
002.2 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 26985.54 | 26985.54
00.00 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 763.06 | 763.06
YCS020b | Partida | u | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA | 1 | 489.63 | 489.63
YCS020bb | Partida | u | GASTOS DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO | 1 | 273.43 | 273.43
|  |  | 00.00 | 1 | 763.06 | 763.06
01.01 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 190.76 | 190.76
C07E120N | Partida | u | PRUEBA RED DE TIERRAS EXISTENTE | 1 | 190.76 | 190.76
|  |  | 01.01 | 1 | 190.76 | 190.76
01.02 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE ENLACE | 1 | 1140.88 | 1140.88
E01IC090 | Partida | m | DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+TT16 mm2 (RZ1-K 0,6/1kV) EN BANDEJA | 26 | 43.88 | 1140.88
|  |  | 01.02 | 1 | 1140.88 | 1140.88
01.03 | Capítulo |  | CUADROS ELECTRICOS | 1 | 7942.2 | 7942.2
IEI040 | Partida | u | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN | 1 | 7942.2 | 7942.2
|  |  | 01.03 | 1 | 7942.2 | 7942.2
01.04 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 553.97 | 553.97
E01FDC280 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA DE 35x60 MM | 21 | 5.71 | 119.91
E01FDC190 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA DE 60x60 MM | 9 | 7.44 | 66.96
E01FDC200 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA DE 60x100 MM | 10 | 10.05 | 100.5
IEO031 | Partida | m | CANAL PVC 110x40 mm | 10 | 18.06 | 180.6
ICN016 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO PVC FLEXIBLE PVC M-20 | 50 | 1.72 | 86
|  |  | 01.04 | 1 | 553.97 | 553.97
01.05 | Capítulo |  | CIRCUITOS INTERIORES | 1 | 4231.1 | 4231.1
E01JBDE0010 | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5+TTx1,5 (RZ1-K) | 369 | 2.87 | 1059.03
E01JBDE0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K) | 690 | 3.75 | 2587.5
E01JBDE0030 | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x4+TTx4 (RZ1-K) | 19 | 4.96 | 94.24
E01JBDE0080 | Partida | m | CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5+TTx2,5 (RZ1-K) | 29 | 6.17 | 178.93
E01JBDE0100 | Partida | m | CIRCUITO TRIFÁSICO 4x6+TTx6 (RZ1-K) | 36 | 8.65 | 311.4
|  |  | 01.05 | 1 | 4231.1 | 4231.1
01.06 | Capítulo |  | MECANISMOS | 1 | 3333.42 | 3333.42
UMMC09 | Partida | u | CAJA SUPERFICIE MMCONECTA 2 RED + 2 SAI+ 2 MÓDULO RJ45 | 4 | 112.56 | 450.24
IEM015b | Partida | u | CAJA TECHO 2 SCHUKOS CON OBTUTADOR DE SEGURIDAD (MM35) | 2 | 53.42 | 106.84
IEM066b | Partida | u | BASE ENCHUFE 400 V / 32 A | 2 | 82.67 | 165.34
IEM060c | Partida | u | TOMA DE CORRIENTE 16A | 17 | 18.44 | 313.48
IAF090 | Partida | u | TOMA SIMPLE CON CONECTOR TIPO RJ-45 | 1 | 23.14 | 23.14
DIA1204c | Partida | u | INSTALACIÓN CAJA DE COBRO | 2 | 139.89 | 279.78
IIC020 | Partida | u | DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO | 3 | 91.57 | 274.71
E01LXA0010c | Partida | u | P. LUZ s/MECANISMO FLEX. 1,5 mm2 (H07Z1-K) PARA EMERGENCIAS | 14 | 40.7 | 569.8
E01LXA0010 | Partida | u | P. LUZ s/MECANISMO FLEX. 1,5 mm2 (H07Z1-K) PARA LUMINOSO EXTERIO | 2 | 57.23 | 114.46
E01LDA0020b | Partida | u | P.LUZ SENCILLO LEGRAND VALENA NEXT (07Z1-K) PARA CARRIL | 12 | 61.68 | 740.16
E01LDA0020 | Partida | u | P.LUZ SENCILLO LEGRAND VALENA NEXT (07Z1-K) | 2 | 48.33 | 96.66
E01LDA0040 | Partida | u | P.LUZ CONMUTADO LEGRAND VALENA NEXT (07Z1-K) | 1 | 65.28 | 65.28
E01LXA0010b | Partida | u | P. LUZ s/MECANISMO FLEX. 1,5 mm2 (H07Z1-K) PARA DETECTOR ASEOS | 3 | 44.51 | 133.53
|  |  | 01.06 | 1 | 3333.42 | 3333.42
01.07 | Capítulo |  | ILUMINACION NORMAL | 1 | 6892.3 | 6892.3
E01NBV0010 | Partida | u | DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 12W BLANCO | 4 | 35.22 | 140.88
E01NCA0010 | Partida | u | PANEL LED 600*600mm LEDVANCE 600V 33W 840 4000K 3600lm | 2 | 38.49 | 76.98
E01NCC0010 | Partida | u | PANTALLA ESTANCA LED IP65 LEDVANCE DAMP 33W 3960lm 4000K | 6 | 43.08 | 258.48
E01NEA0010 | Partida | u | LUMINARIA LINEAL LED 1.500mm GESPROTEC | 50 | 77.18 | 3859
E01NEA0020 | Partida | u | CARRIL PARA LUMINARIA LINEAL LED 1.500mm GESPROTEC | 50 | 34.2 | 1710
E01NEB0020 | Partida | u | PROYECTOR CARRIL TRIFÁSICO LED PARA PANADERÍA, 30W, 3.000K, CRI> | 4 | 69.2 | 276.8
E01NEB0030 | Partida | u | PROYECTOR CARRIL TRIFÁSICO LED PARA FRUTA/VERDURA, 30W, 3.000K, | 5 | 69.2 | 346
E01NEB0010 | Partida | u | CARRIL TRIFASICO ACABADO BLANCO | 4 | 56.04 | 224.16
|  |  | 01.07 | 1 | 6892.3 | 6892.3
01.08 | Capítulo |  | ILUMINACION EMERGENCIA | 1 | 669.76 | 669.76
E01NKA0030 | Partida | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA DIANA FLAT LDF9200X DE ZEMPER 100 LUM IP | 12 | 47.84 | 574.08
E01NKA0030b | Partida | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA TOLEDO IP65 DE ZEMPER 100 LUM IP65 | 2 | 47.84 | 95.68
|  |  | 01.08 | 1 | 669.76 | 669.76
01.09 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 466.87 | 466.87
DIA1603 | Partida | u | PUNTO LLAMADA ACCESIBLE | 1 | 412.69 | 412.69
IEA010 | Partida | u | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) | 1 | 54.18 | 54.18
|  |  | 01.09 | 1 | 466.87 | 466.87
01.11 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 801.22 | 801.22
qew | Partida | pd | CERTIFICACION OCA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 489.63 | 489.63
E17V010 | Partida | u | BOLETÍN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO | 1 | 311.59 | 311.59
|  |  | 01.11 | 1 | 801.22 | 801.22
|  |  | 002.2 | 1 | 26985.54 | 26985.54
002.3 | Capítulo |  | HVAC | 1 | 43274.9 | 43274.9
01-- | Capítulo |  | Climatización | 1 | 19876.27 | 19876.27
01.001 | Capítulo |  | Equipos | 1 | 17961.73 | 17961.73
BOSCH_AF4300A | Partida | u | UD. EXTERIOR VRF BOSCH AF4300A 16-1 | 1 | 9256.49 | 9256.49
BOSCH_AF2-4CR | Partida | u | UD. INTERIOR BOSCH CASSETTE AF2-4CR 71-1 P | 3 | 2238.31 | 6714.93
BOSCH_AF-BJ01 | Partida | u | DERIVACIÓN ENTRE UNIDADES INTERIORES AF-BJ01 | 2 | 225.1 | 450.2
ICN020 | Partida | u | EQUIPO BOSCH SPLIT 1X1 CLIMATE 3000i SET 26 WE R32. BOSCH CLIMAT | 1 | 1540.11 | 1540.11
ICN017_RZ1-K_ | Partida | m | CABLE RZ1-K (AS) 2x1,5 mm2 DE INTERCONEXIÓN EQUIPOS CLIMATIZACIÓ | 0 | 4 | 0
|  |  | 01.001 | 1 | 17961.73 | 17961.73
01.002 | Capítulo |  | Conductos y tuberías | 1 | 102.44 | 102.44
ICN010_38 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8" (9.5mm) | 0 | 6.23 | 0
ICN010_58 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8" (15.9mm) | 0 | 10.36 | 0
ICN010_34 | Partida | m | LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4" (19.1mm) | 0 | 13.74 | 0
ICN018_32 | Partida | m | RED DE CONDENSADOS PVC RÍGIDO 32 mm | 0 | 3.12 | 0
ICN012_R410A | Partida | kg | CARGA GAS REFRIGERANTE EXTRA R-410A | 1.79 | 57.23 | 102.44
|  |  | 01.002 | 1 | 102.44 | 102.44
01.003 | Capítulo |  | Varios | 1 | 1812.1 | 1812.1
E23ZA100N | Partida | u | TRAMITACIONES INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y PLANOS A | 1 | 763.06 | 763.06
C07E131N | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y | 1 | 437.14 | 437.14
C07E132N | Partida | u | PRUEBAS DE PRESIÓN, ESTANQUEIDAD Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA REFR | 1 | 274.88 | 274.88
0BC100 | Partida | u | CALOS EN CERRAMIENTO LATERAL | 2 | 139.89 | 279.78
NIO040 | Partida | u | SELLADO IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR DE JUNTA PERIMETRAL ENTRE PAS | 2 | 28.62 | 57.24
|  |  | 01.003 | 1 | 1812.1 | 1812.1
|  |  | 01-- | 1 | 19876.27 | 19876.27
02-- | Capítulo |  | Ventilación | 1 | 23398.63 | 23398.63
02.01 | Capítulo |  | Equipos | 1 | 12119.93 | 12119.93
LUYMAR_1800 | Partida | u | RECUPERADOR DE CALOR LUYMAR UR-1800-EC-H | 1 | 7376.26 | 7376.26
SP_EVO315 | Partida | u | TD EVO-315 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8 | 1 | 1462.54 | 1462.54
SP_CVB180 | Partida | u | CVB-180/180N T 72W (230V 50) R6 | 3 | 826.64 | 2479.92
SP_CR_TEMP | Partida | u | CONTROL DE TEMPERATURA CR-TEMP | 3 | 267.07 | 801.21
|  |  | 02.01 | 1 | 12119.93 | 12119.93
02.02 | Capítulo |  | Conductos | 1 | 9618.85 | 9618.85
ICR021 | Partida | m² | CONDUCTO CLIMAVER NETO | 150 | 58.69 | 8803.5
ICR025_FLE_IS | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER AISLADO 160 mm | 7.8 | 19.85 | 154.83
IVG025_125 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADA D=125mm, e=0,5 mm | 0 | 24.55 | 0
IVG025_160 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADA D=160mm, e=0,5 mm | 0 | 29.54 | 0
IVG025_200 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADA D=200mm, e=0,5 mm | 0 | 39.21 | 0
IVG025_225 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADA D=225mm, e=0,5 mm | 0 | 44.02 | 0
IVG025_250 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADA D=250mm, e=0,5 mm | 0 | 48.21 | 0
ICR020 | Partida | m² | CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA e=0,6 mm | 4 | 101.62 | 406.48
IVM027_200 | Partida | u | CLAPETA ANTIRRETORNO D=200mm | 2 | 55.95 | 111.9
IVM027_250 | Partida | u | CLAPETA ANTIRRETORNO D=250mm | 2 | 71.07 | 142.14
|  |  | 02.02 | 1 | 9618.85 | 9618.85
02.03 | Capítulo |  | Rejillas | 1 | 1659.85 | 1659.85
20-SH-11-O_20 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN KOOLAIR 200x100 20-SH-11-O | 1 | 48.84 | 48.84
20-SH-11-O_30 | Partida | u | REJILLA IMPULSIÓN KOOLAIR 300x100 20-SH-11-O | 5 | 56.21 | 281.05
20-45-H-11-O_ | Partida | u | REJILLA RETORNO KOOLAIR 400x200 20-45-H-11-O | 9 | 65.62 | 590.58
20-45-H-11-O | Partida | u | REJILLA RETORNO KOOLAIR 400x200 20-45-H-11-O | 9 | 65.62 | 590.58
IVG035 | Partida | u | REJILLA EXTERIOR TAE 400x330 | 2 | 74.4 | 148.8
|  |  | 02.03 | 1 | 1659.85 | 1659.85
|  |  | 02-- | 1 | 23398.63 | 23398.63
|  |  | 002.3 | 1 | 43274.9 | 43274.9
002.5 | Capítulo |  | INSTALACION INFORMATICA | 1 | 5790.75 | 5790.75
ICN025 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO PVC FLEXIBLE PVC M-20 | 500 | 8.72 | 4360
IAF090b | Partida | u | TOMA DE USUARIO RJ45 CAT. 6A | 25 | 57.23 | 1430.75
|  |  | 002.5 | 1 | 5790.75 | 5790.75
002.6 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA | 1 | 1802.02 | 1802.02
EFGOPL52 | Partida | u | Instalación completa de megafonía | 1 | 1802.02 | 1802.02
|  |  | 002.6 | 1 | 1802.02 | 1802.02
002.4 | Capítulo |  | FRIO INDUSTRIAL | 1 | 13019.88 | 13019.88
13.1 | Partida | u | Suministro camara congelado con equipamiento | 1 | 6184.87 | 6184.87
13.2 | Partida | u | Suministro camara refrigerado con equipamiento | 1 | 5308.89 | 5308.89
13.3 | Partida | u | Montaje e instalacion de camaras frigorificas | 1 | 1526.12 | 1526.12
|  |  | 002.4 | 1 | 13019.88 | 13019.88
|  |  | 002 | 1 | 91520.46 | 91520.46
003 | Capítulo |  | MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO | 1 | 18366.55 | 18366.55
003.6 | Capítulo |  | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1 | 1232.39 | 1232.39
10.7.1 | Partida | u | Transpaleta Manual Silenciosa | 1 | 621.75 | 621.75
10.7.2 | Partida | u | Matainsectos | 2 | 305.32 | 610.64
|  |  | 003.6 | 1 | 1232.39 | 1232.39
003.7 | Capítulo |  | PUNTO CALIENTE | 1 | 16523.71 | 16523.71
10.5.7 | Partida | u | Colocacion de Equipamiento | 1 | 584.17 | 584.17
10.8.1 | Partida | u | Horno Salva 4 Bandejas | 2 | 5446.72 | 10893.44
10.8.2 | Partida | u | Bandeja de aluminio con silicona | 10 | 40.35 | 403.5
10.7.3 | Partida | u | Envasadora Manual | 1 | 402.14 | 402.14
10.8.3 | Partida | u | Bandeja de aluminio sin silicona | 10 | 18.99 | 189.9
10.8.4 | Partida | u | Carro Bandejero BR-18M 60x40 | 1 | 313.56 | 313.56
10.8.5 | Partida | u | Guantes anticaloricos | 2 | 12.59 | 25.18
10.8.7 | Partida | u | Balanza punto caliente de pan | 1 | 1687.03 | 1687.03
10.8.8 | Partida | u | Mesa Inox 2000x600+CAJON+ESTANTE | 1 | 1081 | 1081
10.8.9 | Partida | u | Dispensador de papel y jabon | 1 | 37.72 | 37.72
10.8.10 | Partida | u | Cubo de plastico 30 l tapa pedal sin ruedas | 1 | 213.84 | 213.84
10.8.11 | Partida | u | Estanteria Mural Mixta Inox 1000x300 | 1 | 172.77 | 172.77
10.8.12 | Partida | u | Estanteria Aluminio/Polip 1050x500x800 | 1 | 267.07 | 267.07
10.8.13 | Partida | u | Transporte proovedor inox | 1 | 106.14 | 106.14
10.8.14 | Partida | u | Estante bolsas inox barras 1000x630 | 1 | 146.25 | 146.25
|  |  | 003.7 | 1 | 16523.71 | 16523.71
003.8 | Capítulo |  | ASEOS | 1 | 610.45 | 610.45
10.9.1 | Partida | u | Colocacion de equipamiento | 2 | 82.67 | 165.34
10.9.2 | Partida | u | Espejo aseo | 1 | 184.4 | 184.4
10.9.3 | Partida | u | Espejo aseo accesible | 1 | 146.25 | 146.25
10.9.4 | Partida | u | Barra doble abatible acero | 2 | 57.23 | 114.46
|  |  | 003.8 | 1 | 610.45 | 610.45
|  |  | 003 | 1 | 18366.55 | 18366.55
004 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1908.06 | 1908.06
004.1 | Partida | u | Seguridad y salud en obra | 1 | 1908.06 | 1908.06
|  |  | 004 | 1 | 1908.06 | 1908.06
005 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 2101.42 | 2101.42
005.1 | Partida | u | Gestion de residuos | 1 | 2101.42 | 2101.42
|  |  | 005 | 1 | 2101.42 | 2101.42
|  |  | EROSKIMORISCO | 1 | 216760.98 | 216760.98