## Hoja1
SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 7060.54 | 7060.54
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 7020.77 | 7020.77
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 197.49 | 35.55 | 7020.77
|  |  | SG0101 | 1 | 7020.77 | 7020.77
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 39.77 | 39.77
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 18.94 | 39.77
|  |  | SG0103 | 1 | 39.77 | 39.77
|  |  | SG01 | 1 | 7060.54 | 7060.54
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 5187.61 | 5187.61
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 5187.61 | 5187.61
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 20.36 | 81.44
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 984.93 | 3.08 | 3033.58
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 64.38 | 1287.6
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 34.13 | 23 | 784.99
|  |  | E | 1 | 5187.61 | 5187.61
|  |  | SG02 | 1 | 5187.61 | 5187.61
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 69441.4 | 69441.4
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 6580.85 | 6580.85
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 158.2 | 32.17 | 5089.29
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 43.74 | 30.56 | 1336.69
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 21.51 | 154.87
|  |  | C03.1 | 1 | 6580.85 | 6580.85
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 19802.68 | 19802.68
PN0321C6NSA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) s/aislamiento | 11.86 | 54 | 640.44
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 266 | 48.85 | 12994.1
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 88.36 | 54.6 | 4824.46
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 7.61 | 37.48 | 285.22
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 27.7 | 415.5
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.32 | 3 | 642.96
|  |  | C03.2 | 1 | 19802.68 | 19802.68
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 213.24 | 213.24
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 35.54 | 213.24
|  |  | C03.3 | 1 | 213.24 | 213.24
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 42844.63 | 42844.63
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 789.5 | 18.67 | 14739.97
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 348 | 12.95 | 4506.6
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 11.71 | 19.88 | 232.79
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 6.66 | 17.15 | 114.22
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 229 | 59.15 | 13545.35
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 38.5 | 65.97 | 2539.85
PN03432A14 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 140mm | 8 | 18.93 | 151.44
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10 | 12.67 | 126.7
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 51.5 | 8.5 | 437.75
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 19.86 | 436.92
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 9 | 28.96 | 260.64
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 69.5 | 29.41 | 2044
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 60 | 60
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 150 | 150
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 150 | 150
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1200 | 1200
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 100 | 100
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 20.84 | 416.8
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 15 | 90
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 19.5 | 19.5
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 95 | 285
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 29.15 | 35.64 | 1038.91
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.8 | 41.29 | 198.19
|  |  | C03.4 | 1 | 42844.63 | 42844.63
|  |  | SG03 | 1 | 69441.4 | 69441.4
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 164708.97 | 164708.97
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 87.5 | 7.05 | 616.88
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60.5 | 11.5 | 695.75
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 172.5 | 16.85 | 2906.63
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 350 | 21.67 | 7584.5
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 109 | 80.01 | 8721.09
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 162.26 | 65.67 | 10655.61
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 736.33 | 40.05 | 29490.02
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 432.12 | 44.52 | 19237.98
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 81.12 | 52.35 | 4246.63
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 948 | 46.5 | 44082
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L20 (2x15+20LM) | 106 | 55.61 | 5894.66
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 80 | 13 | 1040
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 240 | 26 | 6240
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 81.07 | 46.5 | 3769.76
PN0TAB215L200 | Partida | m² | Tabica acústica T2.20.L20 (2x15) | 7.42 | 55.61 | 412.63
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 455.25 | 3 | 1365.75
0PANT. U.EXT | Partida | m² | Pantalla acústica Acustimodul 80-A | 120 | 133.25 | 15990
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 1200 x 1500 x 2000 mm | 4 | 439.77 | 1759.08
|  |  | SG04 | 1 | 164708.97 | 164708.97
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 36801.04 | 36801.04
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 15.12 | 604.8
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 201.94 | 14.18 | 2863.51
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 97.16 | 43.77 | 4252.69
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 9 | 35 | 315
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 95 | 95
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2017 | 4.58 | 9237.86
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1148.49 | 5.27 | 6052.54
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 201.94 | 6.55 | 1322.71
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 14.59 | 11.1 | 161.95
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 12.81 | 7.5 | 96.08
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 11.7 | 43.88
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.9 | 27.69 | 717.17
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 206.88 | 27.69 | 5728.51
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 119.5 | 27.69 | 3308.96
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 217.25 | 8.5 | 1846.63
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 12.3 | 12.5 | 153.75
|  |  | SG05 | 1 | 36801.04 | 36801.04
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 45855.87 | 45855.87
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.6 | 73.82 | 339.57
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 132.7 | 44.27 | 5874.63
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 54.65 | 8.27 | 451.96
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 182.7 | 39.83 | 7276.94
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 78.7 | 39.83 | 3134.62
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 100.2 | 41 | 4108.2
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 403 | 43.79 | 17647.37
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 45.79 | 206.06
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 56.5 | 45.54 | 2573.01
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.1 | 17.38 | 262.44
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 85.65 | 19.07 | 1633.35
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 18.6 | 4.94 | 91.88
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 114.75 | 4.25 | 487.69
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 83.3 | 2.25 | 187.43
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 31.45 | 2.5 | 78.63
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 114.75 | 4.5 | 516.38
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 114.75 | 3.54 | 406.22
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 114.75 | 5.05 | 579.49
|  |  | SG06 | 1 | 45855.87 | 45855.87
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 30672.88 | 30672.88
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 31.83 | 183.16 | 5829.98
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 6.66 | 140.7 | 937.06
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 27.58 | 275.5 | 7598.29
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 6.66 | 84.25 | 561.11
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 2 | 419.36 | 838.72
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 419.36 | 419.36
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 399.49 | 399.49
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 401.25 | 401.25
PN07078-140AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 140cm de paso s/barra an | 1 | 825.33 | 825.33
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 844.04 | 844.04
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 4 | 88.89 | 355.56
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 11 | 72.06 | 792.66
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 59.87 | 80 | 4789.6
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 1.79 | 24.76 | 44.32
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4.4 | 195 | 858
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.6 | 75.72 | 878.35
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.38 | 172.34 | 410.17
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 70 | 140
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 1.79 | 220 | 393.8
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.67 | 40.5 | 2295.14
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 375.75 | 375.75
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 450 | 405
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 15.55 | 18 | 279.9
|  |  | SG07 | 1 | 30672.88 | 30672.88
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 3924.58 | 3924.58
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 250 | 250
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 10 | 11.09 | 110.9
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 7 | 30.27 | 211.89
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 9 | 57.1 | 513.9
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 1 | 51.99 | 51.99
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 12.26 | 183.9
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 36 | 17.05 | 613.8
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 24 | 18.6 | 446.4
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 2 | 285.45 | 570.9
SG.08.01.025 | Partida | u | Arqueta sifónica 60x60x60cm | 2 | 295.45 | 590.9
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 4 | 95 | 380
|  |  | SG08 | 1 | 3924.58 | 3924.58
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 42763.71 | 42763.71
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 10369.55 | 10369.55
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 287.23 | 287.23
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2034.32 | 2034.32
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 414.74 | 414.74
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 1985 | 1985
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 206.85 | 413.7
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 1 | 104.61 | 104.61
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 19.15 | 153.2
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 530.24 | 1060.48
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 25.61 | 460.98
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 34 | 19.42 | 660.28
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 9 | 12.18 | 109.62
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 42 | 10.26 | 430.92
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 9.83 | 688.1
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 7.5 | 135
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 34 | 6.13 | 208.42
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 9 | 5.07 | 45.63
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 42 | 4.16 | 174.72
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 4.05 | 283.5
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 24.9 | 24.9
|  |  | C009.1 | 1 | 10369.55 | 10369.55
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 15771.35 | 15771.35
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 17.72 | 1275.84
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 26 | 22.26 | 578.76
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 25.37 | 811.84
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 31.67 | 316.7
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 144.22 | 144.22
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 344.89 | 344.89
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 23.08 | 346.2
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2390.58 | 11952.9
|  |  | C009.2 | 1 | 15771.35 | 15771.35
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 10107.2 | 10107.2
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 380.75 | 761.5
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 27 | 17.73 | 478.71
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 21.58 | 539.5
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 28.35 | 28.35
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 39.77 | 278.39
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 59.3 | 118.6
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 26.64 | 79.92
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 11 | 34.01 | 374.11
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 49.03 | 49.03
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 23 | 253
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 1898.26 | 3796.52
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 806.33 | 806.33
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 155 | 775
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 93.98 | 469.9
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 40.98 | 122.94
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 79.61 | 477.66
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 508.53 | 508.53
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 110.87 | 110.87
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 39.17 | 78.34
|  |  | C009.3 | 1 | 10107.2 | 10107.2
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 6515.61 | 6515.61
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 5 | 104.04 | 520.2
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 207.43 | 829.72
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 1 | 404.76 | 404.76
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 1 | 71.92 | 71.92
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 92.54 | 370.16
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 1 | 118.49 | 118.49
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 1 | 107.92 | 107.92
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 5 | 113.98 | 569.9
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 302.36 | 302.36
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 105.45 | 210.9
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 225.52 | 225.52
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 67.54 | 67.54
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 249.01 | 249.01
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 711.25 | 711.25
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 124.52 | 124.52
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 198 | 1584
|  |  | C009.4 | 1 | 6515.61 | 6515.61
|  |  | SG09 | 1 | 42763.71 | 42763.71
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 57383.43 | 57383.43
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 42251.48 | 42251.48
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 872.11 | 872.11
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 333.69 | 333.69
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7500 | 7500
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3206 | 2.19 | 7021.14
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3008 | 2.62 | 7880.96
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 110 | 3.55 | 390.5
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 320 | 13.31 | 4259.2
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 290 | 5.04 | 1461.6
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 21.71 | 499.33
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 24 | 1008
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 22.31 | 312.34
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 69.74 | 348.7
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 105.03 | 315.09
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 150 | 20.52 | 3078
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 40 | 26.84 | 1073.6
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 100 | 34.29 | 3429
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 5.17 | 31.02
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 720 | 2.76 | 1987.2
|  |  | C10.1 | 1 | 42251.48 | 42251.48
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 9142.3 | 9142.3
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 196.22 | 196.22
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 50 | 33.32 | 1666
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 69 | 34.49 | 2379.81
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 17 | 31.86 | 541.62
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 10 | 38.17 | 381.7
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 35.32 | 777.04
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 2 | 31.09 | 62.18
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 32 | 38.83 | 1242.56
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 8 | 51.68 | 413.44
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 48.65 | 243.25
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 25 | 250
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 65.98 | 65.98
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 51.25 | 922.5
|  |  | C10.2 | 1 | 9142.3 | 9142.3
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2061.95 | 2061.95
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 252.64 | 252.64
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 348 | 1.41 | 490.68
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 638.27 | 638.27
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 110.98 | 110.98
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 123 | 369
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 80.38 | 80.38
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 120 | 120
|  |  | C10.3 | 1 | 2061.95 | 2061.95
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 3927.7 | 3927.7
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 2.32 | 1484.8
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 3.73 | 820.6
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.26 | 604.8
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.03 | 453.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 10 | 1.23 | 12.3
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 2.76 | 552
|  |  | C10.4 | 1 | 3927.7 | 3927.7
|  |  | SG10 | 1 | 57383.43 | 57383.43
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 117446.92 | 117446.92
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 75252.79 | 75252.79
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 633.28 | 633.28
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 2 | 5800 | 11600
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 350 | 700
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 1 | 287 | 287
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 313.51 | 1254.04
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 385.65 | 771.3
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 76.69 | 1380.42
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 595.82 | 595.82
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 3 | 188.31 | 564.93
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1100 | 2.21 | 2431
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 7.5 | 1200
PN_AV36NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV36NMVETA MRV 5-H Haier | 1 | 31500 | 31500
PN_HAIERAS072 | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MNERAC MRV Haier | 1 | 990 | 990
PN_HAB182MCE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MRERA(M) MRV | 3 | 1158 | 3474
PN_HAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MRERA MRV | 3 | 1278 | 3834
PN_HAB282MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB282MRERA MRV | 8 | 1357 | 10856
PN_HPB620KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 62x62 | 1 | 87 | 87
PN_HPB920KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 92x92 | 14 | 114 | 1596
PN_HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 650 | 650
PN_HIWA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 98 | 98
PN_HW-PA201AB | Partida | u | Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" | 6 | 125 | 750
|  |  | C11.1 | 1 | 75252.79 | 75252.79
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 13727.39 | 13727.39
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 9 | 147.4 | 1326.6
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 4 | 156.36 | 625.44
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 1 | 195.12 | 195.12
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 1 | 227.04 | 227.04
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 402.6 | 402.6
11158A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) | 32 | 145.56 | 4657.92
11159A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) | 14 | 96.28 | 1347.92
11159A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 7/8" (22,20mm) | 13 | 96.28 | 1251.64
11170A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 1/2" (12,7mm) | 10 | 42.15 | 421.5
11154A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 1/2" (12,7mm) | 7 | 33.14 | 231.98
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 12 | 23.24 | 278.88
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 46 | 28.17 | 1295.82
11151A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) | 3 | 20.74 | 62.22
11154A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) | 8 | 33.12 | 264.96
11157A4 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) | 4 | 58.86 | 235.44
11156A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) | 3 | 45.63 | 136.89
11155A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 3/8" (9,52mm) | 6 | 45.12 | 270.72
11158A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 1/4" (6,32mm) | 6 | 82.45 | 494.7
|  |  | C11.2 | 1 | 13727.39 | 13727.39
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 28466.74 | 28466.74
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 48.05 | 384.4
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 30.86 | 15183.12
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 186 | 41.5 | 7719
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 26 | 35.97 | 935.22
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 45 | 55 | 2475
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 6 | 295 | 1770
|  |  | C11.3 | 1 | 28466.74 | 28466.74
|  |  | SG11 | 1 | 117446.92 | 117446.92
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 20485.76 | 20485.76
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 593.52 | 593.52
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 527.9 | 527.9
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 359.4 | 1078.2
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1421.48 | 5685.92
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2065.88 | 2065.88
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 16 | 10.26 | 164.16
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 28 | 23.02 | 644.56
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 36 | 16.28 | 586.08
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 11 | 36.85 | 405.35
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 72.21 | 72.21
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 18 | 5.51 | 99.18
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 24 | 5.51 | 132.24
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 70.09 | 210.27
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 21 | 74.68 | 1568.28
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 82.35 | 164.7
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 332.2 | 332.2
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 29 | 36.31 | 1052.99
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 34.12 | 102.36
12005 | Partida | u | Sirena | 4 | 72.94 | 291.76
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 856 | 5.5 | 4708
|  |  | SG12 | 1 | 20485.76 | 20485.76
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 6740.4 | 6740.4
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 168.51 | 6740.4
|  |  | SG13 | 1 | 6740.4 | 6740.4
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 83BILBAO | 1 | 609973.11 | 609973.11