## Hoja1
SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 7070.12 | 7070.12
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 7020.77 | 7020.77
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 197.49 | 35.55 | 7020.77
|  |  | SG0101 | 1 | 7020.77 | 7020.77
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 49.35 | 49.35
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 23.5 | 49.35
|  |  | SG0103 | 1 | 49.35 | 49.35
|  |  | SG01 | 1 | 7070.12 | 7070.12
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 9910.77 | 9910.77
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 9910.77 | 9910.77
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 35.26 | 141.04
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 984.93 | 7.21 | 7101.35
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 79.63 | 1592.6
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 34.13 | 31.52 | 1075.78
|  |  | E | 1 | 9910.77 | 9910.77
|  |  | SG02 | 1 | 9910.77 | 9910.77
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 96032.78 | 96032.78
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 8755.7 | 8755.7
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 158.2 | 41.5 | 6565.3
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 43.74 | 43.5 | 1902.69
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 39.96 | 287.71
|  |  | C03.1 | 1 | 8755.7 | 8755.7
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 21778.46 | 21778.46
PN0321C6NSA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) s/aislamiento | 11.86 | 56.9 | 674.83
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 266 | 53.2 | 14151.2
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 88.36 | 59.63 | 5268.91
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 7.61 | 44.5 | 338.65
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 39.65 | 594.75
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.32 | 3.5 | 750.12
|  |  | C03.2 | 1 | 21778.46 | 21778.46
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 331.56 | 331.56
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 55.26 | 331.56
|  |  | C03.3 | 1 | 331.56 | 331.56
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 65167.06 | 65167.06
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 789.5 | 25.6 | 20211.2
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 348 | 21.25 | 7395
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 11.71 | 45.69 | 535.03
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 6.66 | 49.85 | 332
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 229 | 79.65 | 18239.85
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 38.5 | 71.56 | 2755.06
PN03432A14 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 140mm | 8 | 32.56 | 260.48
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10 | 21.5 | 215
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 51.5 | 15.25 | 785.38
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 38.5 | 847
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 9 | 59.65 | 536.85
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 69.5 | 45.6 | 3169.2
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 175 | 175
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 250 | 250
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 250 | 250
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 5690 | 5690
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 150 | 150
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 45.23 | 904.6
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 18.25 | 109.5
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 35.95 | 35.95
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 225 | 675
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 29.15 | 45.69 | 1331.86
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.8 | 65.23 | 313.1
|  |  | C03.4 | 1 | 65167.06 | 65167.06
|  |  | SG03 | 1 | 96032.78 | 96032.78
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 228786.08 | 228786.08
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 87.5 | 13.5 | 1181.25
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60.5 | 18.25 | 1104.13
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 172.5 | 21.56 | 3719.1
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 350 | 34.9 | 12215
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 109 | 99.36 | 10830.24
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 162.26 | 95.62 | 15515.3
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 736.33 | 58.65 | 43185.75
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 432.12 | 61.2 | 26445.74
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 81.12 | 69.32 | 5623.24
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 948 | 65.2 | 61809.6
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L20 (2x15+20LM) | 106 | 67.52 | 7157.12
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 80 | 19.85 | 1588
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 240 | 25.9 | 6216
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 81.07 | 56.96 | 4617.75
PN0TAB215L200 | Partida | m² | Tabica acústica T2.20.L20 (2x15) | 7.42 | 61.25 | 454.48
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 455.25 | 3.5 | 1593.38
0PANT. U.EXT | Partida | m² | Pantalla acústica Acustimodul 80-A | 120 | 155.25 | 18630
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 1200 x 1500 x 2000 mm | 4 | 1725 | 6900
|  |  | SG04 | 1 | 228786.08 | 228786.08
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 52905.42 | 52905.42
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 21.5 | 860
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 201.94 | 15.6 | 3150.26
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 97.16 | 55.9 | 5431.24
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 9 | 35 | 315
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 125.9 | 125.9
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2017 | 7.1 | 14320.7
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1148.49 | 7.1 | 8154.28
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 201.94 | 9.65 | 1948.72
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 14.59 | 16.9 | 246.57
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 12.81 | 12.25 | 156.92
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 19.25 | 72.19
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.9 | 44.5 | 1152.55
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 206.88 | 44.5 | 9206.16
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 119.5 | 44.5 | 5317.75
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 217.25 | 10.5 | 2281.13
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 12.3 | 13.5 | 166.05
|  |  | SG05 | 1 | 52905.42 | 52905.42
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 57668.28 | 57668.28
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.6 | 125.6 | 577.76
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 132.7 | 55.9 | 7417.93
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 54.65 | 13.25 | 724.11
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 182.7 | 51.25 | 9363.38
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 78.7 | 51.25 | 4033.38
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 100.2 | 51.25 | 5135.25
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 403 | 49.5 | 19948.5
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 49.5 | 222.75
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 56.5 | 49.5 | 2796.75
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.1 | 37.9 | 572.29
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 85.65 | 35.95 | 3079.12
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 18.6 | 6.9 | 128.34
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 114.75 | 8.25 | 946.69
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 83.3 | 3.26 | 271.56
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 31.45 | 4.25 | 133.66
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 114.75 | 6.52 | 748.17
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 114.75 | 5.69 | 652.93
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 114.75 | 7.98 | 915.71
|  |  | SG06 | 1 | 57668.28 | 57668.28
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 46987.94 | 46987.94
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 31.83 | 275 | 8753.25
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 6.66 | 245 | 1631.7
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 27.58 | 325.6 | 8980.05
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 6.66 | 105 | 699.3
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 2 | 635 | 1270
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 590 | 590
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 1250 | 1250
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 1325.6 | 1325.6
PN07078-140AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 140cm de paso s/barra an | 1 | 1825.69 | 1825.69
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 1995.63 | 1995.63
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 4 | 125 | 500
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 11 | 105 | 1155
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 59.87 | 125 | 7483.75
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 1.79 | 28.95 | 51.82
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4.4 | 395.6 | 1740.64
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.6 | 175.3 | 2033.48
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.38 | 395.63 | 941.6
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 125 | 250
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 1.79 | 325 | 581.75
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.67 | 41 | 2323.47
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 585.69 | 585.69
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 685.3 | 616.77
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 15.55 | 25.9 | 402.75
|  |  | SG07 | 1 | 46987.94 | 46987.94
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 5774.75 | 5774.75
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 350 | 350
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 10 | 31.05 | 310.5
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 7 | 35.9 | 251.3
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 9 | 69.56 | 626.04
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 1 | 125 | 125
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 19.25 | 288.75
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 36 | 25.9 | 932.4
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 24 | 31.96 | 767.04
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 2 | 385.9 | 771.8
SG.08.01.025 | Partida | u | Arqueta sifónica 60x60x60cm | 2 | 425.96 | 851.92
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 4 | 125 | 500
|  |  | SG08 | 1 | 5774.75 | 5774.75
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 58103.07 | 58103.07
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 17436.01 | 17436.01
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 650 | 650
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2959 | 2959
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 575.26 | 575.26
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2458.36 | 2458.36
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 521.5 | 1043
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 1 | 325.69 | 325.69
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 35.69 | 285.52
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 775.9 | 1551.8
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 35.6 | 640.8
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 34 | 32.8 | 1115.2
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 9 | 31.58 | 284.22
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 42 | 39.65 | 1665.3
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 25.6 | 1792
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 10.15 | 182.7
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 34 | 9.25 | 314.5
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 9 | 9.08 | 81.72
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 42 | 7.52 | 315.84
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 6.69 | 468.3
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.6 | 32.6
|  |  | C009.1 | 1 | 17436.01 | 17436.01
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 18530.99 | 18530.99
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 29.96 | 2157.12
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 26 | 31.05 | 807.3
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 35.96 | 1150.72
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 41.05 | 410.5
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 175 | 175
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 525.7 | 525.7
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 32.56 | 488.4
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2563.25 | 12816.25
|  |  | C009.2 | 1 | 18530.99 | 18530.99
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 12638 | 12638
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 415.6 | 831.2
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 27 | 25.9 | 699.3
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 29.65 | 741.25
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 28.96 | 28.96
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 41.25 | 288.75
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 78.96 | 157.92
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 37.21 | 111.63
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 11 | 45.25 | 497.75
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 65.96 | 65.96
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 25.7 | 282.7
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2356 | 4712
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 956.89 | 956.89
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 225.6 | 1128
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 105.6 | 528
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 45.6 | 136.8
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 79.61 | 477.66
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 725.96 | 725.96
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 175.89 | 175.89
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 45.69 | 91.38
|  |  | C009.3 | 1 | 12638 | 12638
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 9498.07 | 9498.07
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 5 | 125.53 | 627.65
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 395 | 1580
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 1 | 415 | 415
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 1 | 87.5 | 87.5
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 125.62 | 502.48
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 1 | 182.25 | 182.25
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 1 | 198.63 | 198.63
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 5 | 164.25 | 821.25
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 498 | 498
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 125 | 250
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 235.6 | 235.6
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 67.54 | 67.54
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 425.9 | 425.9
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 1025.63 | 1025.63
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 325.6 | 325.6
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 275.95 | 2207.6
|  |  | C009.4 | 1 | 9498.07 | 9498.07
|  |  | SG09 | 1 | 58103.07 | 58103.07
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 78371.87 | 78371.87
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 56095.19 | 56095.19
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 950 | 950
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 650 | 650
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7985.6 | 7985.6
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3206 | 2.95 | 9457.7
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3008 | 3.15 | 9475.2
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 110 | 9.6 | 1056
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 320 | 25.65 | 8208
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 290 | 7.25 | 2102.5
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 43.5 | 1000.5
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 41.5 | 1743
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 41.5 | 581
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 125.6 | 628
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 195.69 | 587.07
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 150 | 23.9 | 3585
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 40 | 27.89 | 1115.6
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 100 | 34.29 | 3429
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 5.17 | 31.02
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 720 | 4.25 | 3060
|  |  | C10.1 | 1 | 56095.19 | 56095.19
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 11108.3 | 11108.3
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 325.6 | 325.6
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 50 | 39.65 | 1982.5
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 69 | 37.98 | 2620.62
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 17 | 38.45 | 653.65
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 10 | 38.17 | 381.7
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 35.32 | 777.04
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 2 | 49.65 | 99.3
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 32 | 65.9 | 2108.8
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 8 | 49.65 | 397.2
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 65.9 | 329.5
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 43 | 430
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 79.89 | 79.89
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 51.25 | 922.5
|  |  | C10.2 | 1 | 11108.3 | 11108.3
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2832.08 | 2832.08
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 325 | 325
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 348 | 2.15 | 748.2
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 998.56 | 998.56
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 125 | 125
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 125 | 375
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 85.32 | 85.32
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 175 | 175
|  |  | C10.3 | 1 | 2832.08 | 2832.08
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 8336.3 | 8336.3
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 4.23 | 2707.2
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 5.62 | 1236.4
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 4.15 | 1992
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 3.98 | 1751.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 10 | 3.15 | 31.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 3.09 | 618
|  |  | C10.4 | 1 | 8336.3 | 8336.3
|  |  | SG10 | 1 | 78371.87 | 78371.87
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 150962.92 | 150962.92
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 98058.44 | 98058.44
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 850 | 850
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 2 | 6952.32 | 13904.64
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 652 | 1304
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 1 | 525.6 | 525.6
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 595 | 2380
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 650 | 1300
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 76.69 | 1380.42
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 1250 | 1250
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 3 | 235.8 | 707.4
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1100 | 3.45 | 3795
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 15.25 | 2440
PN_AV36NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV36NMVETA MRV 5-H Haier | 1 | 36590 | 36590
PN_HAIERAS072 | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MNERAC MRV Haier | 1 | 1325.69 | 1325.69
PN_HAB182MCE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MRERA(M) MRV | 3 | 1525.65 | 4576.95
PN_HAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MRERA MRV | 3 | 1987.5 | 5962.5
PN_HAB282MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB282MRERA MRV | 8 | 1678.96 | 13431.68
PN_HPB620KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 62x62 | 1 | 215 | 215
PN_HPB920KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 92x92 | 14 | 225.6 | 3158.4
PN_HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 1259.6 | 1259.6
PN_HIWA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 345.8 | 345.8
PN_HW-PA201AB | Partida | u | Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" | 6 | 225.96 | 1355.76
|  |  | C11.1 | 1 | 98058.44 | 98058.44
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 17641.24 | 17641.24
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 9 | 189.27 | 1703.43
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 4 | 198.38 | 793.52
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 1 | 236.53 | 236.53
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 1 | 325.69 | 325.69
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 590.23 | 590.23
11158A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) | 32 | 185.63 | 5940.16
11159A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) | 14 | 115.89 | 1622.46
11159A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 7/8" (22,20mm) | 13 | 112.69 | 1464.97
11170A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 1/2" (12,7mm) | 10 | 56.96 | 569.6
11154A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 1/2" (12,7mm) | 7 | 45.23 | 316.61
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 12 | 45.63 | 547.56
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 46 | 35.23 | 1620.58
11151A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) | 3 | 31.69 | 95.07
11154A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) | 8 | 45.23 | 361.84
11157A4 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) | 4 | 69.36 | 277.44
11156A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) | 3 | 53.69 | 161.07
11155A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 3/8" (9,52mm) | 6 | 56.85 | 341.1
11158A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 1/4" (6,32mm) | 6 | 112.23 | 673.38
|  |  | C11.2 | 1 | 17641.24 | 17641.24
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 35263.24 | 35263.24
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 55.9 | 447.2
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 38.56 | 18971.52
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 186 | 49.65 | 9234.9
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 26 | 53.29 | 1385.54
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 45 | 65.96 | 2968.2
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 6 | 375.98 | 2255.88
|  |  | C11.3 | 1 | 35263.24 | 35263.24
|  |  | SG11 | 1 | 150962.92 | 150962.92
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 28244.73 | 28244.73
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 850 | 850
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 650 | 650
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 575 | 1725
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1895.6 | 7582.4
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 4150 | 4150
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 16 | 39.65 | 634.4
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 28 | 59.62 | 1669.36
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 36 | 51.2 | 1843.2
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 11 | 51.42 | 565.62
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 95 | 95
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 18 | 8.25 | 148.5
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 24 | 8.25 | 198
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 79.65 | 238.95
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 21 | 74.68 | 1568.28
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 82.35 | 164.7
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 785.9 | 785.9
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 29 | 41.5 | 1203.5
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 45.6 | 136.8
12005 | Partida | u | Sirena | 4 | 99.28 | 397.12
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 856 | 4.25 | 3638
|  |  | SG12 | 1 | 28244.73 | 28244.73
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 13000 | 13000
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 325 | 13000
|  |  | SG13 | 1 | 13000 | 13000
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 83BILBAO | 1 | 835318.73 | 835318.73