## Hoja1
SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10 |  |  |  |  | YUGO SLU
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 8686.23 | 8686.23
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 8652.04 | 8652.04
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 197.49 | 43.81 | 8652.04
|  |  | SG0101 | 1 | 8652.04 | 8652.04
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 34.19 | 34.19
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 16.28 | 34.19
|  |  | SG0103 | 1 | 34.19 | 34.19
|  |  | SG01 | 1 | 8686.23 | 8686.23
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 8821.88 | 8821.88
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 8821.88 | 8821.88
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 130.59 | 522.36
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 984.93 | 4.66 | 4589.77
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 143.03 | 2860.6
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 34.13 | 24.88 | 849.15
|  |  | E | 1 | 8821.88 | 8821.88
|  |  | SG02 | 1 | 8821.88 | 8821.88
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 95377.56 | 95377.56
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 12030.57 | 12030.57
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 158.2 | 61.43 | 9718.23
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 43.74 | 45.72 | 1999.79
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 43.41 | 312.55
|  |  | C03.1 | 1 | 12030.57 | 12030.57
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 23008.1 | 23008.1
PN0321C6NSA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) s/aislamiento | 11.86 | 55.72 | 660.84
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 266 | 57.46 | 15284.36
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 88.36 | 64.43 | 5693.03
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 7.61 | 39.99 | 304.32
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 31.03 | 465.45
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.32 | 2.8 | 600.1
|  |  | C03.2 | 1 | 23008.1 | 23008.1
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 242.16 | 242.16
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 40.36 | 242.16
|  |  | C03.3 | 1 | 242.16 | 242.16
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 60096.73 | 60096.73
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 789.5 | 25.99 | 20519.11
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 348 | 10.57 | 3678.36
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 11.71 | 55.97 | 655.41
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 6.66 | 55.97 | 372.76
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 229 | 96.73 | 22151.17
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 38.5 | 99.52 | 3831.52
PN03432A14 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 140mm | 8 | 30.25 | 242
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10 | 16.57 | 165.7
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 51.5 | 8.91 | 458.87
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 31.09 | 683.98
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 9 | 72.14 | 649.26
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 69.5 | 30.66 | 2130.87
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 186.56 | 186.56
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 373.13 | 373.13
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 211.44 | 211.44
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1243.75 | 1243.75
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 186.56 | 186.56
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 16.36 | 327.2
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 41.04 | 246.24
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 130.83 | 130.83
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 67.16 | 201.48
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 29.15 | 38.31 | 1116.74
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.8 | 69.54 | 333.79
|  |  | C03.4 | 1 | 60096.73 | 60096.73
|  |  | SG03 | 1 | 95377.56 | 95377.56
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 244929.69 | 244929.69
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 87.5 | 6.78 | 593.25
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60.5 | 10.32 | 624.36
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 172.5 | 21.08 | 3636.3
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 350 | 28.25 | 9887.5
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 109 | 131.96 | 14383.64
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 162.26 | 62.44 | 10131.51
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 736.33 | 59.95 | 44142.98
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 432.12 | 66.17 | 28593.38
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 81.12 | 81.9 | 6643.73
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 948 | 57.34 | 54358.32
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L20 (2x15+20LM) | 106 | 79.35 | 8411.1
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 80 | 16.67 | 1333.6
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 240 | 46.64 | 11193.6
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 81.07 | 166.05 | 13461.67
PN0TAB215L200 | Partida | m² | Tabica acústica T2.20.L20 (2x15) | 7.42 | 164.26 | 1218.81
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 455.25 | 2.8 | 1274.7
0PANT. U.EXT | Partida | m² | Pantalla acústica Acustimodul 80-A | 120 | 184.26 | 22111.2
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 1200 x 1500 x 2000 mm | 4 | 3232.51 | 12930.04
|  |  | SG04 | 1 | 244929.69 | 244929.69
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 56903.83 | 56903.83
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 20.21 | 808.4
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 201.94 | 18.35 | 3705.6
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 97.16 | 54.44 | 5289.39
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 9 | 43.53 | 391.77
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 223.88 | 223.88
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2017 | 7.46 | 15046.82
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1148.49 | 7.46 | 8567.74
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 201.94 | 9.95 | 2009.3
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 14.59 | 24.88 | 363
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 12.81 | 29.1 | 372.77
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 12.44 | 46.65
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.9 | 45.99 | 1191.14
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 206.88 | 45.99 | 9514.41
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 119.5 | 45.99 | 5495.81
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 217.25 | 16.79 | 3647.63
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 12.3 | 18.66 | 229.52
|  |  | SG05 | 1 | 56903.83 | 56903.83
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 59722.22 | 59722.22
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.6 | 230.09 | 1058.41
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 132.7 | 54.76 | 7266.65
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 54.65 | 17.72 | 968.4
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 182.7 | 47.7 | 8714.79
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 78.7 | 47.7 | 3753.99
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 100.2 | 47.7 | 4779.54
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 403 | 53.46 | 21544.38
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 53.46 | 240.57
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 56.5 | 53.46 | 3020.49
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.1 | 13.4 | 202.34
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 85.65 | 30.66 | 2626.03
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 18.6 | 9.45 | 175.77
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 114.75 | 5.21 | 597.85
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 83.3 | 5.78 | 481.47
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 31.45 | 10.76 | 338.4
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 114.75 | 13.43 | 1541.09
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 114.75 | 9.7 | 1113.08
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 114.75 | 11.32 | 1298.97
|  |  | SG06 | 1 | 59722.22 | 59722.22
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 47054.61 | 47054.61
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 31.83 | 319.04 | 10155.04
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 6.66 | 687.98 | 4581.95
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 27.58 | 302.23 | 8335.5
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 6.66 | 161.69 | 1076.86
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 2 | 924.06 | 1848.12
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 712.17 | 712.17
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 696.5 | 696.5
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 541.03 | 541.03
PN07078-140AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 140cm de paso s/barra an | 1 | 827.1 | 827.1
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 1299.72 | 1299.72
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 4 | 133.31 | 533.24
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 11 | 136.81 | 1504.91
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 59.87 | 99.5 | 5957.07
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 1.79 | 43.53 | 77.92
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4.4 | 211.44 | 930.34
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.6 | 130.59 | 1514.84
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.38 | 574.96 | 1368.4
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 205.22 | 410.44
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 1.79 | 286.06 | 512.05
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.67 | 43.53 | 2466.85
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 525.8 | 525.8
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 400.74 | 360.67
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 15.55 | 52.61 | 818.09
|  |  | SG07 | 1 | 47054.61 | 47054.61
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 9112.26 | 9112.26
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 435.31 | 435.31
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 10 | 18.66 | 186.6
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 7 | 59.7 | 417.9
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 9 | 109.45 | 985.05
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 1 | 121.89 | 121.89
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 37.31 | 559.65
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 36 | 58.46 | 2104.56
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 24 | 65.92 | 1582.08
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 2 | 251.36 | 502.72
SG.08.01.025 | Partida | u | Arqueta sifónica 60x60x60cm | 2 | 271.95 | 543.9
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 4 | 418.15 | 1672.6
|  |  | SG08 | 1 | 9112.26 | 9112.26
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 63239.96 | 63239.96
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 16869.57 | 16869.57
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 304.72 | 304.72
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 373.13 | 373.13
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 684.06 | 684.06
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 3992.45 | 3992.45
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 495.01 | 495.01
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2768.8 | 2768.8
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 385.56 | 771.12
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 1 | 223.88 | 223.88
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 18.16 | 145.28
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 684.06 | 1368.12
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 37.25 | 670.5
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 34 | 27.87 | 947.58
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 9 | 26.87 | 241.83
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 42 | 24.04 | 1009.68
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 20.63 | 1444.1
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 9.13 | 164.34
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 34 | 8.66 | 294.44
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 9 | 8.26 | 74.34
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 42 | 7.8 | 327.6
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 7.67 | 536.9
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 31.69 | 31.69
|  |  | C009.1 | 1 | 16869.57 | 16869.57
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 18355.07 | 18355.07
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 24.99 | 1799.28
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 26 | 31.84 | 827.84
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 34.09 | 1090.88
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 43.47 | 434.7
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 223.88 | 223.88
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 808.44 | 808.44
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 23.13 | 346.95
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2564.62 | 12823.1
|  |  | C009.2 | 1 | 18355.07 | 18355.07
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 16859.34 | 16859.34
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 518.04 | 1036.08
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 27 | 34.83 | 940.41
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 37.31 | 932.75
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 43.53 | 43.53
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 54.73 | 383.11
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 80.84 | 161.68
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 34.83 | 104.49
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 11 | 43.53 | 478.83
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 336.62 | 336.62
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 24.88 | 273.68
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2619 | 5238
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 1057.19 | 1057.19
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 334.57 | 1672.85
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 398 | 1990
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 27.36 | 82.08
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 213.3 | 1279.8
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 534.81 | 534.81
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 273.63 | 273.63
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 19.9 | 39.8
|  |  | C009.3 | 1 | 16859.34 | 16859.34
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 11155.98 | 11155.98
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 5 | 198.79 | 993.95
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 208.7 | 834.8
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 1 | 414.05 | 414.05
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 1 | 110.37 | 110.37
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 131.86 | 527.44
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 1 | 165.07 | 165.07
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 1 | 156.41 | 156.41
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 5 | 146.94 | 734.7
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 371.93 | 371.93
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 152.17 | 304.34
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 183.7 | 183.7
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 166.48 | 166.48
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 31.09 | 62.18
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 481.46 | 481.46
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 860.68 | 860.68
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 211.38 | 211.38
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 572.13 | 4577.04
|  |  | C009.4 | 1 | 11155.98 | 11155.98
|  |  | SG09 | 1 | 63239.96 | 63239.96
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 102919.07 | 102919.07
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 72632.58 | 72632.58
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 1083.62 | 1083.62
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 932.82 | 932.82
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 544.14 | 544.14
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 15285.73 | 15285.73
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3206 | 3.72 | 11926.32
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3008 | 4.24 | 12753.92
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 110 | 5.05 | 555.5
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 320 | 23.61 | 7555.2
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 290 | 6.27 | 1818.3
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 41.79 | 961.17
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 36.45 | 1530.9
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 48.43 | 678.02
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 130.46 | 652.3
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 163.8 | 491.4
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 150 | 27.98 | 4197
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 40 | 34.99 | 1399.6
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 100 | 42.76 | 4276
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 26.44 | 158.64
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 720 | 8.1 | 5832
|  |  | C10.1 | 1 | 72632.58 | 72632.58
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 19815.45 | 19815.45
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 497.5 | 497.5
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 50 | 67.59 | 3379.5
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 69 | 97.95 | 6758.55
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 17 | 72.76 | 1236.92
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 10 | 82.6 | 826
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 72.45 | 1593.9
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 2 | 72.31 | 144.62
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 32 | 87.5 | 2800
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 8 | 88.01 | 704.08
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 118.59 | 592.95
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 35.99 | 359.9
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 83.27 | 83.27
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 46.57 | 838.26
|  |  | C10.2 | 1 | 19815.45 | 19815.45
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 4529.04 | 4529.04
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 349.81 | 349.81
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 348 | 3.03 | 1054.44
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1662.41 | 1662.41
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 365.76 | 365.76
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 210.29 | 630.87
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 99.99 | 99.99
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 365.76 | 365.76
|  |  | C10.3 | 1 | 4529.04 | 4529.04
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 5942 | 5942
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 2.9 | 1856
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 3.43 | 754.6
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.79 | 859.2
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.88 | 827.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 10 | 2.5 | 25
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 8.1 | 1620
|  |  | C10.4 | 1 | 5942 | 5942
|  |  | SG10 | 1 | 102919.07 | 102919.07
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 107155.55 | 107155.55
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 65023.22 | 65023.22
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 1057.19 | 1057.19
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 2 | 4220.51 | 8441.02
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 305.28 | 610.56
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 1 | 216.65 | 216.65
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 443.96 | 1775.84
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 316.42 | 632.84
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 91.18 | 1641.24
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 373.13 | 373.13
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 3 | 186.56 | 559.68
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1100 | 4.91 | 5401
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 12.56 | 2009.6
PN_AV36NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV36NMVETA MRV 5-H Haier | 1 | 21831.48 | 21831.48
PN_HAIERAS072 | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MNERAC MRV Haier | 1 | 680.33 | 680.33
PN_HAB182MCE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MRERA(M) MRV | 3 | 939.03 | 2817.09
PN_HAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MRERA MRV | 3 | 1111.79 | 3335.37
PN_HAB282MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB282MRERA MRV | 8 | 1148.36 | 9186.88
PN_HPB620KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 62x62 | 1 | 112.56 | 112.56
PN_HPB920KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 92x92 | 14 | 164.8 | 2307.2
PN_HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 565.91 | 565.91
PN_HIWA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 143.03 | 143.03
PN_HW-PA201AB | Partida | u | Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" | 6 | 220.77 | 1324.62
|  |  | C11.1 | 1 | 65023.22 | 65023.22
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 10647.42 | 10647.42
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 9 | 138.06 | 1242.54
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 4 | 145.89 | 583.56
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 1 | 178.35 | 178.35
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 1 | 205.22 | 205.22
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 527.48 | 527.48
11158A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) | 32 | 75.87 | 2427.84
11159A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) | 14 | 67.16 | 940.24
11159A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 7/8" (22,20mm) | 13 | 69.65 | 905.45
11170A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 1/2" (12,7mm) | 10 | 37.31 | 373.1
11154A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 1/2" (12,7mm) | 7 | 34.83 | 243.81
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 12 | 27.36 | 328.32
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 46 | 29.85 | 1373.1
11151A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) | 3 | 26.12 | 78.36
11154A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) | 8 | 33.58 | 268.64
11157A4 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) | 4 | 49.75 | 199
11156A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) | 3 | 48.51 | 145.53
11155A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 3/8" (9,52mm) | 6 | 36.07 | 216.42
11158A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 1/4" (6,32mm) | 6 | 68.41 | 410.46
|  |  | C11.2 | 1 | 10647.42 | 10647.42
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 31484.91 | 31484.91
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 24.29 | 194.32
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 39.8 | 19581.6
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 186 | 38.56 | 7172.16
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 26 | 47.26 | 1228.76
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 45 | 57.19 | 2573.55
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 6 | 122.42 | 734.52
|  |  | C11.3 | 1 | 31484.91 | 31484.91
|  |  | SG11 | 1 | 107155.55 | 107155.55
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 33793.6 | 33793.6
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 1094.5 | 1094.5
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 2275.76 | 2275.76
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 582.08 | 1746.24
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1835.69 | 7342.76
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 4487.69 | 4487.69
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 16 | 24.04 | 384.64
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 28 | 51.39 | 1438.92
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 36 | 43.53 | 1567.08
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 11 | 53.54 | 588.94
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 93.16 | 93.16
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 18 | 15.52 | 279.36
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 24 | 15.52 | 372.48
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 149.25 | 447.75
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 21 | 105.72 | 2220.12
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 149.25 | 298.5
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 624.35 | 624.35
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 29 | 84.43 | 2448.47
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 82.6 | 247.8
12005 | Partida | u | Sirena | 4 | 134.11 | 536.44
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 856 | 6.19 | 5298.64
|  |  | SG12 | 1 | 33793.6 | 33793.6
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 5970 | 5970
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 149.25 | 5970
|  |  | SG13 | 1 | 5970 | 5970
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1000 | 1000
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1000 | 1000
|  |  | SG14 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 83BILBAO | 1 | 844686.46 | 844686.46